## Sheet1
CONSUMER_ID | KWH | MAX_DEMAND_KW | KVAH | PF | MAX_DEMAND_KVA | READING_DATE(DD-MON-YYYY) | METER_STATUS
1000842004 | 714 |  | 762 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317829 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Not Working)
1000345219 | 1102 |  | 1238 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317825 | 1.45 |  | 1.68 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317822 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000315245 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317832 | 22921 |  | 28024 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317830 | 4.67 |  | 5.46 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000858517 | 340 |  | 391 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317819 | 1214 |  | 1386 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317818 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000858608 | 17 |  | 28 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317827 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317835 | 919 |  | 1003 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000858669 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Not Working)
1000863098 | 1 |  | 1.9 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317834 | 407 |  | 418 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317831 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000315242 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317823 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317817 | 930 |  | 971 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000858488 | 211 |  | 222 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000861367 | 1 |  | 2.3 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315243 | 2 |  | 3 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000861283 | 1 |  | 2.3 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000319045 | 37 |  | 49 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317833 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317824 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317820 | 1490 |  | 1637 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317828 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000315229 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317815 | 2068 |  | 4807 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317806 | 6816 |  | 6816 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317810 | 7099 |  | 7212 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315239 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000315226 | 33620 |  | 33620 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315225 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000315231 | 7384 |  | 7384 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315234 | 76739 |  | 76739 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317807 | 773.74 |  | 824.05 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000318987 | 30890 |  | 32342 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000839859 | 327 |  | 338 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315222 | 465 |  | 561 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317804 | 1661 |  | 1780 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317800 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000630185 | 89891 |  | 89978 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317821 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000317809 | 40845 |  | 42192 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000639221 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000625889 | [5 empty] | 2024-09-21 | IDF (Meter Burnt)
1000625894 | 58557 |  | 58885 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315224 | 38340 |  | 38340 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000315223 | 28997 |  | 28997 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000859787 | 438 |  | 495 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000516546 | 1342 |  | 1437 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000317816 | 5635 |  | 5827 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000863097 | 3.8 |  | 4.1 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000866885 | 1921 |  | 2325 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000866884 | 2517 |  | 3039 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000866886 | 1516 |  | 1827 |  |  | 2024-09-21 | OK (Normal)
1000640369 | [5 empty] | 2024-09-21 | OK (DTC Failure)
1000864272 | [5 empty] | 2024-09-21 | OK (DTC Failure)