## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001133 | 2024-08-14 11:35 | 2024-08-14 11:37 | 934.09 | 0 | 957.9 | 0 | 92.54 | 0 | 0 | 60.28 | 0.159 | 0.159 | 0.004 | 207.12 | 218.63 | 219.41 | 0.02 | 0.11 | 0.78 | 0.363 | 0.966 | 0.966 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.926 | 2024-08-08 21:00 | 1.864 | 2024-08-08 21:00 | 1091083 | 3 | 4561
22000186 | 2024-08-14 11:04 | 2024-08-14 11:08 | 8041.21 | 0 | 8134.62 | 0 | 430.41 | 0 | 0 | 507.97 | 2.357 | 2.368 | -0.231 | 204.32 | 209.84 | 206.89 | 0.08 | 3.65 | 7.75 | 0.988 | -0.985 | -0.985 | -0.995 | 49.96 | 14400 | Connect | 23.668 | 2024-08-04 09:30 | 23.658 | 2024-08-04 09:30 | 1243365 | 3 | 7026
22000420 | 2024-08-14 10:27 | 2024-08-14 10:30 | 2684.12 | 0 | 2931.67 | 0 | 1112.16 | 0 | 0 | 9.41 | 0.423 | 0.444 | 0.137 | 179.83 | 172.95 | 183.45 | 1.61 | 0.9 | 0.02 | 0.947 | -0.958 | -0.958 | 0.952 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.964 | 2024-08-11 20:30 | 4.502 | 2024-08-11 20:30 | 1174707 | 3 | 15267
22000279 | 2024-08-14 10:20 | 2024-08-14 10:22 | 6076.48 | 0 | 6197.15 | 0 | 1057.27 | 0 | 0 | 49.97 | 3.605 | 3.605 | 0.075 | 205.97 | 218.62 | 210.32 | 5.39 | 0.03 | 12.28 | -0.997 | 0.058 | 0.058 | 1 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.368 | 2024-08-05 22:30 | 5.332 | 2024-08-05 22:30 | 1351507 | 4 | 1844
22001137 | 2024-08-14 10:17 | 2024-08-14 10:19 | 2268.11 | 0 | 2372.81 | 0 | 326.66 | 0 | 0 | 184.9 | 0.996 | 1.012 | -0.184 | 214.46 | 216.54 | 220.06 | 0.03 | 0.57 | 4.11 | 0.089 | 0.831 | 0.831 | -0.984 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.692 | 2024-08-08 20:30 | 2.688 | 2024-08-08 20:30 | 1089372 | 3 | 4830
22000626 | 2024-08-14 09:45 | 2024-08-14 09:46 | 4822.31 | 0 | 4930.38 | 0 | 329.48 | 0 | 0 | 429.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.056 | 2024-08-05 19:00 | 3.014 | 2024-08-05 19:00 | 1227370 | 3 | 2434
22000940 | 2024-08-14 07:23 | 2024-08-14 07:25 | 4082.18 | 0 | 4095.76 | 0 | 120.54 | 0 | 0 | 120.5 | 0.515 | 0.515 | 0.001 | 201.46 | 199.61 | 207.88 | 0 | 0.06 | 2.55 | 1 | 0.953 | 0.953 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.268 | 2024-08-01 19:30 | 2.26 | 2024-08-01 19:30 | 1086326 | 4 | 4889
22000118 | 2024-08-14 07:07 | 2024-08-14 07:10 | 1421.88 | 0 | 1440.44 | 0 | 124.51 | 0 | 0 | 40.08 | 0.302 | 0.302 | 0.005 | 200.26 | 229.87 | 223.89 | 0.02 | 0.3 | 1.2 | 0.799 | 0.989 | 0.989 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.672 | 2024-08-08 20:00 | 1.658 | 2024-08-08 20:00 | 1243257 | 3 | 3123
22000745 | 2024-08-14 07:05 | 2024-08-14 07:06 | 15.52 | 0 | 16.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 231.58 | 189.49 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.092 | 0.092 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1099505 | 3 | 4215
22000779 | 2024-08-14 06:56 | 2024-08-14 06:57 | 3646.59 | 0 | 3727.88 | 0 | 227.85 | 0 | 0 | 393.61 | 0.652 | 0.657 | -0.087 | 168.07 | 203 | 216.07 | 3.09 | 0.02 | 0.91 | -0.998 | 0.56 | 0.56 | -0.992 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.238 | 2024-08-08 19:00 | 3.212 | 2024-08-08 19:00 | 1151937 | 3 | 9874
22000937 | 2024-08-14 05:13 | 2024-08-14 05:15 | 5747.91 | 0 | 5836.97 | 0 | 677.55 | 0 | 0 | 60.4 | 1.561 | 1.563 | -0.096 | 233.16 | 212.46 | 209.56 | 0.58 | 0 | 7.02 | -0.97 | 1 | 1 | -0.998 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.954 | 2024-08-11 18:30 | 3.928 | 2024-08-11 18:30 | 1091148 | 3 | 23885
22000780 | 2024-08-14 05:11 | 2024-08-14 05:14 | 4722.22 | 0 | 4838.81 | 0 | 784.76 | 0 | 0 | 91.78 | 1.876 | 1.882 | 0.159 | 208.01 | 215.25 | 190.35 | 5.1 | 0.95 | 3.3 | 0.988 | 0.999 | 0.999 | 0.996 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.562 | 2024-08-09 09:30 | 5.516 | 2024-08-09 09:30 | 1151932 | 3 | 12280
22000444 | 2024-08-14 05:07 | 2024-08-14 05:09 | 3592.28 | 0 | 3628.3 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 409.77 | 1.194 | 1.196 | -0.076 | 224.14 | 211.61 | 233.27 | 4.26 | 0 | 1.52 | -0.997 | 1 | 1 | -0.998 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.726 | 2024-08-02 19:00 | 2.724 | 2024-08-02 19:00 | 1237836 | 3 | 2427
22000188 | 2024-08-14 04:40 | 2024-08-14 04:42 | 755.03 | 0 | 1080.7 | 0 | 739.01 | 0 | 0 | 0.74 | 0.061 | 0.081 | 0.054 | 228.8 | 222.83 | 196.64 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 0.679 | 0.748 | 0.748 | 0.753 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.702 | 2024-08-06 12:00 | 0.69 | 2024-08-06 12:00 | 1240971 | 3 | 7254
22000776 | 2024-08-14 04:26 | 2024-08-14 04:28 | 5196.04 | 0 | 5350.84 | 0 | 970.78 | 0 | 0 | 117.03 | 1.525 | 1.565 | 0.353 | 217.68 | 219.09 | 217.93 | 3.95 | 0.88 | 2.39 | 0.97 | 0.967 | 0.967 | 0.974 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.584 | 2024-08-11 19:00 | 4.568 | 2024-08-11 19:00 | 1153699 | 3 | 4129
22000624 | 2024-08-14 04:25 | 2024-08-14 04:28 | 6605.41 | 0 | 7989.73 | 0 | 4123.38 | 0 | 0 | 0.98 | 1.149 | 1.388 | 0.779 | 230.89 | 230.65 | 239 | 0.27 | 5.96 | 0 | 0.972 | 0.823 | 0.823 | 0.827 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.136 | 2024-08-04 13:30 | 8.006 | 2024-08-04 13:30 | 1223981 | 4 | 1748
22000187 | 2024-08-14 04:10 | 2024-08-14 04:14 | 3532.97 | 0 | 3988.56 | 0 | 1644.63 | 0 | 0 | 4.21 | 0.346 | 0.398 | 0.197 | 220.22 | 226.39 | 203.3 | 1.7 | 0.07 | 0.09 | 0.861 | 0.846 | 0.846 | 0.869 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.65 | 2024-08-04 17:30 | 4.278 | 2024-08-04 17:30 | 1240881 | 4 | 6452
22000772 | 2024-08-14 04:05 | 2024-08-14 04:08 | 3133.11 | 0 | 3211.17 | 0 | 405.19 | 0 | 0 | 147.75 | 1.871 | 1.905 | -0.36 | 220.42 | 209.8 | 204.76 | 0.64 | 8.42 | 0.56 | 0.856 | -0.989 | -0.989 | -0.982 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.706 | 2024-08-03 22:00 | 2.692 | 2024-08-03 22:00 | 1153858 | 3 | 12842
22000115 | 2024-08-14 03:57 | 2024-08-14 03:59 | 11264.39 | 0 | 11337.49 | 0 | 378.48 | 0 | 0 | 572.84 | 2.163 | 2.163 | 0 | 214.71 | 219.47 | 221.33 | 10.11 | 0.02 | 0.02 | 0.999 | 0 | 0 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.402 | 2024-08-08 21:30 | 5.398 | 2024-08-08 21:30 | 1244767 | 4 | 2033
22000441 | 2024-08-14 03:52 | 2024-08-14 03:53 | 1243.75 | 0 | 1293.47 | 0 | 102.29 | 0 | 0 | 207.16 | 0.251 | 0.253 | -0.033 | 236.73 | 246.39 | 237.68 | 0 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | -0.992 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.21 | 2024-08-04 15:00 | 2.114 | 2024-08-04 15:00 | 1245911 | 3 | 1808
22000415 | 2024-08-14 03:51 | 2024-08-14 03:54 | 16447.21 | 0 | 16892.62 | 0 | 3190.28 | 0 | 0 | 155.17 | 2.222 | 2.226 | 0.134 | 223.15 | 228.08 | 216.88 | 3.69 | 1.08 | 5.54 | 0.998 | -0.937 | -0.937 | 0.998 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.438 | 2024-08-05 23:00 | 7.19 | 2024-08-05 23:00 | 1180307 | 3 | 1806
22000405 | 2024-08-14 03:50 | 2024-08-14 03:53 | 7463.93 | 0 | 7580.75 | 0 | 824.77 | 0 | 0 | 224.83 | 0.362 | 0.372 | -0.089 | 202.77 | 201.63 | 233.43 | 1.71 | 0.02 | 0.27 | -0.978 | 0.175 | 0.175 | -0.973 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.552 | 2024-08-03 09:30 | 2.464 | 2024-08-11 21:00 | 1176486 | 3 | 24424
22000748 | 2024-08-14 03:36 | 2024-08-14 03:37 | 933.66 | 0 | 1025.82 | 0 | 334.5 | 0 | 0.63 | 26.71 | 0.27 | 0.27 | -0.02 | 228.39 | 204.52 | 209.9 | 0.03 | 0.14 | 1.14 | 0.797 | 0.993 | 0.993 | -1 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.328 | 2024-08-07 16:30 | 1.286 | 2024-08-07 16:30 | 1100109 | 3 | 15270
22000184 | 2024-08-14 03:34 | 2024-08-14 03:37 | 3993.93 | 0 | 4129.23 | 0 | 201.85 | 0 | 0 | 672.62 | 1.171 | 1.187 | -0.198 | 213.03 | 220.31 | 212.59 | 0.97 | 2.11 | 2.56 | -0.874 | 0.999 | 0.999 | -0.986 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.936 | 2024-08-08 19:00 | 2.93 | 2024-08-08 19:00 | 1243337 | 3 | 7596
22000746 | 2024-08-14 03:20 | 2024-08-14 03:22 | 8249.57 | 0 | 8603.52 | 0 | 1643.61 | 0 | 0 | 268.71 | 1.118 | 1.149 | -0.269 | 247.92 | 245.85 | 246.9 | 1.07 | 3.74 | 0.63 | -0.806 | 0.995 | 0.995 | -0.973 | 50 | 14400 | Connect | 6.674 | 2024-08-04 | 6.024 | 2024-08-12 16:00 | 1094842 | 2 | 4526
22000408 | 2024-08-14 03:07 | 2024-08-14 03:10 | 3952.62 | 0 | 4028.62 | 0 | 282.4 | 0 | 0 | 313.14 | 0.518 | 0.52 | -0.05 | 200.56 | 208.78 | 231.63 | 1.69 | 0.86 | 0.05 | 0.999 | -0.96 | -0.96 | -0.996 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.006 | 2024-08-03 15:00 | 3.83 | 2024-08-13 16:00 | 1175724 | 3 | 22088
22000407 | 2024-08-14 03:06 | 2024-08-14 03:09 | 2789.02 | 0 | 2812.77 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 306.74 | 0.65 | 0.653 | -0.072 | 201.4 | 208.4 | 229.99 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 1 | 1 | -0.995 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.978 | 2024-08-05 23:30 | 0.976 | 2024-08-05 23:30 | 1176363 | 3 | 14335
22000998 | 2024-08-14 02:58 | 2024-08-14 03:02 | 2049.62 | 0 | 2087.56 | 0 | 67.66 | 0 | 0 | 185.46 | 0.235 | 0.238 | -0.039 | 230.13 | 206.11 | 201.97 | 0 | 1.45 | 0.02 | 1 | -0.986 | -0.986 | -0.987 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-08-11 09:00 | 2.468 | 2024-08-11 09:00 | 1089754 | 3 | 13087
22000112 | 2024-08-14 02:55 | 2024-08-14 02:57 | 3653.44 | 0 | 5054.93 | 0 | 2714.23 | 0 | 0 | 35.27 | 0.483 | 0.484 | -0.034 | 232.15 | 214.33 | 224.29 | 2.09 | 0 | 0 | -0.997 | 1 | 1 | -0.997 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.222 | 2024-08-09 13:30 | 3.312 | 2024-08-13 11:30 | 1239436 | 3 | 4584
22000493 | 2024-08-14 02:54 | 2024-08-14 02:56 | 14140.26 | 0 | 15399.76 | 0 | 5392.32 | 0 | 0 | 88.87 | 2.874 | 3.295 | 1.612 | 229.35 | 215.54 | 222.52 | 3.86 | 7.13 | 4.28 | 0.7 | 0.936 | 0.936 | 0.872 | 50.03 | 14400 | Connect | 11.848 | 2024-08-05 09:00 | 11.178 | 2024-08-06 19:00 | 1224412 | 4 | 9822
22000530 | 2024-08-14 02:53 | 2024-08-14 02:55 | 10412.41 | 0 | 10497.44 | 0 | 435.51 | 0 | 0 | 648.9 | 3.473 | 3.474 | -0.089 | 206.24 | 206.41 | 180.96 | 1.34 | 4.91 | 13.81 | -0.944 | 0.999 | 0.999 | -0.999 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.692 | 2024-08-05 22:30 | 8.686 | 2024-08-05 22:30 | 1185860 | 3 | 25524
22000750 | 2024-08-14 02:53 | 2024-08-14 02:56 | 2596.85 | 0 | 2754.34 | 0 | 795.53 | 0 | 0 | 0.91 | 0.234 | 0.24 | 0.056 | 100.08 | 251.18 | 247.68 | 0.04 | 0.05 | 1 | 0.375 | 0.086 | 0.086 | 0.975 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.144 | 2024-08-08 21:30 | 2.046 | 2024-08-08 21:30 | 1095948 | 4 | 3453
22000954 | 2024-08-14 02:50 | 2024-08-14 02:53 | 17628.49 | 0 | 17961.14 | 0 | 2587.98 | 0 | 0 | 46.1 | 2.158 | 2.27 | 0.705 | 240 | 243.77 | 213.68 | 6.68 | 0.34 | 3.04 | 0.9 | -0.986 | -0.986 | 0.95 | 50 | 14400 | Connect | 9.128 | 2024-08-01 18:00 | 9.03 | 2024-08-10 06:30 | 1055728 | 3 | 3927
22000403 | 2024-08-14 02:48 | 2024-08-14 02:51 | 4519.32 | 0 | 4552.41 | 0 | 97.17 | 0 | 0 | 307.58 | 0.75 | 0.75 | 0.015 | 213.17 | 209.22 | 230.22 | 0.76 | 0.02 | 2.66 | 0.996 | 0.164 | 0.164 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.168 | 2024-08-03 16:30 | 5.152 | 2024-08-03 16:30 | 1174942 | 3 | 20713
22000449 | 2024-08-14 02:43 | 2024-08-14 02:45 | 5549.12 | 0 | 6367.41 | 0 | 2484.17 | 0 | 0 | 67.49 | 0.989 | 0.989 | 0 | 209.93 | 226.04 | 233.13 | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.872 | 2024-08-02 22:30 | 5.364 | 2024-08-02 22:30 | 1237764 | 3 | 5788
22000419 | 2024-08-14 02:43 | 2024-08-14 02:47 | 3070.73 | 0 | 3509.49 | 0 | 1199.09 | 0 | 0 | 62.95 | 0.33 | 0.33 | 0.004 | 232.07 | 236.93 | 233.34 | 0 | 0.03 | 1.44 | 1 | 0.342 | 0.342 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 5.048 | 2024-08-04 10:30 | 4.004 | 2024-08-04 10:30 | 1179454 | 2 | 6271
22000627 | 2024-08-14 02:43 | 2024-08-14 02:45 | 2897.16 | 0 | 4058.01 | 0 | 2620.73 | 0 | 0 | 23.76 | 0.082 | 0.083 | -0.013 | 213.5 | 232.64 | 228.81 | 0 | 0.32 | 0.04 | 1 | -0.985 | -0.985 | -0.987 | 50 | 14400 | Connect | 13.22 | 2024-08-13 16:00 | 11.102 | 2024-08-13 16:00 | 1238519 | 3 | 16430
22000181 | 2024-08-14 02:41 | 2024-08-14 02:43 | 7640.04 | 0 | 7950.69 | 0 | 1801.77 | 0 | 0 | 28.61 | 2.065 | 2.071 | 0.164 | 223.81 | 194.31 | 210.55 | 0.02 | 6.55 | 3.83 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 50 | 14400 | Connect | 4.7 | 2024-08-05 22:30 | 4.634 | 2024-08-05 22:30 | 1244552 | 4 | 7855
22001140 | 2024-08-14 02:39 | 2024-08-14 02:41 | 3011.87 | 0 | 3132.98 | 0 | 777.82 | 0 | 0 | 8.44 | 1.056 | 1.114 | 0.357 | 253.25 | 212.03 | 209.93 | 0 | 0.09 | 5.25 | 1 | 0.974 | 0.974 | 0.947 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-08-12 10:00 | 3.064 | 2024-08-12 10:00 | 1089450 | 3 | 16990
22000185 | 2024-08-14 02:33 | 2024-08-14 02:35 | 9977.69 | 0 | 10474.42 | 0 | 2048.33 | 0 | 0 | 621.74 | 1.857 | 1.918 | -0.48 | 217.92 | 225.42 | 214.24 | 2.85 | 1.97 | 4.07 | 0.959 | -0.97 | -0.97 | -0.968 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.114 | 2024-08-01 06:30 | 7.428 | 2024-08-01 06:30 | 1240753 | 4 | 4757
22000629 | 2024-08-14 02:32 | 2024-08-14 02:34 | 1589.13 | 0 | 2030.85 | 0 | 885.67 | 0 | 0 | 87.04 | 0.455 | 0.458 | 0.058 | 246.37 | 246.47 | 244.37 | 0 | 0.03 | 1.88 | 1 | 0.138 | 0.138 | 0.993 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.94 | 2024-08-08 19:00 | 4.056 | 2024-08-08 19:00 | 1241644 | 3 | 3657
22000997 | 2024-08-14 02:31 | 2024-08-14 02:32 | 7299.9 | 0 | 7349.69 | 0 | 305.7 | 0 | 0 | 316.1 | 0.396 | 0.396 | 0 | 231.14 | 237.2 | 235.8 | 1.57 | 0.18 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.244 | 2024-08-13 12:30 | 7.22 | 2024-08-13 12:30 | 1097763 | 3 | 980
22000994 | 2024-08-14 02:31 | 2024-08-14 02:32 | 1654.61 | 0 | 1658.1 | 0 | 51.78 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 188.29 | 184.97 | 117.09 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.196 | 2024-08-02 22:30 | 2.196 | 2024-08-02 22:30 | 1086853 | 4 | 4881
22000498 | 2024-08-14 02:30 | 2024-08-14 02:31 | 2695.37 | 0 | 2749.2 | 0 | 43.83 | 0 | 0 | 393.26 | 0.706 | 0.71 | -0.082 | 271.04 | 173.74 | 262 | 0 | 0.02 | 2.72 | 1 | 0.936 | 0.936 | -0.994 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.588 | 2024-08-01 21:30 | 3.56 | 2024-08-01 21:30 | 1226092 | 3 | 8109
22000113 | 2024-08-14 02:27 | 2024-08-14 02:29 | 3100.63 | 0 | 3526.29 | 0 | 999.91 | 0 | 0 | 117.82 | 0.685 | 0.686 | -0.05 | 216.36 | 230.49 | 203.17 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | -0.998 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.002 | 2024-08-06 15:30 | 3.11 | 2024-08-06 13:30 | 1248770 | 3 | 6310
22000402 | 2024-08-14 02:27 | 2024-08-14 02:28 | 6856.7 | 0 | 6930.31 | 0 | 651.28 | 0 | 0 | 236.56 | 0.898 | 0.915 | 0.177 | 207.45 | 226.54 | 188.3 | 1.69 | 0.06 | 3.15 | 0.949 | -0.154 | -0.154 | 0.981 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.664 | 2024-08-10 19:30 | 2.656 | 2024-08-10 19:30 | 1176272 | 3 | 19197
22000443 | 2024-08-14 02:24 | 2024-08-14 02:26 | 1468.78 | 0 | 1888.55 | 0 | 764.36 | 0 | 0 | 197.37 | 0.112 | 0.123 | -0.051 | 233 | 228.49 | 230.13 | 0.06 | 0.07 | 0.5 | -0.11 | -0.102 | -0.102 | -0.91 | 50 | 14400 | Connect | 2.972 | 2024-08-03 17:00 | 2.034 | 2024-08-07 12:30 | 1235798 | 3 | 3469
22000984 | 2024-08-14 02:23 | 2024-08-14 02:25 | 5461.71 | 0 | 5558.36 | 0 | 532.73 | 0 | 0 | 323.46 | 1.232 | 1.238 | 0.128 | 238.6 | 220.48 | 219.28 | 2.56 | 0.28 | 2.64 | 0.977 | 0.999 | 0.999 | 0.995 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.77 | 2024-08-01 21:30 | 2.764 | 2024-08-01 21:30 | 1059438 | 3 | 2119
22000274 | 2024-08-14 02:22 | 2024-08-14 02:23 | 2276.79 | 0 | 2291.02 | 0 | 158.27 | 0 | 0 | 49.88 | 0.823 | 0.826 | 0.073 | 218.16 | 226.4 | 214.14 | 2.38 | 1.32 | 0.14 | 0.999 | 0.969 | 0.969 | 0.996 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.468 | 2024-08-04 11:30 | 1.466 | 2024-08-04 11:30 | 1238472 | 3 | 2270
22000497 | 2024-08-14 02:19 | 2024-08-14 02:20 | 5723.34 | 0 | 6388.8 | 0 | 2011.34 | 0 | 0 | 136.38 | 1.092 | 1.099 | 0.125 | 252.88 | 250.57 | 251.36 | 0.02 | 1.75 | 2.68 | 0.999 | 0.982 | 0.982 | 0.993 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.904 | 2024-08-04 17:30 | 8.358 | 2024-08-09 11:00 | 1224126 | 3 | 1485
22000777 | 2024-08-14 02:19 | 2024-08-14 02:20 | 5835.05 | 0 | 5997.48 | 0 | 1068.8 | 0 | 0 | 121.42 | 1.72 | 1.747 | 0.311 | 209.48 | 209.36 | 199.17 | 7.97 | 0.3 | 0.3 | 0.983 | 0.986 | 0.986 | 0.984 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-08-08 19:30 | 4.548 | 2024-08-08 19:30 | 1151904 | 3 | 9220
22000622 | 2024-08-14 02:18 | 2024-08-14 02:20 | 6207.72 | 0 | 6413.64 | 0 | 509.43 | 0 | 0 | 809.23 | 1.252 | 1.284 | -0.287 | 266.24 | 253.51 | 254.54 | 0.87 | 1.53 | 2.68 | -0.946 | -0.995 | -0.995 | -0.975 | 50 | 14400 | Connect | 6.608 | 2024-08-08 19:00 | 6.538 | 2024-08-08 19:00 | 1250145 | 3 | 1182
22001000 | 2024-08-14 02:16 | 2024-08-14 02:18 | 3998.43 | 0 | 4328.45 | 0 | 1128.47 | 0 | 0 | 77.9 | 0.339 | 0.417 | -0.243 | 249.99 | 244.7 | 242.39 | 0.85 | 0.82 | 0.15 | -0.783 | -0.787 | -0.787 | -0.812 | 50 | 14400 | Connect | 7.62 | 2024-08-12 09:00 | 7.592 | 2024-08-12 09:00 | 1082088 | 4 | 1481
22000116 | 2024-08-14 02:16 | 2024-08-14 02:18 | 439.66 | 0 | 462.78 | 0 | 71.21 | 0 | 0 | 40.41 | 0.085 | 0.094 | -0.042 | 225.54 | 229.33 | 225.69 | 0.42 | 0 | 0 | -0.895 | 1 | 1 | -0.904 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.402 | 2024-08-01 17:30 | 1.398 | 2024-08-01 17:30 | 1243157 | 4 | 1609
22000496 | 2024-08-14 02:16 | 2024-08-14 02:18 | 5991.4 | 0 | 6079.83 | 0 | 382.36 | 0 | 0 | 557.23 | 0.694 | 0.702 | -0.111 | 0 | 245.12 | 248.92 | 0 | 1.84 | 1.13 | 1 | -0.995 | -0.995 | -0.988 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.47 | 2024-08-01 17:30 | 5.432 | 2024-08-01 17:30 | 1225698 | 4 | 1611
22000417 | 2024-08-14 02:16 | 2024-08-14 02:18 | 4162.57 | 0 | 4211.31 | 0 | 137.42 | 0 | 0 | 251.1 | 0.369 | 0.402 | -0.162 | 249.82 | 251.72 | 248.68 | 0.93 | 0.7 | 0.2 | -0.952 | -0.819 | -0.819 | -0.917 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.392 | 2024-08-08 20:30 | 2.39 | 2024-08-08 20:30 | 1176747 | 3 | 2284
22000189 | 2024-08-14 02:15 | 2024-08-14 02:17 | 7660.49 | 0 | 7774.75 | 0 | 646.35 | 0 | 0 | 469.01 | 1.621 | 1.645 | -0.283 | 239.38 | 239.15 | 236.37 | 0.92 | 2.12 | 4.03 | -0.948 | -0.963 | -0.963 | -0.985 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-08-01 18:00 | 5.608 | 2024-08-01 18:00 | 1249153 | 4 | 1001
22000491 | 2024-08-14 02:13 | 2024-08-14 02:14 | 2201.25 | 0 | 2500.96 | 0 | 776.86 | 0 | 0 | 6.06 | 0.17 | 0.308 | 0.257 | 244.08 | 243.2 | 244.61 | 0.13 | 0.46 | 0.82 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 0.551 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.656 | 2024-08-01 13:00 | 2.654 | 2024-08-01 13:00 | 1223880 | 3 | 1183
22000190 | 2024-08-14 02:12 | 2024-08-14 02:16 | 8655.59 | 0 | 8712.17 | 0 | 465.9 | 0 | 0 | 354.61 | 1.862 | 1.871 | -0.187 | 239.18 | 234.49 | 234.06 | 0.89 | 4.72 | 2.58 | 0.848 | 0.999 | 0.999 | -0.995 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.696 | 2024-08-08 19:00 | 6.686 | 2024-08-08 19:00 | 1249251 | 4 | 1314
22001138 | 2024-08-14 02:12 | 2024-08-14 02:14 | 6620.64 | 0 | 6899.32 | 0 | 1560.32 | 0 | 0 | 12.84 | 1.404 | 1.423 | 0.232 | 47.52 | 210.11 | 225.97 | 0 | 5.2 | 1.61 | 1 | -0.998 | -0.998 | 0.986 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.544 | 2024-08-04 15:00 | 3.506 | 2024-08-04 15:00 | 1087936 | 3 | 16769
22000446 | 2024-08-14 02:07 | 2024-08-14 02:10 | 2073.31 | 0 | 2760.85 | 0 | 1353.92 | 0 | 0 | 393.43 | 0.359 | 0.474 | 0.31 | 205.22 | 381.3 | 379.31 | 0.67 | 0.29 | 0.93 | -0.128 | 0.522 | 0.522 | 0.757 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.668 | 2024-08-05 13:30 | 5.28 | 2024-08-05 13:30 | 1237445 | 3 | 11553
22000623 | 2024-08-14 02:06 | 2024-08-14 02:08 | 928.58 | 0 | 932.8 | 0 | 73.33 | 0 | 0 | 0.08 | 0.221 | 0.221 | 0.016 | 208.45 | 233.05 | 219.54 | 0.08 | 0.95 | 0 | 0.999 | 0.996 | 0.996 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.848 | 2024-08-05 22:00 | 0.826 | 2024-08-05 22:00 | 1223838 | 3 | 4280
22000278 | 2024-08-14 02:05 | 2024-08-14 02:11 | 3080.47 | 0 | 3224.4 | 0 | 664.5 | 0 | 0 | 122.6 | 1.922 | 2.13 | 0.92 | 225.28 | 217.32 | 212.19 | 0.03 | 9.82 | 0.12 | 0.366 | 0.901 | 0.901 | 0.902 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.676 | 2024-08-13 18:30 | 2.658 | 2024-08-13 18:30 | 1238605 | 3 | 1087
22000111 | 2024-08-14 02:05 | 2024-08-14 02:06 | 10444.31 | 0 | 10592.89 | 0 | 817.48 | 0 | 0 | 545.37 | 3.067 | 3.09 | -0.38 | 232.71 | 227.04 | 228.42 | 0 | 12.77 | 1.02 | 1 | -0.992 | -0.992 | -0.992 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.114 | 2024-08-01 18:00 | 6.746 | 2024-08-01 18:00 | 1246178 | 3 | 786
22000774 | 2024-08-14 02:01 | 2024-08-14 02:03 | 2326.57 | 0 | 2336.54 | 0 | 62.06 | 0 | 0 | 75.19 | 0.079 | 0.08 | 0.013 | 209.57 | 214.54 | 208.77 | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.555 | 0.978 | 0.978 | 0.987 | 50 | 14400 | Connect | 2.674 | 2024-08-06 19:00 | 2.664 | 2024-08-06 19:00 | 1153616 | 4 | 11181
22000744 | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:02 | 6674.68 | 0 | 6819.87 | 0 | 837.91 | 0 | 0 | 219.82 | 1.747 | 1.778 | 0.332 | 236.96 | 234.32 | 235.84 | 0.92 | 4.25 | 3.12 | 0.999 | 0.966 | 0.966 | 0.982 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.706 | 2024-08-04 19:00 | 6.658 | 2024-08-04 19:00 | 1102358 | 4 | 3310
22000418 | 2024-08-14 01:58 | 2024-08-14 02:01 | 5784.57 | 0 | 6118.38 | 0 | 1123.11 | 0 | 0 | 217.07 | 1.915 | 1.915 | 0.002 | 250.34 | 252.81 | 237.51 | 0 | 0 | 8.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.166 | 2024-08-11 20:30 | 7.986 | 2024-08-11 20:30 | 1174432 | 3 | 799
22000988 | 2024-08-14 01:56 | 2024-08-14 01:57 | 7344.65 | 0 | 10249.55 | 0 | 6608.58 | 0 | 0 | 60.9 | 0.24 | 0.253 | -0.081 | 247.2 | 236.29 | 244.72 | 0.44 | 0.23 | 0.41 | 0.962 | -0.693 | -0.693 | -0.948 | 50.03 | 14400 | Connect | 9.006 | 2024-08-09 05:00 | 6.804 | 2024-08-10 16:30 | 1095364 | 3 | 6244
22000993 | 2024-08-14 01:55 | 2024-08-14 01:57 | 30811.77 | 0 | 31981.14 | 0 | 4811.56 | 0 | 0 | 1644.3 | 8.454 | 8.509 | -0.973 | 236.17 | 215.39 | 210.82 | 7.4 | 19.91 | 12.3 | 0.973 | -0.99 | -0.99 | -0.993 | 50.03 | 14400 | Connect | 11.73 | 2024-08-04 21:00 | 11.526 | 2024-08-04 21:00 | 928669 | 3 | 35738
22000445 | 2024-08-14 01:55 | 2024-08-14 01:56 | 989.22 | 0 | 1234.04 | 0 | 656.07 | 0 | 0 | 17.59 | 0.196 | 0.272 | 0.189 | 202.21 | 234.71 | 220.35 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.768 | 2024-08-02 19:00 | 0.712 | 2024-08-02 19:00 | 1238016 | 4 | 6368
22000999 | 2024-08-14 01:54 | 2024-08-14 01:56 | 27435.34 | 0 | 31284.09 | 0 | 12163.45 | 0 | 0 | 299.7 | 4.888 | 4.89 | 0.157 | 218.75 | 236.08 | 218.87 | 9.76 | 1.65 | 10.89 | 0.999 | -0.998 | -0.998 | 0.999 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.818 | 2024-08-01 11:30 | 16.792 | 2024-08-01 11:30 | 1079630 | 3 | 3743
22000989 | 2024-08-14 01:54 | 2024-08-14 01:56 | 1306.68 | 0 | 2320.91 | 0 | 1801.47 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 217.29 | 223.53 | 200.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.16 | 2024-08-12 18:30 | 0.158 | 2024-08-12 18:30 | 1066162 | 4 | 11441
22000741 | 2024-08-14 01:54 | 2024-08-14 01:56 | 12510.35 | 0 | 13066.71 | 0 | 3105.55 | 0 | 0 | 26.55 | 1.194 | 1.194 | -0.043 | 195.86 | 213.45 | 219.39 | 2.49 | 3.14 | 0.4 | 0.999 | -0.998 | -0.998 | -1 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.772 | 2024-08-02 20:30 | 5.456 | 2024-08-02 20:30 | 1089858 | 3 | 7057
22000500 | 2024-08-14 01:53 | 2024-08-14 01:55 | 6843.24 | 0 | 6954.7 | 0 | 634.85 | 0 | 0 | 282.7 | 3.435 | 3.441 | -0.211 | 199.85 | 190.05 | 207.72 | 1.54 | 13.56 | 2.81 | -0.993 | -0.998 | -0.998 | -0.998 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.466 | 2024-08-03 02:00 | 5.462 | 2024-08-03 02:00 | 1225986 | 3 | 9939
22000414 | 2024-08-14 01:52 | 2024-08-14 01:55 | 2555.13 | 0 | 2670.3 | 0 | 381.07 | 0 | 0 | 178.84 | 0.785 | 0.786 | -0.048 | 232.76 | 233.15 | 249.67 | 2.14 | 1.34 | 0.02 | -0.995 | 0.999 | 0.999 | -0.998 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.72 | 2024-08-06 20:00 | 5.39 | 2024-08-06 20:00 | 1176816 | 3 | 894
22000775 | 2024-08-14 01:50 | 2024-08-14 01:52 | 9641.04 | 0 | 9726.31 | 0 | 985.23 | 0 | 0 | 152.41 | 2.718 | 2.722 | -0.15 | 204.05 | 200.06 | 183.08 | 5.18 | 2.69 | 6.23 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | -0.998 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.712 | 2024-08-09 18:30 | 4.694 | 2024-08-09 18:30 | 1151935 | 3 | 16952
22000448 | 2024-08-14 01:50 | 2024-08-14 01:51 | 3733.01 | 0 | 5539.53 | 0 | 3733.47 | 0 | 0 | 18.7 | 0.058 | 0.058 | 0.006 | 221.4 | 233.32 | 231.44 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.656 | 2024-08-10 17:00 | 4.552 | 2024-08-10 17:00 | 1237728 | 3 | 5013
22000382 | 2024-08-14 01:47 | 2024-08-14 01:49 | 1435.94 | 0 | 1468.17 | 0 | 25.21 | 0 | 0 | 182.68 | 0.193 | 0.193 | -0.014 | 246.74 | 226.19 | 241.29 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | -1 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.25 | 2024-08-03 13:00 | 4.24 | 2024-08-03 13:00 | 1182008 | 3 | 3640
22000625 | 2024-08-14 01:46 | 2024-08-14 01:49 | 13901.66 | 0 | 15709.63 | 0 | 6096.96 | 0 | 0 | 168.06 | 1.867 | 1.873 | -0.16 | 228.89 | 237.36 | 224.37 | 7.76 | 0.44 | 0.02 | -0.997 | -0.979 | -0.979 | -0.996 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.82 | 2024-08-07 18:00 | 5.432 | 2024-08-04 20:30 | 1223309 | 3 | 1253
22000447 | 2024-08-14 01:46 | 2024-08-14 01:48 | 4678.62 | 0 | 4744.28 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 606.26 | 1.533 | 1.548 | -0.22 | 230.08 | 206.52 | 207.34 | 2.39 | 3.01 | 1.87 | -0.994 | -0.974 | -0.974 | -0.99 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-08-06 23:00 | 2.426 | 2024-08-06 23:00 | 1238082 | 3 | 23973
22000120 | 2024-08-14 01:45 | 2024-08-14 01:47 | 6213.09 | 0 | 6336.87 | 0 | 818.38 | 0 | 0 | 189.13 | 2.81 | 2.824 | 0.289 | 198.08 | 202.33 | 185.01 | 12.61 | 0 | 2.12 | 0.992 | 1 | 1 | 0.995 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.088 | 2024-08-10 18:00 | 5.732 | 2024-08-10 18:30 | 1243616 | 3 | 12399
22000987 | 2024-08-14 01:44 | 2024-08-14 01:46 | 6444.16 | 0 | 6904.94 | 0 | 1550.35 | 0 | 0 | 480.32 | 1.161 | 1.168 | -0.135 | 215.52 | 224.77 | 219.13 | 1.64 | 3.03 | 0.67 | -0.988 | -0.995 | -0.995 | -0.994 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.606 | 2024-08-05 19:30 | 7.846 | 2024-08-08 16:30 | 1068174 | 3 | 1944
22000410 | 2024-08-14 01:44 | 2024-08-14 01:46 | 4569.02 | 0 | 5147.77 | 0 | 2142.84 | 0 | 0 | 18.25 | 0.971 | 1.039 | 0.371 | 201.56 | 199.09 | 226.85 | 2.49 | 0.1 | 2.67 | 0.858 | -0.07 | -0.07 | 0.934 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-08-01 17:30 | 3.182 | 2024-08-01 17:30 | 1176020 | 3 | 23989
22000276 | 2024-08-14 01:43 | 2024-08-14 01:44 | 9290.6 | 0 | 9907.28 | 0 | 2678.96 | 0 | 0 | 23.6 | 1.359 | 1.392 | 0.302 | 217.58 | 206.03 | 220.57 | 0.08 | 6.19 | 0.56 | 0.996 | 0.975 | 0.975 | 0.976 | 50.04 | 14400 | Connect | 15.398 | 2024-08-11 18:00 | 13.496 | 2024-08-11 18:00 | 1237063 | 3 | 3958
22000995 | 2024-08-14 01:41 | 2024-08-14 01:43 | 5554.72 | 0 | 5582.3 | 0 | 197.02 | 0 | 0 | 183.96 | 1.06 | 1.06 | -0.026 | 245.36 | 220.41 | 216.6 | 0 | 0.7 | 4.21 | 1 | -0.985 | -0.985 | -1 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.496 | 2024-08-06 20:30 | 2.494 | 2024-08-06 20:30 | 1086017 | 4 | 2024
22000183 | 2024-08-14 01:38 | 2024-08-14 01:42 | 745.74 | 0 | 870.36 | 0 | 339.37 | 0 | 0 | 25.03 | 0.162 | 0.246 | 0.186 | 209.41 | 207.67 | 207.04 | 0.18 | 1.04 | 0 | 0.66 | 0.657 | 0.657 | 0.658 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.11 | 2024-08-10 17:00 | 1.108 | 2024-08-10 17:00 | 1242895 | 3 | 6736
22000280 | 2024-08-14 01:38 | 2024-08-14 01:40 | 550.63 | 0 | 563.21 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 15.21 | 0.042 | 0.042 | 0.002 | 209.75 | 234.22 | 203.91 | 0 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.41 | 2024-08-10 10:30 | 2.368 | 2024-08-10 10:30 | 1242198 | 5 | 3271
22000273 | 2024-08-14 01:35 | 2024-08-14 01:37 | 22656.69 | 0 | 22962.12 | 0 | 3168.83 | 0 | 0 | 190.61 | 4.779 | 4.791 | 0.348 | 215.18 | 208.37 | 218.87 | 7.81 | 7.54 | 7.23 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.997 | 50 | 14400 | Connect | 11.158 | 2024-08-02 14:30 | 10.868 | 2024-08-05 19:30 | 1238508 | 3 | 10475
22000409 | 2024-08-14 01:31 | 2024-08-14 01:34 | 6183.05 | 0 | 6210.82 | 0 | 27.76 | 0 | 0 | 465.97 | 1.62 | 1.622 | -0.083 | 199.31 | 190.54 | 0 | 3.96 | 4.65 | 0.04 | 0.999 | -0.995 | -0.995 | -0.998 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.116 | 2024-08-03 07:00 | 6.108 | 2024-08-03 07:30 | 1176189 | 3 | 21724
22000983 | 2024-08-14 01:30 | 2024-08-14 01:31 | 4542.23 | 0 | 4861.24 | 0 | 1114.68 | 0 | 0 | 99.54 | 0.424 | 0.43 | 0.077 | 240.04 | 233.02 | 212.54 | 1.79 | 0 | 0 | 0.984 | 1 | 1 | 0.986 | 49.98 | 14400 | Connect | 9.086 | 2024-08-06 16:00 | 8.014 | 2024-08-06 16:00 | 1056797 | 3 | 2801
22000628 | 2024-08-14 01:30 | 2024-08-14 01:32 | 1916.46 | 0 | 2091.07 | 0 | 102.15 | 0 | 0 | 528.13 | 0.482 | 0.5 | -0.135 | 237.57 | 240.36 | 239.26 | 0.25 | 0.59 | 1.43 | -0.678 | -0.93 | -0.93 | -0.964 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.52 | 2024-08-08 08:00 | 2.176 | 2024-08-08 08:00 | 1238505 | 4 | 2773
22000387 | 2024-08-14 01:29 | 2024-08-14 01:31 | 1311.27 | 0 | 1848.14 | 0 | 1213.15 | 0 | 0 | 2.7 | 0.123 | 0.129 | 0.04 | 191.31 | 212.93 | 210.47 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 0.953 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.478 | 2024-08-08 21:30 | 1.92 | 2024-08-02 11:00 | 1170383 | 3 | 6991
22000529 | 2024-08-14 01:29 | 2024-08-14 01:31 | 11298.87 | 0 | 11430.69 | 0 | 932.97 | 0 | 0 | 275.92 | 1.376 | 1.393 | -0.221 | 248.52 | 240.85 | 239.98 | 0.04 | 0.83 | 4.98 | 0.918 | -0.997 | -0.997 | -0.987 | 50.02 | 14400 | Connect | 12.048 | 2024-08-01 17:30 | 12.036 | 2024-08-01 17:30 | 1179610 | 3 | 1938
22000381 | 2024-08-14 01:28 | 2024-08-14 01:32 | 9511.57 | 0 | 9597.35 | 0 | 177.75 | 0 | 0 | 880.17 | 1.967 | 1.975 | -0.184 | 190.45 | 207.84 | 192.01 | 1.7 | 5.58 | 2.74 | -0.916 | 0.999 | 0.999 | -0.995 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.964 | 2024-08-11 18:00 | 4.954 | 2024-08-11 18:00 | 1187851 | 3 | 16862
22000495 | 2024-08-14 01:23 | 2024-08-14 01:26 | 158.18 | 0 | 184.66 | 0 | 63.86 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 209.11 | 222.26 | 210.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 0.792 | 2024-08-12 14:30 | 0.49 | 2024-08-12 14:30 | 1224112 | 3 | 6032
22000996 | 2024-08-14 01:23 | 2024-08-14 01:25 | 0.91 | 0 | 1.38 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 220.14 | 238.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1088740 | 3 | 4880
22000404 | 2024-08-14 01:22 | 2024-08-14 01:23 | 5794.34 | 0 | 6082.5 | 0 | 1446.93 | 0 | 0 | 92.74 | 1.5 | 1.642 | 0.67 | 184.22 | 233.89 | 182.47 | 2.31 | 2.89 | 4.07 | 0.994 | 0.815 | 0.815 | 0.913 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.156 | 2024-08-01 18:30 | 4.092 | 2024-08-01 18:30 | 1178018 | 3 | 23753
22000119 | 2024-08-14 01:20 | 2024-08-14 01:22 | 6315.55 | 0 | 6455.06 | 0 | 785.28 | 0 | 0 | 350.84 | 2.414 | 2.415 | -0.088 | 193.07 | 181.47 | 202.93 | 9.92 | 0.56 | 2.1 | 0.999 | -0.985 | -0.985 | -0.999 | 49.98 | 14400 | Connect | 5 | 2024-08-13 19:00 | 4.942 | 2024-08-13 19:00 | 1243717 | 5 | 16952
22000277 | 2024-08-14 01:19 | 2024-08-14 01:21 | 53992.392 | 0 | 54749.048 | 0 | 5612.95 | 0 | 0 | 38.95 | 17.489 | 17.499 | 0.597 | 200.68 | 201.7 | 209.91 | 27.44 | 27.8 | 30.62 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 49.99 | 14400 | Connect | 22.152 | 2024-08-06 03:30 | 22.112 | 2024-08-06 03:30 | 1237201 | 4 | 6115
22000991 | 2024-08-14 01:19 | 2024-08-14 01:20 | 9412.9 | 0 | 9710.16 | 0 | 1960.31 | 0 | 0 | 6.51 | 1.689 | 1.69 | 0.063 | 188.97 | 178.31 | 194.12 | 8.32 | 0.2 | 0.64 | 0.999 | 0.969 | 0.969 | 0.999 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.886 | 2024-08-05 21:00 | 4.838 | 2024-08-05 21:00 | 1087405 | 4 | 60356
22000450 | 2024-08-14 01:16 | 2024-08-14 01:19 | 1971.27 | 0 | 2209.42 | 0 | 626.43 | 0 | 0 | 112.1 | 0.313 | 0.315 | -0.04 | 243.72 | 238.45 | 235.75 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | -0.984 | 0.997 | 0.997 | -0.993 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.654 | 2024-08-05 06:30 | 3.262 | 2024-08-05 06:30 | 1237877 | 3 | 2637
22000985 | 2024-08-14 01:14 | 2024-08-14 01:16 | 5841.2 | 0 | 9787.41 | 0 | 7197.79 | 0 | 0 | 0.38 | 0.307 | 0.307 | 0.017 | 228.32 | 228.15 | 224.75 | 0 | 1.29 | 0.07 | 1 | 0.998 | 0.998 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 12.454 | 2024-08-10 13:00 | 6.344 | 2024-08-10 13:00 | 1068049 | 3 | 8041
22000747 | 2024-08-14 01:14 | 2024-08-14 01:18 | 6449.64 | 0 | 6551.73 | 0 | 786.36 | 0 | 0 | 50.93 | 4.532 | 4.549 | 0.403 | 249.66 | 250.88 | 234.2 | 0 | 3.91 | 15.37 | 1 | 0.992 | 0.992 | 0.996 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.65 | 2024-08-01 19:00 | 4.622 | 2024-08-01 19:00 | 1095439 | 7 | 1997
22000272 | 2024-08-14 01:12 | 2024-08-14 01:13 | 15087.15 | 0 | 15594.41 | 0 | 868.05 | 0 | 0 | 2543.56 | 3.48 | 3.563 | -0.767 | 203.75 | 201.61 | 213.98 | 2.73 | 5.32 | 10.41 | 0.982 | -0.746 | -0.746 | -0.976 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.306 | 2024-08-05 20:00 | 8.248 | 2024-08-05 20:00 | 1234491 | 4 | 19781
22000939 | 2024-08-14 01:11 | 2024-08-14 01:13 | 9892.37 | 0 | 9965.04 | 0 | 485.65 | 0 | 0 | 507.54 | 1.656 | 1.672 | 0.234 | 226.85 | 233.14 | 234.16 | 3.41 | 1.71 | 2.38 | -0.998 | 0.943 | 0.943 | 0.99 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.776 | 2024-08-08 21:00 | 5.764 | 2024-08-08 21:00 | 1099284 | 4 | 6219
22000986 | 2024-08-14 01:09 | 2024-08-14 01:11 | 5955.89 | 0 | 6207.52 | 0 | 1467.41 | 0 | 0 | 60.19 | 0.629 | 0.701 | 0.311 | 242.28 | 238.91 | 234.18 | 0.68 | 1.18 | 1.56 | -0.89 | 0.812 | 0.812 | 0.897 | 50 | 14400 | Connect | 5.446 | 2024-08-08 14:00 | 5.342 | 2024-08-08 14:00 | 1058620 | 3 | 4513
22000275 | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 01:01 | 5402.82 | 0 | 5939.84 | 0 | 1849.37 | 0 | 0 | 14.88 | 0.181 | 0.183 | 0.03 | 212.59 | 206.17 | 217.85 | 0.56 | 0.04 | 0.31 | 0.998 | 0.987 | 0.987 | 0.989 | 50.04 | 14400 | Connect | 13.992 | 2024-08-06 19:30 | 13.638 | 2024-08-06 19:30 | 1237196 | 4 | 7228
22000981 | 2024-08-14 00:55 | 2024-08-14 00:57 | 5602.93 | 0 | 5898.89 | 0 | 1132.32 | 0 | 0 | 335.82 | 1.148 | 1.162 | -0.182 | 239.93 | 248.46 | 233.05 | 2.13 | 0.13 | 2.89 | -0.997 | -0.908 | -0.908 | -0.987 | 50.07 | 14400 | Connect | 8.574 | 2024-08-09 10:30 | 7.708 | 2024-08-09 10:30 | 1076036 | 3 | 1625
22000412 | 2024-08-14 00:50 | 2024-08-14 00:52 | 3517.88 | 0 | 3734.94 | 0 | 612.54 | 0 | 0 | 28.29 | 0.305 | 0.333 | 0.136 | 219.9 | 236.58 | 235.17 | 0 | 1.51 | 0.17 | 1 | 0.916 | 0.916 | 0.915 | 50.05 | 14400 | Connect | 10.9 | 2024-08-09 09:00 | 10.89 | 2024-08-09 09:00 | 1146568 | 3 | 15570
22000982 | 2024-08-14 00:38 | 2024-08-14 00:40 | 3207.98 | 0 | 3550.72 | 0 | 807.22 | 0 | 0 | 391.97 | 1.345 | 1.368 | -0.252 | 215.97 | 228.41 | 239.05 | 0.09 | 5.06 | 1.11 | -0.39 | 0.997 | 0.997 | -0.983 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.69 | 2024-08-05 22:30 | 2.672 | 2024-08-05 22:30 | 1056810 | 3 | 3617
22000749 | 2024-08-14 00:37 | 2024-08-14 00:39 | 5203.92 | 0 | 5392.54 | 0 | 559.78 | 0 | 0 | 648.79 | 1.275 | 1.287 | -0.177 | 233.01 | 229.53 | 231.78 | 3.48 | 1.79 | 0.38 | 0.994 | -0.986 | -0.986 | -0.99 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-08-11 15:00 | 4.19 | 2024-08-11 15:00 | 1108110 | 5 | 2201
22000390 | 2024-08-14 00:37 | 2024-08-14 00:38 | 5818.95 | 0 | 5993.12 | 0 | 694.27 | 0 | 0 | 226.61 | 2.344 | 2.345 | -0.074 | 224.12 | 162.76 | 242.53 | 0.61 | 0 | 9.21 | -0.836 | 1 | 1 | -0.999 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.246 | 2024-08-04 18:00 | 5.242 | 2024-08-04 18:00 | 1182910 | 5 | 4000
22000406 | 2024-08-14 00:37 | 2024-08-14 00:38 | 24119.99 | 0 | 25184.34 | 0 | 4768.55 | 0 | 0 | 567.93 | 6.226 | 6.231 | 0.257 | 188.2 | 187.16 | 238 | 1.75 | 20.04 | 9.45 | -0.99 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 50.04 | 14400 | Connect | 15.258 | 2024-08-03 05:00 | 14.906 | 2024-08-03 05:00 | 1176500 | 4 | 23521
22000992 | 2024-08-14 00:25 | 2024-08-14 00:27 | 889.61 | 0 | 927.74 | 0 | 178.18 | 0 | 0 | 33.4 | 0.01 | 0.011 | 0.006 | 250.45 | 250.56 | 247.42 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.464 | 0.373 | 0.373 | 0.909 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.508 | 2024-08-01 12:30 | 0.506 | 2024-08-01 12:30 | 1090988 | 3 | 2647
22000492 | 2024-08-14 00:22 | 2024-08-14 00:24 | 11548.09 | 0 | 11911.49 | 0 | 2366.21 | 0 | 0 | 175.34 | 3.863 | 3.869 | 0.229 | 223.14 | 215.33 | 210.79 | 6.94 | 2.29 | 8.91 | 0.988 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 50.06 | 14400 | Connect | 12.252 | 2024-08-01 20:00 | 11.828 | 2024-08-01 20:00 | 1224829 | 3 | 9489
22000630 | 2024-08-14 00:21 | 2024-08-14 00:21 | 4725.02 | 0 | 4799.33 | 0 | 236.3 | 0 | 0 | 268.08 | 1.053 | 1.055 | -0.079 | 209.41 | 258.6 | 230.54 | 2.03 | 1.76 | 0.77 | -0.998 | -0.996 | -0.996 | -0.998 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.058 | 2024-08-01 11:30 | 4.988 | 2024-08-01 11:30 | 1241184 | 3 | 5510
22000271 | 2024-08-14 00:19 | 2024-08-14 00:22 | 4524.54 | 0 | 4655.22 | 0 | 110.43 | 0 | 0 | 798.85 | 2.112 | 2.159 | -0.449 | 227.31 | 224.98 | 238.77 | 5.11 | 1.74 | 2.67 | -0.992 | -0.982 | -0.982 | -0.978 | 50 | 14400 | Connect | 3.992 | 2024-08-11 22:00 | 3.99 | 2024-08-11 22:00 | 1240943 | 4 | 1698