## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000920 | 2024-08-14 05:00 | 2024-08-14 05:02 | 27246.45 | 0 | 27419.48 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2841.73 | 1.526 | 1.552 | -0.286 | 108.97 | 244.46 | 146.95 | 0 | 6.38 | 0 | 1 | -0.982 | -0.982 | -0.983 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.058 | 2024-08-05 22:00 | 6.048 | 2024-08-05 22:00 | 774976 | 12 | 7301
22000917 | 2024-08-14 02:08 | 2024-08-14 02:10 | 20742.38 | 0 | 21838 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6232.41 | 1.41 | 1.672 | -0.9 | 248.65 | 245.59 | 243.73 | 1.57 | 6.05 | 0.72 | -0.026 | -0.971 | -0.971 | -0.843 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-08-08 19:30 | 3.482 | 2024-08-08 19:30 | 800608 | 11 | 10729
22000957 | 2024-08-14 02:06 | 2024-08-14 02:07 | 31009.57 | 0 | 31540.38 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 5520.54 | 1.574 | 1.619 | -0.38 | 240.51 | 246.47 | 243.35 | 6.84 | 0 | 0 | -0.971 | 1 | 1 | -0.972 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.084 | 2024-08-02 10:30 | 8.074 | 2024-08-02 10:30 | 568359 | 13 | 3055
22000958 | 2024-08-14 01:41 | 2024-08-14 01:43 | 44207.928 | 0 | 44280.54 | 0 | 385.38 | 0 | 0 | 1854.52 | 2.778 | 2.787 | -0.228 | 198.93 | 204.94 | 81.92 | 5.02 | 8.9 | 0 | -0.994 | -0.997 | -0.997 | -0.996 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.494 | 2024-08-06 18:00 | 6.488 | 2024-08-06 18:00 | 551234 | 13 | 13158
22000955 | 2024-08-14 01:14 | 2024-08-14 01:15 | 67849.08 | 0 | 68102.192 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 5594.39 | 4.331 | 4.352 | -0.436 | 241 | 242.89 | 245.1 | 6.66 | 11.42 | 0 | -0.993 | -0.995 | -0.995 | -0.995 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.098 | 2024-08-02 20:30 | 6.082 | 2024-08-02 20:30 | 575286 | 11 | 3592
22000919 | 2024-08-14 00:37 | 2024-08-14 00:39 | 35748.568 | 0 | 35943 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 3634.49 | 2.667 | 2.698 | -0.41 | 243.12 | 246.53 | 240.37 | 5.44 | 0.45 | 5.69 | -0.991 | -0.095 | -0.095 | -0.988 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.628 | 2024-08-01 22:30 | 6.606 | 2024-08-01 22:30 | 616333 | 9 | 2966
22000956 | 2024-08-14 00:33 | 2024-08-14 00:35 | 34928.832 | 0 | 35153.848 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 3643.71 | 2.359 | 2.377 | -0.3 | 242.81 | 243.76 | 239.85 | 0 | 9.87 | 0 | 1 | -0.992 | -0.992 | -0.992 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.494 | 2024-08-02 11:00 | 4.488 | 2024-08-02 11:00 | 571695 | 10 | 4672
22000959 | 2024-08-14 00:25 | 2024-08-14 00:26 | 45595.648 | 0 | 45802.48 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 4158.99 | 2.903 | 2.936 | -0.442 | 232.8 | 241 | 239.02 | 0.59 | 5.98 | 5.88 | -0.695 | -0.992 | -0.992 | -0.988 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.822 | 2024-08-01 22:30 | 6.802 | 2024-08-01 22:30 | 552872 | 15 | 3959