## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000920 | 2024-08-21 07:29 | 2024-08-21 07:31 | 27527.26 | 0 | 27702.5 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2871.79 | 3.706 | 3.718 | -0.304 | 107.49 | 222.48 | 141.03 | 0 | 16.66 | 0 | 1 | -0.996 | -0.996 | -0.996 | 50.06 | 14400 | Connect | 6.058 | 2024-08-05 22:00 | 6.048 | 2024-08-05 22:00 | 776266 | 12 | 8405
22000958 | 2024-08-21 01:40 | 2024-08-21 01:42 | 44717.7 | 0 | 44791.5 | 0 | 385.38 | 0 | 0 | 1888.39 | 2.291 | 2.301 | -0.221 | 205.41 | 207.09 | 200.16 | 0.4 | 11.08 | 0 | -0.139 | -0.998 | -0.998 | -0.995 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.04 | 2024-08-14 17:30 | 8.03 | 2024-08-14 17:30 | 552768 | 13 | 13326
22000959 | 2024-08-21 01:32 | 2024-08-21 01:33 | 46052.58 | 0 | 46263.34 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 4217.47 | 2.518 | 2.551 | -0.413 | 238.58 | 249.44 | 242.12 | 0.59 | 0.44 | 10.08 | -0.675 | -0.041 | -0.041 | -0.987 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.822 | 2024-08-01 22:30 | 6.802 | 2024-08-01 22:30 | 554425 | 15 | 3999
22000957 | 2024-08-21 00:48 | 2024-08-21 00:49 | 31335.06 | 0 | 31870.58 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 5573.23 | 1.778 | 1.824 | -0.41 | 244.46 | 132.04 | 124.47 | 7.59 | 0.11 | 0 | -0.974 | 0.704 | 0.704 | -0.974 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.176 | 2024-08-14 16:30 | 8.17 | 2024-08-14 16:30 | 569864 | 13 | 3168
22000919 | 2024-08-21 00:46 | 2024-08-21 00:47 | 36192.992 | 0 | 36391.032 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 3690.36 | 2.804 | 2.836 | -0.425 | 249.49 | 249.98 | 245.14 | 5.48 | 0.58 | 5.67 | -0.99 | -0.635 | -0.635 | -0.988 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.628 | 2024-08-01 22:30 | 6.606 | 2024-08-01 22:30 | 617778 | 9 | 3005
22000956 | 2024-08-21 00:38 | 2024-08-21 00:40 | 35358.272 | 0 | 35585.44 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 3684.51 | 2.543 | 2.561 | -0.31 | 249.13 | 247.5 | 244.9 | 0 | 10.37 | 0 | 1 | -0.992 | -0.992 | -0.992 | 50 | 14400 | Connect | 4.506 | 2024-08-14 19:00 | 4.498 | 2024-08-14 19:00 | 573197 | 10 | 4750