## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000917 | 2024-08-23 02:06 | 2024-08-23 02:08 | 21151.56 | 0 | 22272.95 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6370.92 | 1.36 | 1.618 | -0.878 | 249.12 | 244.87 | 244.12 | 1.56 | 5.85 | 0.74 | -0.026 | -0.973 | -0.973 | -0.84 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.616 | 2024-08-21 19:00 | 3.55 | 2024-08-21 19:00 | 802555 | 11 | 10893
22000957 | 2024-08-23 02:04 | 2024-08-23 02:04 | 31430.97 | 0 | 31967.71 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 5587.57 | 1.519 | 1.566 | -0.384 | 241.98 | 144.38 | 121.92 | 6.56 | 0.15 | 0 | -0.97 | 0.317 | 0.317 | -0.969 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.176 | 2024-08-14 16:30 | 8.17 | 2024-08-14 16:30 | 570478 | 13 | 3225
22000958 | 2024-08-23 01:34 | 2024-08-23 01:35 | 44859.32 | 0 | 44933.42 | 0 | 385.4 | 0 | 0 | 1897.2 | 2.621 | 2.631 | -0.232 | 200.63 | 206.22 | 201.63 | 5.03 | 7.91 | 0 | -0.994 | -0.997 | -0.997 | -0.996 | 50 | 14400 | Connect | 8.04 | 2024-08-14 17:30 | 8.03 | 2024-08-14 17:30 | 553372 | 13 | 13416
22000959 | 2024-08-23 01:22 | 2024-08-23 01:24 | 46179.008 | 0 | 46390.688 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 4232.18 | 2.348 | 2.385 | -0.424 | 235.22 | 242.99 | 241.9 | 0.59 | 9.37 | 0.48 | -0.686 | -0.995 | -0.995 | -0.984 | 50 | 14400 | Connect | 6.822 | 2024-08-01 22:30 | 6.802 | 2024-08-01 22:30 | 555065 | 15 | 4025
22000955 | 2024-08-23 01:17 | 2024-08-23 01:18 | 68778.032 | 0 | 69034.256 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 5669.67 | 4.775 | 4.796 | -0.451 | 242.2 | 244.31 | 245.86 | 9.05 | 10.88 | 0 | -0.995 | -0.995 | -0.995 | -0.995 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.198 | 2024-08-22 21:30 | 6.182 | 2024-08-22 21:30 | 577273 | 11 | 3663
22000919 | 2024-08-23 00:39 | 2024-08-23 00:40 | 36303.408 | 0 | 36502.34 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 3704.28 | 2.795 | 2.825 | -0.417 | 245.54 | 247.13 | 242.09 | 5.61 | 0.52 | 5.87 | -0.991 | -0.42 | -0.42 | -0.989 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.628 | 2024-08-01 22:30 | 6.606 | 2024-08-01 22:30 | 618381 | 9 | 3023
22000956 | 2024-08-23 00:32 | 2024-08-23 00:34 | 35477.82 | 0 | 35705.488 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 3694.64 | 2.678 | 2.695 | -0.306 | 244.89 | 244.27 | 241.51 | 0 | 11.16 | 0 | 1 | -0.993 | -0.993 | -0.993 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.506 | 2024-08-14 19:00 | 4.498 | 2024-08-14 19:00 | 573811 | 10 | 4796