## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000726 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2460.78 | 0 | 2606.38 | 0 | 378.2 | 0 | 0 | 97.93 | 1.345 | 1.345 | 0 | 251.38 | 254.25 | 251.56 | 0 | 2.09 | 3.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.04 | 2024-12-01 13:00 | 3.04 | 2024-12-01 13:00 | 477526 | 13 | 45440
22001041 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 250 | 253.02 | 250.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465596 | 11 | 6387
22001042 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1999.27 | 0 | 2096.76 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 267.2 | 0.02 | 0.037 | -0.032 | 249.63 | 251.52 | 249.47 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 465973 | 11 | 11805
22001083 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1775.8 | 0 | 1854.64 | 0 | 31.76 | 0 | 0 | 265.57 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 249.62 | 251.56 | 249.57 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 465599 | 10 | 8291
22000727 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 633.26 | 0 | 716.4 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 238.6 | 0.023 | 0.028 | -0.016 | 247.64 | 250.39 | 248.31 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479368 | 9 | 2192
22000721 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2044.52 | 0 | 2187.97 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 501.51 | 0.042 | 0.048 | -0.024 | 247.85 | 250.23 | 248.62 | 0 | 0.09 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474566 | 11 | 12555
22001048 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 5879.24 | 0 | 5943.39 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 265.12 | 2.479 | 2.479 | -0.016 | 246.88 | 249.99 | 247.93 | 9.85 | 0.02 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 486505 | 10 | 8881
22000863 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 4784.89 | 0 | 5300.79 | 0 | 1588.56 | 0 | 0 | 214.54 | 0.399 | 0.562 | 0.396 | 250.53 | 247.98 | 247.2 | 0.57 | 0.09 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.314 | 2024-12-02 16:00 | 1.218 | 2024-12-02 16:00 | 979909 | 3 | 8090
22001066 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 13514.94 | 0 | 13746.11 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2397.68 | 2.168 | 2.205 | -0.403 | 227.17 | 232.59 | 229.56 | 3.39 | 3.1 | 3.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-12-02 15:30 | 3.494 | 2024-12-02 15:30 | 1062435 | 3 | 6201
22001089 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1472.71 | 0 | 1511.36 | 0 | 36.07 | 0 | 0 | 135.53 | 0.449 | 0.449 | 0.002 | 246.83 | 248.07 | 246.79 | 1.7 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.256 | 2024-12-03 09:30 | 4.254 | 2024-12-03 09:30 | 465304 | 13 | 5550
22000835 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3254.7 | 0 | 3319.61 | 0 | 41.34 | 0 | 0 | 293.3 | 2.119 | 2.119 | -0.025 | 250.11 | 247.6 | 247.18 | 0 | 8.03 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.88 | 2024-12-04 19:30 | 2.878 | 2024-12-04 19:30 | 500903 | 10 | 7158
22000540 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 15783.31 | 0 | 16012.05 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 2568.3 | 2.682 | 2.704 | -0.35 | 247.74 | 249.25 | 245.12 | 0.5 | 0 | 11.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.616 | 2024-12-04 18:30 | 2.596 | 2024-12-04 18:30 | 1263105 | 2 | 2156
22000901 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 8406.32 | 0 | 8467.02 | 0 | 236.93 | 0 | 0 | 133.93 | 1.372 | 1.372 | 0.01 | 246.7 | 244.47 | 241.93 | 0.49 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 491979 | 10 | 24860
22000910 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 8002.12 | 0 | 8014.63 | 0 | 150.84 | 0 | 0 | 10.33 | 0.189 | 0.191 | 0.033 | 247.16 | 244.51 | 241.77 | 0.21 | 0.31 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.718 | 2024-12-04 09:00 | 2.718 | 2024-12-04 09:00 | 481674 | 10 | 6701
22000836 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 13253.56 | 0 | 13667.93 | 0 | 1381.55 | 0 | 0 | 95.98 | 2.927 | 2.927 | 0 | 246.72 | 244.17 | 241.14 | 0 | 1.14 | 11.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.77 | 2024-12-03 23:00 | 4.768 | 2024-12-03 23:00 | 500709 | 9 | 31748
22000838 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 6915.76 | 0 | 7036.55 | 0 | 110.61 | 0 | 0 | 575.44 | 0.304 | 0.306 | -0.037 | 246.66 | 244.2 | 240.97 | 1.52 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.086 | 2024-12-02 12:00 | 4.084 | 2024-12-02 12:00 | 501149 | 13 | 7483
22000724 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 978.72 | 0 | 996.27 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 59.27 | 2.588 | 2.588 | 0.001 | 242.18 | 245.31 | 243.43 | 7.3 | 3.28 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.012 | 2024-12-01 13:30 | 1.012 | 2024-12-01 13:30 | 473527 | 15 | 3319
22000919 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 43499.152 | 0 | 43735.392 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 4416.54 | 3.33 | 3.345 | -0.325 | 232.19 | 233.82 | 227.16 | 4.7 | 4.75 | 5.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.488 | 2024-12-04 12:00 | 4.476 | 2024-12-04 12:00 | 633620 | 9 | 3548
22000866 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 15306.54 | 0 | 15451.15 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2018.88 | 1.837 | 1.847 | -0.197 | 223.75 | 117.38 | 109.25 | 8.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.182 | 2024-12-04 16:00 | 3.164 | 2024-12-04 16:00 | 1022676 | 3 | 6379
22000353 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 4702.08 | 0 | 5019.97 | 0 | 1091.92 | 0 | 0 | 159.49 | 0.333 | 0.363 | 0.145 | 216.02 | 228.74 | 220.49 | 1.02 | 0.58 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1110911 | 3 | 8663
22000480 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 33547.36 | 0 | 34170.26 | 0 | 1109.87 | 1984.24 | 0 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 262.29 | 259.11 | 258.71 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.352 | 2024-12-02 05:30 | 0.192 | 2024-12-02 05:30 | 935175 | 9 | 14578
22001101 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 543.23 | 0 | 545.83 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 246.24 | 243.56 | 242.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 885234 | 3 | 508
22000906 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2557.61 | 0 | 2596.76 | 0 | 210.07 | 0 | 0 | 78.63 | 0.136 | 0.136 | 0.005 | 245.19 | 242.88 | 240.62 | 0 | 0.21 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.266 | 2024-12-02 10:30 | 2.26 | 2024-12-02 10:30 | 489407 | 9 | 10578
22001045 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2072.86 | 0 | 2183.77 | 0 | 224.63 | 0 | 0 | 161.48 | 1.509 | 1.509 | -0.026 | 242.09 | 244.75 | 241.95 | 0.18 | 6.05 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-01 19:30 | 1.926 | 2024-12-01 19:30 | 464939 | 10 | 17245
22000722 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2122.69 | 0 | 2200.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 320.84 | 0.92 | 0.93 | -0.138 | 242 | 244.54 | 242.71 | 0.08 | 0 | 3.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.22 | 2024-12-01 14:00 | 1.218 | 2024-12-01 14:00 | 454848 | 9 | 10241
22000730 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2157.4 | 0 | 2255.04 | 0 | 248.12 | 0 | 0 | 93.96 | 0.08 | 0.08 | 0.011 | 241.83 | 244.45 | 241.69 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.792 | 2024-12-01 08:00 | 1.782 | 2024-12-01 08:00 | 480558 | 11 | 19309
22000840 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 10940.01 | 0 | 11017.76 | 0 | 131.48 | 0 | 0 | 597.21 | 0.859 | 0.859 | -0.017 | 247.04 | 244.09 | 233.72 | 0.07 | 0.12 | 3.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 565955 | 11 | 9536
22001109 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 135908.352 | 0 | 136229.408 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9226.51 | 10.499 | 10.512 | -0.527 | 0 | 217.41 | 215.85 | 0 | 32.44 | 16.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 17.134 | 2024-12-04 18:00 | 17.11 | 2024-12-04 18:00 | 1021312 | 3 | 545
22000801 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 7741.63 | 0 | 9018.24 | 0 | 1778.32 | 0 | 0 | 1277.05 | 0.5 | 0.502 | -0.054 | 177.96 | 239.57 | 247.88 | 0 | 2.79 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 1.882 | 2024-12-02 10:00 | 813377 | 10 | 32647
22001082 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3305.45 | 0 | 3370.27 | 0 | 66.15 | 0 | 0 | 170.74 | 0.259 | 0.269 | -0.075 | 242.13 | 244.24 | 241.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 486456 | 11 | 9019
22001108 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 22494.38 | 0 | 22699.99 | 0 | 444.54 | 0 | 0 | 1659.44 | 5.49 | 5.501 | -0.351 | 237.14 | 243.54 | 235.51 | 21.77 | 0.59 | 2.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 7.404 | 2024-12-03 18:30 | 7.398 | 2024-12-03 18:30 | 883672 | 3 | 1330
22000728 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3949.26 | 0 | 4034.54 | 0 | 79.68 | 0 | 0 | 369.72 | 0.817 | 0.818 | -0.044 | 241.59 | 242.97 | 242.65 | 0 | 3.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 479456 | 11 | 10716
22001084 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3309.45 | 0 | 3555.44 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 640.86 | 0.009 | 0.047 | -0.047 | 241.69 | 243.31 | 242.52 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 466920 | 10 | 26398
22001086 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3108.28 | 0 | 3291.38 | 0 | 529.5 | 0 | 0 | 50.02 | 0.94 | 0.94 | 0 | 241.29 | 243.39 | 242.19 | 0 | 3.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.948 | 2024-12-01 09:30 | 1.944 | 2024-12-01 09:30 | 466377 | 10 | 15289
22001049 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2179.97 | 0 | 2333.58 | 0 | 74.34 | 0 | 0 | 441.37 | 0.157 | 0.179 | 0.087 | 241.7 | 242.98 | 241.3 | 0.15 | 0.68 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-01 18:00 | 1.926 | 2024-12-01 18:00 | 485428 | 9 | 9874
22000723 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2684.24 | 0 | 2714.27 | 0 | 53.66 | 0 | 0 | 89.39 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 241.88 | 243.28 | 241.08 | 0.08 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 473995 | 11 | 10019
22000872 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3913.17 | 0 | 4059.86 | 0 | 751.76 | 0 | 0 | 16.88 | 0.225 | 0.227 | 0.035 | 247.63 | 246.45 | 243.29 | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 798638 | 5 | 11465
22000908 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 10957.17 | 0 | 10965.65 | 0 | 306.67 | 0 | 0 | 3.55 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | 242.41 | 241.07 | 238.33 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.7 | 2024-12-02 08:00 | 5.698 | 2024-12-02 08:00 | 490779 | 10 | 8524
22001043 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2890.34 | 0 | 3046.26 | 0 | 419.11 | 0 | 0 | 191.04 | 0.622 | 0.624 | -0.055 | 241.89 | 243.04 | 241.78 | 0.41 | 0 | 2.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 463644 | 11 | 16169
22000904 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3666.84 | 0 | 3838.44 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 163.76 | 0.225 | 0.251 | 0.112 | 242.39 | 241.1 | 238.19 | 0 | 0 | 1.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 490556 | 11 | 12871
22000903 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 10526.12 | 0 | 10575.87 | 0 | 210.51 | 0 | 0 | 247.8 | 1.079 | 1.079 | -0.042 | 242.32 | 240.74 | 238.51 | 3.75 | 0 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 492771 | 11 | 12406
22001102 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 8001.83 | 0 | 8428.33 | 0 | 1577.01 | 0 | 0 | 20.72 | 13.996 | 14.044 | 1.168 | 241.99 | 234.08 | 236.96 | 16.08 | 22.91 | 22.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 14.976 | 2024-12-04 12:30 | 14.906 | 2024-12-04 12:30 | 884806 | 4 | 2098
22001081 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3345.65 | 0 | 3393.83 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 124.75 | 0.933 | 0.933 | -0.02 | 239.93 | 242.08 | 240.51 | 0.07 | 0 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486175 | 10 | 4603
22001046 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1032.64 | 0 | 1090.36 | 0 | 32.38 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 239.85 | 242.04 | 240.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 466513 | 11 | 6870
22001107 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 51209.32 | 0 | 51449.04 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4862.44 | 5.484 | 5.503 | -0.46 | 205.49 | 241.25 | 63.49 | 18.02 | 7.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 5.742 | 2024-12-04 18:00 | 5.722 | 2024-12-04 18:00 | 1021297 | 3 | 1339
22000729 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 240 | 241.69 | 240.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461867 | 10 | 12742
22001090 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 6452 | 0 | 6608.44 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 689.87 | 1.06 | 1.061 | -0.055 | 239.99 | 241.48 | 240.18 | 0 | 4.37 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 465591 | 11 | 11254
22000909 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2712.56 | 0 | 2735.13 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 128.19 | 0.052 | 0.056 | -0.021 | 241.05 | 239.33 | 236.71 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.872 | 2024-12-03 17:30 | 2.872 | 2024-12-03 17:30 | 490400 | 10 | 6983
22001103 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 12902.45 | 0 | 14172.37 | 0 | 4456.76 | 0 | 0 | 81.29 | 3.39 | 3.39 | 0 | 232.91 | 239.84 | 236.07 | 14.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.46 | 2024-12-04 17:30 | 5.34 | 2024-12-04 17:30 | 874805 | 4 | 4143
22001104 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2934.61 | 0 | 3101.93 | 0 | 460.15 | 0 | 0 | 254.06 | 0.166 | 0.167 | -0.023 | 234.28 | 239.34 | 234.98 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.702 | 2024-12-02 20:30 | 0.568 | 2024-12-02 20:30 | 874814 | 3 | 3767
22000833 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2882.73 | 0 | 3079.09 | 0 | 456.44 | 0 | 0 | 59.44 | 3.07 | 3.07 | 0.02 | 240.3 | 238.93 | 236.59 | 6.15 | 6.53 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 500192 | 11 | 13411
22000905 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3796.7 | 0 | 3814.64 | 0 | 86.77 | 0 | 0 | 116.91 | 1.339 | 1.339 | -0.023 | 239.62 | 239.2 | 236.39 | 0.93 | 0 | 5.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490328 | 10 | 9435
22001087 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1115.9 | 0 | 1587.41 | 0 | 824.5 | 0 | 0 | 45.83 | 0.016 | 0.019 | 0.011 | 239.17 | 241.52 | 240.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.308 | 2024-12-03 23:30 | 0.176 | 2024-12-02 15:30 | 465551 | 13 | 35684
22000938 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 4595.36 | 0 | 4902.54 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1606.43 | 1.017 | 1.064 | -0.314 | 232.72 | 238.66 | 237.96 | 1.64 | 1.24 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.686 | 2024-12-04 08:30 | 1.634 | 2024-12-04 08:30 | 1109669 | 8 | 3350
22000932 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 4843.69 | 0 | 5003.01 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 969.79 | 0.007 | 0.037 | -0.037 | 235.45 | 109.67 | 143.52 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.3 | 2024-12-03 19:30 | 1.288 | 2024-12-03 19:30 | 1053613 | 3 | 4133
22000831 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1945.61 | 0 | 2058.75 | 0 | 234.71 | 0 | 0 | 162.78 | 0.116 | 0.12 | -0.033 | 240.82 | 239.05 | 236.15 | 0.3 | 0.37 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 499209 | 12 | 15062
22000834 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 2353.83 | 0 | 2440.63 | 0 | 309.64 | 0 | 0 | 43.4 | 0.931 | 0.931 | 0.015 | 240.12 | 239.2 | 235.53 | 0.21 | 0.62 | 3.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 499176 | 11 | 7782
22000917 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 25960.76 | 0 | 27397.16 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8055.85 | 2.13 | 2.218 | -0.62 | 217.28 | 202.15 | 208.43 | 1.36 | 10.65 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-12-04 12:30 | 2.824 | 2024-12-04 12:30 | 818166 | 11 | 11512
22001050 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1140.28 | 0 | 1151.82 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 239.77 | 241.63 | 240.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 485662 | 11 | 1924
22000266 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1239.29 | 0 | 2784.32 | 0 | 2384.12 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 238.86 | 239.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-12-01 15:00 | 1.28 | 2024-12-01 12:30 | 1174976 | 3 | 6820
22000907 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 9633.98 | 0 | 9653.07 | 0 | 282.72 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 0 | 0 | 240.44 | 239.7 | 236.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483406 | 13 | 6679
22000354 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.42 | 203.09 | 206.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105890 | 3 | 726
22001088 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3804.66 | 0 | 3908.24 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 492.61 | 1.368 | 1.378 | -0.172 | 240.69 | 241.97 | 240.62 | 0.08 | 4.99 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 465039 | 10 | 10159
22000837 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1043.93 | 0 | 1069.19 | 0 | 117.07 | 0 | 0 | 25.9 | 0.036 | 0.037 | 0.009 | 241.14 | 240.13 | 237.32 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.094 | 2024-12-02 21:00 | 0.092 | 2024-12-02 21:00 | 499833 | 11 | 12324
22000862 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 7901.05 | 0 | 8011.23 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1232.98 | 1.632 | 1.65 | -0.248 | 104.12 | 123.34 | 220.92 | 0 | 0 | 7.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.016 | 2024-12-04 13:30 | 1.99 | 2024-12-04 13:30 | 1173788 | 2 | 6740
22000894 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 193.37 | 0 | 204.16 | 0 | 42.33 | 0 | 0 | 0.6 | 0.075 | 0.075 | 0.009 | 230.76 | 224.15 | 192.9 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.288 | 2024-12-01 17:30 | 1.146 | 2024-12-01 17:30 | 1197898 | 3 | 927
22000725 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 240.78 | 242.37 | 240.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 481859 | 9 | 11406
22000902 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 6941.75 | 0 | 7070.72 | 0 | 140.9 | 0 | 0 | 661.04 | 0.113 | 0.123 | -0.051 | 241.72 | 240.25 | 237.77 | 0.02 | 0.53 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 490992 | 13 | 7593
22001047 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 3289.51 | 0 | 3378.34 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 329.1 | 1.131 | 1.132 | -0.053 | 242.15 | 243.57 | 242.27 | 0.5 | 0.64 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 486841 | 12 | 12900
22000832 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 00:00:00 | 1258.02 | 0 | 1264.71 | 0 | 27.57 | 0 | 0 | 25.84 | 1.165 | 1.165 | -0.021 | 241.91 | 241.57 | 238.59 | 4.69 | 0.18 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500020 | 12 | 2635