## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000353 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 4704.01 | 0 | 5022.09 | 0 | 1092.7 | 0 | 0 | 159.52 | 0.6 | 0.651 | 0.254 | 194.42 | 224.35 | 217.91 | 0.89 | 2.26 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1111239 | 3 | 8670
22001048 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 5881.65 | 0 | 5945.82 | 0 | 86.71 | 0 | 0 | 265.14 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | 253.55 | 256.96 | 254.34 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 486505 | 10 | 8881
22000863 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 4785.76 | 0 | 5301.76 | 0 | 1588.91 | 0 | 0 | 214.54 | 0.102 | 0.104 | 0.022 | 256.58 | 252.82 | 253.8 | 0.52 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.314 | 2024-12-02 16:00 | 1.218 | 2024-12-02 16:00 | 979909 | 3 | 8092
22000836 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 13272.48 | 0 | 13686.95 | 0 | 1382.75 | 0 | 0 | 95.98 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 258.18 | 256.99 | 255.56 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.082 | 2024-12-05 01:00 | 5.068 | 2024-12-05 01:00 | 500709 | 9 | 31752
22000838 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 6918.74 | 0 | 7039.65 | 0 | 110.62 | 0 | 0 | 575.93 | 0.078 | 0.105 | -0.071 | 258.31 | 256.75 | 255.4 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.086 | 2024-12-02 12:00 | 4.084 | 2024-12-02 12:00 | 501149 | 13 | 7497
22000919 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 43520.58 | 0 | 43756.98 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 4419.11 | 2.553 | 2.572 | -0.315 | 252.94 | 255.11 | 249.15 | 3.48 | 3.08 | 3.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.488 | 2024-12-04 12:00 | 4.476 | 2024-12-04 12:00 | 633620 | 9 | 3553
22000728 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3952.29 | 0 | 4037.61 | 0 | 79.72 | 0 | 0 | 369.99 | 0.149 | 0.151 | -0.025 | 253 | 256.71 | 254.64 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 479456 | 11 | 10721
22001066 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 13525.12 | 0 | 13756.57 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2400.11 | 1.405 | 1.453 | -0.373 | 237.88 | 240.75 | 238.99 | 1.84 | 2.15 | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-12-02 15:30 | 3.494 | 2024-12-02 15:30 | 1062435 | 3 | 6201
22000872 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3916 | 0 | 4062.77 | 0 | 752.35 | 0 | 0 | 16.88 | 0.222 | 0.226 | 0.045 | 260.77 | 256.49 | 256.78 | 0.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 798642 | 5 | 11466
22001089 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1480.85 | 0 | 1519.5 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 135.62 | 0.95 | 0.95 | -0.02 | 254.03 | 256.91 | 255.39 | 0.04 | 3.68 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.256 | 2024-12-03 09:30 | 4.254 | 2024-12-03 09:30 | 465304 | 13 | 5550
22001083 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1775.93 | 0 | 1854.77 | 0 | 31.79 | 0 | 0 | 265.57 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 253.06 | 256.48 | 254.49 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 465599 | 10 | 8291
22001042 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1999.36 | 0 | 2096.95 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 267.36 | 0.007 | 0.031 | -0.031 | 252.89 | 256.22 | 254.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 465973 | 11 | 11810
22001082 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3306.86 | 0 | 3371.73 | 0 | 66.23 | 0 | 0 | 170.87 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 252.99 | 255.96 | 254.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 486456 | 11 | 9023
22000840 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 10945.19 | 0 | 11022.96 | 0 | 131.59 | 0 | 0 | 597.3 | 0.908 | 0.908 | 0.006 | 257.22 | 257.97 | 249.04 | 0.07 | 0 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 565955 | 11 | 9538
22001050 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1145.2 | 0 | 1156.74 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 253.65 | 256.37 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 485662 | 11 | 1925
22000834 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2358.38 | 0 | 2445.19 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 43.42 | 0.033 | 0.033 | 0.001 | 258.29 | 257.01 | 255.64 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 499176 | 11 | 7784
22000727 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 633.44 | 0 | 716.61 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 238.68 | 0.019 | 0.024 | -0.015 | 253.28 | 256.47 | 254.88 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479368 | 9 | 2192
22000480 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 33547.92 | 0 | 34171.24 | 0 | 1110.66 | 1984.24 | 0 | 28.22 | 0.01 | 0.018 | 0.015 | 270.65 | 267.98 | 266.33 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.352 | 2024-12-02 05:30 | 0.192 | 2024-12-02 05:30 | 935175 | 9 | 14585
22001101 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 543.23 | 0 | 545.83 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 257.43 | 257.15 | 255.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 885234 | 3 | 508
22000730 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2157.71 | 0 | 2255.38 | 0 | 248.24 | 0 | 0 | 93.96 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 253.11 | 256.32 | 254.26 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.792 | 2024-12-01 08:00 | 1.782 | 2024-12-01 08:00 | 480558 | 11 | 19319
22000726 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2462.06 | 0 | 2607.65 | 0 | 378.23 | 0 | 0 | 97.93 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 253.23 | 256.44 | 254.9 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.04 | 2024-12-01 13:00 | 3.04 | 2024-12-01 13:00 | 477526 | 13 | 45440
22000721 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2044.61 | 0 | 2188.11 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 501.61 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 253.02 | 256.15 | 254.51 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474566 | 11 | 12563
22001109 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 135996.88 | 0 | 136318.112 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9232.29 | 11.62 | 11.662 | -0.993 | 254.34 | 251.91 | 253.79 | 15.84 | 20.48 | 10.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 17.134 | 2024-12-04 18:00 | 17.11 | 2024-12-04 18:00 | 1021312 | 3 | 545
22000801 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 7745.06 | 0 | 9021.69 | 0 | 1778.32 | 0 | 0 | 1277.39 | 0.514 | 0.516 | -0.048 | 240.91 | 255.66 | 257.5 | 0 | 2.7 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 1.882 | 2024-12-02 10:00 | 813377 | 10 | 32655
22000723 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2684.98 | 0 | 2715.02 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 89.43 | 0.031 | 0.031 | 0.003 | 253.5 | 256.88 | 254.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 473995 | 11 | 10023
22000729 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 256.95 | 254.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461867 | 10 | 12742
22001108 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 22502.63 | 0 | 22708.3 | 0 | 444.82 | 0 | 0 | 1659.97 | 0.186 | 0.196 | 0.062 | 257.13 | 257.99 | 255.04 | 1.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.404 | 2024-12-03 18:30 | 7.398 | 2024-12-03 18:30 | 883672 | 3 | 1330
22001043 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2894.48 | 0 | 3050.49 | 0 | 419.46 | 0 | 0 | 191.28 | 0 | 0 | 0 | 253.41 | 256.78 | 254.77 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 463644 | 11 | 16170
22000903 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 10529.24 | 0 | 10579.01 | 0 | 210.61 | 0 | 0 | 247.87 | 0.034 | 0.038 | 0.019 | 258.39 | 257.25 | 254.65 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 492788 | 11 | 12408
22001102 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 8049.14 | 0 | 8478.88 | 0 | 1587.67 | 0 | 0 | 21.14 | 1.668 | 2.255 | 1.518 | 257.14 | 257.09 | 254.48 | 7.1 | 1.19 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 16.368 | 2024-12-04 19:00 | 16.312 | 2024-12-04 19:00 | 884806 | 4 | 2100
22000909 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2720.02 | 0 | 2742.6 | 0 | 39.84 | 0 | 0 | 128.35 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 258.41 | 257.18 | 254.82 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.872 | 2024-12-03 17:30 | 2.872 | 2024-12-03 17:30 | 490400 | 10 | 6984
22000833 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2897.09 | 0 | 3093.49 | 0 | 457.15 | 0 | 0 | 59.5 | 1.66 | 1.661 | 0.073 | 258.32 | 257.02 | 254.31 | 6.24 | 0.26 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 500192 | 11 | 13413
22001046 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1032.85 | 0 | 1090.68 | 0 | 32.58 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 253.02 | 256.33 | 254.41 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 466513 | 11 | 6894
22001107 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 51250.128 | 0 | 51490.048 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4866.41 | 3.78 | 3.818 | -0.538 | 252.14 | 256.51 | 66.01 | 10.07 | 4.95 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.828 | 2024-12-04 21:00 | 5.808 | 2024-12-04 21:00 | 1021297 | 3 | 1339
22001090 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 6459.79 | 0 | 6616.23 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 689.88 | 0.059 | 0.063 | 0.023 | 253.13 | 256.25 | 254.15 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 465591 | 11 | 11254
22001104 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2935.72 | 0 | 3103.1 | 0 | 460.28 | 0 | 0 | 254.22 | 0.041 | 0.043 | -0.015 | 255.43 | 257.5 | 256.03 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.702 | 2024-12-02 20:30 | 0.568 | 2024-12-02 20:30 | 874814 | 3 | 3769
22001103 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 12922.85 | 0 | 14192.96 | 0 | 4458.53 | 0 | 0 | 81.34 | 2.39 | 2.706 | 1.269 | 255.93 | 257.23 | 255.06 | 10.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.46 | 2024-12-04 17:30 | 5.34 | 2024-12-04 17:30 | 874805 | 4 | 4143
22000907 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 9647.96 | 0 | 9667.06 | 0 | 283.34 | 0 | 0 | 44.66 | 1.636 | 1.636 | 0.001 | 258.03 | 256.56 | 254.36 | 0.07 | 6.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483423 | 13 | 6680
22000905 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3798.85 | 0 | 3816.81 | 0 | 86.81 | 0 | 0 | 117.12 | 0.026 | 0.027 | 0.01 | 257.94 | 257.3 | 253.9 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490328 | 10 | 9442
22001088 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3813.85 | 0 | 3917.44 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 492.93 | 0.024 | 0.031 | -0.02 | 252.9 | 256.13 | 253.79 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 465039 | 10 | 10159
22000894 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 196.89 | 0 | 208.2 | 0 | 44.18 | 0 | 0 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 251.11 | 252.73 | 244.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.53 | 2024-12-04 19:00 | 1.45 | 2024-12-04 19:00 | 1197898 | 3 | 929
22000932 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 4845.23 | 0 | 5004.67 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 970.02 | 0.007 | 0.024 | -0.023 | 259.09 | 167.42 | 104.62 | 0 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.934 | 2024-12-04 19:30 | 1.922 | 2024-12-04 19:30 | 1053613 | 3 | 4139
22000354 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.71 | 240.49 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105890 | 3 | 726
22000837 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1044.14 | 0 | 1069.41 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 258.52 | 256.69 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.094 | 2024-12-02 21:00 | 0.092 | 2024-12-02 21:00 | 499833 | 11 | 12331
22000938 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 4603.37 | 0 | 4910.98 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1609.07 | 0.946 | 1.002 | -0.332 | 250.89 | 256.38 | 258.14 | 1.48 | 1.14 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.686 | 2024-12-04 08:30 | 1.634 | 2024-12-04 08:30 | 1109669 | 8 | 3355
22000831 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1948.53 | 0 | 2061.74 | 0 | 234.76 | 0 | 0 | 163.16 | 0.091 | 0.093 | 0.02 | 258.53 | 256.77 | 254.73 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 499209 | 12 | 15080
22000832 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1260.03 | 0 | 1266.74 | 0 | 27.63 | 0 | 0 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 258.53 | 256.73 | 254.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500020 | 12 | 2643
22000902 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 6945.73 | 0 | 7074.8 | 0 | 140.99 | 0 | 0 | 661.5 | 0.071 | 0.09 | -0.056 | 258.27 | 257.35 | 254.2 | 0.03 | 0.35 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 490992 | 13 | 7603
22000862 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 7913.65 | 0 | 8024.02 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1235.17 | 1.145 | 1.177 | -0.273 | 113.87 | 136.01 | 248.07 | 0 | 0 | 4.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.016 | 2024-12-04 13:30 | 1.99 | 2024-12-04 13:30 | 1173788 | 2 | 6740
22000266 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1239.29 | 0 | 2784.32 | 0 | 2384.12 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.09 | 257.47 | 256.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-12-01 15:00 | 1.28 | 2024-12-01 12:30 | 1174976 | 3 | 6820
22001087 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1116.49 | 0 | 1588.3 | 0 | 825.07 | 0 | 0 | 45.83 | 0.168 | 0.342 | 0.299 | 252.96 | 255.33 | 253.95 | 0 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.308 | 2024-12-03 23:30 | 0.246 | 2024-12-04 22:00 | 465551 | 13 | 35701
22000725 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.11 | 255.62 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 481859 | 9 | 11406
22001047 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3293.3 | 0 | 3382.19 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 329.4 | 0.005 | 0.025 | -0.025 | 253.1 | 255.43 | 253.92 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 486841 | 12 | 12906
22000917 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 25976.49 | 0 | 27413.97 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8061.62 | 1.401 | 1.65 | -0.873 | 247.37 | 240.46 | 242.79 | 1.63 | 6.02 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-12-04 12:30 | 2.824 | 2024-12-04 12:30 | 818166 | 11 | 11512
22001081 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3355.14 | 0 | 3403.32 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 125.02 | 1.005 | 1.005 | -0.025 | 252.65 | 255.82 | 253.76 | 0.13 | 0 | 3.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486175 | 10 | 4603
22000908 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 10968.33 | 0 | 10976.83 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 3.55 | 2.411 | 2.414 | 0.133 | 258.18 | 255.89 | 253.92 | 0.06 | 9.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.7 | 2024-12-02 08:00 | 5.698 | 2024-12-02 08:00 | 490779 | 10 | 8525
22001049 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2186.66 | 0 | 2340.3 | 0 | 74.36 | 0 | 0 | 441.83 | 1.167 | 1.169 | -0.069 | 252.76 | 255.04 | 253.79 | 1.72 | 2.66 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.222 | 2024-12-04 19:30 | 2.212 | 2024-12-04 19:30 | 485428 | 9 | 9877
22001084 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3311.27 | 0 | 3557.4 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 641.21 | 0.009 | 0.051 | -0.051 | 252.83 | 255.13 | 253.87 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 466920 | 10 | 26410
22000904 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3670.05 | 0 | 3841.68 | 0 | 362.15 | 0 | 0 | 163.9 | 0.029 | 0.031 | -0.012 | 257.48 | 256.29 | 253.16 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 490556 | 11 | 12874
22001086 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3111.2 | 0 | 3294.33 | 0 | 529.65 | 0 | 0 | 50.02 | 0.027 | 0.048 | 0.04 | 252.65 | 255.58 | 253.71 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.948 | 2024-12-01 09:30 | 1.944 | 2024-12-01 09:30 | 466377 | 10 | 15300
22000866 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 15313.24 | 0 | 15457.91 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2019.79 | 1.49 | 1.507 | -0.228 | 241.38 | 125.54 | 116.85 | 6.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.182 | 2024-12-04 16:00 | 3.164 | 2024-12-04 16:00 | 1022676 | 3 | 6379
22000724 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 980.75 | 0 | 998.3 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 59.33 | 0.013 | 0.017 | -0.011 | 252.96 | 255.67 | 253.92 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.178 | 2024-12-04 21:00 | 1.178 | 2024-12-04 21:00 | 473527 | 15 | 3319
22000906 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2561.25 | 0 | 2600.4 | 0 | 210.17 | 0 | 0 | 78.75 | 0.821 | 0.821 | 0 | 257.34 | 255.69 | 253.01 | 0 | 0.06 | 3.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.266 | 2024-12-02 10:30 | 2.26 | 2024-12-02 10:30 | 489407 | 9 | 10579
22001045 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2073.77 | 0 | 2184.73 | 0 | 224.69 | 0 | 0 | 161.58 | 0.014 | 0.034 | -0.031 | 252.57 | 255.3 | 253.43 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-01 19:30 | 1.926 | 2024-12-01 19:30 | 464939 | 10 | 17254
22000540 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 15791.64 | 0 | 16020.48 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 2569.53 | 2.298 | 2.323 | -0.341 | 257.35 | 258.11 | 254.09 | 0.52 | 0.02 | 9.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.616 | 2024-12-04 18:30 | 2.596 | 2024-12-04 18:30 | 1263105 | 2 | 2156
22000722 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 2123.45 | 0 | 2201.07 | 0 | 27.23 | 0 | 0 | 320.95 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.42 | 255.15 | 254.19 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 1.22 | 2024-12-01 14:00 | 1.218 | 2024-12-01 14:00 | 454848 | 9 | 10244
22000835 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 3260.05 | 0 | 3324.96 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 293.35 | 0 | 0 | 0 | 258.84 | 256.76 | 255.44 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.88 | 2024-12-04 19:30 | 2.878 | 2024-12-04 19:30 | 500903 | 10 | 7158
22000910 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 8004.07 | 0 | 8016.59 | 0 | 150.87 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 258.91 | 256.69 | 255.31 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.718 | 2024-12-04 09:00 | 2.718 | 2024-12-04 09:00 | 481674 | 10 | 6704
22000901 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 8412.53 | 0 | 8473.24 | 0 | 237.03 | 0 | 0 | 133.93 | 1.407 | 1.407 | 0.009 | 258.72 | 257.07 | 254.53 | 0.04 | 0 | 5.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 491979 | 10 | 24860
22001041 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 253.52 | 255.98 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465596 | 11 | 6387