## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000863 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 4799.92 | 0 | 5317.78 | 0 | 1594.71 | 0 | 0 | 214.68 | 0.504 | 0.506 | -0.051 | 234.37 | 231.24 | 228.69 | 1.55 | 0.21 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.314 | 2024-12-02 16:00 | 1.252 | 2024-12-05 18:30 | 979914 | 3 | 8120
22001066 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 13597.91 | 0 | 13830.69 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2413.76 | 1.927 | 1.952 | -0.313 | 200.57 | 207.63 | 203.92 | 3.05 | 3.32 | 3.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-12-02 15:30 | 3.494 | 2024-12-02 15:30 | 1062553 | 3 | 6206
22000835 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3285.62 | 0 | 3350.59 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 293.82 | 0.113 | 0.117 | -0.031 | 239.24 | 239.18 | 236.58 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 500903 | 10 | 7177
22001041 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 238.87 | 238.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465597 | 11 | 6387
22001089 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1523.54 | 0 | 1562.22 | 0 | 36.61 | 0 | 0 | 136.36 | 0.08 | 0.081 | -0.014 | 238.24 | 239.51 | 239.07 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 465305 | 13 | 5558
22001042 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2009.64 | 0 | 2107.6 | 0 | 61.68 | 0 | 0 | 268.68 | 1.056 | 1.057 | -0.049 | 238.35 | 240.68 | 239.56 | 3.65 | 0.24 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 465974 | 11 | 11850
22001083 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1789.68 | 0 | 1868.54 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 265.58 | 0.865 | 0.865 | 0.007 | 239.09 | 240.88 | 238.99 | 0 | 3.27 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 465600 | 10 | 8347
22000353 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 4714.54 | 0 | 5033.2 | 0 | 1094.87 | 0 | 0 | 159.62 | 1.652 | 1.652 | 0.01 | 199.37 | 202.84 | 203.28 | 0.16 | 7.76 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.73 | 14400 | Connect | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1111255 | 3 | 8692
22000836 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 13325.42 | 0 | 13740.47 | 0 | 1386.46 | 0 | 0 | 96.09 | 3.049 | 3.052 | 0.139 | 239.76 | 239.67 | 236.14 | 0 | 0.91 | 12.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 500709 | 9 | 31800
22000838 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 6960.28 | 0 | 7081.65 | 0 | 110.97 | 0 | 0 | 577.95 | 0.097 | 0.124 | -0.078 | 239.89 | 239.82 | 237.2 | 0.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501149 | 13 | 7532
22000919 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 43623.74 | 0 | 43860.6 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 4428.69 | 3.141 | 3.153 | -0.278 | 217.77 | 219.45 | 213.33 | 5.09 | 4.24 | 5.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 9.02 | 2024-12-06 08:00 | 9.008 | 2024-12-06 08:00 | 633911 | 9 | 3573
22000840 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 10975.7 | 0 | 11053.52 | 0 | 132.24 | 0 | 0 | 597.74 | 0.828 | 0.828 | 0.009 | 243.14 | 242.91 | 229.88 | 0.07 | 0.09 | 3.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 565956 | 11 | 9555
22000727 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 635.96 | 0 | 719.27 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 239.43 | 0.023 | 0.027 | -0.015 | 240.38 | 242.66 | 241.16 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479369 | 9 | 2197
22000722 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2136.7 | 0 | 2214.43 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 321.95 | 0.095 | 0.095 | 0.008 | 241.14 | 243.64 | 242.03 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.402 | 2024-12-06 11:30 | 1.4 | 2024-12-06 11:30 | 454849 | 9 | 10275
22000540 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 15874.55 | 0 | 16104.43 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 2582.61 | 2.24 | 2.263 | -0.328 | 245.52 | 246.65 | 241.58 | 0.5 | 0.02 | 9.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.616 | 2024-12-04 18:30 | 2.596 | 2024-12-04 18:30 | 1263105 | 2 | 2157
22000910 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 8019.34 | 0 | 8031.99 | 0 | 151.19 | 0 | 0 | 10.5 | 0.052 | 0.054 | -0.017 | 242.93 | 242.3 | 240.72 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.978 | 2024-12-06 09:00 | 3.976 | 2024-12-06 09:00 | 481674 | 10 | 6746
22000901 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 8455.29 | 0 | 8516.06 | 0 | 237.86 | 0 | 0 | 133.96 | 0.054 | 0.058 | -0.022 | 242.46 | 242.76 | 240.97 | 0.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 491979 | 10 | 24882
22000721 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2051.83 | 0 | 2195.69 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 503.02 | 0.132 | 0.137 | -0.039 | 239.9 | 242.4 | 240.63 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474567 | 11 | 12603
22001081 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3403.79 | 0 | 3451.99 | 0 | 49.05 | 0 | 0 | 125.69 | 1.09 | 1.09 | -0.02 | 239.94 | 242.48 | 240.22 | 0.07 | 0 | 4.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486176 | 10 | 4615
22000728 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3969.35 | 0 | 4054.8 | 0 | 80.02 | 0 | 0 | 370.85 | 0.784 | 0.785 | -0.04 | 241.11 | 243.38 | 241.54 | 0 | 3.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 2.742 | 2024-12-01 21:30 | 479457 | 11 | 10746
22000902 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 6968.21 | 0 | 7097.74 | 0 | 141.65 | 0 | 0 | 662.94 | 0.15 | 0.157 | -0.049 | 243.07 | 243.25 | 240.05 | 0 | 0.73 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 490992 | 13 | 7628
22000725 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 241.32 | 243.44 | 241.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 481860 | 9 | 11406
22001045 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2082.79 | 0 | 2194.22 | 0 | 225.19 | 0 | 0 | 162.7 | 0.552 | 0.555 | -0.061 | 241.05 | 243.5 | 241.52 | 2.25 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-01 19:30 | 1.926 | 2024-12-01 19:30 | 464940 | 10 | 17298
22000906 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2579.42 | 0 | 2618.6 | 0 | 210.77 | 0 | 0 | 78.92 | 0.135 | 0.135 | 0 | 243.27 | 243.29 | 240.16 | 0 | 0 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.266 | 2024-12-02 10:30 | 2.26 | 2024-12-02 10:30 | 489407 | 9 | 10625
22000866 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 15370.65 | 0 | 15515.89 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2027.63 | 5.337 | 5.354 | -0.435 | 231.73 | 121.71 | 114.53 | 23.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.038 | 2024-12-06 14:30 | 4.018 | 2024-12-06 14:30 | 1022791 | 3 | 6394
22000726 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2492.37 | 0 | 2637.99 | 0 | 378.45 | 0 | 0 | 98.46 | 1.027 | 1.027 | -0.032 | 241.3 | 243.49 | 241.61 | 0 | 0.88 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.434 | 2024-12-06 09:30 | 3.434 | 2024-12-06 09:30 | 477527 | 13 | 45454
22001046 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1035.12 | 0 | 1093.52 | 0 | 33.59 | 0 | 0 | 198.28 | 0.089 | 0.195 | 0.174 | 241.88 | 243.91 | 242.11 | 0 | 0 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 0.886 | 2024-12-03 08:00 | 466514 | 11 | 7027
22001084 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3318.42 | 0 | 3565.26 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 642.59 | 0.029 | 0.033 | -0.016 | 241.17 | 243.5 | 241.95 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 466921 | 10 | 26518
22000729 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 241.53 | 243.89 | 241.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461868 | 10 | 12742
22000908 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 11028.79 | 0 | 11037.35 | 0 | 309.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 243.02 | 242.75 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.7 | 2024-12-02 08:00 | 5.698 | 2024-12-02 08:00 | 490779 | 10 | 8526
22001049 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2206.7 | 0 | 2360.69 | 0 | 74.48 | 0 | 0 | 443.98 | 1.348 | 1.348 | -0.018 | 240.82 | 243 | 240.92 | 0 | 0.52 | 5.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.222 | 2024-12-04 19:30 | 2.212 | 2024-12-04 19:30 | 485429 | 9 | 9895
22001109 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 136500.624 | 0 | 136823.008 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9265.55 | 15.337 | 15.366 | -0.948 | 232.56 | 228.3 | 232.64 | 18.69 | 28.81 | 19.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 17.134 | 2024-12-04 18:00 | 17.11 | 2024-12-04 18:00 | 1021329 | 3 | 547
22000801 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 7764.88 | 0 | 9049.68 | 0 | 1789.52 | 0 | 0 | 1278.96 | 0.46 | 0.461 | -0.039 | 230.99 | 242.63 | 243.01 | 0 | 2.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 1.882 | 2024-12-02 10:00 | 813382 | 10 | 32725
22001043 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2909.68 | 0 | 3066.21 | 0 | 421.26 | 0 | 0 | 192 | 0.046 | 0.046 | 0.008 | 241.49 | 245.03 | 242.76 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 463645 | 11 | 16198
22001108 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 22594.09 | 0 | 22800.05 | 0 | 445.8 | 0 | 0 | 1665.16 | 4.899 | 4.912 | -0.367 | 239.39 | 243.87 | 240.99 | 18.95 | 0.59 | 2.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.404 | 2024-12-03 18:30 | 7.398 | 2024-12-03 18:30 | 883680 | 3 | 1332
22000872 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3925.13 | 0 | 4072.13 | 0 | 753.87 | 0 | 0 | 16.99 | 0.072 | 0.073 | -0.015 | 250.93 | 247.9 | 247.76 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 798660 | 5 | 11474
22001102 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 8281.89 | 0 | 8724.46 | 0 | 1625.04 | 0 | 0 | 26.37 | 15.836 | 15.836 | 0 | 244.68 | 237.39 | 238.13 | 6.07 | 30.18 | 30.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 17.672 | 2024-12-05 15:30 | 17.662 | 2024-12-05 15:30 | 884814 | 4 | 2105
22001088 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3832.29 | 0 | 3936.02 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 494.21 | 0.605 | 0.605 | -0.029 | 240.92 | 243.26 | 242.26 | 0.08 | 1.86 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 465040 | 10 | 10172
22000903 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 10566.71 | 0 | 10616.56 | 0 | 211.26 | 0 | 0 | 248.1 | 0.092 | 0.093 | 0.015 | 246.34 | 245.84 | 241.74 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 492788 | 11 | 12413
22000905 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3813.31 | 0 | 3831.32 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 117.5 | 1.438 | 1.438 | 0.006 | 245.93 | 244.43 | 240.64 | 0.09 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490328 | 10 | 9496
22000354 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 233.48 | 227.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1106265 | 3 | 745
22001086 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3117.46 | 0 | 3300.94 | 0 | 530.92 | 0 | 0 | 50.03 | 0.286 | 0.301 | 0.095 | 240.71 | 242.92 | 241.22 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.948 | 2024-12-01 09:30 | 1.944 | 2024-12-01 09:30 | 466378 | 10 | 15360
22000266 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1243.1 | 0 | 2795.49 | 0 | 2394.37 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 250.58 | 248.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-12-01 15:00 | 1.28 | 2024-12-01 12:30 | 1174990 | 3 | 6861
22000724 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 984.68 | 0 | 1002.34 | 0 | 36.44 | 0 | 0 | 59.67 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 241.67 | 243.9 | 242.24 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.202 | 2024-12-05 22:00 | 1.2 | 2024-12-05 22:00 | 473528 | 15 | 3323
22001107 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 51413.9 | 0 | 51654.792 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 4883.89 | 5.486 | 5.509 | -0.51 | 226.5 | 243.81 | 64.14 | 16.35 | 7.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.828 | 2024-12-04 21:00 | 5.808 | 2024-12-04 21:00 | 1021314 | 3 | 1342
22000904 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3709.28 | 0 | 3881.1 | 0 | 363.07 | 0 | 0 | 164.26 | 2.21 | 2.21 | 0.001 | 245.5 | 243.55 | 239.44 | 0.02 | 0 | 9.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 4.598 | 2024-12-01 22:00 | 490556 | 11 | 12892
22001090 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 6482.3 | 0 | 6638.78 | 0 | 120.93 | 0 | 0 | 689.93 | 0.312 | 0.315 | -0.045 | 241 | 244.11 | 240.99 | 0 | 1.38 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 465591 | 11 | 11286
22000909 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2743.12 | 0 | 2765.73 | 0 | 40.26 | 0 | 0 | 128.7 | 1.106 | 1.106 | 0.004 | 244.94 | 243.52 | 240 | 0 | 4.48 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.082 | 2024-12-05 17:00 | 3.082 | 2024-12-05 17:00 | 490400 | 10 | 6999
22001103 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 13001.37 | 0 | 14272.95 | 0 | 4466.69 | 0 | 0 | 81.62 | 2.577 | 2.58 | 0.134 | 237.47 | 241.44 | 237.72 | 11.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.46 | 2024-12-04 17:30 | 5.34 | 2024-12-04 17:30 | 874813 | 4 | 4146
22000907 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 9689.56 | 0 | 9708.7 | 0 | 284.94 | 0 | 0 | 44.66 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 244.47 | 243.12 | 240.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483423 | 13 | 6683
22001104 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2940.19 | 0 | 3107.99 | 0 | 461.27 | 0 | 0 | 254.84 | 0.121 | 0.122 | -0.018 | 237.97 | 241.51 | 237.72 | 0.39 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.702 | 2024-12-02 20:30 | 0.568 | 2024-12-02 20:30 | 874822 | 3 | 3779
22000833 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2947.88 | 0 | 3144.8 | 0 | 459.74 | 0 | 0 | 59.7 | 0.037 | 0.073 | 0.063 | 244.86 | 243.31 | 240.03 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 500192 | 11 | 13554
22000932 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 4882.88 | 0 | 5042.69 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 974.79 | 1.006 | 1.016 | -0.149 | 246.97 | 242.26 | 242.82 | 0 | 0 | 4.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.518 | 2024-12-05 08:00 | 2.508 | 2024-12-05 08:00 | 1053633 | 3 | 4147
22001087 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1126.02 | 0 | 1599.29 | 0 | 827.92 | 0 | 0 | 45.83 | 0.017 | 0.02 | 0.012 | 240.9 | 243.16 | 240.62 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.3 | 2024-12-05 21:00 | 2.298 | 2024-12-05 21:00 | 465551 | 13 | 35765
22000917 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 26042.37 | 0 | 27484.51 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8085.16 | 3.329 | 3.414 | -0.758 | 234.49 | 219.35 | 226.97 | 1.48 | 15.23 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.318 | 2024-12-06 11:30 | 3.246 | 2024-12-06 11:30 | 818435 | 11 | 11517
22000837 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1044.73 | 0 | 1070.02 | 0 | 117.25 | 0 | 0 | 25.91 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 244.31 | 243.03 | 240.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.12 | 2024-12-05 11:30 | 0.12 | 2024-12-05 11:30 | 499833 | 11 | 12358
22000831 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1958.15 | 0 | 2071.47 | 0 | 234.98 | 0 | 0 | 163.87 | 0.069 | 0.071 | -0.018 | 244.26 | 243.05 | 239.95 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 2.318 | 2024-12-02 14:30 | 499209 | 12 | 15151
22000938 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 4635.8 | 0 | 4945.48 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1620.53 | 0.774 | 0.854 | -0.361 | 245.24 | 246.76 | 253.15 | 4.07 | 2.44 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.112 | 2024-12-05 14:00 | 2.06 | 2024-12-05 14:00 | 1109850 | 8 | 3423
22000894 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 204.41 | 0 | 216.8 | 0 | 48.01 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 243.97 | 225.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.53 | 2024-12-04 19:00 | 1.45 | 2024-12-04 19:00 | 1197934 | 3 | 947
22000862 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 7964.12 | 0 | 8075.4 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1244.62 | 1.411 | 1.439 | -0.283 | 109.01 | 133.26 | 239.3 | 0 | 0 | 6.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.298 | 2024-12-05 10:00 | 2.282 | 2024-12-05 10:00 | 1173818 | 2 | 6758
22000832 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1276.4 | 0 | 1283.17 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 26.22 | 0.014 | 0.019 | -0.013 | 243.7 | 242.58 | 239.15 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500020 | 12 | 2665
22001047 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 3306.71 | 0 | 3395.9 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 330.4 | 0.088 | 0.091 | -0.026 | 240.59 | 242.19 | 240.58 | 0.35 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 486841 | 12 | 12946
22000723 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2692.67 | 0 | 2722.72 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 240.59 | 242.42 | 240.97 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 473995 | 11 | 10049
22001050 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 1157.05 | 0 | 1168.59 | 0 | 24.31 | 0 | 0 | 25.54 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 240.05 | 241.89 | 241.21 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 485662 | 11 | 1933
22000834 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 2377.41 | 0 | 2464.26 | 0 | 310.22 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 243.1 | 241.57 | 239.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 499176 | 11 | 7800
22001048 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 00:00:00 | 5900.65 | 0 | 5964.88 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 265.36 | 0.057 | 0.058 | -0.015 | 239.46 | 241.78 | 240.44 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 486505 | 10 | 8894