## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000903 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 10020.09 | 0 | 10068.24 | 0 | 200.96 | 0 | 0 | 240.34 | 2.053 | 2.053 | 0.009 | 243.61 | 244.34 | 241.85 | 0.51 | 0 | 8.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491857 | 11 | 12044
22001109 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 126748.04 | 0 | 127048.704 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8625.79 | 15.966 | 15.994 | -0.953 | 228.29 | 229.35 | 236.49 | 24.27 | 30.47 | 14.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 18.602 | 2024-11-08 11:30 | 18.572 | 2024-11-08 11:30 | 1021024 | 3 | 429
22000909 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2520.42 | 0 | 2541.68 | 0 | 36.81 | 0 | 0 | 121.36 | 2.273 | 2.273 | 0 | 241.62 | 240.31 | 238.26 | 0 | 0.74 | 8.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489685 | 10 | 6663
22001066 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 12306.54 | 0 | 12516.25 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 2176.14 | 3.566 | 3.587 | -0.389 | 212.92 | 218.5 | 214.5 | 5.47 | 5.46 | 5.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1059303 | 3 | 5971
22000801 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 7390.14 | 0 | 8613.36 | 0 | 1692.74 | 0 | 0 | 1245.43 | 0.665 | 0.669 | -0.081 | 205.98 | 241.65 | 249.14 | 0 | 3.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812456 | 10 | 31182
22001086 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3020.31 | 0 | 3196.71 | 0 | 509.22 | 0 | 0 | 49.99 | 0.022 | 0.048 | 0.043 | 251.35 | 254.21 | 252.99 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465070 | 10 | 14681
22000724 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 254.84 | 253.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472374 | 15 | 3256
22000904 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3036.82 | 0 | 3204.41 | 0 | 345.77 | 0 | 0 | 156.18 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 256.99 | 256.34 | 254.64 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.17 | 2024-11-07 15:30 | 0.16 | 2024-11-07 15:30 | 489836 | 11 | 12489
22000730 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2070.35 | 0 | 2164.68 | 0 | 237.09 | 0 | 0 | 92.13 | 0.114 | 0.143 | 0.087 | 252.24 | 254.72 | 253.37 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.866 | 2024-11-07 09:00 | 1.862 | 2024-11-07 09:00 | 479154 | 11 | 18265
22001082 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3179.81 | 0 | 3242.03 | 0 | 62.47 | 0 | 0 | 162.39 | 0.004 | 0.012 | -0.012 | 251.89 | 254.31 | 253.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.42 | 2024-11-01 12:30 | 2.416 | 2024-11-01 12:30 | 485302 | 11 | 8408
22000834 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2137.68 | 0 | 2223.33 | 0 | 301.05 | 0 | 0 | 42.69 | 0.038 | 0.038 | 0.001 | 257.22 | 256.82 | 255.32 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498456 | 11 | 7445
22000938 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 4033.74 | 0 | 4305.76 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1410.74 | 0.952 | 1.053 | -0.451 | 258.32 | 255.54 | 259.61 | 1.85 | 3.44 | 3.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105683 | 8 | 3091
22000353 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 4453.1 | 0 | 4756.03 | 0 | 1039.79 | 0 | 0 | 155.71 | 0.354 | 0.394 | 0.173 | 247.8 | 253.52 | 249.98 | 1.26 | 0.37 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1109145 | 3 | 8066
22000480 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 33475.65 | 0 | 34061.128 | 0 | 1034.95 | 1984.24 | 0 | 27.52 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 275.98 | 274.15 | 272.69 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 934993 | 9 | 13917
22000832 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 256.92 | 256.19 | 255.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499300 | 12 | 2536
22000721 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1966.19 | 0 | 2104.98 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 485.71 | 0.038 | 0.042 | 0.018 | 252.03 | 254.42 | 252.9 | 0 | 0.07 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473412 | 11 | 11833
22001046 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1005.36 | 0 | 1056.43 | 0 | 19.93 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 252.28 | 254.29 | 253.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.38 | 2024-11-07 08:30 | 0.378 | 2024-11-07 08:30 | 465361 | 11 | 5343
22001107 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 48095.728 | 0 | 48318.032 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4538.14 | 3.651 | 3.687 | -0.52 | 254.27 | 255.57 | 66.45 | 9.77 | 4.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 5.928 | 2024-11-05 22:00 | 5.9 | 2024-11-05 22:00 | 1021010 | 3 | 1259
22001090 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 6154.25 | 0 | 6309.12 | 0 | 111.33 | 0 | 0 | 685.24 | 0.076 | 0.082 | 0.033 | 251.75 | 253.99 | 252.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.544 | 2024-11-07 11:00 | 2.542 | 2024-11-07 11:00 | 464437 | 11 | 10763
22001101 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 541.43 | 0 | 544.02 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 256.62 | 256.33 | 254 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884266 | 3 | 486
22001103 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 11871.8 | 0 | 13099.01 | 0 | 4276.87 | 0 | 0 | 76.01 | 0.237 | 0.237 | -0.012 | 256.3 | 257.45 | 254.34 | 1.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873838 | 4 | 3013
22000905 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3651.03 | 0 | 3667.96 | 0 | 80.56 | 0 | 0 | 113.69 | 0.118 | 0.118 | 0.013 | 256.7 | 256.33 | 254.74 | 0.12 | 0 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489609 | 10 | 8751
22000907 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 9102.74 | 0 | 9121.39 | 0 | 262.68 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 256.73 | 256.21 | 254.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.542 | 2024-11-04 23:30 | 2.54 | 2024-11-04 23:30 | 482488 | 13 | 6535
22001081 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2896.63 | 0 | 2944.34 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 117.97 | 0.034 | 0.035 | 0.011 | 251.59 | 253.95 | 252.67 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485023 | 10 | 4396
22000266 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1153.58 | 0 | 2573.46 | 0 | 2199.63 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 274.1 | 271.85 | 271.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174547 | 3 | 6272
22000729 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.44 | 254.02 | 252.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460712 | 10 | 12742
22000902 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 6371.74 | 0 | 6495.26 | 0 | 128.31 | 0 | 0 | 638.17 | 0.093 | 0.096 | 0.026 | 257.21 | 256.63 | 254.89 | 0 | 0.4 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-11-07 07:30 | 2.64 | 2024-11-07 07:30 | 490272 | 13 | 7143
22000917 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 24748.63 | 0 | 26102.36 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7621.76 | 1.229 | 1.47 | -0.808 | 242.43 | 229.51 | 245.78 | 1.63 | 5.52 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 814874 | 11 | 11392
22001088 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3567.49 | 0 | 3668.4 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 472.95 | 0.024 | 0.031 | -0.02 | 251.96 | 254.21 | 252.98 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.138 | 2024-11-03 17:00 | 2.136 | 2024-11-06 15:30 | 463886 | 10 | 9616
22001047 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3114.81 | 0 | 3199.34 | 0 | 25.12 | 0 | 0 | 312.99 | 0.008 | 0.026 | -0.025 | 251.78 | 254.21 | 252.97 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.85 | 2024-11-07 20:30 | 1.844 | 2024-11-07 20:30 | 485690 | 12 | 12312
22000723 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2537.85 | 0 | 2567.67 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 88.7 | 0.115 | 0.115 | 0.008 | 251.52 | 254.22 | 252.66 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472841 | 11 | 9558
22000833 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2285.71 | 0 | 2470.19 | 0 | 421.82 | 0 | 0 | 49.75 | 0.074 | 0.088 | 0.049 | 256.97 | 256.4 | 254.91 | 0.04 | 0.39 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.028 | 2024-11-06 12:30 | 4.028 | 2024-11-06 12:30 | 499472 | 11 | 11935
22001048 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 5606.01 | 0 | 5668.88 | 0 | 79.11 | 0 | 0 | 259.93 | 0 | 0 | 0 | 251.53 | 254.14 | 252.72 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.388 | 2024-11-06 06:00 | 2.386 | 2024-11-06 06:00 | 485352 | 10 | 8531
22001104 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2849.04 | 0 | 3006.93 | 0 | 438.38 | 0 | 0 | 243.35 | 0.032 | 0.034 | -0.014 | 254.97 | 257.53 | 255.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 873846 | 3 | 3546
22000863 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 4547.57 | 0 | 5037.54 | 0 | 1503.2 | 0 | 0 | 211.01 | 0.111 | 0.112 | 0.016 | 257.07 | 254.92 | 255.58 | 0.56 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 979013 | 3 | 7752
22001087 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1042.34 | 0 | 1486.03 | 0 | 770.9 | 0 | 0 | 45.63 | 0.151 | 0.329 | 0.293 | 251.82 | 254.41 | 252.98 | 0 | 1.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.69 | 2024-11-05 15:30 | 1.688 | 2024-11-05 15:30 | 464327 | 13 | 34574
22000831 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1748.33 | 0 | 1858.39 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 143.29 | 0.101 | 0.103 | -0.022 | 257.48 | 256.38 | 255.18 | 0.06 | 0.34 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498490 | 12 | 13839
22001089 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1142.33 | 0 | 1178.46 | 0 | 31.23 | 0 | 0 | 123.11 | 0.009 | 0.021 | -0.02 | 251.73 | 254.31 | 252.85 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.072 | 2024-11-06 20:00 | 2.07 | 2024-11-06 20:00 | 464151 | 13 | 4963
22000894 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 113.59 | 0 | 115.09 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 250.69 | 252.79 | 245.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-06 17:00 | 0.06 | 2024-11-06 17:00 | 1197022 | 3 | 698
22000837 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1033.03 | 0 | 1057.87 | 0 | 114.45 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 256.57 | 255.79 | 254.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499113 | 11 | 11967
22000354 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.83 | 251.29 | 252.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104185 | 3 | 645
22000932 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 4216.48 | 0 | 4368.75 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 878.67 | 0.826 | 0.837 | -0.139 | 122.71 | 133.82 | 246.35 | 0 | 0 | 3.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052936 | 3 | 4081
22000725 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.08 | 254.52 | 252.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480705 | 9 | 11406
22001083 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1595.18 | 0 | 1673.59 | 0 | 28.18 | 0 | 0 | 264.89 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 251.43 | 253.71 | 251.89 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 464445 | 10 | 7419
22001042 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1819.37 | 0 | 1911.68 | 0 | 59.43 | 0 | 0 | 248.33 | 0.03 | 0.032 | 0.012 | 251.51 | 254.13 | 251.89 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 464190 | 11 | 11131
22000836 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 12724.21 | 0 | 13127.39 | 0 | 1334.14 | 0 | 0 | 92.06 | 0.148 | 0.151 | -0.03 | 256.36 | 255.6 | 254.3 | 0 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.494 | 2024-11-06 22:00 | 3.492 | 2024-11-06 22:00 | 499776 | 9 | 30909
22000919 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 41615.608 | 0 | 41842.62 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4233.54 | 2.771 | 2.788 | -0.309 | 250.41 | 252.55 | 247.39 | 4.88 | 1.29 | 5.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.416 | 2024-11-05 10:00 | 8.406 | 2024-11-05 10:00 | 630311 | 9 | 3430
22000838 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 6518.79 | 0 | 6629.21 | 0 | 105.64 | 0 | 0 | 532.81 | 0.14 | 0.183 | -0.119 | 256.08 | 255.46 | 254.03 | 0.93 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500212 | 13 | 7008
22000910 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 7805.49 | 0 | 7817.57 | 0 | 148.11 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 256.55 | 256.06 | 254.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480953 | 10 | 6136
22000901 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 7739.58 | 0 | 7799.03 | 0 | 222.9 | 0 | 0 | 133.07 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 256.21 | 255.86 | 254.01 | 0.23 | 0 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491259 | 10 | 23627
22000840 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 10653.43 | 0 | 10728.62 | 0 | 126.53 | 0 | 0 | 582.03 | 0.038 | 0.048 | -0.03 | 254.26 | 255.28 | 249.05 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565807 | 11 | 9175
22001045 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1924.37 | 0 | 2027.8 | 0 | 216.66 | 0 | 0 | 144.2 | 0.024 | 0.036 | -0.028 | 251.32 | 253.68 | 251.76 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 463787 | 10 | 16561
22000727 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 582.19 | 0 | 662.69 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 226.94 | 0.042 | 0.044 | -0.016 | 251.56 | 253.69 | 251.92 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478215 | 9 | 2081
22000722 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 2001.16 | 0 | 2075.96 | 0 | 25.97 | 0 | 0 | 302.72 | 0 | 0 | 0 | 251.28 | 253.87 | 252.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.116 | 2024-11-07 14:00 | 1.116 | 2024-11-07 14:00 | 453694 | 9 | 9660
22000540 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 14379.33 | 0 | 14592.65 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2362.67 | 1.838 | 1.865 | -0.319 | 255.91 | 257.67 | 254.8 | 7.29 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262091 | 2 | 2073
22000835 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 256.07 | 255.5 | 253.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499967 | 10 | 7085
22001041 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 250.85 | 253.34 | 251.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464444 | 11 | 6350