## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 5938.68 | 0 | 6002.99 | 0 | 87.76 | 0 | 0 | 265.74 | 0.043 | 0.043 | 0.007 | 244.1 | 246.77 | 243.88 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 486506 | 10 | 8909
22001102 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 8600.74 | 0 | 9058.63 | 0 | 1678.38 | 0 | 0 | 29.43 | 1.482 | 1.979 | 1.313 | 246.46 | 245.55 | 243.12 | 4.57 | 0.73 | 3.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884817 | 4 | 2116
22000863 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4811.07 | 0 | 5330.43 | 0 | 1599.49 | 0 | 0 | 214.78 | 0.059 | 0.064 | 0.025 | 243.7 | 240.65 | 241.51 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.314 | 2024-12-02 16:00 | 1.252 | 2024-12-05 18:30 | 979992 | 3 | 8158
22001066 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 13664.16 | 0 | 13898.07 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2425.63 | 2.42 | 2.447 | -0.369 | 214.47 | 222.24 | 218.39 | 3.79 | 3.48 | 3.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-12-02 15:30 | 3.494 | 2024-12-02 15:30 | 1062889 | 3 | 6212
22001089 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1562.39 | 0 | 1601.15 | 0 | 37.11 | 0 | 0 | 136.97 | 2.215 | 2.215 | -0.018 | 246.13 | 249.44 | 247.75 | 0.21 | 8.77 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 465305 | 13 | 5574
22001083 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1809.19 | 0 | 1888.06 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 265.58 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 253.05 | 255.68 | 254.52 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.29 | 14400 | Connect | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 3.236 | 2024-12-04 09:00 | 465600 | 10 | 8381
22001042 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2019.42 | 0 | 2117.76 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 269.95 | 0.006 | 0.024 | -0.024 | 252.39 | 254.79 | 253.72 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 465974 | 11 | 11887
22000838 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 6993.92 | 0 | 7115.68 | 0 | 111.21 | 0 | 0 | 580.31 | 0.077 | 0.098 | -0.061 | 257.26 | 255.38 | 253.75 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501149 | 13 | 7556
22000836 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 13364.14 | 0 | 13779.73 | 0 | 1389.56 | 0 | 0 | 96.12 | 0.014 | 0.014 | 0.003 | 257.11 | 255.47 | 253.8 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 500709 | 9 | 31848
22000919 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 43730.112 | 0 | 43967.552 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 4439.66 | 2.773 | 2.791 | -0.32 | 250.11 | 251.95 | 245.43 | 4.06 | 3.11 | 4.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.02 | 2024-12-06 08:00 | 9.008 | 2024-12-06 08:00 | 633939 | 9 | 3592
22000353 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4727.75 | 0 | 5046.99 | 0 | 1097.19 | 0 | 0 | 159.85 | 0.234 | 0.297 | 0.183 | 231.09 | 234.94 | 230.83 | 0.96 | 0.3 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.872 | 2024-12-07 18:00 | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1111278 | 3 | 8710
22001050 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1165.02 | 0 | 1176.56 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 25.54 | 0 | 0 | 0 | 253.41 | 255.93 | 253.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 2.724 | 2024-12-02 09:00 | 485663 | 11 | 1940
22000834 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2392.88 | 0 | 2479.79 | 0 | 310.78 | 0 | 0 | 43.52 | 0.02 | 0.02 | 0 | 257.86 | 256.09 | 254.22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 499176 | 11 | 7826
22000840 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 11007.77 | 0 | 11085.63 | 0 | 133.13 | 0 | 0 | 598.09 | 0.923 | 0.923 | 0.015 | 257.35 | 257.9 | 249.45 | 0.07 | 0.04 | 3.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 2.572 | 2024-12-02 11:00 | 565956 | 11 | 9560
22000722 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2150.96 | 0 | 2228.79 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 323.11 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 256.37 | 255.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.762 | 2024-12-06 21:00 | 1.756 | 2024-12-06 21:00 | 454849 | 9 | 10305
22000540 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 15953.81 | 0 | 16184.64 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 2594.77 | 1.66 | 1.689 | -0.317 | 257.43 | 258.53 | 253.94 | 0.52 | 0.02 | 6.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.616 | 2024-12-04 18:30 | 2.596 | 2024-12-04 18:30 | 1263105 | 2 | 2157
22000727 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 639.8 | 0 | 723.27 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 240.08 | 0.014 | 0.021 | -0.016 | 254.25 | 257.09 | 255.33 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479369 | 9 | 2204
22000901 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 8504.08 | 0 | 8564.87 | 0 | 238.59 | 0 | 0 | 133.98 | 1.473 | 1.473 | 0.006 | 258.62 | 257.75 | 254.87 | 0.51 | 0 | 5.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 491979 | 10 | 24908
22000910 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 8030.3 | 0 | 8043.05 | 0 | 151.41 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 258.46 | 256.86 | 255.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.978 | 2024-12-06 09:00 | 3.976 | 2024-12-06 09:00 | 481674 | 10 | 6781
22000480 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 33555.352 | 0 | 34182.472 | 0 | 1118.19 | 1984.24 | 0 | 28.22 | 0.194 | 0.351 | 0.293 | 270.15 | 267.46 | 265.95 | 0.24 | 1.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-12-07 08:30 | 1.548 | 2024-12-07 08:30 | 935323 | 9 | 14667
22001101 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 543.31 | 0 | 545.91 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 257.85 | 257.07 | 254.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 885259 | 3 | 512
22000728 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4004.41 | 0 | 4089.92 | 0 | 80.61 | 0 | 0 | 371.49 | 0.158 | 0.161 | -0.031 | 254.35 | 257.4 | 255.27 | 0 | 0.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.908 | 2024-12-07 22:30 | 2.908 | 2024-12-07 22:30 | 479457 | 11 | 10760
22001049 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2246.14 | 0 | 2400.43 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 446.8 | 0.679 | 0.68 | -0.049 | 254.18 | 257.29 | 254.87 | 0.16 | 0.07 | 2.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.44 | 2024-12-07 22:30 | 2.438 | 2024-12-07 22:30 | 485429 | 9 | 9906
22000721 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2060.44 | 0 | 2204.62 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 504.38 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 254.64 | 257.72 | 255.5 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474567 | 11 | 12646
22001084 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3326.18 | 0 | 3573.31 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 643.55 | 0.008 | 0.023 | -0.022 | 254.28 | 256.85 | 255.1 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 2.278 | 2024-12-03 08:30 | 466921 | 10 | 26599
22001081 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3442.62 | 0 | 3490.89 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 126.47 | 2.393 | 2.393 | 0.006 | 254.35 | 257.4 | 254.46 | 0.02 | 0 | 9.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486176 | 10 | 4632
22000725 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.27 | 257.64 | 255.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 481860 | 9 | 11406
22001086 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3128.31 | 0 | 3312.14 | 0 | 532.16 | 0 | 0 | 50.03 | 0.022 | 0.045 | 0.04 | 254.05 | 257.47 | 255 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.334 | 2024-12-08 | 2.332 | 2024-12-08 | 466378 | 10 | 15393
22000723 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2702.5 | 0 | 2732.56 | 0 | 53.96 | 0 | 0 | 89.44 | 0 | 0 | 0 | 254.11 | 257.58 | 255.14 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 473996 | 11 | 10068
22000724 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 990.75 | 0 | 1008.51 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 60.05 | 0.065 | 0.065 | 0.005 | 253.79 | 257.31 | 254.82 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.202 | 2024-12-05 22:00 | 1.2 | 2024-12-05 22:00 | 473528 | 15 | 3330
22000902 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 7009.61 | 0 | 7139.41 | 0 | 142.63 | 0 | 0 | 663.8 | 2.189 | 2.189 | 0.026 | 258.15 | 256.37 | 253.97 | 0 | 8.5 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 4.084 | 2024-12-01 22:00 | 490992 | 13 | 7653
22001087 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1142.57 | 0 | 1617.26 | 0 | 830.91 | 0 | 0 | 45.83 | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 254.08 | 257.08 | 254.93 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.462 | 2024-12-06 22:00 | 2.456 | 2024-12-06 22:00 | 465552 | 13 | 35836
22001047 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3327.7 | 0 | 3417.18 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 331.61 | 0.033 | 0.04 | -0.023 | 253.99 | 257.19 | 254.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 486842 | 12 | 12978
22000833 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3014.23 | 0 | 3211.41 | 0 | 462.09 | 0 | 0 | 60.26 | 1.71 | 1.71 | 0.049 | 257.97 | 256.35 | 254.54 | 6.24 | 0.37 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 4.866 | 2024-12-02 15:30 | 500192 | 11 | 13612
22000266 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1245.76 | 0 | 2801.62 | 0 | 2399.72 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.79 | 257.08 | 254.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-12-01 15:00 | 1.28 | 2024-12-01 12:30 | 1175168 | 3 | 6912
22000905 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3828.47 | 0 | 3846.56 | 0 | 87.43 | 0 | 0 | 118.06 | 0.168 | 0.168 | 0.009 | 257.64 | 256.9 | 253.63 | 0.1 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490328 | 10 | 9530
22000904 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3781.21 | 0 | 3953.13 | 0 | 364.03 | 0 | 0 | 164.53 | 0.041 | 0.046 | -0.021 | 257.85 | 257 | 253.94 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.914 | 2024-12-07 07:30 | 5.914 | 2024-12-07 07:30 | 490556 | 11 | 12898
22000909 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2767.3 | 0 | 2789.97 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 129.23 | 0.033 | 0.033 | 0 | 257.52 | 255.92 | 254.38 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.082 | 2024-12-05 17:00 | 3.082 | 2024-12-05 17:00 | 490400 | 10 | 7022
22001046 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1036.7 | 0 | 1095.57 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 253.72 | 256.57 | 254.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.964 | 2024-12-06 20:30 | 0.962 | 2024-12-06 20:30 | 466514 | 11 | 7131
22001107 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 51594.96 | 0 | 51836.792 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 4902.03 | 4.176 | 4.213 | -0.558 | 250.77 | 256.85 | 65.74 | 11.35 | 5.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.932 | 2024-12-07 22:30 | 5.912 | 2024-12-07 22:30 | 1021329 | 3 | 1348
22001090 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 6519.03 | 0 | 6675.55 | 0 | 121.63 | 0 | 0 | 690.27 | 0.075 | 0.077 | 0.021 | 253.33 | 256.36 | 253.75 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 465592 | 11 | 11304
22001103 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 13080.52 | 0 | 14353.33 | 0 | 4473.68 | 0 | 0 | 81.98 | 1.73 | 1.767 | 0.36 | 254.76 | 256.54 | 252.77 | 6.99 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.806 | 2024-12-07 17:00 | 5.802 | 2024-12-07 17:00 | 874816 | 4 | 4154
22001104 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2944.98 | 0 | 3113.14 | 0 | 462.22 | 0 | 0 | 255.42 | 0.042 | 0.044 | -0.015 | 253.03 | 256.42 | 254.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.702 | 2024-12-02 20:30 | 0.568 | 2024-12-02 20:30 | 874827 | 3 | 3791
22000907 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 9744.62 | 0 | 9763.81 | 0 | 287.13 | 0 | 0 | 44.66 | 2.858 | 2.858 | 0.003 | 257.55 | 255.64 | 254.08 | 0.12 | 11.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483423 | 13 | 6688
22000729 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.56 | 256.35 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461868 | 10 | 12742
22000894 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 213.57 | 0 | 226.88 | 0 | 51.91 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 251.78 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.53 | 2024-12-04 19:00 | 1.45 | 2024-12-04 19:00 | 1197971 | 3 | 963
22001088 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3852.78 | 0 | 3956.64 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | 495.42 | 0.044 | 0.049 | -0.022 | 253.21 | 256.68 | 254.33 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 465040 | 10 | 10192
22000354 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.13 | 237.87 | 238.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1106286 | 3 | 746
22000932 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4921.46 | 0 | 5081.7 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 980.47 | 0.93 | 0.942 | -0.156 | 257.46 | 253.16 | 256.19 | 0 | 0 | 3.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.518 | 2024-12-05 08:00 | 2.508 | 2024-12-05 08:00 | 1053634 | 3 | 4148
22000917 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 26117.15 | 0 | 27561.84 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8103.37 | 1.721 | 1.798 | -0.522 | 246.51 | 108.12 | 146.89 | 7.32 | 0.46 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.318 | 2024-12-06 11:30 | 3.246 | 2024-12-06 11:30 | 818485 | 11 | 11684
22000831 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1969.64 | 0 | 2083.09 | 0 | 235.16 | 0 | 0 | 164.85 | 0.064 | 0.069 | -0.026 | 257.4 | 255.67 | 253.92 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.398 | 2024-12-07 13:00 | 4.396 | 2024-12-07 13:00 | 499209 | 12 | 15276
22000938 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 4670.7 | 0 | 4983.11 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1634.32 | 0.904 | 0.983 | -0.387 | 250.78 | 254.09 | 260.26 | 2.76 | 2.58 | 1.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.112 | 2024-12-05 14:00 | 2.06 | 2024-12-05 14:00 | 1109859 | 8 | 3429
22000837 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1045.57 | 0 | 1070.88 | 0 | 117.44 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 257.27 | 255.2 | 253.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.12 | 2024-12-05 11:30 | 0.12 | 2024-12-05 11:30 | 499833 | 11 | 12388
22000862 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 8018.91 | 0 | 8131.12 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1254.55 | 1.178 | 1.208 | -0.272 | 113.42 | 134.82 | 246.42 | 0 | 0 | 4.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.298 | 2024-12-05 10:00 | 2.282 | 2024-12-05 10:00 | 1173849 | 2 | 6773
22000730 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 2164.71 | 0 | 2262.64 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 94.01 | 0.015 | 0.017 | 0.008 | 252.86 | 255.54 | 253.11 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.792 | 2024-12-01 08:00 | 1.782 | 2024-12-01 08:00 | 480559 | 11 | 19429
22000832 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1292.1 | 0 | 1298.95 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 257.11 | 255.01 | 253.53 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500020 | 12 | 2704
22001082 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3323.39 | 0 | 3388.48 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 171.34 | 0 | 0 | 0 | 252.31 | 255.52 | 252.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 486457 | 11 | 9085
22001041 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 255.61 | 252.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465597 | 11 | 6387
22000835 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 3288.82 | 0 | 3353.79 | 0 | 41.54 | 0 | 0 | 293.86 | 0 | 0 | 0 | 256 | 254.02 | 252.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 500903 | 10 | 7177
22000908 | 08/12/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 11093.62 | 0 | 11102.23 | 0 | 312.25 | 0 | 0 | 3.57 | 3.493 | 3.493 | 0 | 255.83 | 253.87 | 252.74 | 0.06 | 13.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.7 | 2024-12-02 08:00 | 5.698 | 2024-12-02 08:00 | 490779 | 10 | 8535