## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2282.19 | 0 | 2437.09 | 0 | 74.86 | 0 | 0 | 449.57 | 0.01 | 0.018 | -0.015 | 246.32 | 248.88 | 247.7 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485429 | 9 | 9942
22001084 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3337.97 | 0 | 3586.05 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 645.87 | 0.037 | 0.066 | -0.055 | 246.59 | 249.38 | 247.89 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-12-09 08:00 | 2.342 | 2024-12-09 08:00 | 466921 | 10 | 26744
22000908 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 11203.19 | 0 | 11211.86 | 0 | 315.65 | 0 | 0 | 3.57 | 2.723 | 2.723 | 0 | 254.97 | 252.99 | 251.34 | 0.06 | 10.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.9 | 2024-12-09 08:30 | 5.898 | 2024-12-09 08:30 | 490779 | 10 | 8555
22000863 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4819.89 | 0 | 5341.28 | 0 | 1605.25 | 0 | 0 | 214.79 | 0.105 | 0.108 | 0.027 | 253.98 | 249.71 | 251.59 | 0.51 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.314 | 2024-12-02 16:00 | 1.252 | 2024-12-05 18:30 | 980000 | 3 | 8179
22000835 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3294.98 | 0 | 3359.96 | 0 | 41.58 | 0 | 0 | 293.92 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 256.15 | 254.12 | 252.49 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 3.74 | 2024-12-06 11:00 | 500903 | 10 | 7182
22001041 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 251.82 | 254.08 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465597 | 11 | 6387
22001089 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1623.32 | 0 | 1662.13 | 0 | 37.65 | 0 | 0 | 137.88 | 1.02 | 1.02 | -0.025 | 252.28 | 254.07 | 253.41 | 0.04 | 3.67 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 4.478 | 2024-12-06 07:30 | 465305 | 13 | 5588
22001066 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 13752.06 | 0 | 13987.67 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2442.5 | 1.446 | 1.492 | -0.369 | 234.32 | 238.29 | 235.05 | 2.21 | 2.33 | 1.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-12-02 15:30 | 3.494 | 2024-12-02 15:30 | 1062897 | 3 | 6260
22001083 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1834.99 | 0 | 1913.87 | 0 | 32.44 | 0 | 0 | 265.63 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 252.13 | 254.59 | 253.33 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.25 | 2024-12-09 08:00 | 3.25 | 2024-12-09 08:00 | 465600 | 10 | 8449
22001042 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2032.02 | 0 | 2130.65 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 270.97 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 252.14 | 254.17 | 253.28 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 1.998 | 2024-12-01 18:30 | 465974 | 11 | 11928
22000353 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4745.69 | 0 | 5065.81 | 0 | 1100.46 | 0 | 0 | 160.21 | 0.263 | 0.322 | 0.186 | 237.19 | 237.58 | 232.06 | 0.98 | 0.38 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.872 | 2024-12-07 18:00 | 1.868 | 2024-12-03 15:30 | 1111345 | 3 | 8736
22000836 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 13392.95 | 0 | 13809.41 | 0 | 1392.68 | 0 | 0 | 96.26 | 0.006 | 0.012 | -0.011 | 256.31 | 254.62 | 252.84 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 500709 | 9 | 31917
22000840 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 11050.93 | 0 | 11128.87 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 599.03 | 0.915 | 0.915 | -0.018 | 255.45 | 256.41 | 248.58 | 0.07 | 0.07 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.002 | 2024-12-08 18:00 | 3 | 2024-12-08 18:00 | 565956 | 11 | 9579
22000480 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 33560.952 | 0 | 34190.2 | 0 | 1122.56 | 1984.24 | 0 | 28.36 | 0.081 | 0.082 | -0.014 | 268.92 | 265.95 | 264.09 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-12-07 08:30 | 1.548 | 2024-12-07 08:30 | 935323 | 9 | 14722
22000919 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 43866.24 | 0 | 44104.42 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 4453.71 | 2.432 | 2.451 | -0.309 | 251.65 | 253.55 | 247.33 | 3.68 | 2.31 | 3.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.02 | 2024-12-06 08:00 | 9.008 | 2024-12-06 08:00 | 633939 | 9 | 3602
22001101 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 544.2 | 0 | 546.8 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 20.7 | 0.061 | 0.061 | -0.01 | 255.33 | 254.88 | 252.35 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 885330 | 3 | 514
22000721 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2073.82 | 0 | 2218.45 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 506.3 | 0.008 | 0.025 | -0.024 | 252.37 | 254.42 | 253.59 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474567 | 11 | 12681
22000730 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2183.95 | 0 | 2282.03 | 0 | 250.09 | 0 | 0 | 94.09 | 0.432 | 0.432 | 0.009 | 251.86 | 254.7 | 253.5 | 1.68 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.792 | 2024-12-01 08:00 | 1.782 | 2024-12-01 08:00 | 480559 | 11 | 19487
22000838 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 7025.52 | 0 | 7147.84 | 0 | 111.47 | 0 | 0 | 583.05 | 0.094 | 0.106 | -0.051 | 256.71 | 255.04 | 252.94 | 0.57 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501149 | 13 | 7629
22001088 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3874.41 | 0 | 3978.45 | 0 | 22.43 | 0 | 0 | 496.89 | 0.075 | 0.077 | -0.021 | 252.02 | 254.85 | 253.52 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 2.854 | 2024-12-04 12:00 | 465040 | 10 | 10224
22001082 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3335.81 | 0 | 3401.05 | 0 | 67.04 | 0 | 0 | 171.7 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 252.47 | 255.3 | 252.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 2.612 | 2024-12-03 12:00 | 486457 | 11 | 9154
22000728 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4025.8 | 0 | 4111.46 | 0 | 80.92 | 0 | 0 | 372.7 | 0.08 | 0.08 | 0.009 | 251.44 | 253.9 | 252.67 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.908 | 2024-12-07 22:30 | 2.908 | 2024-12-07 22:30 | 479457 | 11 | 10784
22001087 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1165.51 | 0 | 1641.8 | 0 | 834.6 | 0 | 0 | 45.88 | 0.019 | 0.023 | 0.013 | 252.19 | 254.89 | 253.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3 | 2024-12-09 16:00 | 3 | 2024-12-09 16:00 | 465552 | 13 | 35898
22001108 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 22800.83 | 0 | 23008.58 | 0 | 448.91 | 0 | 0 | 1676.98 | 0.042 | 0.081 | 0.07 | 254.33 | 255.63 | 252.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.842 | 2024-12-09 18:30 | 7.84 | 2024-12-09 18:30 | 883754 | 3 | 1350
22000903 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 10639.27 | 0 | 10689.3 | 0 | 212.55 | 0 | 0 | 249.34 | 0.054 | 0.056 | 0.017 | 256.38 | 255.21 | 252.26 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 492788 | 11 | 12446
22000834 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2424.45 | 0 | 2511.42 | 0 | 311.46 | 0 | 0 | 43.64 | 0.024 | 0.024 | 0 | 256.12 | 254.71 | 252.77 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 3.74 | 2024-12-01 09:00 | 499176 | 11 | 7844
22001102 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 8932.69 | 0 | 9403.26 | 0 | 1727.08 | 0 | 0 | 33.84 | 1.442 | 2.074 | 1.491 | 255.37 | 254.49 | 252.37 | 6.76 | 0.88 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884888 | 4 | 2133
22001043 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2948.68 | 0 | 3106.36 | 0 | 425.79 | 0 | 0 | 193.59 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 252.84 | 255.77 | 253.96 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 2.836 | 2024-12-01 22:30 | 463645 | 11 | 16266
22001050 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1186.93 | 0 | 1198.47 | 0 | 24.66 | 0 | 0 | 25.54 | 1.447 | 1.447 | 0 | 253.21 | 255.87 | 253.87 | 0 | 0 | 5.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 485663 | 11 | 1945
22000909 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2790.47 | 0 | 2813.24 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 255.85 | 254.3 | 252.49 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.226 | 2024-12-09 19:30 | 3.226 | 2024-12-09 19:30 | 490400 | 10 | 7034
22000833 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3085.93 | 0 | 3283.57 | 0 | 465.24 | 0 | 0 | 60.64 | 1.649 | 1.65 | 0.072 | 255.93 | 254.39 | 252.43 | 6.22 | 0.25 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 500192 | 11 | 13653
22001046 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1037.88 | 0 | 1097.4 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 251.74 | 254.54 | 253.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.964 | 2024-12-06 20:30 | 0.962 | 2024-12-06 20:30 | 466514 | 11 | 7272
22001107 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 51826.84 | 0 | 52069.992 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 4926.28 | 4.104 | 4.14 | -0.547 | 251.05 | 254.07 | 65.15 | 11.2 | 5.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.932 | 2024-12-07 22:30 | 5.912 | 2024-12-07 22:30 | 1021329 | 3 | 1348
22001090 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 6562.74 | 0 | 6719.32 | 0 | 122.21 | 0 | 0 | 690.73 | 1.335 | 1.335 | 0 | 252.01 | 254.38 | 253.25 | 0 | 5.23 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 3.186 | 2024-12-01 15:00 | 465592 | 11 | 11331
22001081 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3504.19 | 0 | 3552.49 | 0 | 49.63 | 0 | 0 | 127.27 | 0.989 | 0.989 | 0.01 | 252.27 | 254.99 | 253.23 | 0.02 | 0.02 | 3.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486176 | 10 | 4652
22001104 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2951.3 | 0 | 3120.26 | 0 | 464.05 | 0 | 0 | 256.18 | 0.052 | 0.054 | -0.017 | 252.44 | 255.11 | 253.26 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.728 | 2024-12-08 22:30 | 0.568 | 2024-12-02 20:30 | 874898 | 3 | 3812
22001103 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 13175.14 | 0 | 14450.36 | 0 | 4485.8 | 0 | 0 | 82.51 | 1.521 | 1.524 | 0.097 | 253.62 | 254.97 | 252 | 6.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.058 | 2024-12-09 18:00 | 5.988 | 2024-12-09 19:00 | 874887 | 4 | 4180
22000905 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3848.85 | 0 | 3867.04 | 0 | 87.82 | 0 | 0 | 118.84 | 0.105 | 0.105 | 0.009 | 255.76 | 254.64 | 251.68 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490328 | 10 | 9580
22000932 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4971.43 | 0 | 5132.23 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 988 | 0.865 | 0.878 | -0.152 | 256.67 | 253.08 | 254.9 | 0.03 | 0.03 | 3.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.518 | 2024-12-05 08:00 | 2.508 | 2024-12-05 08:00 | 1053634 | 3 | 4148
22000725 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 254.27 | 252.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 481860 | 9 | 11406
22000832 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1307.56 | 0 | 1314.51 | 0 | 28.13 | 0 | 0 | 27.19 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 255.47 | 253.76 | 252.08 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500020 | 12 | 2726
22000862 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 8090.13 | 0 | 8203.55 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1267.55 | 1.24 | 1.264 | -0.246 | 113.12 | 133.77 | 245.04 | 0 | 0 | 5.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.414 | 2024-12-09 09:00 | 2.396 | 2024-12-09 09:00 | 1173880 | 2 | 6785
22000837 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1046.57 | 0 | 1071.91 | 0 | 117.63 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 255.67 | 254.03 | 252.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 499833 | 11 | 12422
22000907 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 9811.53 | 0 | 9830.77 | 0 | 289.7 | 0 | 0 | 44.66 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 255.73 | 253.89 | 252.25 | 0.07 | 10.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483423 | 13 | 6694
22000894 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 217.36 | 0 | 230.88 | 0 | 52.93 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 249.99 | 251.31 | 242.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.53 | 2024-12-04 19:00 | 1.45 | 2024-12-04 19:00 | 1198117 | 3 | 976
22000902 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 7067.3 | 0 | 7197.44 | 0 | 143.96 | 0 | 0 | 664.96 | 0.07 | 0.089 | 0.055 | 255.69 | 254.59 | 251.58 | 0 | 0.39 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.658 | 2024-12-09 22:30 | 4.658 | 2024-12-09 22:30 | 490992 | 13 | 7686
22000917 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 26211.2 | 0 | 27665.49 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8131.88 | 0 | 0.902 | -0.902 | 250.16 | 248.13 | 232.15 | 1.64 | 1.47 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.318 | 2024-12-06 11:30 | 3.246 | 2024-12-06 11:30 | 818485 | 11 | 13001
22000266 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1252.85 | 0 | 2816.85 | 0 | 2412.76 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.29 | 255.48 | 253.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-12-01 15:00 | 1.28 | 2024-12-01 12:30 | 1175188 | 3 | 7049
22000831 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1988.13 | 0 | 2101.77 | 0 | 235.36 | 0 | 0 | 165.99 | 0.104 | 0.108 | -0.031 | 255.38 | 253.67 | 252.07 | 0.09 | 0.3 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.398 | 2024-12-07 13:00 | 4.396 | 2024-12-07 13:00 | 499209 | 12 | 15389
22000354 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 235.96 | 237.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1106354 | 3 | 759
22000938 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 4715.52 | 0 | 5031.09 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1650.98 | 0.948 | 1.003 | -0.33 | 249.51 | 256.46 | 257.56 | 1.47 | 1.12 | 1.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.142 | 2024-12-09 15:30 | 2.108 | 2024-12-09 15:30 | 1110193 | 8 | 3431
22001047 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3342.15 | 0 | 3432.03 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 332.73 | 0.006 | 0.024 | -0.024 | 251.47 | 254.35 | 252.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 2.824 | 2024-12-01 19:30 | 486842 | 12 | 13029
22000723 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2717.24 | 0 | 2747.32 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 89.44 | 0.032 | 0.032 | 0.007 | 251.2 | 253.72 | 252.09 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 2.118 | 2024-12-04 09:00 | 473996 | 11 | 10105
22001086 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3147.02 | 0 | 3331.28 | 0 | 533.8 | 0 | 0 | 50.03 | 0.044 | 0.056 | 0.035 | 251.09 | 254.24 | 252.01 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.334 | 2024-12-08 | 2.332 | 2024-12-08 | 466378 | 10 | 15452
22000724 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 1001.01 | 0 | 1018.84 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 60.44 | 0.013 | 0.017 | -0.011 | 251.89 | 254.71 | 252.74 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.282 | 2024-12-08 11:30 | 1.282 | 2024-12-08 11:30 | 473528 | 15 | 3341
22000904 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 3847.7 | 0 | 4019.86 | 0 | 365.04 | 0 | 0 | 165.13 | 0.014 | 0.023 | -0.019 | 255.28 | 254.02 | 251.42 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.914 | 2024-12-07 07:30 | 5.914 | 2024-12-07 07:30 | 490556 | 11 | 12913
22000726 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2570.06 | 0 | 2715.78 | 0 | 379.6 | 0 | 0 | 99.11 | 0.939 | 0.939 | 0.005 | 251.19 | 254.01 | 251.99 | 0 | 0.24 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477527 | 13 | 45472
22000866 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 15501.69 | 0 | 15648.01 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2044.04 | 1.438 | 1.455 | -0.223 | 239.24 | 124.47 | 115.76 | 6.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.482 | 2024-12-07 10:30 | 5.468 | 2024-12-07 10:30 | 1022905 | 3 | 6415
22000906 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2619.27 | 0 | 2658.54 | 0 | 211.86 | 0 | 0 | 80.01 | 0.809 | 0.809 | 0 | 255.44 | 254.35 | 251.54 | 0 | 0.06 | 3.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.266 | 2024-12-02 10:30 | 2.26 | 2024-12-02 10:30 | 489407 | 9 | 10690
22001045 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2111.86 | 0 | 2224.16 | 0 | 226.17 | 0 | 0 | 165.25 | 0.019 | 0.033 | -0.027 | 250.51 | 253.49 | 251.49 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-01 19:30 | 1.926 | 2024-12-01 19:30 | 464940 | 10 | 17353
22000729 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 250.41 | 253.5 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461868 | 10 | 12742
22000727 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 643.8 | 0 | 727.46 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 240.91 | 0.037 | 0.039 | -0.015 | 250.84 | 253.52 | 252.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479369 | 9 | 2209
22001109 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 137711.44 | 0 | 138036.352 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9342.95 | 15.419 | 15.455 | -1.06 | 244.33 | 244.66 | 244.28 | 17.85 | 28.07 | 17.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 17.224 | 2024-12-07 22:30 | 17.196 | 2024-12-07 22:30 | 1021344 | 3 | 549
22000801 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 7824.7 | 0 | 9109.91 | 0 | 1790.38 | 0 | 0 | 1284.24 | 0.575 | 0.578 | -0.062 | 233.97 | 251.73 | 254.72 | 0 | 2.62 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 1.944 | 2024-12-07 08:00 | 813468 | 10 | 32895
22000901 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 8567.95 | 0 | 8628.83 | 0 | 239.87 | 0 | 0 | 134 | 1.41 | 1.41 | 0.006 | 254.65 | 253.25 | 250.44 | 0.27 | 0 | 5.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 6.02 | 2024-12-02 09:30 | 491979 | 10 | 24959
22000910 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 8049.03 | 0 | 8061.82 | 0 | 151.59 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 252.41 | 250.9 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.978 | 2024-12-06 09:00 | 3.976 | 2024-12-06 09:00 | 481674 | 10 | 6840
22000722 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2164.16 | 0 | 2242.13 | 0 | 27.56 | 0 | 0 | 324.34 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 250.84 | 251.98 | 251.47 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.762 | 2024-12-06 21:00 | 1.756 | 2024-12-06 21:00 | 454849 | 9 | 10350
22001048 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 5974.65 | 0 | 6039.02 | 0 | 88.28 | 0 | 0 | 266.15 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 250.68 | 252.79 | 251.3 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 3.632 | 2024-12-02 22:30 | 486506 | 10 | 8940
22000540 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 16050.57 | 0 | 16282.42 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 2608.5 | 2.054 | 2.079 | -0.324 | 253.68 | 254.59 | 250.26 | 0.51 | 0.02 | 8.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.06 | 2024-12-09 16:00 | 4.042 | 2024-12-09 16:00 | 1263112 | 2 | 2166