## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3360.68 | 0 | 3426.27 | 0 | 67.59 | 0 | 0 | 172.51 | 0.007 | 0.013 | -0.011 | 241.31 | 244.62 | 241.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486867 | 11 | 9256
22000728 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 4090.51 | 0 | 4176.47 | 0 | 81.95 | 0 | 0 | 374.88 | 0.702 | 0.702 | 0 | 243 | 245.57 | 243.6 | 0 | 2.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479867 | 11 | 10843
22000532 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 4437.66 | 0 | 4458.68 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 407.05 | 1.814 | 1.83 | -0.243 | 235.52 | 236.02 | 230.49 | 0 | 0 | 8.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.314 | 2024-12-13 16:00 | 7.308 | 2024-12-13 16:00 | 1506022 | 4 | 7376
22000908 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 11385.38 | 0 | 11394.14 | 0 | 321.13 | 0 | 0 | 3.57 | 1.404 | 1.404 | 0.005 | 242.28 | 239.63 | 238.62 | 0.15 | 5.79 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491201 | 10 | 8594
22001049 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2325.59 | 0 | 2481.53 | 0 | 75.65 | 0 | 0 | 453.67 | 0.844 | 0.845 | -0.054 | 239.51 | 240.56 | 241.1 | 3.3 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485772 | 9 | 10002
22001084 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3369.71 | 0 | 3618.64 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 648.75 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 239.5 | 241.08 | 240.93 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467263 | 10 | 26840
22000726 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2680.56 | 0 | 2826.33 | 0 | 381.33 | 0 | 0 | 99.59 | 1.012 | 1.012 | -0.025 | 239.39 | 240.41 | 239.72 | 0 | 3.81 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477870 | 13 | 45485
22000866 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 15663.58 | 0 | 15811.38 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2065.33 | 1.648 | 1.66 | -0.205 | 228.01 | 118.44 | 112.01 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.482 | 2024-12-07 10:30 | 5.468 | 2024-12-07 10:30 | 1023118 | 3 | 6473
22000906 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2664.16 | 0 | 2703.53 | 0 | 213.61 | 0 | 0 | 80.59 | 0.121 | 0.121 | 0.006 | 240.46 | 238.57 | 234.55 | 0 | 0.05 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489829 | 9 | 10808
22001045 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2142.33 | 0 | 2255.78 | 0 | 227.35 | 0 | 0 | 168.31 | 0.034 | 0.042 | -0.026 | 237.72 | 240.08 | 239.15 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465282 | 10 | 17405
22001109 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 139162.512 | 0 | 139490.592 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9437.23 | 13.076 | 13.11 | -0.946 | 241.87 | 235.16 | 244.84 | 18.01 | 24.84 | 12.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021467 | 3 | 562
22000801 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 7891.38 | 0 | 9184.25 | 0 | 1802.06 | 0 | 0 | 1290.44 | 0.559 | 0.564 | -0.076 | 199.29 | 246.45 | 257.06 | 0 | 2.68 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 813619 | 10 | 33142
22001108 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 23068.96 | 0 | 23279.25 | 0 | 452.53 | 0 | 0 | 1692.42 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.86 | 257.31 | 253.74 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 7.842 | 2024-12-09 18:30 | 7.84 | 2024-12-09 18:30 | 883754 | 3 | 1360
22000872 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3954.51 | 0 | 4102.66 | 0 | 759.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0.2 | 0.205 | 0.049 | 259.8 | 256.02 | 255.24 | 0.79 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 798982 | 5 | 11574
22001043 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2992.01 | 0 | 3150.49 | 0 | 429.23 | 0 | 0 | 195.47 | 0.026 | 0.026 | 0.005 | 254.49 | 257.39 | 255.82 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.988 | 2024-12-13 20:00 | 2.888 | 2024-12-13 20:00 | 463987 | 11 | 16312
22000903 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 10719.92 | 0 | 10770.19 | 0 | 214.17 | 0 | 0 | 250.08 | 0.044 | 0.047 | 0.017 | 258.49 | 257.32 | 254.8 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493210 | 11 | 12484
22000725 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.08 | 258.34 | 256.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482203 | 9 | 11406
22001102 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 9636.54 | 0 | 10139.08 | 0 | 1838.65 | 0 | 0 | 41.7 | 1.374 | 2.106 | 1.597 | 257.3 | 257.44 | 254.43 | 6.85 | 1.36 | 1.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884888 | 4 | 2162
22001081 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3616.63 | 0 | 3664.97 | 0 | 50.29 | 0 | 0 | 128.58 | 1.238 | 1.238 | 0.006 | 254.37 | 257.41 | 255.58 | 0.02 | 0 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486519 | 10 | 4677
22001086 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3202.33 | 0 | 3387.35 | 0 | 537.19 | 0 | 0 | 50.06 | 0.024 | 0.052 | 0.047 | 254.8 | 257.69 | 256.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466721 | 10 | 15544
22000724 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1011.01 | 0 | 1029.06 | 0 | 36.86 | 0 | 0 | 61.13 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 257.6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 473870 | 15 | 3358
22000904 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3980.05 | 0 | 4152.38 | 0 | 367.18 | 0 | 0 | 165.5 | 0.02 | 0.031 | -0.024 | 258.03 | 257.6 | 255.29 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 490978 | 11 | 12937
22000729 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.45 | 257.69 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462211 | 10 | 12742
22001050 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1213.63 | 0 | 1225.18 | 0 | 24.96 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 254.25 | 257.08 | 255.46 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486005 | 11 | 1957
22000834 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2493.7 | 0 | 2580.82 | 0 | 312.86 | 0 | 0 | 44.16 | 0.02 | 0.02 | 0 | 258.59 | 256.88 | 256.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499598 | 11 | 7880
22000833 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3247.93 | 0 | 3446.39 | 0 | 470.73 | 0 | 0 | 61.54 | 1.703 | 1.704 | 0.07 | 258.63 | 257.27 | 256.2 | 6.26 | 0.37 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 500614 | 11 | 13838
22000905 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3887.41 | 0 | 3905.76 | 0 | 88.47 | 0 | 0 | 120.42 | 0.104 | 0.104 | 0.009 | 258.04 | 257.3 | 254.44 | 0.1 | 0 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490750 | 10 | 9675
22000837 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1048.06 | 0 | 1073.46 | 0 | 118 | 0 | 0 | 25.93 | 0.087 | 0.097 | 0.044 | 257.93 | 256.26 | 255.08 | 0.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500255 | 11 | 12482
22000862 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 8231.75 | 0 | 8347.35 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1291.9 | 1.152 | 1.183 | -0.273 | 113.81 | 135.14 | 247.17 | 0 | 0 | 4.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-12-11 15:00 | 4.154 | 2024-12-11 15:00 | 1174131 | 2 | 6848
22000266 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1270.08 | 0 | 2856.07 | 0 | 2446.54 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.76 | 256.87 | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.482 | 2024-12-10 15:00 | 1.946 | 2024-12-10 15:00 | 1175272 | 3 | 7246
22000832 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 1316.45 | 0 | 1323.56 | 0 | 28.43 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 257.89 | 256.35 | 255.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500442 | 12 | 2765
22000902 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 7140.74 | 0 | 7272.07 | 0 | 146 | 0 | 0 | 669.24 | 0.072 | 0.09 | 0.055 | 257.92 | 257.11 | 254.28 | 0.02 | 0.34 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.658 | 2024-12-09 22:30 | 4.658 | 2024-12-09 22:30 | 491414 | 13 | 7749
22001047 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 3373.43 | 0 | 3464.11 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 335.07 | 0.005 | 0.024 | -0.024 | 253.53 | 256.48 | 254.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.88 | 2024-12-13 22:00 | 2.88 | 2024-12-13 22:00 | 487184 | 12 | 13140
22000727 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 649.01 | 0 | 733.06 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 242.5 | 0.023 | 0.028 | -0.017 | 253.74 | 256.43 | 254.7 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479712 | 9 | 2219
22000723 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2744.95 | 0 | 2775.06 | 0 | 54.57 | 0 | 0 | 89.46 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 253.83 | 256.24 | 254.83 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474338 | 11 | 10160
22000722 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2197.44 | 0 | 2275.74 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 327.37 | 0.079 | 0.079 | 0.004 | 254.2 | 256.34 | 254.71 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.294 | 2024-12-11 07:30 | 2.29 | 2024-12-11 07:30 | 455191 | 9 | 10431
22000540 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 16256.12 | 0 | 16490.24 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2638.58 | 1.833 | 1.863 | -0.333 | 257.04 | 258.35 | 254.12 | 0.52 | 0.02 | 7.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.06 | 2024-12-09 16:00 | 4.042 | 2024-12-09 16:00 | 1263195 | 2 | 2176
22000901 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 8700.26 | 0 | 8761.45 | 0 | 241.86 | 0 | 0 | 135.03 | 1.4 | 1.4 | 0.007 | 257.52 | 256.26 | 253.66 | 0.04 | 0 | 5.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492401 | 10 | 25115
22000910 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 8084.98 | 0 | 8098.02 | 0 | 152.21 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 255.47 | 254.43 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.978 | 2024-12-06 09:00 | 3.976 | 2024-12-06 09:00 | 482096 | 10 | 6918
22000480 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 33597.86 | 0 | 34230.448 | 0 | 1130.61 | 1984.24 | 0 | 28.57 | 0.021 | 0.021 | 0.003 | 268.71 | 266.9 | 264.02 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935513 | 9 | 14818
22001101 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 545.62 | 0 | 548.24 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 255.78 | 253.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 0.188 | 2024-12-01 12:00 | 885330 | 3 | 520
22000721 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2091.96 | 0 | 2237.38 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 509.7 | 0.044 | 0.05 | -0.024 | 253.82 | 254.9 | 254.75 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474910 | 11 | 12754
22000730 | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | 2226.89 | 0 | 2325.12 | 0 | 251.35 | 0 | 0 | 94.18 | 0.431 | 0.431 | 0.001 | 253.27 | 254.85 | 253.95 | 1.67 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.312 | 2024-12-10 08:30 | 3.312 | 2024-12-10 08:30 | 480902 | 11 | 19552