## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000728 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 4132.55 | 0 | 4218.57 | 0 | 82.59 | 0 | 0 | 375.92 | 2.479 | 2.479 | 0.019 | 241.28 | 243.7 | 240.19 | 0 | 1.19 | 9.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479867 | 11 | 10849
22000908 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 11516.83 | 0 | 11525.64 | 0 | 324.55 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 241.81 | 238.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491268 | 10 | 8614
22001045 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2156.16 | 0 | 2270.27 | 0 | 227.85 | 0 | 0 | 170 | 0.037 | 0.057 | -0.044 | 239.83 | 241.45 | 240.78 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465350 | 10 | 17453
22001049 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2338.16 | 0 | 2495.09 | 0 | 75.85 | 0 | 0 | 456.04 | 0.115 | 0.125 | -0.051 | 240.59 | 241.24 | 240.49 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485840 | 9 | 10039
22000726 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2736.25 | 0 | 2882.05 | 0 | 382.28 | 0 | 0 | 99.93 | 2.816 | 2.817 | -0.093 | 240.53 | 241.94 | 240.55 | 0 | 3.87 | 7.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477938 | 13 | 45500
22000866 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 15733.06 | 0 | 15881.47 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2074.35 | 5.337 | 5.351 | -0.388 | 219.96 | 115.42 | 110.57 | 24.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.482 | 2024-12-07 10:30 | 5.468 | 2024-12-07 10:30 | 1023249 | 3 | 6494
22000906 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2692.06 | 0 | 2731.53 | 0 | 214.58 | 0 | 0 | 81.34 | 0.063 | 0.063 | 0.011 | 241.9 | 240.97 | 237.42 | 0 | 0.05 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489896 | 9 | 10859
22001109 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 139851.744 | 0 | 140181.376 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9482.61 | 12.222 | 12.257 | -0.937 | 244.25 | 240.82 | 246.47 | 17.7 | 22.06 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021467 | 3 | 562
22000801 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 7925.06 | 0 | 9220.09 | 0 | 1805.74 | 0 | 0 | 1293.98 | 0.585 | 0.59 | -0.077 | 243.01 | 254.6 | 256.02 | 0 | 2.69 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 813621 | 10 | 33259
22001108 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 23171.68 | 0 | 23382.86 | 0 | 454.22 | 0 | 0 | 1699.25 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.29 | 256.03 | 252.73 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 7.842 | 2024-12-09 18:30 | 7.84 | 2024-12-09 18:30 | 883773 | 3 | 1365
22000872 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3971.26 | 0 | 4119.96 | 0 | 763.66 | 0 | 0 | 17.55 | 0.367 | 0.396 | 0.151 | 260.66 | 254.06 | 255.79 | 1.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 2.548 | 2024-12-03 09:00 | 799009 | 5 | 11577
22001043 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3021.69 | 0 | 3180.73 | 0 | 431.94 | 0 | 0 | 196.51 | 0.12 | 0.132 | 0.055 | 253.21 | 255.93 | 254.54 | 0.44 | 0.06 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464055 | 11 | 16345
22000903 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 10758.55 | 0 | 10808.95 | 0 | 215 | 0 | 0 | 250.42 | 0.051 | 0.054 | 0.019 | 257.83 | 256.03 | 254.14 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493277 | 11 | 12515
22001102 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 9990.94 | 0 | 10507.99 | 0 | 1890.7 | 0 | 0 | 46.24 | 1.322 | 2.003 | 1.506 | 257.97 | 258 | 255.27 | 6.87 | 0.87 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884907 | 4 | 2170
22000724 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1011.58 | 0 | 1029.64 | 0 | 36.99 | 0 | 0 | 61.13 | 0 | 0 | 0 | 255.47 | 258.02 | 256.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 473938 | 15 | 3359
22001081 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3673.43 | 0 | 3721.79 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 129.15 | 1.251 | 1.251 | 0.006 | 255.76 | 258.74 | 256.99 | 0.02 | 0 | 4.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486587 | 10 | 4685
22001086 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3224.32 | 0 | 3409.87 | 0 | 538.97 | 0 | 0 | 50.06 | 0.062 | 0.076 | 0.045 | 255.7 | 258.15 | 257.01 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466789 | 10 | 15598
22000904 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 4069.85 | 0 | 4242.44 | 0 | 368.64 | 0 | 0 | 165.83 | 0.015 | 0.022 | -0.017 | 260.12 | 258.65 | 256.62 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 491045 | 11 | 12956
22000729 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.07 | 258.58 | 257.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462279 | 10 | 12742
22000834 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2517.82 | 0 | 2605.01 | 0 | 313.37 | 0 | 0 | 44.23 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 259.54 | 257.83 | 256.99 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499665 | 11 | 7893
22001050 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1228.77 | 0 | 1240.32 | 0 | 25.14 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 258.33 | 256.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486073 | 11 | 1968
22000833 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3324.79 | 0 | 3523.75 | 0 | 473.79 | 0 | 0 | 61.91 | 1.689 | 1.69 | 0.07 | 259.75 | 258.18 | 257.07 | 6.18 | 0.38 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 500681 | 11 | 13928
22000905 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3906.08 | 0 | 3924.53 | 0 | 88.91 | 0 | 0 | 120.97 | 0.026 | 0.027 | 0.01 | 259.15 | 257.95 | 255.97 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490817 | 10 | 9723
22000837 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1048.84 | 0 | 1074.27 | 0 | 118.15 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 257.83 | 256.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500322 | 11 | 12518
22000862 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 8301.82 | 0 | 8418.66 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1304.89 | 1.059 | 1.09 | -0.26 | 113.48 | 137.12 | 248.65 | 0 | 0 | 4.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-12-11 15:00 | 4.154 | 2024-12-11 15:00 | 1174171 | 2 | 6878
22000832 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1323.1 | 0 | 1330.38 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 258.54 | 257.15 | 255.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500509 | 12 | 2795
22000725 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.17 | 257.24 | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482271 | 9 | 11406
22000266 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1284.97 | 0 | 2891.91 | 0 | 2477.65 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.13 | 257.64 | 255.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175288 | 3 | 7342
22001047 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 3392.4 | 0 | 3483.55 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 336.36 | 0.005 | 0.024 | -0.024 | 255.01 | 257.56 | 256 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487252 | 12 | 13189
22000902 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 7187.94 | 0 | 7319.84 | 0 | 147.4 | 0 | 0 | 671.15 | 0.44 | 0.441 | 0.034 | 258.6 | 257.7 | 255.23 | 0 | 1.69 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.99 | 2024-12-14 23:00 | 4.988 | 2024-12-14 23:00 | 491481 | 13 | 7831
22000723 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2749.31 | 0 | 2779.42 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 89.46 | 0.011 | 0.011 | 0 | 255.19 | 256.57 | 255.74 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474406 | 11 | 10179
22001042 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2094.94 | 0 | 2194.33 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 274.71 | 0.016 | 0.023 | 0.017 | 254.74 | 256.92 | 255.62 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.338 | 2024-12-13 22:00 | 2.338 | 2024-12-13 22:00 | 466384 | 11 | 12040
22000838 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 7138.75 | 0 | 7262.6 | 0 | 112.74 | 0 | 0 | 590.81 | 0.729 | 0.732 | -0.068 | 258.11 | 256.56 | 255.5 | 2.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501638 | 13 | 7868
22000353 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 4797.54 | 0 | 5120.5 | 0 | 1110.82 | 0 | 0 | 160.94 | 0.161 | 0.162 | -0.023 | 237.06 | 237.75 | 233.69 | 0.35 | 0.26 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-10 17:30 | 1.928 | 2024-12-10 17:30 | 1111778 | 3 | 8829
22000919 | 16/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 44272.312 | 0 | 44512.528 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4493.66 | 2.51 | 2.529 | -0.314 | 253.03 | 254.39 | 247.81 | 3.37 | 2.96 | 3.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634486 | 9 | 3614