## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3376.82 | 0 | 3442.65 | 0 | 68.02 | 0 | 0 | 172.98 | 0.108 | 0.108 | 0.005 | 241.41 | 243.7 | 241.89 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486867 | 11 | 9311
22000532 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 4543.03 | 0 | 4564.72 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 418.46 | 1.728 | 1.742 | -0.224 | 222.13 | 223.32 | 218.21 | 0 | 0 | 7.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.314 | 2024-12-13 16:00 | 7.308 | 2024-12-13 16:00 | 1506571 | 4 | 7408
22000728 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 4151.16 | 0 | 4237.25 | 0 | 82.84 | 0 | 0 | 376.46 | 0.395 | 0.398 | -0.049 | 242.84 | 244.63 | 243.02 | 0 | 1.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479867 | 11 | 10861
22000908 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 11567.96 | 0 | 11576.79 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 239.1 | 236.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491277 | 10 | 8620
22001084 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3384.74 | 0 | 3634.94 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 651.76 | 0.028 | 0.054 | -0.047 | 238.61 | 241.43 | 239.25 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467331 | 10 | 27151
22001049 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2348.46 | 0 | 2505.56 | 0 | 76.05 | 0 | 0 | 457.01 | 0.049 | 0.063 | -0.041 | 239.09 | 240.76 | 239.63 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485840 | 9 | 10047
22000726 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2769.67 | 0 | 2915.49 | 0 | 382.75 | 0 | 0 | 100.22 | 1.778 | 1.778 | 0 | 239.68 | 240.65 | 240.74 | 0 | 8.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477938 | 13 | 45505
22000866 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 15775.09 | 0 | 15923.84 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2079.46 | 1.617 | 1.628 | -0.192 | 221.19 | 115.23 | 109.25 | 7.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.482 | 2024-12-07 10:30 | 5.468 | 2024-12-07 10:30 | 1023274 | 3 | 6503
22000906 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2702.72 | 0 | 2742.22 | 0 | 214.98 | 0 | 0 | 81.48 | 0.061 | 0.062 | 0.012 | 242.89 | 239.31 | 239 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489905 | 9 | 10885
22001045 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2164.31 | 0 | 2278.68 | 0 | 228.17 | 0 | 0 | 170.6 | 0.017 | 0.03 | -0.025 | 240.96 | 242.05 | 242.41 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465350 | 10 | 17466
22000872 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3978.7 | 0 | 4127.58 | 0 | 764.89 | 0 | 0 | 17.55 | 0.118 | 0.121 | 0.03 | 251.12 | 245.95 | 246.16 | 0.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799014 | 5 | 11580
22000725 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 247.02 | 249.62 | 248.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482271 | 9 | 11406
22001109 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 140186.816 | 0 | 140517.136 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9504.18 | 10.997 | 11.037 | -0.945 | 251.81 | 250.52 | 249.8 | 15.24 | 19.43 | 9.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021505 | 3 | 563
22000801 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 7937.69 | 0 | 9234.65 | 0 | 1808.74 | 0 | 0 | 1295.27 | 0.465 | 0.468 | -0.057 | 232.41 | 247.66 | 254.59 | 0 | 2.69 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 813722 | 10 | 33300
22001108 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 23241.22 | 0 | 23453.01 | 0 | 455.09 | 0 | 0 | 1702.87 | 0.039 | 0.08 | 0.07 | 254.02 | 255.05 | 251.62 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 7.842 | 2024-12-09 18:30 | 7.84 | 2024-12-09 18:30 | 883773 | 3 | 1368
22001043 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3037.93 | 0 | 3197.3 | 0 | 433.92 | 0 | 0 | 197.01 | 0.124 | 0.135 | 0.055 | 254.36 | 257.39 | 255.76 | 0.45 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464055 | 11 | 16363
22000903 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 10782.44 | 0 | 10832.9 | 0 | 215.36 | 0 | 0 | 250.76 | 0.045 | 0.048 | 0.018 | 259.14 | 258 | 255.86 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493286 | 11 | 12523
22001102 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 10159.57 | 0 | 10684.1 | 0 | 1917.23 | 0 | 0 | 47.17 | 1.317 | 1.989 | 1.491 | 257.7 | 257.36 | 254.86 | 6.82 | 0.86 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884907 | 4 | 2172
22001081 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3700.94 | 0 | 3749.32 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 129.51 | 1.243 | 1.243 | 0.006 | 255.05 | 258.28 | 256.1 | 0.02 | 0 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486587 | 10 | 4692
22001086 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3236.26 | 0 | 3422.03 | 0 | 539.98 | 0 | 0 | 50.06 | 0.033 | 0.056 | 0.046 | 255.34 | 257.91 | 256.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466789 | 10 | 15622
22000724 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1012.17 | 0 | 1030.26 | 0 | 37.05 | 0 | 0 | 61.2 | 0.063 | 0.063 | 0.005 | 255.41 | 257.82 | 256.62 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 1.498 | 2024-12-11 08:30 | 473938 | 15 | 3361
22000904 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 4114.13 | 0 | 4286.83 | 0 | 369.3 | 0 | 0 | 166.03 | 2.375 | 2.375 | 0 | 259.73 | 258.54 | 255.09 | 0 | 0 | 9.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 491054 | 11 | 12970
22000729 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.14 | 258.07 | 256.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462279 | 10 | 12742
22000832 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1324.27 | 0 | 1331.62 | 0 | 28.78 | 0 | 0 | 28.4 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 259.79 | 257.87 | 256.75 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500518 | 12 | 2809
22001050 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1231.72 | 0 | 1243.27 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 255.08 | 258.03 | 256.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486073 | 11 | 1972
22000834 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2522.01 | 0 | 2609.27 | 0 | 313.66 | 0 | 0 | 44.25 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 259.45 | 257.54 | 256.43 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499674 | 11 | 7901
22000723 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2751.59 | 0 | 2781.71 | 0 | 54.67 | 0 | 0 | 89.46 | 0.012 | 0.012 | 0 | 255.59 | 257.83 | 256.87 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474406 | 11 | 10188
22000833 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3358.14 | 0 | 3557.39 | 0 | 475.29 | 0 | 0 | 62.12 | 1.716 | 1.717 | 0.069 | 259.32 | 257.39 | 256.17 | 6.28 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 500690 | 11 | 13983
22000905 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3912.67 | 0 | 3931.15 | 0 | 89.13 | 0 | 0 | 121.12 | 0.025 | 0.026 | 0.01 | 259.54 | 258.68 | 255 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490826 | 10 | 9746
22000837 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1049.15 | 0 | 1074.59 | 0 | 118.23 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 258.83 | 256.96 | 255.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500331 | 11 | 12534
22000266 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 1286.46 | 0 | 2895.01 | 0 | 2480.27 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.71 | 257.61 | 256.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175294 | 3 | 7360
22000902 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 7223.42 | 0 | 7355.53 | 0 | 148.68 | 0 | 0 | 671.81 | 0.608 | 0.63 | 0.168 | 259.4 | 258.21 | 254.75 | 0.02 | 2.65 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.99 | 2024-12-14 23:00 | 4.988 | 2024-12-14 23:00 | 491490 | 13 | 7857
22000862 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 8336.01 | 0 | 8453.42 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1310.97 | 1.206 | 1.238 | -0.28 | 112.59 | 136.96 | 247.57 | 0 | 0 | 5.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.178 | 2024-12-16 09:30 | 4.168 | 2024-12-16 09:30 | 1174262 | 2 | 6890
22001047 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 3397.85 | 0 | 3489.22 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 337.03 | 0.004 | 0.025 | -0.025 | 254.3 | 256.73 | 255.23 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487252 | 12 | 13208
22001042 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 2109.94 | 0 | 2209.43 | 0 | 62.67 | 0 | 0 | 275.4 | 0.032 | 0.035 | -0.016 | 253.09 | 255.88 | 254.16 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.338 | 2024-12-13 22:00 | 2.338 | 2024-12-13 22:00 | 466384 | 11 | 12061
22000838 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 7161.3 | 0 | 7285.39 | 0 | 112.97 | 0 | 0 | 592.12 | 0.126 | 0.142 | -0.066 | 257.37 | 255.08 | 254.29 | 0.77 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501647 | 13 | 7894
22000836 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 13481.51 | 0 | 13901.06 | 0 | 1402.78 | 0 | 0 | 96.83 | 0.007 | 0.013 | -0.011 | 257.37 | 255.07 | 254.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501204 | 9 | 32182
22000919 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 44341.368 | 0 | 44581.952 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4500.69 | 2.523 | 2.542 | -0.316 | 250.81 | 252.67 | 246.35 | 3.64 | 2.97 | 3.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634510 | 9 | 3628
22000353 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 4805.72 | 0 | 5129.18 | 0 | 1112.7 | 0 | 0 | 161.03 | 0.121 | 0.124 | 0.03 | 234.89 | 236.78 | 232.08 | 0.18 | 0.28 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.928 | 2024-12-10 17:30 | 1.928 | 2024-12-10 17:30 | 1111872 | 3 | 8845