## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000480 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 33625.248 | 0 | 34263.088 | 0 | 1141.93 | 1984.24 | 0 | 28.78 | 0.24 | 0.365 | 0.275 | 263.23 | 260.7 | 258.7 | 0.35 | 1.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935632 | 9 | 14963
22000722 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2231.02 | 0 | 2309.66 | 0 | 28.07 | 0 | 0 | 330.25 | 1.269 | 1.276 | -0.135 | 239.95 | 242.44 | 240.43 | 0.08 | 0 | 5.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.294 | 2024-12-11 07:30 | 2.29 | 2024-12-11 07:30 | 455269 | 9 | 10529
22000532 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 4581.77 | 0 | 4603.69 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 422.48 | 2.007 | 2.011 | -0.137 | 169.11 | 170.25 | 170.37 | 0 | 0 | 11.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.314 | 2024-12-13 16:00 | 7.308 | 2024-12-13 16:00 | 1506999 | 4 | 7422
22000866 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 15824.67 | 0 | 15973.73 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2084.74 | 4.943 | 4.952 | -0.305 | 199.18 | 105.38 | 103.03 | 25.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1023895 | 3 | 6515
22001083 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2017.93 | 0 | 2096.84 | 0 | 33.59 | 0 | 0 | 265.69 | 0.053 | 0.053 | 0 | 239.17 | 242.35 | 241.45 | 0 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466020 | 10 | 8604
22000728 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 4174.43 | 0 | 4260.57 | 0 | 83.21 | 0 | 0 | 377 | 1.422 | 1.422 | 0 | 238.51 | 240.89 | 240.26 | 0 | 5.92 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479877 | 11 | 10872
22001082 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3380.17 | 0 | 3446.1 | 0 | 68.08 | 0 | 0 | 173.19 | 0.037 | 0.038 | 0.009 | 241.48 | 243.59 | 242.82 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486877 | 11 | 9334
22000840 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 11295.51 | 0 | 11373.8 | 0 | 137.71 | 0 | 0 | 601.61 | 0.04 | 0.046 | -0.023 | 245.81 | 245 | 240.25 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566302 | 11 | 9634
22000727 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 659.78 | 0 | 744.31 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 244.51 | 0.061 | 0.064 | -0.021 | 242.64 | 245.91 | 243.24 | 0.37 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479790 | 9 | 2235
22000540 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 16485.03 | 0 | 16721.69 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2672.03 | 2.571 | 2.591 | -0.325 | 247.31 | 249.64 | 246.52 | 10.48 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263556 | 2 | 2181
22000910 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 8143.3 | 0 | 8156.53 | 0 | 153.04 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 244.99 | 244.34 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7027
22000901 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 8846.06 | 0 | 8907.44 | 0 | 244.25 | 0 | 0 | 135.15 | 0 | 0 | 0 | 244.03 | 244.72 | 243.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25382
22000721 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2112.58 | 0 | 2259.18 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 513.89 | 0.007 | 0.023 | -0.022 | 241.6 | 246.2 | 244.13 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474988 | 11 | 12839
22001101 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 546.46 | 0 | 549.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 245.09 | 239.9 | 238.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885345 | 3 | 532
22000730 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2300.59 | 0 | 2398.97 | 0 | 253.22 | 0 | 0 | 94.35 | 2.008 | 2.008 | 0 | 242.48 | 246.29 | 242.92 | 1.94 | 0 | 6.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480980 | 11 | 19605
22000908 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 11622.3 | 0 | 11631.14 | 0 | 327.08 | 0 | 0 | 3.57 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 241.99 | 239.41 | 237.12 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491280 | 10 | 8627
22001084 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3388.58 | 0 | 3639.28 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 652.6 | 0.007 | 0.02 | -0.019 | 240.52 | 242.13 | 240.38 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467341 | 10 | 27222
22001049 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2358.45 | 0 | 2516.01 | 0 | 76.09 | 0 | 0 | 458.63 | 0.53 | 0.533 | -0.062 | 240.92 | 242.1 | 240.49 | 1.66 | 0.25 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485850 | 9 | 10069
22000726 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2799.4 | 0 | 2945.23 | 0 | 383.19 | 0 | 0 | 100.69 | 0.985 | 0.985 | -0.013 | 232.41 | 234.84 | 232.91 | 0 | 3.99 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477944 | 13 | 45510
22000906 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2717.75 | 0 | 2757.29 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 81.88 | 2.149 | 2.149 | 0.001 | 241.8 | 240.89 | 237.14 | 0 | 0.18 | 8.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489905 | 9 | 10911
22001045 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2171.27 | 0 | 2285.94 | 0 | 228.51 | 0 | 0 | 171.42 | 0.044 | 0.051 | -0.027 | 239.61 | 241.85 | 239.98 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465350 | 10 | 17500
22001109 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 140554.256 | 0 | 140885.392 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9528.21 | 15.012 | 15.042 | -0.963 | 229.74 | 230.81 | 235.45 | 18.87 | 27.68 | 18.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021533 | 3 | 565
22000801 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 7951.16 | 0 | 9248.61 | 0 | 1809.44 | 0 | 0 | 1296.65 | 0.479 | 0.481 | -0.053 | 198.19 | 241.98 | 239.14 | 0 | 2.68 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 813725 | 10 | 33371
22001108 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 23304.19 | 0 | 23516.67 | 0 | 456.07 | 0 | 0 | 1706.74 | 0.035 | 0.066 | 0.056 | 242.96 | 244.07 | 241.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 7.842 | 2024-12-09 18:30 | 7.84 | 2024-12-09 18:30 | 883773 | 3 | 1370
22000872 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3984.25 | 0 | 4133.29 | 0 | 765.76 | 0 | 0 | 17.81 | 0.215 | 0.218 | 0.038 | 247.88 | 248.27 | 244.19 | 0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799014 | 5 | 11584
22001043 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3051.68 | 0 | 3211.31 | 0 | 435.39 | 0 | 0 | 197.27 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 246.92 | 249.14 | 247.73 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464055 | 11 | 16384
22000903 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 10805.03 | 0 | 10855.55 | 0 | 215.78 | 0 | 0 | 250.94 | 1.54 | 1.54 | 0.011 | 250.76 | 250.03 | 246.83 | 6.08 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493286 | 11 | 12528
22001102 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 10330 | 0 | 10862.83 | 0 | 1945.74 | 0 | 0 | 48.6 | 1.405 | 1.711 | 0.977 | 249.84 | 249.6 | 247.11 | 5.01 | 1.28 | 1.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884907 | 4 | 2187
22000724 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1015.09 | 0 | 1033.23 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 61.38 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 249.81 | 251.66 | 250.59 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.67 | 2024-12-17 08:30 | 1.668 | 2024-12-17 08:30 | 473938 | 15 | 3366
22001081 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3731.87 | 0 | 3780.27 | 0 | 50.93 | 0 | 0 | 130.03 | 1.24 | 1.24 | 0.006 | 254.98 | 257.88 | 255.83 | 0.02 | 0 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486587 | 10 | 4699
22000723 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2753.21 | 0 | 2783.33 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 89.46 | 0.012 | 0.012 | 0 | 255.24 | 257.51 | 256.18 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474406 | 11 | 10203
22001086 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3249.87 | 0 | 3435.95 | 0 | 541.14 | 0 | 0 | 50.06 | 0.02 | 0.05 | 0.046 | 254.75 | 257.28 | 255.88 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466789 | 10 | 15646
22000834 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2527.02 | 0 | 2614.31 | 0 | 313.9 | 0 | 0 | 44.27 | 0 | 0 | 0 | 259.65 | 257.07 | 255.96 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499674 | 11 | 7908
22001050 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1239.16 | 0 | 1250.71 | 0 | 25.26 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 254.73 | 257.63 | 255.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486073 | 11 | 1975
22000904 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 4150.48 | 0 | 4323.33 | 0 | 369.96 | 0 | 0 | 166.33 | 0.02 | 0.029 | -0.021 | 259.63 | 258.07 | 255.53 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 6.114 | 2024-12-11 15:30 | 491054 | 11 | 12976
22000729 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.28 | 257.95 | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462279 | 10 | 12742
22000725 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 257.77 | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482271 | 9 | 11406
22000833 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3395.05 | 0 | 3594.59 | 0 | 476.98 | 0 | 0 | 62.34 | 1.711 | 1.711 | 0.055 | 258.78 | 256.65 | 255.8 | 6.27 | 0.19 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 4.88 | 2024-12-08 17:00 | 500690 | 11 | 14052
22000905 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3921.3 | 0 | 3939.82 | 0 | 89.34 | 0 | 0 | 121.31 | 0.11 | 0.11 | 0.014 | 258.12 | 256.94 | 254.75 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490826 | 10 | 9774
22000902 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 7254.58 | 0 | 7386.85 | 0 | 150.08 | 0 | 0 | 672.2 | 0.122 | 0.127 | 0.036 | 257.69 | 256.48 | 254.41 | 0.02 | 0.51 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491490 | 13 | 7878
22000837 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1049.5 | 0 | 1074.96 | 0 | 118.33 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 257.58 | 255.52 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500331 | 11 | 12542
22000266 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1290.81 | 0 | 2907.99 | 0 | 2492.18 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.64 | 256.7 | 255.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175294 | 3 | 7380
22001047 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 3402.63 | 0 | 3494.24 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 337.74 | 0.039 | 0.044 | -0.022 | 253.63 | 256.58 | 253.96 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487252 | 12 | 13226
22000862 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 8371.39 | 0 | 8489.41 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1317.54 | 1.254 | 1.285 | -0.281 | 112.59 | 136.34 | 246.65 | 0 | 0 | 5.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.178 | 2024-12-16 09:30 | 4.168 | 2024-12-16 09:30 | 1174264 | 2 | 6893
22000832 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 1325.44 | 0 | 1332.88 | 0 | 28.92 | 0 | 0 | 28.55 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 258.41 | 255.92 | 255.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500518 | 12 | 2828
22001042 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2126.8 | 0 | 2226.43 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 276.08 | 0.006 | 0.029 | -0.029 | 253.5 | 256.24 | 253.62 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466384 | 11 | 12081
22000838 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 7182.17 | 0 | 7306.51 | 0 | 113.22 | 0 | 0 | 593.45 | 0.125 | 0.138 | -0.06 | 257.42 | 254.52 | 253.97 | 0.77 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.69 | 2024-12-06 09:00 | 5.688 | 2024-12-06 09:00 | 501647 | 13 | 7920
22000836 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 13506.01 | 0 | 13925.97 | 0 | 1404.64 | 0 | 0 | 96.98 | 1.794 | 1.81 | 0.242 | 257 | 254.18 | 253.59 | 0 | 7.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501204 | 9 | 32220
22000919 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 44410.38 | 0 | 44651.34 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4507.84 | 2.542 | 2.561 | -0.312 | 251.63 | 251.83 | 245.68 | 3.59 | 3.03 | 3.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634511 | 9 | 3634
22000353 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 4815.44 | 0 | 5139.47 | 0 | 1114.74 | 0 | 0 | 161.12 | 0.263 | 0.323 | 0.189 | 232.9 | 240.84 | 234.12 | 1.11 | 0.28 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.98 | 2024-12-17 18:00 | 1.974 | 2024-12-17 18:00 | 1111962 | 3 | 8862