## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001083 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2041.51 | 0 | 2120.43 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 265.73 | 0.049 | 0.049 | 0.004 | 240.34 | 243.22 | 241.57 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466020 | 10 | 8619
22001102 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 10511.78 | 0 | 11053.88 | 0 | 1979.89 | 0 | 0 | 49.28 | 2.599 | 2.901 | 1.291 | 240.48 | 235.47 | 236.7 | 5.98 | 5.97 | 1.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884922 | 4 | 2196
22001043 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3069.53 | 0 | 3229.41 | 0 | 436.76 | 0 | 0 | 197.83 | 2.739 | 2.739 | -0.013 | 241.21 | 242.56 | 241.91 | 0.34 | 0.03 | 11.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464065 | 11 | 16410
22000903 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 10836.48 | 0 | 10887.07 | 0 | 216.27 | 0 | 0 | 251.23 | 3.814 | 3.814 | 0.009 | 240.62 | 241.07 | 235.43 | 15.55 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493289 | 11 | 12532
22001042 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2141.11 | 0 | 2241.1 | 0 | 62.84 | 0 | 0 | 277.15 | 0.936 | 0.936 | -0.034 | 240.76 | 242.14 | 242.65 | 3.62 | 0.19 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466394 | 11 | 12113
22001108 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 23370.18 | 0 | 23583.25 | 0 | 456.89 | 0 | 0 | 1710.62 | 0.036 | 0.066 | 0.056 | 242.46 | 243.68 | 241.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 8.266 | 2024-12-18 20:00 | 8.26 | 2024-12-18 20:00 | 883787 | 3 | 1376
22000872 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3995.07 | 0 | 4144.41 | 0 | 767.82 | 0 | 0 | 17.81 | 0.258 | 0.268 | 0.073 | 242.22 | 243.57 | 237 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799014 | 5 | 11586
22000834 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2533.89 | 0 | 2621.22 | 0 | 314.11 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 252.49 | 250.32 | 249.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499677 | 11 | 7916
22001050 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1244.84 | 0 | 1256.39 | 0 | 25.32 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 248.47 | 251.01 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486083 | 11 | 1979
22000836 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 13548.77 | 0 | 13969.1 | 0 | 1407.53 | 0 | 0 | 97.07 | 0.007 | 0.013 | -0.011 | 256.79 | 255.18 | 253.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.26 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501206 | 9 | 32246
22000838 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 7205.3 | 0 | 7330.02 | 0 | 113.46 | 0 | 0 | 595.22 | 0.074 | 0.095 | -0.061 | 256.19 | 254.27 | 252.42 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.744 | 2024-12-18 11:30 | 5.744 | 2024-12-18 11:30 | 501650 | 13 | 7967
22000919 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 44491.808 | 0 | 44733.24 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4516.44 | 2.586 | 2.604 | -0.308 | 247.09 | 249.22 | 241.96 | 4.45 | 1.57 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634537 | 9 | 3652
22000353 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 4823.09 | 0 | 5147.91 | 0 | 1117.33 | 0 | 0 | 161.21 | 0.216 | 0.283 | 0.184 | 224.25 | 235.96 | 228.86 | 0.98 | 0.24 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.98 | 2024-12-17 18:00 | 1.974 | 2024-12-17 18:00 | 1111987 | 3 | 8878
22000801 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 7960.26 | 0 | 9257.87 | 0 | 1810.11 | 0 | 0 | 1297.42 | 0.485 | 0.487 | -0.048 | 242.19 | 252.88 | 253.88 | 0 | 2.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814077 | 10 | 33402
22000840 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 11302.03 | 0 | 11380.34 | 0 | 137.99 | 0 | 0 | 601.61 | 0.949 | 0.949 | 0.013 | 259.13 | 261.08 | 247.14 | 0.06 | 0.19 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566302 | 11 | 9638
22000727 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 661.78 | 0 | 746.35 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 244.82 | 0.038 | 0.041 | -0.016 | 255.5 | 258.48 | 256.7 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479790 | 9 | 2238
22000905 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3931.52 | 0 | 3950.1 | 0 | 89.63 | 0 | 0 | 121.62 | 0.022 | 0.027 | 0.016 | 259.58 | 258.78 | 256.02 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490829 | 10 | 9804
22000730 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2315.61 | 0 | 2413.99 | 0 | 253.41 | 0 | 0 | 94.35 | 1.283 | 1.283 | 0.001 | 255.35 | 258.14 | 256.58 | 5 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480980 | 11 | 19605
22000723 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2755.47 | 0 | 2785.59 | 0 | 54.73 | 0 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 255.62 | 258.11 | 256.8 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474416 | 11 | 10209
22001084 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3393.94 | 0 | 3644.92 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 653.27 | 0.054 | 0.073 | -0.05 | 255.75 | 257.89 | 256.7 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467341 | 10 | 27246
22000726 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2820.49 | 0 | 2966.34 | 0 | 383.51 | 0 | 0 | 100.84 | 0.826 | 0.826 | 0.008 | 256.06 | 258.55 | 256.93 | 0 | 0.11 | 3.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477948 | 13 | 45511
22001045 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2180 | 0 | 2294.82 | 0 | 228.74 | 0 | 0 | 172.08 | 0.017 | 0.032 | -0.028 | 255.96 | 258.5 | 257.28 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465360 | 10 | 17510
22001109 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 140850.112 | 0 | 141181.84 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9546.58 | 10.464 | 10.506 | -0.949 | 254.42 | 253.59 | 255.05 | 14.09 | 18.37 | 9.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021536 | 3 | 566
22000722 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2232.76 | 0 | 2311.41 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 330.39 | 0 | 0 | 0 | 255.93 | 258.05 | 256.8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.294 | 2024-12-11 07:30 | 2.29 | 2024-12-11 07:30 | 455269 | 9 | 10532
22000266 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1290.81 | 0 | 2907.99 | 0 | 2492.18 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.61 | 255.29 | 256.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175296 | 3 | 7380
22000902 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 7272.8 | 0 | 7405.16 | 0 | 150.87 | 0 | 0 | 672.45 | 0.107 | 0.113 | 0.038 | 259.6 | 258.72 | 255.13 | 0.02 | 0.44 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491494 | 13 | 7890
22000540 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 16513.88 | 0 | 16750.83 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2676.08 | 1.559 | 1.592 | -0.324 | 258.05 | 258.84 | 255.29 | 0.52 | 0.02 | 6.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263583 | 2 | 2182
22000901 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 8856.56 | 0 | 8917.96 | 0 | 244.49 | 0 | 0 | 135.18 | 1.412 | 1.412 | 0.007 | 259.67 | 258.56 | 255.11 | 0.04 | 0 | 5.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25406
22000910 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 8147.7 | 0 | 8160.95 | 0 | 153.14 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 259.26 | 257.31 | 256.31 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7046
22001047 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3410.13 | 0 | 3501.97 | 0 | 27.11 | 0 | 0 | 338.38 | 0.005 | 0.025 | -0.025 | 255.35 | 257.75 | 256.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487262 | 12 | 13247
22000480 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 33625.928 | 0 | 34264.14 | 0 | 1142.66 | 1984.24 | 0 | 28.78 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 270.05 | 268.45 | 265.59 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935632 | 9 | 14970
22001101 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 546.46 | 0 | 549.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 256.92 | 254.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885345 | 3 | 532
22000721 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2117.11 | 0 | 2263.82 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.52 | 0.009 | 0.026 | -0.025 | 255.29 | 257.29 | 256.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474988 | 11 | 12850
22001082 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3384.59 | 0 | 3450.55 | 0 | 68.15 | 0 | 0 | 173.32 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 255.23 | 257.55 | 255.67 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486877 | 11 | 9338
22000833 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 3429.98 | 0 | 3629.73 | 0 | 478.27 | 0 | 0 | 62.67 | 1.659 | 1.66 | 0.071 | 259.03 | 256.53 | 255.49 | 6.19 | 0.26 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.012 | 2024-12-18 12:00 | 5.01 | 2024-12-18 12:00 | 500693 | 11 | 14090
22000532 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 4593.06 | 0 | 4615.05 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 423.66 | 1.272 | 1.287 | -0.198 | 217.44 | 217.08 | 215.27 | 0 | 0 | 6.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.314 | 2024-12-13 16:00 | 7.308 | 2024-12-13 16:00 | 1506999 | 4 | 7422
22000728 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 4181.02 | 0 | 4267.17 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 377.11 | 0.049 | 0.055 | -0.027 | 254.12 | 257.25 | 255.23 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479877 | 11 | 10880
22000837 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1049.92 | 0 | 1075.4 | 0 | 118.44 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 258.15 | 256.06 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500334 | 11 | 12558
22000908 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 11647.16 | 0 | 11656.02 | 0 | 327.83 | 0 | 0 | 3.59 | 3.931 | 3.931 | 0 | 258.08 | 255.62 | 254.81 | 0.06 | 15.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491280 | 10 | 8636
22001049 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2372.43 | 0 | 2530.13 | 0 | 76.12 | 0 | 0 | 459.68 | 1.312 | 1.314 | -0.078 | 254.27 | 256.55 | 254.67 | 0.16 | 4.86 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485850 | 9 | 10079
22000862 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 8405.58 | 0 | 8524.02 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1322.29 | 1.137 | 1.168 | -0.268 | 113.42 | 135.29 | 246.9 | 0 | 0 | 4.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1174680 | 2 | 6905
22000725 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.38 | 257.03 | 254.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482281 | 9 | 11406
22000832 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1326.89 | 0 | 1334.41 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 28.75 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 258.4 | 255.81 | 255.06 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500521 | 12 | 2847
22000906 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 2726.96 | 0 | 2766.54 | 0 | 215.61 | 0 | 0 | 82.3 | 0.821 | 0.821 | 0 | 257.95 | 256.57 | 253.25 | 0 | 0.06 | 3.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489908 | 9 | 10926
22000866 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 15838.37 | 0 | 15987.53 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2086.32 | 1.199 | 1.219 | -0.224 | 240.52 | 124.44 | 117.01 | 5.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1023895 | 3 | 6515
22000724 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1017.37 | 0 | 1035.56 | 0 | 37.19 | 0 | 0 | 61.61 | 0.012 | 0.016 | -0.011 | 254.25 | 256.37 | 254.83 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.67 | 2024-12-17 08:30 | 1.668 | 2024-12-17 08:30 | 473948 | 15 | 3377
22000904 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 4179.4 | 0 | 4352.4 | 0 | 370.44 | 0 | 0 | 166.61 | 2.341 | 2.341 | 0.001 | 257.96 | 256.84 | 253.26 | 0.04 | 0 | 9.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491057 | 11 | 12996
22000729 | 19/12/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.06 | 255.65 | 253.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462289 | 10 | 12742