## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001083 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2060.5 | 0 | 2139.42 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 265.74 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 233.75 | 236.82 | 233.32 | 0 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466021 | 10 | 8633
22001042 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2152.94 | 0 | 2253.07 | 0 | 62.92 | 0 | 0 | 277.97 | 0.113 | 0.117 | -0.032 | 234.25 | 237.15 | 233.5 | 0 | 0.29 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466395 | 11 | 12150
22000729 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 240.34 | 241.42 | 241.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462290 | 10 | 12742
22000836 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 13567.43 | 0 | 13988.27 | 0 | 1409.34 | 0 | 0 | 97.17 | 2.278 | 2.283 | 0.155 | 243.38 | 239.92 | 239.8 | 0 | 9.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501206 | 9 | 32287
22000838 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 7222.85 | 0 | 7347.89 | 0 | 113.65 | 0 | 0 | 596.72 | 0.072 | 0.102 | -0.073 | 252.99 | 252.37 | 250.54 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.744 | 2024-12-18 11:30 | 5.744 | 2024-12-18 11:30 | 501650 | 13 | 8005
22000919 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 44560.328 | 0 | 44802.128 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4523.59 | 2.809 | 2.828 | -0.33 | 243.59 | 245.63 | 238.95 | 3.88 | 3.88 | 4.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634537 | 9 | 3654
22000353 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 4831.81 | 0 | 5157.14 | 0 | 1119.26 | 0 | 0 | 161.31 | 0.289 | 0.326 | 0.152 | 213.72 | 228.29 | 225.11 | 0.96 | 0.55 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.114 | 2024-12-19 16:00 | 2.11 | 2024-12-19 16:00 | 1112106 | 3 | 8898
22000840 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 11312.96 | 0 | 11391.3 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 601.61 | 0.944 | 0.944 | 0.012 | 255.32 | 256.82 | 246.02 | 0.05 | 0.19 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566302 | 11 | 9643
22001050 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 1250.56 | 0 | 1262.11 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 251.71 | 254.62 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486084 | 11 | 1983
22000834 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2540.53 | 0 | 2627.88 | 0 | 314.31 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 254.28 | 253.63 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 3.746 | 2024-12-10 08:30 | 499677 | 11 | 7925
22001043 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3084.91 | 0 | 3245.06 | 0 | 438.27 | 0 | 0 | 198.36 | 0.023 | 0.023 | 0.005 | 252.81 | 256.04 | 253.92 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464067 | 11 | 16426
22000721 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 254.68 | 257.59 | 255.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474989 | 11 | 12853
22000905 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3941.25 | 0 | 3959.88 | 0 | 89.85 | 0 | 0 | 121.93 | 0.053 | 0.054 | 0.014 | 259.85 | 257.58 | 255.32 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490829 | 10 | 9826
22000872 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 4002.42 | 0 | 4151.98 | 0 | 769.45 | 0 | 0 | 17.81 | 0.372 | 0.399 | 0.147 | 259.44 | 253.72 | 255.44 | 1.55 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799016 | 5 | 11587
22001102 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 10689.11 | 0 | 11234.55 | 0 | 1995.67 | 0 | 0 | 51.82 | 1.256 | 2.017 | 1.579 | 258.31 | 257.17 | 255.52 | 4.71 | 2.93 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884922 | 4 | 2200
22000903 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 10850.95 | 0 | 10901.58 | 0 | 216.51 | 0 | 0 | 251.51 | 0.051 | 0.054 | 0.018 | 259.48 | 257.4 | 255.14 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 4.938 | 2024-12-03 08:30 | 493289 | 11 | 12538
22000727 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 663.29 | 0 | 747.96 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 245.22 | 0.021 | 0.026 | -0.016 | 254.4 | 257.1 | 255.58 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 2.368 | 2024-12-02 09:00 | 479791 | 9 | 2244
22000722 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2240.23 | 0 | 2318.93 | 0 | 28.21 | 0 | 0 | 330.86 | 0.012 | 0.012 | 0 | 254.47 | 256.91 | 255.62 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.294 | 2024-12-11 07:30 | 2.29 | 2024-12-11 07:30 | 455270 | 9 | 10548
22000266 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 1296.16 | 0 | 2924.26 | 0 | 2507.19 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.54 | 257.33 | 254.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175296 | 3 | 7431
22000902 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 7303.87 | 0 | 7436.29 | 0 | 151.73 | 0 | 0 | 672.58 | 4.375 | 4.375 | 0.031 | 259.32 | 257.47 | 255.02 | 0.02 | 16.95 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491494 | 13 | 7903
22000540 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 16564.24 | 0 | 16801.79 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2683.85 | 1.789 | 1.819 | -0.329 | 258.19 | 258.43 | 254.91 | 0.52 | 0.02 | 7.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263589 | 2 | 2185
22000901 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 8890.85 | 0 | 8952.29 | 0 | 245 | 0 | 0 | 135.18 | 1.413 | 1.413 | 0.007 | 259.15 | 257.36 | 255.08 | 0.04 | 0 | 5.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25469
22000910 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 8159.04 | 0 | 8172.37 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 11.81 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 258.71 | 257.31 | 256.22 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7071
22001047 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3419.13 | 0 | 3511.18 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 339.06 | 0.004 | 0.025 | -0.025 | 255.14 | 257.5 | 255.93 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487263 | 12 | 13267
22000723 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2757.88 | 0 | 2788 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 89.47 | 0.012 | 0.012 | 0 | 254.97 | 257.45 | 256.34 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474417 | 11 | 10220
22000480 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 33628.712 | 0 | 34268.08 | 0 | 1145.03 | 1984.24 | 0 | 28.85 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 269.76 | 268.14 | 265.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935633 | 9 | 14999
22001101 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 546.49 | 0 | 549.13 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 257.7 | 256.91 | 255.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885359 | 3 | 533
22000730 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2329.58 | 0 | 2428 | 0 | 253.63 | 0 | 0 | 94.35 | 1.284 | 1.284 | 0.001 | 255.42 | 258.27 | 256.45 | 5 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480982 | 11 | 19629
22000833 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3470.19 | 0 | 3670.17 | 0 | 479.87 | 0 | 0 | 62.72 | 1.675 | 1.676 | 0.069 | 258.55 | 256.85 | 255.7 | 6.16 | 0.38 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.012 | 2024-12-18 12:00 | 5.01 | 2024-12-18 12:00 | 500693 | 11 | 14138
22001082 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3394.51 | 0 | 3460.55 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 173.5 | 0.004 | 0.012 | -0.012 | 254.49 | 257.48 | 255.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486878 | 11 | 9355
22000832 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 1327.09 | 0 | 1334.67 | 0 | 29.12 | 0 | 0 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 258.34 | 256.62 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500521 | 12 | 2854
22000837 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 1050.37 | 0 | 1075.86 | 0 | 118.54 | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 258.18 | 256.39 | 255.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500334 | 11 | 12571
22000862 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 8440.74 | 0 | 8559.64 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1327.71 | 1.107 | 1.13 | -0.23 | 112.56 | 135.43 | 245.9 | 0 | 0 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1174882 | 2 | 6926
22000725 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.56 | 257.05 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482282 | 9 | 11406
22001109 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 141170.624 | 0 | 141503.024 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9567.33 | 12.535 | 12.575 | -1.006 | 250.86 | 250.24 | 252.89 | 17.39 | 22.09 | 10.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021536 | 3 | 567
22000801 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 7974.61 | 0 | 9272.86 | 0 | 1812.42 | 0 | 0 | 1298.41 | 0.451 | 0.453 | -0.048 | 241.22 | 248.72 | 254.93 | 0 | 2.58 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814098 | 10 | 33459
22001108 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 23432.45 | 0 | 23645.87 | 0 | 457.28 | 0 | 0 | 1714.59 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.43 | 256.44 | 253.13 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.266 | 2024-12-18 20:00 | 8.26 | 2024-12-18 20:00 | 883787 | 3 | 1379
22000532 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 4617.65 | 0 | 4639.76 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 426 | 1.335 | 1.348 | -0.191 | 214.7 | 212.4 | 208.97 | 0 | 0 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.314 | 2024-12-13 16:00 | 7.308 | 2024-12-13 16:00 | 1507572 | 4 | 7426
22000728 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 4196.23 | 0 | 4282.43 | 0 | 83.56 | 0 | 0 | 377.74 | 0.081 | 0.081 | -0.012 | 253.03 | 256.63 | 254.28 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 3.03 | 2024-12-11 20:00 | 479878 | 11 | 10886
22000908 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 11685.26 | 0 | 11694.13 | 0 | 328.85 | 0 | 0 | 3.59 | 2.724 | 2.724 | 0 | 257.03 | 254.59 | 254.28 | 0.06 | 10.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.5 | 2024-12-14 08:30 | 6.498 | 2024-12-14 08:30 | 491280 | 10 | 8646
22001084 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 3398.71 | 0 | 3650.22 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 654.23 | 0.008 | 0.023 | -0.022 | 252.72 | 255.92 | 253.74 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467342 | 10 | 27304
22001049 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2390.39 | 0 | 2548.41 | 0 | 76.29 | 0 | 0 | 460.88 | 2.134 | 2.134 | -0.044 | 252.65 | 255.75 | 253.75 | 3.41 | 4.99 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485851 | 9 | 10104
22000726 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2844.33 | 0 | 2990.19 | 0 | 383.86 | 0 | 0 | 101.1 | 0.852 | 0.852 | 0.005 | 252.4 | 255.88 | 253.6 | 0 | 0.24 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477949 | 13 | 45514
22000866 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 15875.68 | 0 | 16025.16 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2091.13 | 1.5 | 1.516 | -0.224 | 239.7 | 123.93 | 116.81 | 6.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1023920 | 3 | 6524
22001045 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2185.63 | 0 | 2300.67 | 0 | 228.98 | 0 | 0 | 172.75 | 0.018 | 0.032 | -0.027 | 252.59 | 255.59 | 253.49 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465361 | 10 | 17526
22000906 | 20/12/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 2737.1 | 0 | 2776.7 | 0 | 216.05 | 0 | 0 | 82.4 | 0.891 | 0.891 | 0 | 256.86 | 254.76 | 252.2 | 0.02 | 0.06 | 3.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489908 | 9 | 10949