## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000480 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 33634.88 | 0 | 34277.3 | 0 | 1151.01 | 1984.24 | 0 | 28.91 | 0.219 | 0.312 | 0.223 | 257.19 | 255.23 | 253.14 | 0.1 | 1.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935639 | 9 | 15084
22001082 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3409.69 | 0 | 3475.95 | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | 246.81 | 243.71 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 2.81 | 2024-12-11 13:00 | 486878 | 11 | 9391
22001085 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1049.69 | 0 | 1132.66 | 0 | 259.03 | 0 | 0 | 80.02 | 0.049 | 0.05 | -0.013 | 242.83 | 246.46 | 244.25 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455015 | 10 | 6157
22000532 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 4709.74 | 0 | 4732.41 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 435.62 | 2.011 | 2.021 | -0.204 | 211.2 | 211.51 | 208.2 | 0 | 0 | 9.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508019 | 4 | 7461
22000728 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 4237.4 | 0 | 4323.76 | 0 | 84.29 | 0 | 0 | 378.96 | 0.192 | 0.194 | -0.034 | 240.05 | 243.08 | 242.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479878 | 11 | 10912
22000908 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 11767.03 | 0 | 11775.94 | 0 | 331.02 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 241.78 | 240.63 | 237.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491280 | 10 | 8654
22001084 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3406.44 | 0 | 3659.02 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 656.04 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 240.34 | 241.79 | 239.94 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467342 | 10 | 27441
22001049 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2446.36 | 0 | 2604.76 | 0 | 76.64 | 0 | 0 | 463.83 | 1.654 | 1.654 | 0.004 | 240.48 | 241.65 | 240.17 | 0 | 6.86 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485851 | 9 | 10145
22000726 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2913.25 | 0 | 3059.15 | 0 | 384.89 | 0 | 0 | 101.9 | 0.913 | 0.913 | -0.012 | 241.18 | 241.83 | 242.26 | 0 | 3.57 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477949 | 13 | 45524
22000866 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 15962.46 | 0 | 16112.76 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2102.76 | 1.648 | 1.658 | -0.189 | 220.69 | 115.09 | 109 | 7.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1023941 | 3 | 6545
22000906 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2764.21 | 0 | 2803.87 | 0 | 217.07 | 0 | 0 | 82.69 | 0.76 | 0.76 | 0 | 243.91 | 244.52 | 241.98 | 0 | 0.04 | 3.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.71 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489908 | 9 | 11009
22001045 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2201.65 | 0 | 2317.31 | 0 | 229.63 | 0 | 0 | 174.33 | 0.022 | 0.034 | -0.026 | 242.79 | 244.47 | 244.17 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465361 | 10 | 17564
22000872 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 4009.68 | 0 | 4159.6 | 0 | 771.26 | 0 | 0 | 17.83 | 0.108 | 0.126 | 0.066 | 244.92 | 241.12 | 240.56 | 0.52 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799021 | 5 | 11617
22001109 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 141894.496 | 0 | 142228.576 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9615.97 | 10.446 | 10.488 | -0.945 | 251.93 | 250.42 | 251.71 | 14.19 | 18.64 | 9.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 568
22000801 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 8003.06 | 0 | 9307.67 | 0 | 1821.65 | 0 | 0 | 1301.03 | 0.461 | 0.464 | -0.055 | 232.26 | 251.32 | 256.83 | 0 | 2.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814100 | 10 | 33595
22001108 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 23588.2 | 0 | 23802.6 | 0 | 459.22 | 0 | 0 | 1721.82 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.71 | 255.35 | 253.13 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883787 | 3 | 1381
22001043 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3121.35 | 0 | 3282.05 | 0 | 441.07 | 0 | 0 | 199.86 | 0.022 | 0.022 | 0.003 | 252.43 | 255.68 | 254.75 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464067 | 11 | 16450
22000903 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 10898.6 | 0 | 10949.36 | 0 | 217.41 | 0 | 0 | 251.98 | 0.047 | 0.05 | 0.019 | 257.28 | 256.34 | 253.61 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.244 | 2024-12-20 09:00 | 5.244 | 2024-12-20 09:00 | 493289 | 11 | 12559
22001102 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 11097.03 | 0 | 11657.84 | 0 | 2048.38 | 0 | 0 | 57.18 | 2.041 | 2.747 | 1.839 | 256.51 | 256.55 | 254.94 | 7.08 | 3.25 | 1.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884922 | 4 | 2218
22001081 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3844.57 | 0 | 3893.05 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 131.94 | 1.237 | 1.237 | 0.006 | 254.74 | 257.32 | 255.54 | 0.02 | 0 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486598 | 10 | 4728
22001086 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3261.51 | 0 | 3449.18 | 0 | 544.67 | 0 | 0 | 50.06 | 0.023 | 0.051 | 0.046 | 254.73 | 257.12 | 255.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466800 | 10 | 15745
22000724 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1022.31 | 0 | 1040.74 | 0 | 37.32 | 0 | 0 | 62.25 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 254.56 | 256.76 | 255.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.67 | 2024-12-17 08:30 | 1.668 | 2024-12-17 08:30 | 473949 | 15 | 3389
22000904 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 4325.03 | 0 | 4498.33 | 0 | 372.62 | 0 | 0 | 167.13 | 0.017 | 0.022 | -0.014 | 258.45 | 257.47 | 254.75 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491057 | 11 | 13011
22000729 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.43 | 257.01 | 255.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462290 | 10 | 12742
22000834 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2560.1 | 0 | 2647.51 | 0 | 314.8 | 0 | 0 | 44.36 | 0.014 | 0.014 | 0 | 258.26 | 256.65 | 255.24 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499677 | 11 | 7941
22000723 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2766.97 | 0 | 2797.09 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 89.48 | 2.364 | 2.364 | 0.001 | 253.49 | 256.71 | 255.42 | 9.22 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474417 | 11 | 10249
22001050 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1257.14 | 0 | 1268.7 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 254.22 | 257.04 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486084 | 11 | 1989
22000833 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3562.68 | 0 | 3763.07 | 0 | 483.65 | 0 | 0 | 62.86 | 1.673 | 1.674 | 0.074 | 258.71 | 257.28 | 255.63 | 6.27 | 0.26 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.354 | 2024-12-21 22:00 | 6.354 | 2024-12-21 22:00 | 500693 | 11 | 14237
22000905 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3962.1 | 0 | 3980.84 | 0 | 90.18 | 0 | 0 | 123.12 | 0.043 | 0.043 | 0.006 | 259.23 | 258.59 | 254.79 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490829 | 10 | 9874
22000862 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 8490.38 | 0 | 8610.24 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1336.68 | 0.047 | 0.051 | -0.02 | 35.24 | 92.51 | 126.73 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1174997 | 2 | 6962
22000837 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1051.17 | 0 | 1076.69 | 0 | 118.75 | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 257.35 | 255.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500334 | 11 | 12597
22000725 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.98 | 257.42 | 255.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482282 | 9 | 11406
22000266 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1307.17 | 0 | 2956.7 | 0 | 2536.95 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.12 | 256.57 | 256.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175299 | 3 | 7532
22000832 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 1329.23 | 0 | 1336.89 | 0 | 29.26 | 0 | 0 | 29.12 | 0.106 | 0.108 | -0.025 | 258.87 | 257.09 | 256.03 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500521 | 12 | 2866
22000902 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 7373.04 | 0 | 7505.59 | 0 | 153.21 | 0 | 0 | 673.2 | 0.094 | 0.101 | 0.038 | 258.82 | 257.91 | 255.18 | 0.02 | 0.4 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491494 | 13 | 7932
22001047 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 254.88 | 257.46 | 255.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487263 | 12 | 13306
22000722 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2255.82 | 0 | 2334.67 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 332.2 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 254.81 | 257.31 | 255.35 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.294 | 2024-12-11 07:30 | 2.29 | 2024-12-11 07:30 | 455270 | 9 | 10588
22000540 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 16662.07 | 0 | 16900.81 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2698.96 | 1.909 | 1.936 | -0.328 | 257.56 | 258.03 | 253.96 | 0.52 | 0.02 | 7.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263599 | 2 | 2188
22000901 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 8954.66 | 0 | 9016.16 | 0 | 246.05 | 0 | 0 | 135.2 | 1.401 | 1.401 | 0.009 | 258.13 | 257.34 | 254.71 | 0.04 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25567
22000910 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 8182.37 | 0 | 8195.83 | 0 | 153.73 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 257.88 | 256.46 | 255.53 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7121
22001101 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 546.62 | 0 | 549.26 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 256.48 | 256.29 | 254.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885359 | 3 | 535
22000721 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 254.55 | 256.53 | 254.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474989 | 11 | 12853
22000730 | 22/12/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2360.28 | 0 | 2458.76 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 254.51 | 256.21 | 254.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480982 | 11 | 19667