## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001042 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2200.66 | 0 | 2301.19 | 0 | 63.48 | 0 | 0 | 280.23 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 251.34 | 254.12 | 251.27 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466402 | 11 | 12204
22000836 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 13665.01 | 0 | 14087.18 | 0 | 1416.39 | 0 | 0 | 97.67 | 1.645 | 1.645 | 0.018 | 252.38 | 250.42 | 248.22 | 0 | 0.69 | 6.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501206 | 9 | 32381
22000838 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 7276.53 | 0 | 7402.91 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 602.27 | 0.866 | 0.872 | -0.105 | 248.87 | 246.42 | 244.25 | 3.55 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.958 | 2024-12-21 09:00 | 5.956 | 2024-12-21 09:00 | 501650 | 13 | 8127
22000919 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 44817.84 | 0 | 45060.92 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4549.08 | 3.29 | 3.306 | -0.329 | 235.29 | 237.77 | 230.99 | 4.62 | 4.59 | 4.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634620 | 9 | 3674
22000353 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4863.03 | 0 | 5191.44 | 0 | 1129.98 | 0 | 0 | 161.44 | 0.266 | 0.328 | 0.193 | 221.84 | 224.65 | 213.81 | 0.99 | 0.36 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.114 | 2024-12-19 16:00 | 2.11 | 2024-12-19 16:00 | 1112800 | 3 | 8944
22000840 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 11346.71 | 0 | 11425.15 | 0 | 139.48 | 0 | 0 | 601.94 | 0.096 | 0.098 | -0.021 | 246.73 | 248.89 | 235.9 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9667
22000917 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 26825.58 | 0 | 28351.23 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8322.64 | 3.135 | 3.166 | -0.447 | 217.46 | 91.81 | 131.14 | 14.57 | 0.44 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.486 | 2024-12-14 20:30 | 3.37 | 2024-12-14 20:30 | 819236 | 11 | 20263
22001087 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1296.62 | 0 | 1784.67 | 0 | 860.21 | 0 | 0 | 45.96 | 0.017 | 0.02 | 0.011 | 239.63 | 242.09 | 241.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.21 | 2024-12-14 14:30 | 3.21 | 2024-12-14 14:30 | 465981 | 13 | 36482
22000354 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.33 | 203.45 | 212.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107423 | 3 | 886
22000938 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 5029.25 | 0 | 5363.25 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1758.98 | 0.968 | 1.012 | -0.298 | 240.1 | 241.3 | 243 | 1.32 | 1.5 | 1.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.376 | 2024-12-14 12:00 | 2.328 | 2024-12-14 12:00 | 1110922 | 8 | 3580
22000909 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2959.87 | 0 | 2982.98 | 0 | 43.16 | 0 | 0 | 132.01 | 0 | 0 | 0 | 240.85 | 240.31 | 238.85 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.442 | 2024-12-12 17:00 | 4.442 | 2024-12-12 17:00 | 490901 | 10 | 7164
22001104 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3003.87 | 0 | 3177.17 | 0 | 474.69 | 0 | 0 | 262.3 | 0.335 | 0.335 | -0.018 | 235.85 | 234.08 | 233.48 | 1.39 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 1.176 | 2024-12-23 10:30 | 1.176 | 2024-12-23 10:30 | 874939 | 3 | 3922
22000907 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 10195.78 | 0 | 10215.32 | 0 | 303.93 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 240.47 | 239.24 | 237.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483924 | 13 | 6744
22000932 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 5289.51 | 0 | 5454.11 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1036.89 | 0.998 | 1.007 | -0.139 | 234.17 | 230.73 | 232.29 | 0.02 | 0.02 | 4.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.736 | 2024-12-20 14:30 | 2.728 | 2024-12-20 14:30 | 1054023 | 3 | 4158
22001088 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4033.85 | 0 | 4139.07 | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 507.54 | 0.58 | 0.581 | -0.037 | 239.05 | 241.52 | 240 | 0.08 | 1.86 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.466 | 2024-12-15 10:00 | 3.462 | 2024-12-15 10:00 | 465469 | 10 | 10471
22000831 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2113.87 | 0 | 2228.63 | 0 | 237.25 | 0 | 0 | 173.29 | 0.116 | 0.119 | -0.027 | 241.43 | 240.57 | 238.84 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.47 | 2024-12-15 09:00 | 4.47 | 2024-12-15 09:00 | 499710 | 12 | 16204
22001043 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3145.72 | 0 | 3306.92 | 0 | 443.68 | 0 | 0 | 200.57 | 0 | 0 | 0 | 239.48 | 241.77 | 240.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.168 | 2024-12-14 18:00 | 3.134 | 2024-12-14 18:00 | 464075 | 11 | 16484
22001090 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 6896.53 | 0 | 7053.74 | 0 | 128.55 | 0 | 0 | 693.07 | 0.199 | 0.199 | 0 | 240.54 | 241.93 | 241.01 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.09 | 2024-12-17 09:00 | 4.09 | 2024-12-17 09:00 | 466021 | 11 | 11521
22000532 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4756.48 | 0 | 4779.43 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 440.41 | 1.676 | 1.682 | -0.146 | 182.37 | 181.06 | 180.09 | 0 | 0 | 9.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508185 | 4 | 7483
22000902 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 7410.53 | 0 | 7543.27 | 0 | 154.81 | 0 | 0 | 673.39 | 2.237 | 2.237 | 0.032 | 242.27 | 242.83 | 240.69 | 8.67 | 0.62 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491494 | 13 | 7955
22000540 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 16745.21 | 0 | 16984.89 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2711.34 | 3.601 | 3.618 | -0.351 | 239.98 | 241.72 | 238.35 | 7.58 | 0 | 7.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263702 | 2 | 2193
22000837 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1051.81 | 0 | 1077.35 | 0 | 118.88 | 0 | 0 | 26.02 | 0.023 | 0.023 | 0.005 | 243.77 | 242.47 | 240.52 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 0.364 | 2024-12-08 12:00 | 500334 | 11 | 12636
22000833 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3622.49 | 0 | 3823.42 | 0 | 486.96 | 0 | 0 | 62.93 | 0.088 | 0.106 | 0.06 | 244.83 | 243.64 | 241.67 | 0.04 | 0.37 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.608 | 2024-12-22 14:30 | 6.606 | 2024-12-22 14:30 | 500693 | 11 | 14301
22000866 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 16011.71 | 0 | 16162.42 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2108.98 | 5.378 | 5.391 | -0.379 | 218.35 | 116.31 | 107.65 | 24.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1024105 | 3 | 6569
22000729 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 241.37 | 243.27 | 241.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22000266 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1313.72 | 0 | 2972.37 | 0 | 2550.57 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 249.61 | 240.84 | 244.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175350 | 3 | 7571
22000723 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2774.11 | 0 | 2804.24 | 0 | 54.93 | 0 | 0 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 241.36 | 243.57 | 242.23 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10277
22000728 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4269.81 | 0 | 4356.21 | 0 | 84.93 | 0 | 0 | 379.31 | 1.522 | 1.522 | 0 | 241.8 | 243.55 | 242.15 | 0 | 6.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479886 | 11 | 10915
22000832 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1332.03 | 0 | 1339.87 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 245.07 | 244.48 | 242.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500521 | 12 | 2896
22000863 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4914.74 | 0 | 5447.65 | 0 | 1642.93 | 0 | 0 | 215.77 | 0.155 | 0.162 | 0.05 | 237.97 | 237.68 | 224.86 | 0.81 | 0.06 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.452 | 2024-12-18 16:30 | 1.362 | 2024-12-18 16:30 | 980761 | 3 | 8390
22001109 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 142358.48 | 0 | 142693.664 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9647.54 | 14.378 | 14.407 | -0.924 | 228.96 | 231.21 | 232.84 | 19.08 | 27.38 | 16.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 568
22001107 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 53364.152 | 0 | 53616.128 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 5088.13 | 4.336 | 4.364 | -0.494 | 235.26 | 242.85 | 64.02 | 12.49 | 6.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.62 | 2024-12-16 13:00 | 6.598 | 2024-12-16 13:00 | 1021450 | 3 | 1394
22001046 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1052.62 | 0 | 1115.51 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 242.97 | 245.49 | 244.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.232 | 2024-12-12 22:00 | 1.218 | 2024-12-12 22:00 | 466942 | 11 | 8057
22001103 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 13926.79 | 0 | 15211.18 | 0 | 4554.87 | 0 | 0 | 85.37 | 2.21 | 2.21 | 0 | 239.65 | 244.57 | 241.04 | 9.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.058 | 2024-12-09 18:00 | 5.988 | 2024-12-09 19:00 | 874921 | 4 | 4268
22000727 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 679.11 | 0 | 764.26 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 247.06 | 0.082 | 0.089 | -0.035 | 243.5 | 246.23 | 245.34 | 0.37 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 479799 | 9 | 2277
22000722 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 243.47 | 246.86 | 244.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619
22000872 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4011.51 | 0 | 4161.62 | 0 | 772.01 | 0 | 0 | 17.83 | 0.114 | 0.132 | 0.068 | 249.35 | 245.1 | 247.45 | 0.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799031 | 5 | 11638
22000910 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 8200.77 | 0 | 8214.36 | 0 | 154.04 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 247.16 | 246.65 | 244.36 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7163
22000901 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 9010.9 | 0 | 9072.44 | 0 | 247.06 | 0 | 0 | 135.21 | 0.029 | 0.03 | 0.008 | 245.79 | 247.06 | 244.99 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25597
22001082 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3417.57 | 0 | 3483.94 | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 174.26 | 0.064 | 0.064 | 0.004 | 244.45 | 247.47 | 245.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486886 | 11 | 9407
22000721 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 244.28 | 247.38 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474997 | 11 | 12853
22001048 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 6208.65 | 0 | 6273.64 | 0 | 92.26 | 0 | 0 | 269.37 | 0.072 | 0.074 | -0.018 | 244.78 | 248.2 | 245.03 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.004 | 2024-12-22 17:00 | 4.002 | 2024-12-22 17:00 | 486935 | 10 | 9090
22001101 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 546.97 | 0 | 549.61 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 244.78 | 242.66 | 242.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885359 | 3 | 536
22000730 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2360.98 | 0 | 2459.56 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 248.2 | 245.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480990 | 11 | 19719
22000480 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 33636.048 | 0 | 34279.44 | 0 | 1152.8 | 1984.24 | 0 | 28.91 | 0.164 | 0.299 | 0.251 | 260.82 | 259.05 | 256.91 | 0.12 | 1.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935639 | 9 | 15108
22001085 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1052.79 | 0 | 1135.87 | 0 | 259.14 | 0 | 0 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 241.71 | 244.22 | 242.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455023 | 10 | 6167
22001084 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3406.57 | 0 | 3659.41 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 656.35 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 240.58 | 242.89 | 241.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467350 | 10 | 27507
22001045 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2210.22 | 0 | 2326.25 | 0 | 229.82 | 0 | 0 | 175.24 | 0.022 | 0.049 | -0.044 | 242.12 | 243.71 | 243.28 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465369 | 10 | 17595
22000801 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 8014.3 | 0 | 9319.01 | 0 | 1821.81 | 0 | 0 | 1302.33 | 0.467 | 0.47 | -0.055 | 231.25 | 249.74 | 254.57 | 0 | 2.65 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814111 | 10 | 33658
22001108 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 23648.21 | 0 | 23863.24 | 0 | 460.16 | 0 | 0 | 1724.87 | 0.039 | 0.08 | 0.07 | 254.32 | 255.33 | 251.94 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883787 | 3 | 1385
22000903 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 10928.86 | 0 | 10979.67 | 0 | 217.84 | 0 | 0 | 252.18 | 0.023 | 0.03 | 0.02 | 257.3 | 256.09 | 253.06 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.244 | 2024-12-20 09:00 | 5.244 | 2024-12-20 09:00 | 493289 | 11 | 12567
22001102 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 11329.05 | 0 | 11897.14 | 0 | 2078.76 | 0 | 0 | 58.33 | 1.041 | 1.476 | 1.047 | 256.13 | 255.42 | 253.33 | 4.86 | 0.87 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884922 | 4 | 2224
22001081 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3871.16 | 0 | 3919.67 | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 132.51 | 0.029 | 0.034 | -0.018 | 254.77 | 256.78 | 256.03 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4734
22001086 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3262.19 | 0 | 3450.34 | 0 | 545.58 | 0 | 0 | 50.06 | 0.023 | 0.05 | 0.045 | 254.44 | 256.55 | 255.96 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15760
22000724 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1028.9 | 0 | 1047.38 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 62.5 | 0.012 | 0.016 | -0.011 | 254.78 | 257.12 | 256.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3404
22000904 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 4335.04 | 0 | 4508.52 | 0 | 373 | 0 | 0 | 167.48 | 0.019 | 0.023 | -0.014 | 258.61 | 258.02 | 255.28 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491057 | 11 | 13029
22001047 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 256.84 | 255.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22001050 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1262.8 | 0 | 1274.36 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 25.58 | 0.032 | 0.032 | 0.001 | 255.01 | 256.69 | 255.97 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 2.832 | 2024-12-08 19:00 | 486092 | 11 | 1992
22000834 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2561.98 | 0 | 2649.42 | 0 | 314.91 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 258.82 | 258 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499677 | 11 | 7942
22000862 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 8494.7 | 0 | 8614.96 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 1338.31 | 0.366 | 0.395 | -0.15 | 113.7 | 135.3 | 247.49 | 0 | 0 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175003 | 2 | 6981
22000725 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.83 | 256.86 | 254.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000905 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 3975.83 | 0 | 3994.62 | 0 | 90.35 | 0 | 0 | 123.59 | 0.022 | 0.027 | 0.016 | 257.81 | 257.2 | 254.36 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490829 | 10 | 9899
22000908 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 11767.03 | 0 | 11775.94 | 0 | 331.02 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 258.09 | 256.61 | 255.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491280 | 10 | 8654
22001049 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2460.29 | 0 | 2618.89 | 0 | 76.67 | 0 | 0 | 464.59 | 1.738 | 1.738 | 0.004 | 254.34 | 256.02 | 254.35 | 1.69 | 4.96 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485859 | 9 | 10155
22000726 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2935.41 | 0 | 3081.33 | 0 | 385.18 | 0 | 0 | 102.11 | 0.831 | 0.831 | 0.007 | 254.52 | 256.28 | 254.16 | 0 | 0.18 | 3.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477957 | 13 | 45529
22000906 | 23/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 00:00:00 | 2775.28 | 0 | 2814.95 | 0 | 217.37 | 0 | 0 | 82.96 | 0.838 | 0.838 | 0 | 258.68 | 257.78 | 255.08 | 0.02 | 0.06 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489908 | 9 | 11016