## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001066 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 14390.68 | 0 | 14637.23 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2555.35 | 3.305 | 3.331 | -0.423 | 226.01 | 229.65 | 222.91 | 4.76 | 4.87 | 5.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.886 | 2024-12-18 21:30 | 3.864 | 2024-12-18 21:30 | 1064783 | 3 | 6709
22001089 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2063.17 | 0 | 2102.42 | 0 | 42.36 | 0 | 0 | 143.65 | 0 | 0 | 0 | 241.91 | 243.78 | 242.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.784 | 2024-12-12 | 4.782 | 2024-12-12 | 465733 | 13 | 5700
22001044 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1597.68 | 0 | 2124.65 | 0 | 1059.04 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 241.28 | 243.22 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-12-04 21:00 | 1.908 | 2024-12-04 21:00 | 465594 | 12 | 32492
22000835 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3504.95 | 0 | 3569.96 | 0 | 43.54 | 0 | 0 | 294.26 | 0 | 0 | 0 | 245.81 | 244.85 | 242.26 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.722 | 2024-12-23 20:00 | 6.722 | 2024-12-23 20:00 | 501421 | 10 | 7219
22001041 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1742.49 | 0 | 1790.18 | 0 | 38.71 | 0 | 0 | 191.26 | 0 | 0 | 0 | 241.62 | 244.96 | 241.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.942 | 2024-12-23 23:00 | 1.942 | 2024-12-23 23:00 | 466026 | 11 | 6399
22000866 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 16034.3 | 0 | 16185.18 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2111.65 | 5.286 | 5.3 | -0.387 | 220.04 | 114.97 | 111.13 | 24.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1024308 | 3 | 6575
22001083 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2157.34 | 0 | 2236.27 | 0 | 34.28 | 0 | 0 | 265.86 | 0.071 | 0.071 | 0.006 | 238.34 | 240.93 | 239.41 | 0 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466029 | 10 | 8706
22001042 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2201.25 | 0 | 2301.84 | 0 | 63.62 | 0 | 0 | 280.28 | 0.188 | 0.197 | -0.061 | 239.24 | 241.89 | 240.08 | 0 | 0.51 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466402 | 11 | 12212
22000836 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 13666.77 | 0 | 14089.2 | 0 | 1416.98 | 0 | 0 | 97.68 | 0.063 | 0.066 | -0.021 | 242.88 | 242.47 | 239.57 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501206 | 9 | 32399
22000838 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 7280.56 | 0 | 7407.26 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 603.22 | 2.304 | 2.304 | -0.067 | 242.58 | 241.27 | 238.95 | 0.81 | 0 | 9.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.958 | 2024-12-21 09:00 | 5.956 | 2024-12-21 09:00 | 501650 | 13 | 8127
22000919 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 44850.128 | 0 | 45093.408 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4552.69 | 3.192 | 3.203 | -0.272 | 216.35 | 216.96 | 212.94 | 4.89 | 4.95 | 5.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634620 | 9 | 3674
22000353 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4865.61 | 0 | 5194.75 | 0 | 1131.89 | 0 | 0 | 161.46 | 0.161 | 0.162 | -0.022 | 212.38 | 229.42 | 214.9 | 0.45 | 0.27 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.114 | 2024-12-19 16:00 | 2.11 | 2024-12-19 16:00 | 1112800 | 3 | 8949
22000840 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 11355.01 | 0 | 11433.46 | 0 | 139.68 | 0 | 0 | 602.01 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | 243.27 | 240.6 | 237.93 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9669
22000727 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 680.98 | 0 | 766.29 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 247.66 | 0.038 | 0.047 | -0.028 | 249.74 | 252.11 | 249.71 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 479799 | 9 | 2284
22000724 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 249.85 | 252.34 | 250.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3406
22000722 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 251.44 | 253.96 | 251.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619
22000540 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 16773.58 | 0 | 17013.61 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2715.75 | 1.666 | 1.697 | -0.323 | 256.17 | 256.42 | 252.3 | 0.52 | 0 | 6.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263702 | 2 | 2194
22000901 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 9030.44 | 0 | 9091.99 | 0 | 247.42 | 0 | 0 | 135.22 | 1.449 | 1.449 | 0.006 | 255.72 | 254.95 | 252.49 | 0.51 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492480 | 10 | 25610
22000910 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 8204.88 | 0 | 8218.53 | 0 | 154.14 | 0 | 0 | 12.25 | 0.031 | 0.032 | -0.011 | 255.84 | 254.08 | 252.61 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 4.498 | 2024-12-17 09:00 | 482175 | 10 | 7173
22000480 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 33637.04 | 0 | 34281.208 | 0 | 1154.23 | 1984.24 | 0 | 28.91 | 0.177 | 0.341 | 0.292 | 266.31 | 265.64 | 262.57 | 0.18 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935642 | 9 | 15127
22001101 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 546.97 | 0 | 549.61 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 256.05 | 256.49 | 254.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885364 | 3 | 536
22000721 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 252.96 | 255.72 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474997 | 11 | 12853
22000730 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2361.26 | 0 | 2459.88 | 0 | 254.57 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 254.01 | 256.8 | 254.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480990 | 11 | 19740
22001085 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1055.93 | 0 | 1139.09 | 0 | 259.18 | 0 | 0 | 80.52 | 0.044 | 0.044 | 0.009 | 252.8 | 255.86 | 254.17 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455023 | 10 | 6183
22001082 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3421.12 | 0 | 3487.53 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 174.33 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 254.03 | 256.66 | 254.76 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486886 | 11 | 9411
22001045 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2216.68 | 0 | 2332.96 | 0 | 229.96 | 0 | 0 | 176.03 | 0.014 | 0.031 | -0.028 | 253.64 | 256.67 | 254.81 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465369 | 10 | 17621
22000532 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4775.17 | 0 | 4798.24 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 442.4 | 1.263 | 1.281 | -0.216 | 220.55 | 218.82 | 215.79 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508196 | 4 | 7487
22000728 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4281.59 | 0 | 4367.99 | 0 | 85.05 | 0 | 0 | 379.68 | 0.9 | 0.9 | 0 | 254.08 | 256.87 | 255.06 | 0 | 3.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479886 | 11 | 10918
22001049 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2482.44 | 0 | 2641.23 | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 465.73 | 1.244 | 1.244 | -0.044 | 254.33 | 256.52 | 255.12 | 0.16 | 4.86 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485859 | 9 | 10183
22000908 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 11767.03 | 0 | 11775.94 | 0 | 331.02 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 259.3 | 257.97 | 255.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491280 | 10 | 8654
22000726 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2967.24 | 0 | 3113.17 | 0 | 385.63 | 0 | 0 | 102.36 | 0.839 | 0.839 | 0.007 | 254.11 | 256.3 | 254.9 | 0 | 0.29 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477957 | 13 | 45530
22001084 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3406.67 | 0 | 3659.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 656.59 | 0.001 | 0.014 | -0.014 | 253.86 | 255.97 | 254.73 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467350 | 10 | 27541
22000906 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2790.73 | 0 | 2830.45 | 0 | 218.02 | 0 | 0 | 83.21 | 0.83 | 0.83 | 0.007 | 258.62 | 257.96 | 254.66 | 0 | 0.06 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489908 | 9 | 11035
22001081 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3898.24 | 0 | 3946.77 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 132.9 | 1.229 | 1.229 | 0.006 | 253.95 | 256.55 | 254.72 | 0.02 | 0 | 4.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4743
22001086 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3267.86 | 0 | 3456.41 | 0 | 546.54 | 0 | 0 | 50.06 | 0.025 | 0.05 | 0.044 | 253.96 | 256.49 | 254.87 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15769
22000904 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4342.85 | 0 | 4516.51 | 0 | 373.33 | 0 | 0 | 167.9 | 0.05 | 0.053 | -0.019 | 258.99 | 258.25 | 255.22 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491057 | 11 | 13045
22000723 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2774.76 | 0 | 2804.89 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | 89.57 | 0.012 | 0.012 | 0 | 254.02 | 256.45 | 254.85 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10281
22000833 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3641.95 | 0 | 3842.95 | 0 | 487.93 | 0 | 0 | 62.93 | 1.629 | 1.63 | 0.073 | 257.93 | 256.99 | 254.82 | 6.14 | 0.26 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.608 | 2024-12-22 14:30 | 6.606 | 2024-12-22 14:30 | 500693 | 11 | 14302
22000729 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.39 | 255.92 | 253.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22000837 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1054.03 | 0 | 1079.58 | 0 | 118.94 | 0 | 0 | 26.02 | 0.086 | 0.097 | 0.045 | 257.77 | 256.7 | 254.59 | 0.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.072 | 2024-12-23 17:30 | 1.07 | 2024-12-23 17:30 | 500334 | 11 | 12646
22001050 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1271.24 | 0 | 1282.79 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 253.52 | 256.09 | 253.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 486092 | 11 | 1998
22000834 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 2562.13 | 0 | 2649.6 | 0 | 315.01 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 257.43 | 257.09 | 254.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499677 | 11 | 7942
22000862 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 8510.97 | 0 | 8631.81 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1342.4 | 1.247 | 1.282 | -0.301 | 112.84 | 135.63 | 246.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175127 | 2 | 7017
22000905 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3983.64 | 0 | 4002.49 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 124.04 | 0.165 | 0.165 | 0.009 | 257.8 | 257.73 | 254.27 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490829 | 10 | 9918
22000832 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1332.98 | 0 | 1340.86 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 29.68 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 257.32 | 257.04 | 254.71 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500521 | 12 | 2904
22000725 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.14 | 255.76 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000902 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 7427.99 | 0 | 7560.78 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 673.9 | 0.119 | 0.142 | -0.078 | 257.58 | 257.11 | 253.84 | 0.16 | 0.42 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491494 | 13 | 7961
22001047 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 252.87 | 255.68 | 253.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22000266 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 1314.7 | 0 | 2974.83 | 0 | 2552.72 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.29 | 253.87 | 254.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175350 | 3 | 7576
22001109 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 142504 | 0 | 142839.456 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9656.54 | 13.329 | 13.368 | -1.022 | 250.28 | 248.31 | 249.76 | 17.65 | 24.23 | 11.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 568
22000801 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 8021.95 | 0 | 9326.77 | 0 | 1822.1 | 0 | 0 | 1303.1 | 0.489 | 0.49 | -0.044 | 234.16 | 253.21 | 254.16 | 0 | 2.67 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814229 | 10 | 33720
22000872 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4012.11 | 0 | 4162.28 | 0 | 772.26 | 0 | 0 | 17.83 | 0.035 | 0.035 | 0.008 | 258.63 | 252.39 | 253.89 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799031 | 5 | 11644
22001108 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 23717.27 | 0 | 23932.65 | 0 | 460.57 | 0 | 0 | 1728.82 | 0.041 | 0.082 | 0.072 | 255.41 | 254.68 | 253.29 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883788 | 3 | 1388
22001048 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 6220.91 | 0 | 6285.92 | 0 | 92.39 | 0 | 0 | 269.53 | 0.095 | 0.103 | 0.04 | 252 | 254.64 | 252.81 | 0.35 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.004 | 2024-12-22 17:00 | 4.002 | 2024-12-22 17:00 | 486935 | 10 | 9097
22001043 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 3157.14 | 0 | 3318.64 | 0 | 445.77 | 0 | 0 | 200.69 | 0.025 | 0.025 | 0.005 | 251.72 | 254.61 | 252.16 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.736 | 2024-12-23 21:30 | 3.648 | 2024-12-23 21:30 | 464075 | 11 | 16489
22000903 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 10959.61 | 0 | 11010.45 | 0 | 218.2 | 0 | 0 | 252.45 | 0.06 | 0.062 | 0.018 | 256 | 255.29 | 252.7 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 493289 | 11 | 12569
22001102 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 11524.09 | 0 | 12096.19 | 0 | 2100.95 | 0 | 0 | 59.12 | 1.715 | 2.467 | 1.774 | 254.44 | 255.28 | 253.71 | 6.66 | 2.82 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884923 | 4 | 2227
22000863 | 24/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 00:00:00 | 4918.64 | 0 | 5451.82 | 0 | 1643.93 | 0 | 0 | 215.87 | 0.219 | 0.277 | 0.171 | 253.69 | 249.39 | 253.15 | 1.04 | 0.09 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.452 | 2024-12-18 16:30 | 1.362 | 2024-12-18 16:30 | 980761 | 3 | 8390