## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 6271.75 | 0 | 6336.86 | 0 | 93.11 | 0 | 0 | 270.01 | 0.114 | 0.117 | -0.027 | 241.82 | 244.48 | 242.22 | 0 | 0.02 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 4.004 | 2024-12-22 17:00 | 4.002 | 2024-12-22 17:00 | 486935 | 10 | 9120
22000863 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4931.56 | 0 | 5466.84 | 0 | 1650.31 | 0 | 0 | 215.87 | 1.692 | 1.692 | 0.023 | 243.79 | 238.25 | 236.7 | 0.3 | 0.13 | 6.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.452 | 2024-12-18 16:30 | 1.362 | 2024-12-18 16:30 | 980780 | 3 | 8427
22001066 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 14477.25 | 0 | 14725.42 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2571.71 | 1.921 | 1.959 | -0.389 | 226.05 | 230.72 | 225.69 | 2.88 | 3.1 | 2.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.886 | 2024-12-18 21:30 | 3.864 | 2024-12-18 21:30 | 1064783 | 3 | 6774
22001089 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2063.5 | 0 | 2103.04 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 143.65 | 0.03 | 0.031 | 0.008 | 241.5 | 243.1 | 241.03 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.784 | 2024-12-12 | 4.782 | 2024-12-12 | 465733 | 13 | 5701
22001044 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1597.68 | 0 | 2124.65 | 0 | 1059.04 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 241.59 | 243.22 | 240.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-12-04 21:00 | 1.908 | 2024-12-04 21:00 | 465594 | 12 | 32492
22000835 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3630.93 | 0 | 3695.95 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 294.27 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 244.44 | 244.07 | 240.85 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.022 | 2024-12-26 07:30 | 7.02 | 2024-12-26 07:30 | 501421 | 10 | 7227
22001041 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1760 | 0 | 1807.7 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 191.52 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 241.46 | 243.61 | 241.53 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 1.996 | 2024-12-24 20:00 | 1.996 | 2024-12-24 20:00 | 466026 | 11 | 6417
22001083 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2210.35 | 0 | 2289.28 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 265.93 | 1.185 | 1.185 | 0.004 | 241.97 | 243.57 | 242.4 | 0 | 4.69 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466029 | 10 | 8753
22001042 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2226.55 | 0 | 2327.39 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 281.57 | 0.03 | 0.033 | 0.015 | 240.27 | 243.43 | 242.97 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466402 | 11 | 12254
22000836 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 13681.57 | 0 | 14104.96 | 0 | 1419.49 | 0 | 0 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 248.64 | 247.14 | 245.37 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501223 | 9 | 32463
22000838 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 7300.15 | 0 | 7427.58 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 606.25 | 0.256 | 0.265 | -0.069 | 249.25 | 247.8 | 245.81 | 1.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 5.958 | 2024-12-21 09:00 | 5.956 | 2024-12-21 09:00 | 501667 | 13 | 8191
22000919 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 44985.3 | 0 | 45229.312 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4566.62 | 3.271 | 3.285 | -0.306 | 231.75 | 234.74 | 229.03 | 6.58 | 0.91 | 6.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634620 | 9 | 3698
22000353 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4881.19 | 0 | 5213.48 | 0 | 1140.29 | 0 | 0 | 161.47 | 0.17 | 0.267 | 0.207 | 234.79 | 249.17 | 239.02 | 0.9 | 0.19 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.114 | 2024-12-19 16:00 | 2.11 | 2024-12-19 16:00 | 1112904 | 3 | 9001
22000840 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 11371.47 | 0 | 11449.98 | 0 | 140.42 | 0 | 0 | 602.02 | 0.919 | 0.919 | 0.011 | 248.57 | 249.54 | 242.69 | 0.05 | 0.2 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9680
22000727 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 692.06 | 0 | 777.8 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 249.31 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 250.05 | 252.69 | 251.75 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 479799 | 9 | 2307
22000540 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 16873.35 | 0 | 17114.62 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2731.39 | 1.543 | 1.573 | -0.31 | 253.51 | 254.21 | 250.42 | 0.51 | 0.02 | 6.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263704 | 2 | 2197
22000722 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 251.31 | 254.14 | 252.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619
22000901 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 9096.76 | 0 | 9158.37 | 0 | 248.46 | 0 | 0 | 135.23 | 1.386 | 1.386 | 0.007 | 256.64 | 255.57 | 253.09 | 0.04 | 0 | 5.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492497 | 10 | 25671
22000910 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 8229.88 | 0 | 8243.63 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 257 | 254.94 | 253.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 482192 | 10 | 7230
22000480 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 33639.952 | 0 | 34286.352 | 0 | 1158.42 | 1984.24 | 0 | 28.91 | 0.175 | 0.344 | 0.297 | 267.98 | 266.35 | 263.58 | 0.2 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935642 | 9 | 15184
22001101 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 547.01 | 0 | 549.65 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 255.71 | 254.97 | 253.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885373 | 3 | 537
22000721 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 253.56 | 253.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474997 | 11 | 12853
22000730 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2362.16 | 0 | 2460.89 | 0 | 254.99 | 0 | 0 | 94.35 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 251.93 | 253.62 | 252.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480990 | 11 | 19806
22001082 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3435.69 | 0 | 3502.3 | 0 | 69.16 | 0 | 0 | 174.89 | 0.02 | 0.03 | 0.023 | 252.68 | 254.79 | 253.75 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486886 | 11 | 9438
22001085 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1065.02 | 0 | 1148.35 | 0 | 259.43 | 0 | 0 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 254.48 | 253.49 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455023 | 10 | 6221
22000728 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4311.95 | 0 | 4398.49 | 0 | 85.66 | 0 | 0 | 380.75 | 0.824 | 0.825 | -0.041 | 252.26 | 254.66 | 253.39 | 0 | 3.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479886 | 11 | 10945
22001109 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 143173.152 | 0 | 143510.272 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9703.22 | 10.296 | 10.338 | -0.935 | 252.67 | 252.31 | 251.35 | 13.96 | 18.24 | 9.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 573
22000801 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 8046.51 | 0 | 9351.73 | 0 | 1822.83 | 0 | 0 | 1305.71 | 0.461 | 0.463 | -0.048 | 240.64 | 253.49 | 253.04 | 0 | 2.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814248 | 10 | 33812
22001102 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 11968.6 | 0 | 12555.83 | 0 | 2164.59 | 0 | 0 | 61.73 | 1.705 | 2.501 | 1.83 | 256.26 | 255.36 | 254 | 1.63 | 7.9 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884932 | 4 | 2235
22001043 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3195.42 | 0 | 3357.5 | 0 | 449.1 | 0 | 0 | 201.34 | 0.067 | 0.068 | 0.012 | 252.32 | 255.07 | 253.78 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.736 | 2024-12-23 21:30 | 3.648 | 2024-12-23 21:30 | 464075 | 11 | 16534
22000902 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 7467.39 | 0 | 7600.64 | 0 | 156.02 | 0 | 0 | 676.01 | 0.095 | 0.1 | 0.034 | 257.63 | 257 | 254.22 | 0 | 0.4 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 5.192 | 2024-12-17 07:00 | 491511 | 13 | 8010
22000903 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 11013.83 | 0 | 11064.8 | 0 | 219.14 | 0 | 0 | 252.94 | 0.053 | 0.055 | 0.015 | 257.37 | 257.02 | 254.2 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 493306 | 11 | 12589
22001081 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3902.7 | 0 | 3951.23 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 254.97 | 253.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4743
22001108 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 23785.32 | 0 | 24002.22 | 0 | 463.04 | 0 | 0 | 1732.41 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.16 | 256.45 | 253.51 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883797 | 3 | 1402
22000872 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4014.98 | 0 | 4165.44 | 0 | 773.45 | 0 | 0 | 17.83 | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 258.3 | 252.19 | 253.87 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799032 | 5 | 11674
22000833 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3740.3 | 0 | 3941.81 | 0 | 490.57 | 0 | 0 | 63.43 | 1.612 | 1.613 | 0.069 | 257.04 | 256.11 | 254.44 | 6.15 | 0.25 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.608 | 2024-12-22 14:30 | 6.606 | 2024-12-22 14:30 | 500710 | 11 | 14369
22001086 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3283.29 | 0 | 3472.49 | 0 | 548.3 | 0 | 0 | 50.06 | 0.063 | 0.075 | 0.041 | 252.58 | 254.85 | 253.94 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15800
22000724 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 252.56 | 254.86 | 253.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3406
22000904 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4355.33 | 0 | 4529.4 | 0 | 373.99 | 0 | 0 | 168.79 | 0.012 | 0.017 | -0.013 | 257.23 | 256.41 | 254.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491074 | 11 | 13084
22000862 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 8579.37 | 0 | 8701.6 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1356.08 | 1.123 | 1.158 | -0.284 | 112.7 | 134.98 | 245.77 | 0 | 0 | 4.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175171 | 2 | 7049
22000832 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1335.51 | 0 | 1343.53 | 0 | 29.78 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 255.89 | 254.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500538 | 12 | 2925
22000837 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 257.09 | 256.14 | 254.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.072 | 2024-12-23 17:30 | 1.07 | 2024-12-23 17:30 | 500351 | 11 | 12659
22000725 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 254.84 | 252.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000905 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4001.91 | 0 | 4020.85 | 0 | 90.99 | 0 | 0 | 124.69 | 0.025 | 0.026 | 0.009 | 256.85 | 256.32 | 253.74 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490846 | 10 | 9966
22000532 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 4851.32 | 0 | 4874.83 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 450.04 | 1.294 | 1.307 | -0.189 | 213.38 | 214.12 | 210.22 | 0 | 0 | 6.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508374 | 4 | 7517
22000266 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1319.29 | 0 | 2985.83 | 0 | 2562.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.28 | 252.87 | 252.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175352 | 3 | 7600
22001047 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 254.83 | 253.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22000723 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2779.96 | 0 | 2810.11 | 0 | 55.01 | 0 | 0 | 89.57 | 0.011 | 0.011 | 0 | 252.36 | 254.66 | 252.95 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10307
22000908 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 11767.03 | 0 | 11775.94 | 0 | 331.02 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 256.07 | 255.02 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491297 | 10 | 8654
22001049 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2521.73 | 0 | 2681.08 | 0 | 76.94 | 0 | 0 | 468.14 | 2.144 | 2.144 | -0.044 | 251.62 | 254.13 | 252.31 | 3.39 | 4.92 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485859 | 9 | 10220
22000726 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3016.3 | 0 | 3162.26 | 0 | 386.38 | 0 | 0 | 102.61 | 0.846 | 0.846 | 0 | 251.77 | 254.35 | 252.28 | 0 | 0.28 | 3.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477957 | 13 | 45549
22000729 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.64 | 254.31 | 252.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22001084 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 3406.93 | 0 | 3660.44 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 657.19 | 0.001 | 0.014 | -0.014 | 252.18 | 254.48 | 252.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467350 | 10 | 27627
22001050 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 1279.94 | 0 | 1291.51 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 251.38 | 253.59 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 486092 | 11 | 2022
22000834 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2562.42 | 0 | 2649.95 | 0 | 315.2 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 255.51 | 253.92 | 252.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499694 | 11 | 7942
22000866 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 16099.58 | 0 | 16250.97 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2119.58 | 1.531 | 1.546 | -0.221 | 238.16 | 122.8 | 116.46 | 6.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1024318 | 3 | 6581
22001045 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2225.23 | 0 | 2342.05 | 0 | 230.19 | 0 | 0 | 177.55 | 0.086 | 0.116 | 0.079 | 250.7 | 253.46 | 251.01 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465369 | 10 | 17654
22000906 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:00:00 | 2806.12 | 0 | 2845.96 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 83.47 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 254.82 | 253.47 | 251.11 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489925 | 9 | 11103