## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 6295.79 | 0 | 6360.94 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 270.29 | 0.11 | 0.114 | -0.031 | 240.31 | 242.86 | 240.97 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.004 | 2024-12-22 17:00 | 4.002 | 2024-12-22 17:00 | 486935 | 10 | 9134
22000863 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4936.91 | 0 | 5472.99 | 0 | 1652.85 | 0 | 0 | 215.87 | 0.137 | 0.148 | 0.056 | 236.75 | 232.59 | 234.15 | 0.52 | 0.13 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.452 | 2024-12-18 16:30 | 1.362 | 2024-12-18 16:30 | 980792 | 3 | 8452
22001066 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 14520.92 | 0 | 14769.91 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2579.87 | 2.109 | 2.141 | -0.369 | 218.63 | 223.45 | 217.63 | 3.24 | 3.56 | 3.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.886 | 2024-12-18 21:30 | 3.864 | 2024-12-18 21:30 | 1064795 | 3 | 6808
22001089 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2063.69 | 0 | 2103.39 | 0 | 42.95 | 0 | 0 | 143.65 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 243.41 | 243.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.784 | 2024-12-12 | 4.782 | 2024-12-12 | 465733 | 13 | 5702
22001044 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1597.68 | 0 | 2124.65 | 0 | 1059.04 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242.98 | 242.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-12-04 21:00 | 1.908 | 2024-12-04 21:00 | 465594 | 12 | 32492
22000835 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3678.49 | 0 | 3743.52 | 0 | 45.01 | 0 | 0 | 294.28 | 0 | 0 | 0 | 245.39 | 245.06 | 241.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.022 | 2024-12-26 07:30 | 7.02 | 2024-12-26 07:30 | 501421 | 10 | 7233
22001041 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1762.22 | 0 | 1809.92 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 191.62 | 0 | 0 | 0 | 240.06 | 243.38 | 243.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.996 | 2024-12-24 20:00 | 1.996 | 2024-12-24 20:00 | 466026 | 11 | 6424
22001083 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2236.5 | 0 | 2315.43 | 0 | 34.71 | 0 | 0 | 265.93 | 3.909 | 3.909 | 0 | 240.56 | 242.96 | 241.94 | 12.84 | 0 | 3.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466029 | 10 | 8771
22001042 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2234.41 | 0 | 2335.35 | 0 | 63.81 | 0 | 0 | 282.24 | 0.022 | 0.027 | 0.017 | 243.07 | 245.64 | 244.21 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 2.494 | 2024-12-17 16:30 | 466402 | 11 | 12272
22000836 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 13691.26 | 0 | 14115.09 | 0 | 1420.88 | 0 | 0 | 98.03 | 0 | 0 | 0 | 249.22 | 247.18 | 245.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501223 | 9 | 32495
22000540 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 16924.19 | 0 | 17166.11 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2739.38 | 1.637 | 1.667 | -0.317 | 254.84 | 255.02 | 250.72 | 0.52 | 0.02 | 6.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263704 | 2 | 2197
22000901 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 9128.09 | 0 | 9189.73 | 0 | 249.06 | 0 | 0 | 135.27 | 1.416 | 1.416 | 0.007 | 257.32 | 255.27 | 253.41 | 0.04 | 0 | 5.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492497 | 10 | 25691
22000910 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 8239.21 | 0 | 8253.04 | 0 | 154.68 | 0 | 0 | 12.53 | 0.008 | 0.01 | 0.006 | 257.37 | 255.44 | 253.39 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 482192 | 10 | 7250
22000721 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 250.45 | 253.2 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474997 | 11 | 12853
22000480 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 33641.432 | 0 | 34288.952 | 0 | 1160.53 | 1984.24 | 0 | 28.91 | 0.172 | 0.327 | 0.279 | 266.72 | 263.73 | 262.02 | 0.16 | 1.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935642 | 9 | 15214
22001101 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 547.2 | 0 | 549.84 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 255.41 | 253.98 | 252.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885373 | 3 | 539
22001045 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2230.05 | 0 | 2347.27 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 178.21 | 0.086 | 0.116 | 0.079 | 251.43 | 254.01 | 253.13 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465369 | 10 | 17686
22000730 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2362.61 | 0 | 2461.41 | 0 | 255.2 | 0 | 0 | 94.35 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 251.95 | 254.47 | 253.66 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480990 | 11 | 19839
22001084 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3407.09 | 0 | 3660.91 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 657.57 | 0.001 | 0.014 | -0.014 | 252.47 | 254.89 | 254.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467350 | 10 | 27677
22001082 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3440.28 | 0 | 3507.01 | 0 | 69.35 | 0 | 0 | 175.25 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 252.66 | 255.03 | 254.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486886 | 11 | 9447
22001085 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1069.57 | 0 | 1153.01 | 0 | 259.62 | 0 | 0 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 252.21 | 255.22 | 254.37 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455023 | 10 | 6251
22000728 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4334.06 | 0 | 4420.63 | 0 | 85.93 | 0 | 0 | 381.32 | 0.029 | 0.031 | -0.012 | 252.34 | 255.46 | 254.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479886 | 11 | 10945
22000532 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4895.62 | 0 | 4919.44 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 455.1 | 1.279 | 1.294 | -0.198 | 215.1 | 211.76 | 210.74 | 0 | 0 | 6.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508378 | 4 | 7528
22001109 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 143510.912 | 0 | 143848.88 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9726.98 | 9.957 | 9.999 | -0.917 | 254.84 | 254.07 | 251.55 | 13.45 | 17.38 | 8.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 575
22000801 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 8058.09 | 0 | 9363.44 | 0 | 1823.08 | 0 | 0 | 1307 | 0.487 | 0.488 | -0.044 | 239.47 | 252.55 | 254.44 | 0 | 2.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.982 | 2024-12-02 10:00 | 2.772 | 2024-12-12 13:00 | 814248 | 10 | 33864
22000908 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 11767.2 | 0 | 11776.1 | 0 | 331.02 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 256.75 | 255.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491297 | 10 | 8655
22001049 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2558.06 | 0 | 2717.59 | 0 | 77.11 | 0 | 0 | 469.85 | 1.234 | 1.234 | -0.046 | 253.36 | 255.57 | 254.17 | 0.16 | 4.84 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485859 | 9 | 10238
22000906 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2806.86 | 0 | 2846.88 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 83.47 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 258.29 | 255.94 | 254.9 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489925 | 9 | 11173
22000866 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 16141.85 | 0 | 16293.64 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2125.3 | 1.263 | 1.283 | -0.226 | 241.56 | 125.18 | 117.46 | 5.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1024318 | 3 | 6581
22000726 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3050.22 | 0 | 3196.19 | 0 | 386.84 | 0 | 0 | 102.81 | 0.812 | 0.812 | 0.007 | 252.95 | 255.76 | 253.71 | 0 | 0.11 | 3.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477957 | 13 | 45557
22000872 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4016.46 | 0 | 4167.07 | 0 | 774.05 | 0 | 0 | 17.83 | 0.116 | 0.137 | 0.074 | 256.86 | 252.75 | 254.57 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799032 | 5 | 11690
22001081 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3902.7 | 0 | 3951.23 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 255.12 | 254.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4743
22001108 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 23866.07 | 0 | 24083.57 | 0 | 463.95 | 0 | 0 | 1735.88 | 0.04 | 0.082 | 0.072 | 255.41 | 257.18 | 254.01 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883797 | 3 | 1407
22001043 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3219.54 | 0 | 3382.01 | 0 | 451.45 | 0 | 0 | 201.92 | 0.025 | 0.028 | -0.014 | 252.85 | 255.17 | 253.91 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.736 | 2024-12-23 21:30 | 3.648 | 2024-12-23 21:30 | 464075 | 11 | 16555
22000903 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 11043.15 | 0 | 11094.17 | 0 | 219.63 | 0 | 0 | 253.25 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 258.1 | 256.21 | 254.62 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 493306 | 11 | 12594
22001102 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 12148.03 | 0 | 12741.91 | 0 | 2183.64 | 0 | 0 | 66.68 | 1.179 | 1.679 | 1.196 | 256.91 | 255.13 | 254.02 | 0.49 | 5.4 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884932 | 4 | 2237
22001086 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3285.23 | 0 | 3474.85 | 0 | 549.16 | 0 | 0 | 50.06 | 0.02 | 0.048 | 0.044 | 252.82 | 255.36 | 254.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15832
22000724 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 255.49 | 254.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3406
22000904 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4357.91 | 0 | 4532.22 | 0 | 374.34 | 0 | 0 | 169.19 | 0.02 | 0.025 | -0.016 | 257.63 | 255.92 | 254.19 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491074 | 11 | 13107
22001047 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 252.62 | 255.36 | 253.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22000833 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 3777.96 | 0 | 3979.85 | 0 | 492.47 | 0 | 0 | 63.48 | 1.69 | 1.69 | 0.054 | 257.26 | 256.25 | 254.32 | 6.24 | 0.19 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.608 | 2024-12-22 14:30 | 6.606 | 2024-12-22 14:30 | 500710 | 11 | 14440
22000834 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2562.6 | 0 | 2650.16 | 0 | 315.32 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 257.07 | 256 | 254.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499694 | 11 | 7942
22000729 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.72 | 255.28 | 253.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22000905 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4008.39 | 0 | 4027.36 | 0 | 91.18 | 0 | 0 | 124.94 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 257.3 | 255.53 | 253.74 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490846 | 10 | 9985
22001050 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1287.72 | 0 | 1299.28 | 0 | 25.84 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 254.73 | 253.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 486092 | 11 | 2031
22000725 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 255.22 | 253.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000862 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 8613.62 | 0 | 8736.54 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1362.9 | 1.195 | 1.231 | -0.297 | 112.28 | 135.1 | 245.29 | 0 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175174 | 2 | 7055
22000837 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 257.15 | 255.69 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.072 | 2024-12-23 17:30 | 1.07 | 2024-12-23 17:30 | 500351 | 11 | 12659
22000266 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1319.29 | 0 | 2985.83 | 0 | 2562.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 258.64 | 255.96 | 253.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175352 | 3 | 7600
22000832 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 1337.52 | 0 | 1345.56 | 0 | 29.88 | 0 | 0 | 30.26 | 0.107 | 0.109 | -0.024 | 257.2 | 255.54 | 254.09 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500538 | 12 | 2928
22000902 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 7501.82 | 0 | 7635.19 | 0 | 156.69 | 0 | 0 | 676.58 | 2.265 | 2.265 | 0.03 | 257.11 | 254.97 | 253.61 | 0.02 | 8.83 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6 | 2024-12-26 23:30 | 5.998 | 2024-12-26 23:30 | 491511 | 13 | 8028
22000723 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2781.88 | 0 | 2812.03 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 89.57 | 0.048 | 0.048 | 0.003 | 252.66 | 255.12 | 253.71 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10314
22000838 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 7306.53 | 0 | 7434.23 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 607.47 | 0.08 | 0.104 | -0.067 | 256.94 | 255.41 | 253.79 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.958 | 2024-12-21 09:00 | 5.956 | 2024-12-21 09:00 | 501667 | 13 | 8212
22000919 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 45041.82 | 0 | 45286.088 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4572.02 | 2.497 | 2.516 | -0.315 | 250.3 | 252.05 | 244.98 | 4 | 1.88 | 4.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634622 | 9 | 3701
22000353 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 4889.94 | 0 | 5223.65 | 0 | 1144.17 | 0 | 0 | 161.47 | 0.212 | 0.319 | 0.239 | 252.81 | 255.25 | 250.61 | 1.02 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-12-26 18:30 | 2.206 | 2024-12-26 18:30 | 1112904 | 3 | 9010
22000727 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 695.87 | 0 | 781.74 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 249.99 | 0.021 | 0.035 | -0.028 | 252.34 | 254.68 | 252.89 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 479799 | 9 | 2318
22000840 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 11373.8 | 0 | 11452.34 | 0 | 140.66 | 0 | 0 | 602.02 | 0.965 | 0.965 | 0.012 | 256.21 | 256.82 | 247.73 | 0.06 | 0.19 | 3.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9686
22000722 | 27/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 251.19 | 254.11 | 252.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619