## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000907 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 10349.52 | 0 | 10369.18 | 0 | 309.84 | 0 | 0 | 44.68 | 1.409 | 1.409 | 0 | 241.88 | 239.67 | 239.37 | 0 | 5.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.86 | 2024-12-01 13:30 | 4.858 | 2024-12-01 13:30 | 483941 | 13 | 6759
22000932 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 5450.26 | 0 | 5616.78 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1061.65 | 1.458 | 1.466 | -0.156 | 235.67 | 231.26 | 232.52 | 0.02 | 0 | 6.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.736 | 2024-12-20 14:30 | 2.728 | 2024-12-20 14:30 | 1054411 | 3 | 4163
22001087 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1311.06 | 0 | 1806.38 | 0 | 873.2 | 0 | 0 | 45.96 | 0.017 | 0.02 | 0.011 | 238.08 | 240.93 | 240.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.21 | 2024-12-14 14:30 | 3.21 | 2024-12-14 14:30 | 465981 | 13 | 36841
22001104 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3064.19 | 0 | 3243.61 | 0 | 492.34 | 0 | 0 | 265.57 | 0.372 | 0.372 | -0.026 | 236.77 | 241.43 | 232.85 | 1.11 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.42 | 2024-12-28 10:30 | 1.42 | 2024-12-28 10:30 | 874986 | 3 | 3941
22000866 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 16271.41 | 0 | 16424.34 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2142.1 | 5.079 | 5.088 | -0.305 | 197.45 | 104.67 | 101.56 | 25.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 5.54 | 2024-12-18 17:30 | 5.534 | 2024-12-18 17:30 | 1024652 | 3 | 6608
22000904 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4359.2 | 0 | 4534.56 | 0 | 375.29 | 0 | 0 | 170.18 | 0.007 | 0.013 | -0.011 | 240.95 | 240.97 | 239.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491074 | 11 | 13143
22000721 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 238.24 | 240.32 | 238.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474997 | 11 | 12853
22000906 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2809.63 | 0 | 2850.16 | 0 | 220.33 | 0 | 0 | 83.48 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 241.03 | 241.03 | 239.29 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489925 | 9 | 11390
22001081 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3902.7 | 0 | 3951.23 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 237.93 | 240.64 | 238.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4743
22001108 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 24058.5 | 0 | 24278.37 | 0 | 467.66 | 0 | 0 | 1745.28 | 8.753 | 8.753 | -0.08 | 233.6 | 242.37 | 236.61 | 35.27 | 0.68 | 2.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883835 | 3 | 1418
22000917 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 27150.74 | 0 | 28713.5 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8425.51 | 3.351 | 3.447 | -0.81 | 218.09 | 243.7 | 235.02 | 15.43 | 1.38 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.486 | 2024-12-14 20:30 | 3.37 | 2024-12-14 20:30 | 819354 | 11 | 24169
22001088 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4102.11 | 0 | 4208.17 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 511.59 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 238.37 | 240.19 | 239.17 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.3 | 2024-12-24 16:30 | 4.3 | 2024-12-24 16:30 | 465469 | 10 | 10532
22000938 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 5166.33 | 0 | 5504.82 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1791.56 | 1.225 | 1.282 | -0.38 | 242.18 | 243.03 | 244.53 | 1.89 | 1.76 | 1.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.566 | 2024-12-29 22:00 | 5.534 | 2024-12-29 22:00 | 1111641 | 8 | 3637
22000909 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3038.7 | 0 | 3061.97 | 0 | 44.52 | 0 | 0 | 132.79 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 243.61 | 243.52 | 241.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.442 | 2024-12-12 17:00 | 4.442 | 2024-12-12 17:00 | 490918 | 10 | 7252
22000723 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2790.88 | 0 | 2821.03 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 243.4 | 242.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10351
22001086 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3287.35 | 0 | 3478.75 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 50.06 | 0.018 | 0.037 | 0.033 | 240.32 | 243.14 | 242.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15934
22000872 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4021.44 | 0 | 4172.55 | 0 | 776.11 | 0 | 0 | 17.83 | 0.038 | 0.038 | 0.006 | 246.52 | 242.41 | 240.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799062 | 5 | 11747
22001107 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 54134 | 0 | 54390.688 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 5172.32 | 4.773 | 4.797 | -0.488 | 229.61 | 241.74 | 63.45 | 14 | 6.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.62 | 2024-12-16 13:00 | 6.598 | 2024-12-16 13:00 | 1021450 | 3 | 1399
22001046 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1052.62 | 0 | 1115.51 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 198.28 | 0 | 0 | 0 | 239.22 | 242.59 | 241.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.232 | 2024-12-12 22:00 | 1.218 | 2024-12-12 22:00 | 466942 | 11 | 8057
22001090 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 7003.91 | 0 | 7161.53 | 0 | 130.99 | 0 | 0 | 694.24 | 0.094 | 0.095 | 0.016 | 239.62 | 242.72 | 241.81 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.876 | 2024-12-23 21:00 | 4.876 | 2024-12-23 21:00 | 466021 | 11 | 11656
22001103 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 14247.73 | 0 | 15538.2 | 0 | 4589.45 | 0 | 0 | 87.87 | 4.704 | 4.708 | 0.216 | 237.91 | 244.66 | 240.01 | 19.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 6.32 | 2024-12-24 21:30 | 6.312 | 2024-12-24 21:30 | 874969 | 4 | 4396
22001082 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3466.28 | 0 | 3533.33 | 0 | 70.03 | 0 | 0 | 175.87 | 0.221 | 0.221 | -0.019 | 239.79 | 243.38 | 241.88 | 0.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486886 | 11 | 9525
22001045 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2244.8 | 0 | 2363.08 | 0 | 231.19 | 0 | 0 | 180.26 | 1.132 | 1.132 | -0.025 | 239.56 | 242.71 | 241.47 | 0.18 | 4.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465369 | 10 | 17764
22001085 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1076.78 | 0 | 1160.6 | 0 | 260.15 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 239.53 | 242.68 | 241.25 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455023 | 10 | 6279
22000908 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 11775.98 | 0 | 11784.89 | 0 | 331.14 | 0 | 0 | 3.59 | 2.124 | 2.124 | 0.005 | 245.15 | 242.67 | 242.2 | 0.14 | 8.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491297 | 10 | 8658
22000532 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 5034.77 | 0 | 5059.43 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 470.02 | 1.824 | 1.833 | -0.188 | 212.22 | 207.36 | 201.68 | 0 | 0 | 9.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508494 | 4 | 7573
22000728 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4393.86 | 0 | 4480.48 | 0 | 87.34 | 0 | 0 | 381.57 | 0.835 | 0.835 | 0 | 238.88 | 242.5 | 241.24 | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479886 | 11 | 10975
22000919 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 45295.2 | 0 | 45540.448 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4593.91 | 2.699 | 2.706 | -0.207 | 224.54 | 226.79 | 222.29 | 10.32 | 1.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634738 | 9 | 3713
22000836 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 13718.64 | 0 | 14144.11 | 0 | 1424.97 | 0 | 0 | 98.83 | 2.343 | 2.347 | 0.149 | 245.09 | 242.76 | 242.58 | 0 | 9.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.09 | 2024-12-05 23:00 | 6.086 | 2024-12-05 23:00 | 501223 | 9 | 32624
22000863 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4958.04 | 0 | 5496.41 | 0 | 1660.26 | 0 | 0 | 215.97 | 0.323 | 0.49 | 0.369 | 243.37 | 242.23 | 241.81 | 0.33 | 0.02 | 1.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.758 | 2024-12-28 20:00 | 1.752 | 2024-12-28 20:00 | 980810 | 3 | 8510
22001101 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 547.45 | 0 | 550.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 244.95 | 236.99 | 241.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885411 | 3 | 544
22001049 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2634.36 | 0 | 2794.59 | 0 | 77.51 | 0 | 0 | 474.66 | 1.305 | 1.306 | -0.067 | 240.81 | 242.44 | 241.1 | 0.15 | 5.15 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485859 | 9 | 10294
22001084 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3407.55 | 0 | 3662.23 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 658.63 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 240.77 | 242.66 | 240.97 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467350 | 10 | 27813
22000726 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3143.59 | 0 | 3289.62 | 0 | 388.22 | 0 | 0 | 103.67 | 1.099 | 1.099 | 0.006 | 240.02 | 240.76 | 240.94 | 0 | 4 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477957 | 13 | 45584
22001109 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 144507.904 | 0 | 144848.384 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9796.85 | 11.729 | 11.763 | -0.901 | 241.28 | 234.12 | 242.04 | 16.31 | 22.19 | 10.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 582
22000801 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 8108.21 | 0 | 9420.37 | 0 | 1835.41 | 0 | 0 | 1310.61 | 0.642 | 0.644 | -0.056 | 201.13 | 242.28 | 251.68 | 0 | 2.73 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.552 | 2024-12-27 17:30 | 3.516 | 2024-12-27 17:30 | 814278 | 10 | 34025
22001043 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3274.86 | 0 | 3438.72 | 0 | 458.93 | 0 | 0 | 203.53 | 0.028 | 0.028 | 0.005 | 245.58 | 247.71 | 246.62 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.876 | 2024-12-28 20:30 | 3.814 | 2024-12-28 20:30 | 464075 | 11 | 16605
22000903 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 11118.14 | 0 | 11169.35 | 0 | 220.99 | 0 | 0 | 254.3 | 5.259 | 5.259 | 0.007 | 253.91 | 254.66 | 252.22 | 20.62 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 493306 | 11 | 12628
22001102 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 12666.3 | 0 | 13283.97 | 0 | 2262.11 | 0 | 0 | 71.96 | 1.162 | 1.871 | 1.467 | 254.98 | 253.53 | 252.35 | 1.59 | 4.98 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 19.938 | 2024-12-07 17:30 | 19.892 | 2024-12-07 17:30 | 884970 | 4 | 2245
22000724 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 255.22 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3406
22000729 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.27 | 255.69 | 254.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22001050 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1314.43 | 0 | 1326 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 253.53 | 255.75 | 254.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 486092 | 11 | 2044
22000834 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2563.06 | 0 | 2650.72 | 0 | 315.64 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 257.34 | 255.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499694 | 11 | 7942
22000833 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3914.4 | 0 | 4117.17 | 0 | 497.9 | 0 | 0 | 63.73 | 1.763 | 1.763 | 0.052 | 257.78 | 257.35 | 255.15 | 6.19 | 0.55 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.576 | 2024-12-27 20:00 | 7.574 | 2024-12-27 20:00 | 500710 | 11 | 14559
22000905 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 4029.86 | 0 | 4048.99 | 0 | 91.86 | 0 | 0 | 125.82 | 0.102 | 0.102 | 0.009 | 257.21 | 256.99 | 254.3 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490846 | 10 | 10044
22000837 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 256.91 | 255.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.072 | 2024-12-23 17:30 | 1.07 | 2024-12-23 17:30 | 500351 | 11 | 12659
22000832 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1344.55 | 0 | 1353.03 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 31.62 | 0.006 | 0.022 | -0.022 | 257.52 | 256.71 | 254.97 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500538 | 12 | 2982
22000725 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.49 | 255.54 | 253.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000266 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 1328.37 | 0 | 3009.15 | 0 | 2583.09 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.73 | 252.92 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175384 | 3 | 7682
22000902 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 7596.86 | 0 | 7730.35 | 0 | 158.46 | 0 | 0 | 677.29 | 0.078 | 0.078 | 0 | 256.77 | 256.32 | 253.86 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6 | 2024-12-26 23:30 | 5.998 | 2024-12-26 23:30 | 491511 | 13 | 8130
22000862 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 8717.58 | 0 | 8842.59 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1383.46 | 1.138 | 1.174 | -0.29 | 112.33 | 135.94 | 246.27 | 0 | 0 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175239 | 2 | 7085
22001047 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 254.58 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22000840 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 11402.41 | 0 | 11481.04 | 0 | 141.84 | 0 | 0 | 602.02 | 0.93 | 0.93 | 0.012 | 256.55 | 258.79 | 244.5 | 0.06 | 0.19 | 3.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9702
22000727 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 708.78 | 0 | 795.23 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 252.24 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 252.99 | 254.69 | 252.79 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 2.384 | 2024-12-20 08:30 | 479799 | 9 | 2340
22000722 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 253.31 | 254.18 | 252.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619
22000540 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 17054.68 | 0 | 17298.36 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2760.09 | 1.755 | 1.784 | -0.325 | 255.87 | 256.57 | 253.28 | 0.52 | 0.02 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263760 | 2 | 2207
22000901 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 9215.72 | 0 | 9277.49 | 0 | 250.61 | 0 | 0 | 135.34 | 1.45 | 1.45 | 0.007 | 256.32 | 255.58 | 253.37 | 0.52 | 0 | 5.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492497 | 10 | 25841
22000910 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | 8267.26 | 0 | 8281.3 | 0 | 155.21 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 256.45 | 255.47 | 253.92 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 482192 | 10 | 7334