## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000836 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 14513.29 | 0 | 14949.58 | 0 | 1480.96 | 0 | 0 | 102.63 | 0.139 | 0.22 | 0.171 | 249.93 | 247.6 | 245.88 | 0 | 0.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 5.868 | 2025-01-29 23:30 | 5.866 | 2025-01-29 23:30 | 501266 | 9 | 33403
22000904 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4781.06 | 0 | 4965.89 | 0 | 393.47 | 0 | 0 | 178.36 | 0.099 | 0.171 | 0.14 | 242.32 | 241.63 | 239.7 | 0 | 0 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 491112 | 11 | 13969
22000910 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 8574.22 | 0 | 8588.93 | 0 | 158.89 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 245.05 | 244.87 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 482230 | 10 | 8137
22000831 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2472.26 | 0 | 2591.43 | 0 | 244.44 | 0 | 0 | 197.42 | 0.125 | 0.136 | -0.054 | 244.67 | 245.56 | 242.7 | 0.03 | 0.15 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499765 | 12 | 17940
22000907 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 11593.18 | 0 | 11613.84 | 0 | 357.65 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 245.94 | 244.83 | 242.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 4.898 | 2025-01-26 12:30 | 4.896 | 2025-01-26 12:30 | 483984 | 13 | 6853
22000906 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2831.42 | 0 | 2876.6 | 0 | 230.16 | 0 | 0 | 83.53 | 0.084 | 0.084 | 0.012 | 242.22 | 242.38 | 239.57 | 0 | 0.05 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489963 | 9 | 13355
22000909 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3433.7 | 0 | 3457.98 | 0 | 51.21 | 0 | 0 | 138.39 | 0.058 | 0.058 | 0.005 | 242.81 | 241.86 | 239.87 | 0 | 0.31 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490956 | 10 | 7616
22000905 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4303.64 | 0 | 4324.18 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 134.95 | 2.156 | 2.156 | 0.006 | 241.94 | 240.8 | 238.13 | 0.09 | 0 | 8.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490884 | 10 | 10791
22000901 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 10124.73 | 0 | 10188.19 | 0 | 266.22 | 0 | 0 | 138.17 | 2.161 | 2.161 | 0.006 | 244.09 | 242.85 | 239.49 | 0.03 | 0 | 9.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 492535 | 10 | 27348
22000835 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4006.45 | 0 | 4071.96 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 296.91 | 2.135 | 2.135 | 0.004 | 246.31 | 244.5 | 241.61 | 0 | 0.03 | 8.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-27 19:30 | 4.178 | 2025-01-27 19:30 | 501459 | 10 | 7366
22000903 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 11571.26 | 0 | 11624.87 | 0 | 233.59 | 0 | 0 | 259.75 | 0.738 | 0.738 | 0 | 247.9 | 246.62 | 244.48 | 2.78 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 493344 | 11 | 12887
22000902 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 8380.97 | 0 | 8515.98 | 0 | 174.53 | 0 | 0 | 683.97 | 4.612 | 4.612 | 0 | 257.28 | 256.27 | 252.54 | 0 | 8.54 | 9.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491548 | 13 | 8700
22001084 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3544.65 | 0 | 3818.63 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 693.22 | 0.013 | 0.052 | -0.051 | 254.16 | 256.45 | 255.54 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467634 | 10 | 30080
22001049 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3363.08 | 0 | 3528.42 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 514.25 | 1.249 | 1.249 | -0.013 | 254.34 | 256.51 | 255.77 | 0 | 4.84 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486130 | 9 | 10744
22000730 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3132.99 | 0 | 3232.85 | 0 | 267.67 | 0 | 0 | 95.16 | 1.614 | 1.614 | 0 | 254.76 | 256.81 | 255.81 | 1.68 | 0 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 481278 | 11 | 20354
22000724 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1109.8 | 0 | 1129.66 | 0 | 39.65 | 0 | 0 | 66.77 | 0.063 | 0.063 | 0.006 | 255.18 | 256.87 | 255.64 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474229 | 15 | 3519
22001082 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3619.74 | 0 | 3689.32 | 0 | 74.65 | 0 | 0 | 182.31 | 0 | 0 | 0 | 255.22 | 257.21 | 256.12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487158 | 11 | 9986
22000532 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 5824.15 | 0 | 5853.64 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 551.78 | 1.296 | 1.31 | -0.195 | 212.65 | 215.24 | 213.39 | 0 | 0 | 6.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512492 | 4 | 7862
22001085 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1176.17 | 0 | 1263.23 | 0 | 264.72 | 0 | 0 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | 255.45 | 257.45 | 256.74 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455295 | 10 | 6802
22000728 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4736.91 | 0 | 4825.19 | 0 | 93.21 | 0 | 0 | 395.19 | 0.033 | 0.042 | -0.026 | 254.76 | 257.8 | 256.58 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480158 | 11 | 11356
22001108 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 25815.22 | 0 | 26054.41 | 0 | 498.35 | 0 | 0 | 1834.42 | 0.04 | 0.085 | 0.075 | 257.12 | 258.39 | 255.21 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 884105 | 3 | 1547
22000872 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4153.48 | 0 | 4308.48 | 0 | 797.35 | 0 | 0 | 19.52 | 0.224 | 0.234 | 0.069 | 260.25 | 255.56 | 256.11 | 0.91 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799159 | 5 | 12133
22001043 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4254.6 | 0 | 4424.77 | 0 | 503.28 | 0 | 0 | 218.51 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 255.42 | 258.42 | 257.19 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464346 | 11 | 17222
22000838 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 7543.4 | 0 | 7685.57 | 0 | 114.41 | 0 | 0 | 663.16 | 0.109 | 0.124 | -0.06 | 258.72 | 257.11 | 255.22 | 0.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501705 | 13 | 9612
22001102 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 17954.3 | 0 | 18822.45 | 0 | 3170.11 | 0 | 0 | 106.79 | 1.201 | 1.979 | 1.573 | 258.91 | 257.59 | 255.85 | 1.7 | 5.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885240 | 4 | 2423
22000833 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 5027.54 | 0 | 5240.61 | 0 | 557.83 | 0 | 0 | 65.67 | 0.044 | 0.089 | 0.078 | 259.06 | 256.95 | 255.34 | 0.05 | 0.26 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500748 | 11 | 15743
22000726 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4182.42 | 0 | 4328.84 | 0 | 401.5 | 0 | 0 | 109.27 | 0.483 | 0.483 | 0 | 255.49 | 258.53 | 256.93 | 0 | 1.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478230 | 13 | 45714
22000866 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 17424.08 | 0 | 17587.52 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2292.9 | 1.194 | 1.215 | -0.226 | 242 | 125.4 | 117.55 | 5.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026858 | 3 | 6906
22001045 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2386.42 | 0 | 2514.73 | 0 | 239.04 | 0 | 0 | 200.09 | 0.022 | 0.035 | -0.028 | 255.32 | 258.48 | 256.58 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465641 | 10 | 18421
22000727 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 852.46 | 0 | 946.56 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 278 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 255.52 | 258.28 | 257.53 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480071 | 9 | 2670
22001101 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 258.81 | 257.52 | 255.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885678 | 3 | 553
22001109 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 154839.664 | 0 | 155204.704 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10500.89 | 10.735 | 10.777 | -0.956 | 254.33 | 253.44 | 252.6 | 15.16 | 18.43 | 9.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021867 | 3 | 782
22000801 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 8716.33 | 0 | 10046.41 | 0 | 1870.45 | 0 | 0 | 1355.1 | 0.491 | 0.494 | -0.058 | 241.64 | 255.69 | 253.69 | 0 | 2.68 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814923 | 10 | 35676
22000721 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2204.01 | 0 | 2355.18 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 531.72 | 0.04 | 0.049 | -0.029 | 255.86 | 257.86 | 257.38 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.024 | 2025-01-26 14:00 | 3.02 | 2025-01-26 14:00 | 475269 | 11 | 13254
22001050 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1437.79 | 0 | 1449.44 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 25.76 | 0.033 | 0.033 | 0.002 | 255.8 | 258.67 | 257.77 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486363 | 11 | 2214
22000729 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.73 | 258.6 | 257.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462569 | 10 | 12742
22001081 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4172.39 | 0 | 4224.26 | 0 | 55.01 | 0 | 0 | 142.16 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 256.81 | 259.73 | 258.6 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486878 | 10 | 5007
22000919 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 47453.208 | 0 | 47705.58 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4766.93 | 2.35 | 2.361 | -0.233 | 254.08 | 255.06 | 250.07 | 4.84 | 4.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636282 | 9 | 3765
22000353 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 5243.29 | 0 | 5605.11 | 0 | 1221.76 | 0 | 0 | 166.43 | 0.122 | 0.123 | 0.02 | 256.28 | 257.5 | 253.56 | 0.12 | 0.29 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113140 | 3 | 9344
22000723 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2958.15 | 0 | 2988.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 89.88 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 256.65 | 259.63 | 258.67 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474696 | 11 | 10822
22001086 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3544.9 | 0 | 3743.91 | 0 | 578.49 | 0 | 0 | 50.11 | 0.033 | 0.058 | 0.048 | 256.65 | 259.71 | 258.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467080 | 10 | 16560
22001046 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1089.25 | 0 | 1159.62 | 0 | 55.55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 259.48 | 258.43 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467214 | 11 | 9774
22001107 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 57701.392 | 0 | 57978.36 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5544.81 | 3.876 | 3.913 | -0.539 | 253.16 | 259.64 | 67.79 | 10.44 | 5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021776 | 3 | 1444
22001090 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 7811.68 | 0 | 7970.16 | 0 | 142.42 | 0 | 0 | 700.22 | 0.134 | 0.136 | 0.026 | 256.5 | 259.34 | 258 | 0 | 0.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466292 | 11 | 11836
22001103 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 15699.17 | 0 | 17019.14 | 0 | 4738.16 | 0 | 0 | 98.23 | 1.612 | 1.614 | 0.098 | 256.97 | 259.56 | 255.91 | 6.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875238 | 4 | 4718
22001104 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3176.97 | 0 | 3364.33 | 0 | 509.95 | 0 | 0 | 279.13 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 256.69 | 259.62 | 256.86 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875256 | 3 | 4094
22000722 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2382.19 | 0 | 2462.29 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 340.82 | 0.097 | 0.097 | 0.006 | 256.51 | 259.16 | 258.1 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455551 | 9 | 11025
22000540 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 18710.49 | 0 | 18978.14 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3037.8 | 1.754 | 1.803 | -0.419 | 258.1 | 259.33 | 256.05 | 2.4 | 1.44 | 3.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.766 | 2025-01-27 18:30 | 4.744 | 2025-01-27 18:30 | 1264330 | 2 | 2280
22001088 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4542.84 | 0 | 4651.66 | 0 | 25.42 | 0 | 0 | 535.79 | 0.058 | 0.063 | -0.027 | 256.58 | 259.09 | 258.03 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465740 | 10 | 11014
22000932 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 6149.99 | 0 | 6325 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1168.49 | 0.91 | 0.923 | -0.156 | 259.89 | 255.63 | 258.7 | 0 | 0 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.064 | 2025-01-26 08:00 | 3.054 | 2025-01-26 08:00 | 1055703 | 3 | 4240
22000354 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 256.69 | 257.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107745 | 3 | 913
22000480 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 33768.88 | 0 | 34450.62 | 0 | 1229.96 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 270.29 | 268.72 | 265.68 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935839 | 9 | 16251
22001087 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1578.71 | 0 | 2100.95 | 0 | 931.94 | 0 | 0 | 46.74 | 0.02 | 0.021 | 0.009 | 256.7 | 259.15 | 258.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466253 | 13 | 38012
22001110 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 105129.472 | 0 | 105255.28 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4699.47 | 9.046 | 9.054 | -0.388 | 239.77 | 253.21 | 235.66 | 9.46 | 8.82 | 19.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024483 | 3 | 9860
22000894 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 578.76 | 0 | 647.46 | 0 | 244.72 | 0 | 0 | 1.03 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 249.74 | 253.19 | 246.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199773 | 3 | 1681
22000917 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 28598.94 | 0 | 30328.84 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8886.77 | 1.553 | 1.809 | -0.929 | 253.17 | 247.41 | 231.02 | 6.42 | 1.46 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821354 | 11 | 45271
22001047 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 3653.08 | 0 | 3752.59 | 0 | 28.29 | 0 | 0 | 363.38 | 0.021 | 0.044 | -0.039 | 256.57 | 258.79 | 257.86 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487543 | 12 | 13837
22000266 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1438.77 | 0 | 3277.22 | 0 | 2817.46 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.92 | 252.89 | 255.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175470 | 3 | 8725
22000938 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 5905.74 | 0 | 6287.63 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2044.45 | 0.874 | 0.934 | -0.332 | 259.66 | 259.59 | 261.9 | 1.35 | 1.36 | 1.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114460 | 8 | 3956
22000862 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 9820.73 | 0 | 9961.67 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1561.95 | 1.187 | 1.223 | -0.298 | 153.36 | 108.92 | 247.5 | 0 | 0 | 5.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-01-27 20:30 | 4.186 | 2025-01-27 20:30 | 1176718 | 2 | 7377
22000725 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 258.71 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482563 | 9 | 11406
22001048 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 6695.17 | 0 | 6761.68 | 0 | 101.91 | 0 | 0 | 275.94 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 256.37 | 258.89 | 257.33 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487208 | 10 | 9439
22000863 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 5229.62 | 0 | 5792.19 | 0 | 1747.88 | 0 | 0 | 218.56 | 0.114 | 0.117 | 0.027 | 255.99 | 250.45 | 253.85 | 0.54 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.156 | 2025-01-29 12:00 | 2.138 | 2025-01-29 12:00 | 981455 | 3 | 8915
22001066 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 16067.98 | 0 | 16341.87 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2843.57 | 1.608 | 1.655 | -0.393 | 237.1 | 240.45 | 238 | 2.35 | 2.47 | 2.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.872 | 2025-01-27 20:30 | 3.856 | 2025-01-27 20:30 | 1068506 | 3 | 7986
22001044 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1683.33 | 0 | 2230.24 | 0 | 1096.89 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 255.56 | 258.35 | 256.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465867 | 12 | 32776
22001089 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2522.82 | 0 | 2565.65 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 153.09 | 0.107 | 0.11 | -0.028 | 255.8 | 258.08 | 256.79 | 0.04 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 466006 | 13 | 5921
22001041 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1820.18 | 0 | 1868.29 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 194.1 | 0.027 | 0.027 | 0.003 | 255.68 | 258.53 | 256.56 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466298 | 11 | 6564
22001083 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2701.93 | 0 | 2781.21 | 0 | 38.97 | 0 | 0 | 266.39 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | 255.48 | 258.06 | 256.87 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466301 | 10 | 9264
22001042 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2878.88 | 0 | 2983.17 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 304.15 | 0.025 | 0.03 | -0.018 | 254.96 | 257.77 | 256.28 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466738 | 11 | 12754