## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000831 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2478.71 | 0 | 2598.05 | 0 | 244.63 | 0 | 0 | 198.28 | 0.085 | 0.088 | -0.026 | 244.85 | 244.94 | 240.48 | 0.03 | 0.1 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.092 | 2025-02-01 09:00 | 1.092 | 2025-02-01 09:00 | 499765 | 12 | 18006
22000910 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 8581.75 | 0 | 8596.47 | 0 | 158.96 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 245.64 | 244.12 | 241.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-02-01 07:00 | 4.366 | 2025-02-01 07:00 | 482230 | 10 | 8150
22000938 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 5926.84 | 0 | 6309.99 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2051.71 | 3.674 | 3.721 | -0.593 | 245.84 | 245.53 | 247.04 | 5.39 | 5.2 | 5.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115156 | 8 | 3988
22000835 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4021.87 | 0 | 4087.39 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 296.98 | 2.144 | 2.144 | 0.001 | 243.77 | 242.15 | 239.22 | 0 | 0.08 | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-02-01 09:00 | 2.2 | 2025-02-01 09:00 | 501459 | 10 | 7371
22000721 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2206.62 | 0 | 2358.12 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 532.84 | 0.007 | 0.023 | -0.022 | 246.03 | 245.58 | 245.99 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.04 | 2025-02-01 06:00 | 0.028 | 2025-02-01 06:00 | 475269 | 11 | 13277
22000906 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2831.98 | 0 | 2877.27 | 0 | 230.41 | 0 | 0 | 83.53 | 0.04 | 0.041 | 0.011 | 247.54 | 246.75 | 242.71 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-02-01 05:30 | 0.118 | 2025-02-01 05:30 | 489963 | 9 | 13404
22000905 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4311.98 | 0 | 4332.56 | 0 | 99.13 | 0 | 0 | 135.04 | 0.055 | 0.056 | 0.012 | 254.71 | 254.5 | 250.05 | 0.1 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-02-01 00:30 | 0.098 | 2025-02-01 00:30 | 490884 | 10 | 10814
22000730 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3160.79 | 0 | 3260.68 | 0 | 268.09 | 0 | 0 | 95.18 | 1.601 | 1.601 | 0 | 253.73 | 256.48 | 254.8 | 1.67 | 0 | 4.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-02-01 04:00 | 1.662 | 2025-02-01 04:00 | 481278 | 11 | 20364
22001082 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3620.86 | 0 | 3690.47 | 0 | 74.84 | 0 | 0 | 182.31 | 0.055 | 0.055 | 0.006 | 253.48 | 256.49 | 254.6 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-02-01 01:30 | 0.054 | 2025-02-01 01:30 | 487158 | 11 | 9991
22000532 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 5865.22 | 0 | 5894.99 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 556.44 | 1.305 | 1.319 | -0.194 | 209.17 | 212.74 | 212.02 | 0 | 0 | 6.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.578 | 2025-02-01 00:30 | 1.564 | 2025-02-01 00:30 | 1512501 | 4 | 7872
22001085 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1181.02 | 0 | 1268.18 | 0 | 264.88 | 0 | 0 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | 253.94 | 256.93 | 255.19 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-02-01 02:00 | 0.026 | 2025-02-01 02:00 | 455295 | 10 | 6819
22000728 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4748.28 | 0 | 4836.64 | 0 | 93.38 | 0 | 0 | 395.81 | 0.1 | 0.105 | -0.034 | 256.13 | 258.52 | 256.88 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.836 | 2025-02-01 01:00 | 0.836 | 2025-02-01 01:00 | 480158 | 11 | 11369
22001081 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4182.8 | 0 | 4234.75 | 0 | 55.16 | 0 | 0 | 142.36 | 1.247 | 1.247 | -0.019 | 256.08 | 258.68 | 256.82 | 0.07 | 0 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.286 | 2025-02-01 04:00 | 1.286 | 2025-02-01 04:00 | 486878 | 10 | 5014
22000801 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 8727.27 | 0 | 10057.66 | 0 | 1871.01 | 0 | 0 | 1356.24 | 0.496 | 0.498 | -0.047 | 247.75 | 256.78 | 257.48 | 0 | 2.67 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.498 | 2025-02-01 01:30 | 0.494 | 2025-02-01 01:00 | 814924 | 10 | 35714
22001109 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 155185.152 | 0 | 155551.008 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10524.47 | 9.901 | 9.943 | -0.923 | 255.06 | 254.59 | 252.24 | 12.82 | 17.55 | 8.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 15.012 | 2025-02-01 00:30 | 14.974 | 2025-02-01 00:30 | 1021867 | 3 | 782
22000724 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1111.74 | 0 | 1131.67 | 0 | 39.74 | 0 | 0 | 66.95 | 0.068 | 0.068 | 0.006 | 256.01 | 259.13 | 257.39 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.132 | 2025-02-01 03:30 | 0.132 | 2025-02-01 03:30 | 474229 | 15 | 3524
22001086 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3553.32 | 0 | 3752.61 | 0 | 579.43 | 0 | 0 | 50.11 | 0.034 | 0.05 | 0.038 | 256.04 | 259 | 257.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-02-01 01:00 | 0.036 | 2025-02-01 00:30 | 467080 | 10 | 16576
22001066 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 16118.01 | 0 | 16392.84 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 2852.86 | 1.389 | 1.436 | -0.365 | 236.47 | 240.57 | 237.23 | 1.92 | 2.23 | 2.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.668 | 2025-02-01 00:30 | 1.624 | 2025-02-01 00:30 | 1068603 | 3 | 8023
22000480 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 33770.328 | 0 | 34453.22 | 0 | 1232.09 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.186 | 0.37 | 0.321 | 271.63 | 270.02 | 267.59 | 0.24 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.34 | 2025-02-01 01:30 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935841 | 9 | 16289
22001050 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1440.69 | 0 | 1452.33 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 256.57 | 259.61 | 257.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-02-01 01:00 | 0.028 | 2025-02-01 01:00 | 486363 | 11 | 2217
22001101 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 259.14 | 257.9 | 255.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885678 | 3 | 553
22001108 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 25879.02 | 0 | 26118.81 | 0 | 499.23 | 0 | 0 | 1837.61 | 0.04 | 0.085 | 0.075 | 257.33 | 259.26 | 255.05 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-02-01 01:00 | 0.042 | 2025-02-01 01:00 | 884105 | 3 | 1549
22000872 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4157.52 | 0 | 4312.63 | 0 | 797.92 | 0 | 0 | 19.56 | 0.046 | 0.046 | 0.007 | 260.6 | 256.79 | 256.14 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-02-01 03:00 | 0.11 | 2025-02-01 03:00 | 799161 | 5 | 12144
22001043 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4283.78 | 0 | 4454.12 | 0 | 504.45 | 0 | 0 | 218.99 | 1.029 | 1.029 | 0.003 | 256.09 | 259.38 | 257.36 | 0.11 | 0 | 3.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-01 00:30 | 1.694 | 2025-02-01 00:30 | 464346 | 11 | 17231
22001102 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 18121.74 | 0 | 18997.57 | 0 | 3198.85 | 0 | 0 | 107.68 | 2.292 | 2.981 | 1.907 | 259.07 | 257.41 | 255.76 | 2.05 | 8.17 | 2.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.568 | 2025-02-01 00:30 | 2 | 2025-02-01 00:30 | 885240 | 4 | 2431
22001042 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2901.83 | 0 | 3006.2 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 304.67 | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 256.55 | 259.67 | 257.02 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.048 | 2025-02-01 00:30 | 1.046 | 2025-02-01 00:30 | 466738 | 11 | 12770
22000540 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 18764.34 | 0 | 19032.94 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3047.83 | 1.69 | 1.741 | -0.419 | 258.17 | 259.7 | 256.14 | 2.19 | 1.19 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-02-01 00:30 | 2.134 | 2025-02-01 00:30 | 1264412 | 2 | 2284
22001089 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2543.86 | 0 | 2586.74 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 153.58 | 0.091 | 0.094 | -0.025 | 256.1 | 258.79 | 257.25 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.904 | 2025-02-01 00:30 | 0.902 | 2025-02-01 00:30 | 466006 | 13 | 5933
22001044 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1685.83 | 0 | 2232.77 | 0 | 1096.94 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 255.93 | 258.62 | 257.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-02-01 01:00 | 0.002 | 2025-02-01 01:30 | 465867 | 12 | 32786
22001041 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1821.57 | 0 | 1869.68 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 194.11 | 0.036 | 0.036 | 0.005 | 256.18 | 258.93 | 257.43 | 0 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-02-01 00:30 | 0.038 | 2025-02-01 00:30 | 466298 | 11 | 6566
22000729 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.09 | 258.56 | 257.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462569 | 10 | 12742
22000723 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2964.39 | 0 | 2994.65 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 89.88 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 256.03 | 258.79 | 257.24 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-02-01 01:00 | 0.016 | 2025-02-01 01:00 | 474696 | 11 | 10834
22001046 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1090.81 | 0 | 1161.53 | 0 | 56.18 | 0 | 0 | 198.43 | 0 | 0 | 0 | 256.11 | 258.67 | 257.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.064 | 2025-02-01 01:00 | 0.046 | 2025-02-01 01:00 | 467214 | 11 | 9855
22001107 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 57815.52 | 0 | 58093.14 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5556.81 | 4.205 | 4.24 | -0.55 | 252.47 | 256.86 | 66.65 | 11.32 | 5.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.062 | 2025-02-01 00:30 | 5.03 | 2025-02-01 00:30 | 1021776 | 3 | 1444
22001090 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 7845.13 | 0 | 8003.66 | 0 | 142.85 | 0 | 0 | 700.53 | 0.059 | 0.082 | 0.057 | 255.63 | 258.47 | 256.6 | 0.07 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-02-01 01:00 | 1.47 | 2025-02-01 01:00 | 466292 | 11 | 11851
22001083 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2702.34 | 0 | 2781.65 | 0 | 39.11 | 0 | 0 | 266.39 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 256.16 | 258.83 | 257.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-02-01 01:30 | 0.014 | 2025-02-01 01:00 | 466301 | 10 | 9264
22001103 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 15744.77 | 0 | 17065.65 | 0 | 4743.4 | 0 | 0 | 98.49 | 1.796 | 1.833 | 0.371 | 256.27 | 258.56 | 255.3 | 7.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-02-01 01:30 | 1.706 | 2025-02-01 01:30 | 875238 | 4 | 4724
22001104 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3178.71 | 0 | 3366.18 | 0 | 510.12 | 0 | 0 | 279.51 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 255.99 | 258.69 | 256.37 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.034 | 2025-02-01 00:30 | 0.032 | 2025-02-01 00:30 | 875256 | 3 | 4098
22001087 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1581.72 | 0 | 2105 | 0 | 933.87 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.024 | 0.015 | 255.91 | 258.81 | 256.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.174 | 2025-02-01 01:00 | 0.082 | 2025-02-01 01:00 | 466253 | 13 | 38066
22000862 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 9856.31 | 0 | 9997.91 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1568.66 | 1.179 | 1.206 | -0.256 | 152.18 | 109.95 | 247.08 | 0 | 0 | 4.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.432 | 2025-02-01 00:30 | 1.406 | 2025-02-01 00:30 | 1176727 | 2 | 7386
22000919 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 47518.872 | 0 | 47771.448 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4772.08 | 2.495 | 2.505 | -0.233 | 254.68 | 254.79 | 250.32 | 5.24 | 4.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.844 | 2025-02-01 00:30 | 2.832 | 2025-02-01 00:30 | 636316 | 9 | 3769
22000932 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 6172.73 | 0 | 6348.03 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1172.13 | 0.773 | 0.787 | -0.152 | 261.09 | 256.65 | 259.61 | 0 | 0 | 3.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.938 | 2025-02-01 00:30 | 0.924 | 2025-02-01 00:30 | 1055703 | 3 | 4240
22000353 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 5254.44 | 0 | 5616.29 | 0 | 1222.12 | 0 | 0 | 166.61 | 0.123 | 0.127 | 0.032 | 253.26 | 259.71 | 255.51 | 0.14 | 0.3 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.158 | 2025-02-01 00:30 | 0.15 | 2025-02-01 00:30 | 1113146 | 3 | 9354
22000725 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 257.24 | 260.03 | 258.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482563 | 9 | 11406
22000266 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 1442.8 | 0 | 3285.74 | 0 | 2824.71 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.84 | 253 | 256.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1175470 | 3 | 8805
22000894 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 585.44 | 0 | 654.9 | 0 | 247.61 | 0 | 0 | 1.03 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 253.73 | 253.08 | 247.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.024 | 2025-02-01 01:00 | 0.022 | 2025-02-01 01:00 | 1199781 | 3 | 1693
22001110 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 105369.208 | 0 | 105495.296 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4710.33 | 9.209 | 9.217 | -0.389 | 243.53 | 252.52 | 240.36 | 9.52 | 8.99 | 19.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 10.35 | 2025-02-01 00:30 | 10.336 | 2025-02-01 00:30 | 1024483 | 3 | 9867
22000354 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.56 | 257.49 | 257.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107751 | 3 | 913
22001088 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4555.1 | 0 | 4664.07 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 536.76 | 0.074 | 0.078 | -0.027 | 256.93 | 259.51 | 257.55 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.662 | 2025-02-01 00:30 | 0.662 | 2025-02-01 00:30 | 465740 | 10 | 11028
22001047 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3658.03 | 0 | 3757.9 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 364.43 | 0.056 | 0.07 | -0.042 | 257.19 | 259.58 | 257.49 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-02-01 00:30 | 0.034 | 2025-02-01 00:30 | 487543 | 12 | 13861
22000917 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 28643.88 | 0 | 30379.06 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8900.79 | 1.699 | 1.934 | -0.925 | 253.36 | 246.59 | 230.33 | 7.03 | 1.45 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.03 | 2025-02-01 00:30 | 1.782 | 2025-02-01 00:30 | 821388 | 11 | 45982
22000722 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2387.72 | 0 | 2467.87 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 341.23 | 0 | 0 | 0 | 257.15 | 259.61 | 257.76 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-02-01 01:00 | 0.008 | 2025-02-01 00:30 | 455551 | 9 | 11044
22001084 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3548.4 | 0 | 3822.87 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 694.26 | 0.031 | 0.064 | -0.056 | 257.1 | 259.68 | 257.68 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.07 | 2025-02-01 00:30 | 0.04 | 2025-02-01 00:30 | 467634 | 10 | 30121
22001049 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 3381.5 | 0 | 3546.97 | 0 | 81.67 | 0 | 0 | 515.38 | 1.53 | 1.531 | -0.059 | 257.17 | 259.62 | 257.68 | 0.35 | 4.93 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.926 | 2025-02-01 00:30 | 1.926 | 2025-02-01 00:30 | 486130 | 9 | 10758
22000727 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 856.46 | 0 | 950.68 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 278.49 | 0.016 | 0.033 | -0.029 | 257.22 | 259.63 | 257.55 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.046 | 2025-02-01 01:00 | 0.034 | 2025-02-01 01:00 | 480071 | 9 | 2683
22000726 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 4215.09 | 0 | 4361.53 | 0 | 401.9 | 0 | 0 | 109.44 | 0.964 | 0.964 | 0.006 | 257.36 | 259.68 | 257.44 | 0 | 0.21 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.966 | 2025-02-01 01:00 | 0.966 | 2025-02-01 01:00 | 478230 | 13 | 45716
22000866 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 17458.52 | 0 | 17622.22 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2297.04 | 1.485 | 1.502 | -0.229 | 242.36 | 125.21 | 118.05 | 6.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.554 | 2025-02-01 00:30 | 1.538 | 2025-02-01 00:30 | 1026950 | 3 | 6915
22001045 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 2388.45 | 0 | 2517.04 | 0 | 239.21 | 0 | 0 | 200.71 | 0.017 | 0.032 | -0.028 | 257.17 | 259.57 | 257.36 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-02-01 00:30 | 0.034 | 2025-02-01 00:30 | 465641 | 10 | 18436
22001048 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 6711.13 | 0 | 6777.7 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 276.27 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 256.6 | 259.27 | 256.85 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-02-01 00:30 | 0.018 | 2025-02-01 00:30 | 487208 | 10 | 9446
22000863 | 01/02/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 5240.32 | 0 | 5803.5 | 0 | 1750.51 | 0 | 0 | 218.7 | 0.249 | 0.25 | 0.025 | 254.81 | 249.39 | 252.23 | 0.92 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.204 | 2025-02-01 00:30 | 0.17 | 2025-02-01 00:30 | 981456 | 3 | 8921