## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000906 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2832.89 | 0 | 2878.38 | 0 | 230.83 | 0 | 0 | 83.53 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 247.83 | 247.32 | 245.47 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-02-02 03:00 | 0.134 | 2025-02-02 03:00 | 489963 | 9 | 13488
22000836 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 14548.83 | 0 | 14985.71 | 0 | 1484.21 | 0 | 0 | 102.7 | 0.02 | 0.021 | 0.008 | 246.4 | 244.71 | 243.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-02-01 01:00 | 2.744 | 2025-02-01 01:00 | 501266 | 9 | 33436
22000832 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1459.94 | 0 | 1473.08 | 0 | 35.53 | 0 | 0 | 45.68 | 0.118 | 0.12 | -0.024 | 245.49 | 242.32 | 241.12 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500576 | 12 | 3533
22000833 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 5131.81 | 0 | 5345.41 | 0 | 561.94 | 0 | 0 | 66.13 | 0.094 | 0.11 | 0.059 | 244.82 | 242.78 | 240.68 | 0.04 | 0.38 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500748 | 11 | 15784
22000905 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4322.72 | 0 | 4343.32 | 0 | 99.39 | 0 | 0 | 135.13 | 0.125 | 0.125 | 0.006 | 245.73 | 243.14 | 241.26 | 0.26 | 0 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.946 | 2025-02-02 07:30 | 1.946 | 2025-02-02 07:30 | 490884 | 10 | 10850
22000838 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 7589.3 | 0 | 7732.21 | 0 | 114.84 | 0 | 0 | 666.84 | 0.274 | 0.288 | -0.091 | 245.14 | 244.35 | 242.24 | 1.35 | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.636 | 2025-02-02 09:30 | 4.632 | 2025-02-02 09:30 | 501705 | 13 | 9663
22000837 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1060.12 | 0 | 1085.9 | 0 | 120.37 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 244.61 | 243.84 | 242.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.108 | 2025-02-01 12:30 | 0.108 | 2025-02-01 12:30 | 500389 | 11 | 12862
22000901 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 10200.38 | 0 | 10263.93 | 0 | 267.47 | 0 | 0 | 138.21 | 3.71 | 3.71 | 0 | 242.37 | 243.88 | 243.54 | 15.31 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.854 | 2025-02-01 07:00 | 4.854 | 2025-02-01 07:00 | 492535 | 10 | 27446
22000909 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3455.81 | 0 | 3480.15 | 0 | 51.67 | 0 | 0 | 138.67 | 1.981 | 1.981 | 0.008 | 245.26 | 242.96 | 242.4 | 7.82 | 0.36 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.646 | 2025-02-01 10:30 | 2.646 | 2025-02-01 10:30 | 490956 | 10 | 7641
22000903 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 11620.44 | 0 | 11674.15 | 0 | 234.24 | 0 | 0 | 260.52 | 1.244 | 1.244 | -0.011 | 247.7 | 246.49 | 245.12 | 4.76 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.66 | 2025-02-01 09:00 | 3.66 | 2025-02-01 09:00 | 493344 | 11 | 12908
22001082 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3622.02 | 0 | 3691.64 | 0 | 74.98 | 0 | 0 | 182.34 | 0.056 | 0.056 | 0.006 | 254.3 | 256.98 | 254.89 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.146 | 2025-02-01 15:30 | 0.144 | 2025-02-01 15:30 | 487158 | 11 | 9996
22001085 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1185.82 | 0 | 1273.09 | 0 | 265 | 0 | 0 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | 253.53 | 256.89 | 254.65 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455295 | 10 | 6836
22000532 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 5905.61 | 0 | 5935.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 560.15 | 1.357 | 1.372 | -0.203 | 208.68 | 215.15 | 216.8 | 0 | 0 | 6.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1512783 | 4 | 7879
22000728 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4760.7 | 0 | 4849.14 | 0 | 93.58 | 0 | 0 | 396.36 | 0.059 | 0.066 | -0.03 | 254.34 | 257.8 | 255.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480158 | 11 | 11383
22000480 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 33771.78 | 0 | 34455.832 | 0 | 1234.23 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.182 | 0.354 | 0.304 | 269.75 | 267.62 | 264.9 | 0.2 | 1.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935841 | 9 | 16324
22001049 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3412.18 | 0 | 3577.77 | 0 | 81.89 | 0 | 0 | 517.03 | 1.314 | 1.315 | -0.053 | 254.6 | 257.41 | 255.69 | 0.16 | 4.85 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-02-01 23:00 | 2.296 | 2025-02-01 23:00 | 486130 | 9 | 10766
22001084 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3553.68 | 0 | 3828.84 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 695.69 | 0.009 | 0.051 | -0.051 | 254.54 | 257.58 | 255.54 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.574 | 2025-02-01 09:00 | 2.572 | 2025-02-01 09:00 | 467634 | 10 | 30352
22000801 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 8739.49 | 0 | 10070 | 0 | 1871.15 | 0 | 0 | 1357.71 | 0.493 | 0.496 | -0.056 | 244.03 | 253.85 | 254.91 | 0 | 2.7 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.882 | 2025-02-01 12:30 | 0.852 | 2025-02-01 12:30 | 814935 | 10 | 35764
22001108 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 25946.85 | 0 | 26187.31 | 0 | 500.21 | 0 | 0 | 1841.26 | 0.04 | 0.084 | 0.074 | 257.08 | 258.34 | 254.92 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884105 | 3 | 1554
22000872 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4159.24 | 0 | 4314.48 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 19.56 | 0.051 | 0.051 | 0.007 | 260.69 | 255.16 | 255.33 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.146 | 2025-02-01 22:00 | 0.134 | 2025-02-01 21:30 | 799169 | 5 | 12162
22001043 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4315.86 | 0 | 4486.39 | 0 | 505.91 | 0 | 0 | 219.49 | 1.025 | 1.025 | -0.014 | 255.4 | 258.61 | 256.82 | 0.14 | 0 | 3.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.422 | 2025-02-01 19:00 | 3.344 | 2025-02-01 19:00 | 464346 | 11 | 17250
22000726 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4253.1 | 0 | 4399.55 | 0 | 402.34 | 0 | 0 | 109.62 | 0.79 | 0.79 | 0.007 | 255.48 | 258.43 | 256.34 | 0 | 0.14 | 2.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.184 | 2025-02-01 22:00 | 3.184 | 2025-02-01 22:00 | 478230 | 13 | 45718
22000866 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 17500.03 | 0 | 17664.07 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2302.13 | 1.195 | 1.215 | -0.224 | 241.19 | 125.07 | 117.12 | 5.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.348 | 2025-02-01 09:00 | 5.334 | 2025-02-01 09:00 | 1027065 | 3 | 6924
22001045 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2396.64 | 0 | 2525.53 | 0 | 239.51 | 0 | 0 | 201.39 | 0.093 | 0.125 | 0.084 | 255.34 | 258.52 | 256.52 | 0.48 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.34 | 2025-02-01 08:30 | 1.34 | 2025-02-01 08:30 | 465641 | 10 | 18458
22001109 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 155519.216 | 0 | 155885.824 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10546.68 | 10.306 | 10.348 | -0.937 | 252.89 | 253.49 | 253.84 | 13.58 | 18.36 | 9.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 16.362 | 2025-02-01 23:00 | 16.33 | 2025-02-01 23:00 | 1021867 | 3 | 782
22001102 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 18310.02 | 0 | 19192.63 | 0 | 3227.67 | 0 | 0 | 108.65 | 1.727 | 2.119 | 1.229 | 258.45 | 257.11 | 255.38 | 1.24 | 5.77 | 2.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 18.416 | 2025-02-01 15:00 | 18.374 | 2025-02-01 15:00 | 885240 | 4 | 2436
22000722 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2391.4 | 0 | 2471.66 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 341.63 | 0 | 0 | 0 | 255.43 | 258.77 | 256.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-02-01 18:00 | 1.47 | 2025-02-01 18:00 | 455551 | 9 | 11068
22000730 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3185.4 | 0 | 3285.32 | 0 | 268.46 | 0 | 0 | 95.18 | 1.635 | 1.635 | 0 | 255.24 | 258.62 | 255.99 | 1.68 | 0 | 4.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481278 | 11 | 20371
22001041 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1822.69 | 0 | 1870.82 | 0 | 41.05 | 0 | 0 | 194.18 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 255.51 | 258.77 | 256.7 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.282 | 2025-02-01 14:00 | 0.276 | 2025-02-01 14:00 | 466298 | 11 | 6574
22001081 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4191.94 | 0 | 4243.96 | 0 | 55.33 | 0 | 0 | 142.39 | 1.269 | 1.269 | 0.006 | 255.56 | 258.57 | 256.46 | 0.02 | 0 | 4.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.29 | 2025-02-02 02:30 | 1.288 | 2025-02-02 02:30 | 486878 | 10 | 5016
22000729 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.38 | 258.61 | 256.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462569 | 10 | 12742
22000902 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 8445.75 | 0 | 8580.82 | 0 | 175.87 | 0 | 0 | 684.43 | 0.107 | 0.107 | 0.01 | 259.09 | 257.81 | 255.1 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491548 | 13 | 8741
22001086 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3558.07 | 0 | 3757.56 | 0 | 580.17 | 0 | 0 | 50.11 | 0.025 | 0.048 | 0.042 | 255.48 | 258.6 | 256.8 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.594 | 2025-02-01 23:00 | 1.594 | 2025-02-01 23:00 | 467080 | 10 | 16600
22001050 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1443.52 | 0 | 1455.17 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 25.76 | 0.031 | 0.031 | 0.002 | 255.53 | 258.54 | 256.63 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.444 | 2025-02-01 21:30 | 1.444 | 2025-02-01 21:30 | 486363 | 11 | 2221
22001083 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2702.74 | 0 | 2782.07 | 0 | 39.24 | 0 | 0 | 266.39 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | 255.32 | 258.39 | 256.75 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-02-01 03:00 | 0.036 | 2025-02-01 03:00 | 466301 | 10 | 9264
22000724 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1114.08 | 0 | 1134.07 | 0 | 39.78 | 0 | 0 | 67.14 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 255.34 | 258.42 | 256.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.46 | 2025-02-01 09:00 | 1.458 | 2025-02-01 09:00 | 474229 | 15 | 3528
22001042 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2920.05 | 0 | 3024.51 | 0 | 71.71 | 0 | 0 | 305.27 | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 255.43 | 258.47 | 256.93 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.152 | 2025-02-02 | 2.152 | 2025-02-02 | 466738 | 11 | 12779
22001046 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1091.72 | 0 | 1162.53 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 198.43 | 0 | 0 | 0 | 255.23 | 258.39 | 256.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.102 | 2025-02-01 08:30 | 1.1 | 2025-02-01 08:30 | 467214 | 11 | 9878
22001107 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 57929.94 | 0 | 58208.208 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5568.8 | 4.117 | 4.153 | -0.549 | 255.32 | 256.18 | 66.57 | 10.82 | 5.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.656 | 2025-02-01 22:30 | 5.634 | 2025-02-01 22:30 | 1021776 | 3 | 1444
22001101 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 258.23 | 256.92 | 254.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885678 | 3 | 553
22001090 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 7867.99 | 0 | 8026.65 | 0 | 143.27 | 0 | 0 | 700.94 | 0.107 | 0.119 | 0.053 | 255.01 | 258.4 | 256.46 | 0.07 | 0.58 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.328 | 2025-02-01 21:00 | 3.328 | 2025-02-01 21:00 | 466292 | 11 | 11864
22000721 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2209.75 | 0 | 2361.41 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 533.62 | 0.008 | 0.026 | -0.025 | 255.25 | 258.41 | 256.45 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.628 | 2025-02-01 09:30 | 1.628 | 2025-02-01 09:30 | 475269 | 11 | 13289
22001103 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 15790.35 | 0 | 17112.32 | 0 | 4748.91 | 0 | 0 | 98.7 | 1.583 | 1.586 | 0.101 | 256.53 | 258.21 | 255.09 | 6.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875238 | 4 | 4733
22001104 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3180.51 | 0 | 3368.12 | 0 | 510.36 | 0 | 0 | 279.87 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 255.54 | 258.27 | 256.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.466 | 2025-02-01 11:00 | 0.37 | 2025-02-01 11:00 | 875256 | 3 | 4100
22000540 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 18812.18 | 0 | 19081.5 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3055.95 | 2.197 | 2.24 | -0.44 | 257.08 | 258.33 | 255.03 | 2.29 | 1.53 | 5.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264663 | 2 | 2285
22000938 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 5950.69 | 0 | 6334.79 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2058.42 | 1.033 | 1.093 | -0.358 | 258.38 | 258.57 | 261.14 | 1.6 | 1.16 | 1.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115156 | 8 | 3991
22000894 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 593.33 | 0 | 663.88 | 0 | 251.62 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 250.03 | 252.54 | 245.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-02-01 20:00 | 1.326 | 2025-02-01 20:00 | 1199899 | 3 | 1712
22000862 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 9890.71 | 0 | 10032.97 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1575.43 | 1.149 | 1.185 | -0.293 | 153.91 | 107.56 | 246.81 | 0 | 0 | 4.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.712 | 2025-02-01 20:30 | 1.686 | 2025-02-01 20:30 | 1176735 | 2 | 7398
22000725 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.78 | 258.07 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482563 | 9 | 11406
22000266 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1445.9 | 0 | 3293.89 | 0 | 2832.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.12 | 255.03 | 255.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.562 | 2025-02-01 10:30 | 1175486 | 3 | 8858
22001110 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 105609.832 | 0 | 105736.192 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4721.22 | 9.446 | 9.454 | -0.392 | 241.67 | 253.28 | 238.32 | 9.77 | 9.08 | 20.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024501 | 3 | 9869
22000917 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 28690.09 | 0 | 30431.75 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8917.48 | 0.028 | 0.536 | -0.536 | 255.92 | 104.06 | 155.8 | 1.67 | 0.51 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.756 | 2025-02-01 18:30 | 2.654 | 2025-02-01 18:30 | 821395 | 11 | 46779
22000932 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 6195.55 | 0 | 6371.13 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1175.73 | 0.901 | 0.914 | -0.157 | 258.92 | 255.78 | 258.4 | 0 | 0 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.264 | 2025-02-01 18:30 | 1.254 | 2025-02-01 18:30 | 1055710 | 3 | 4243
22000723 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2971.17 | 0 | 3001.44 | 0 | 57.55 | 0 | 0 | 89.91 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 255.18 | 258.43 | 256.46 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 474696 | 11 | 10855
22000354 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.81 | 252.9 | 257.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107751 | 3 | 913
22001087 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1584.74 | 0 | 2109.08 | 0 | 935.85 | 0 | 0 | 46.74 | 0.035 | 0.036 | 0.009 | 254.89 | 257.97 | 256 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.6 | 2025-02-01 09:30 | 1.576 | 2025-02-01 09:30 | 466253 | 13 | 38108
22000831 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2487.19 | 0 | 2606.67 | 0 | 245.14 | 0 | 0 | 198.91 | 0.072 | 0.076 | -0.027 | 258.12 | 256.89 | 254.46 | 0.04 | 0.12 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-02-01 15:30 | 3.046 | 2025-02-01 15:30 | 499765 | 12 | 18030
22001088 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 4570.7 | 0 | 4679.79 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 537.92 | 0.055 | 0.064 | -0.034 | 254.7 | 257.92 | 255.93 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.888 | 2025-02-01 14:30 | 2.882 | 2025-02-01 14:30 | 465740 | 10 | 11034
22001047 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 3663.23 | 0 | 3763.48 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 365.51 | 0.021 | 0.046 | -0.042 | 254.97 | 257.89 | 255.83 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.448 | 2025-02-01 13:30 | 2.448 | 2025-02-01 13:30 | 487543 | 12 | 13877
22000919 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 47586.2 | 0 | 47838.98 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4777.36 | 2.435 | 2.445 | -0.231 | 251.79 | 253.55 | 247.98 | 5.04 | 4.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.686 | 2025-02-01 18:30 | 3.68 | 2025-02-01 18:30 | 636323 | 9 | 3772
22000353 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 5265.89 | 0 | 5627.81 | 0 | 1222.63 | 0 | 0 | 166.72 | 0.146 | 0.15 | 0.035 | 254.3 | 256.44 | 253.44 | 0.23 | 0.34 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.148 | 2025-02-01 17:30 | 3.148 | 2025-02-01 17:30 | 1113146 | 3 | 9359
22001048 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 6734.35 | 0 | 6800.97 | 0 | 102.49 | 0 | 0 | 276.54 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 253.98 | 256.9 | 254.55 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487208 | 10 | 9460
22000863 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 5250.1 | 0 | 5814 | 0 | 1753.3 | 0 | 0 | 218.82 | 0.142 | 0.144 | 0.027 | 253.91 | 252.88 | 253.18 | 0.64 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.952 | 2025-02-01 20:30 | 0.94 | 2025-02-01 20:30 | 981467 | 3 | 8945
22001089 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 2553.81 | 0 | 2596.73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 154.03 | 0.089 | 0.092 | -0.025 | 254.09 | 257.07 | 254.74 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.998 | 2025-02-01 21:00 | 1.996 | 2025-02-01 21:00 | 466006 | 13 | 5952
22001066 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 16156.72 | 0 | 16432 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 2858.5 | 1.587 | 1.632 | -0.383 | 232.57 | 236.72 | 235.66 | 2.19 | 2.62 | 2.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.474 | 2025-02-01 11:30 | 3.448 | 2025-02-01 11:30 | 1068915 | 3 | 8047
22000727 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 861.31 | 0 | 955.64 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 279.08 | 0.015 | 0.021 | -0.015 | 253.95 | 257.12 | 254.43 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480071 | 9 | 2688
22001044 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 1689.48 | 0 | 2237.02 | 0 | 1098.39 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 253.98 | 257.15 | 254.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.6 | 2025-02-01 10:30 | 1.558 | 2025-02-01 10:30 | 465867 | 12 | 32808
22000840 | 02/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 11811.75 | 0 | 11892.1 | 0 | 153.65 | 0 | 0 | 608 | 0.878 | 0.878 | 0.015 | 251.59 | 258.1 | 245.8 | 0.08 | 0.04 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.874 | 2025-02-01 20:00 | 2.872 | 2025-02-01 20:00 | 566408 | 11 | 10001