## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000863 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 5261 | 0 | 5826.44 | 0 | 1758.22 | 0 | 0 | 218.82 | 0.3 | 0.365 | 0.209 | 243.94 | 242.47 | 242.59 | 1.16 | 0.28 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.332 | 2025-02-03 10:30 | 1.302 | 2025-02-03 10:30 | 981630 | 3 | 8972
22000835 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4035.88 | 0 | 4101.41 | 0 | 48.58 | 0 | 0 | 297.1 | 0.024 | 0.024 | 0.005 | 242.33 | 242.98 | 240.77 | 0 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-02-01 16:30 | 3.528 | 2025-02-01 16:30 | 501487 | 10 | 7382
22001084 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3562.16 | 0 | 3838.16 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 697.31 | 1.099 | 1.099 | -0.015 | 240.52 | 242.07 | 240.62 | 0 | 4.23 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.574 | 2025-02-01 09:00 | 2.572 | 2025-02-01 09:00 | 467634 | 10 | 30432
22000908 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 13638.18 | 0 | 13647.72 | 0 | 377.16 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 242.28 | 243 | 240.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.634 | 2025-02-01 09:00 | 5.634 | 2025-02-01 09:00 | 491352 | 10 | 8927
22000540 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 18892.83 | 0 | 19163.67 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3071.46 | 2.195 | 2.233 | -0.415 | 249.69 | 250.58 | 246.85 | 3.2 | 1.49 | 4.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264687 | 2 | 2296
22000919 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 47694.4 | 0 | 47947.528 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4785.89 | 2.888 | 2.89 | -0.113 | 222.05 | 224.4 | 219.2 | 9.48 | 3.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 3.686 | 2025-02-01 18:30 | 3.68 | 2025-02-01 18:30 | 636323 | 9 | 3772
22001082 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3630.25 | 0 | 3699.98 | 0 | 75.51 | 0 | 0 | 182.55 | 0.081 | 0.083 | 0.019 | 241.9 | 243.24 | 242.45 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 3.006 | 2025-02-03 11:30 | 3.004 | 2025-02-03 11:30 | 487158 | 11 | 10013
22000833 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 5167.85 | 0 | 5381.84 | 0 | 564.02 | 0 | 0 | 66.24 | 1.741 | 1.742 | 0.067 | 244.76 | 244.79 | 242.42 | 6.2 | 0.39 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500765 | 11 | 15828
22000901 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 10248.08 | 0 | 10311.68 | 0 | 268.17 | 0 | 0 | 138.23 | 3.763 | 3.763 | 0.003 | 243.14 | 245.27 | 243.58 | 15.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.062 | 2025-02-03 11:00 | 5.062 | 2025-02-03 11:00 | 492563 | 10 | 27521
22000910 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 8600.95 | 0 | 8615.68 | 0 | 159.11 | 0 | 0 | 13.5 | 0.054 | 0.07 | 0.045 | 245.48 | 244.96 | 242.54 | 0 | 0.06 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.506 | 2025-02-02 09:30 | 4.506 | 2025-02-02 09:30 | 482247 | 10 | 8200
22001041 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1826.67 | 0 | 1874.89 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 194.6 | 0.131 | 0.133 | -0.024 | 242.45 | 245.16 | 242.72 | 0 | 0.47 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 466298 | 11 | 6597
22000801 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 8755.87 | 0 | 10087.74 | 0 | 1873.05 | 0 | 0 | 1359.61 | 0.477 | 0.48 | -0.054 | 199.39 | 244.83 | 259.8 | 0 | 2.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.65 | 2025-02-03 13:30 | 1.26 | 2025-02-02 09:30 | 814976 | 10 | 35841
22000906 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2833.49 | 0 | 2879.1 | 0 | 231.09 | 0 | 0 | 83.53 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 243.7 | 243.98 | 241.47 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-02-02 03:00 | 0.134 | 2025-02-02 03:00 | 489980 | 9 | 13545
22000840 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 11835.07 | 0 | 11915.59 | 0 | 154.13 | 0 | 0 | 608.78 | 0.125 | 0.131 | -0.04 | 242.84 | 244.93 | 234.94 | 0.07 | 0.34 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.874 | 2025-02-01 20:00 | 2.872 | 2025-02-01 20:00 | 566408 | 11 | 10014
22000838 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 7607.22 | 0 | 7750.57 | 0 | 115.04 | 0 | 0 | 668.58 | 0.82 | 0.823 | -0.073 | 243.31 | 242.15 | 240.37 | 0.59 | 2.99 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.014 | 2025-02-03 09:30 | 5.014 | 2025-02-03 09:30 | 501745 | 13 | 9691
22000905 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4335.04 | 0 | 4355.67 | 0 | 99.62 | 0 | 0 | 135.33 | 0.197 | 0.197 | -0.015 | 243.38 | 242.44 | 240.19 | 0.64 | 0.03 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.374 | 2025-02-03 10:00 | 2.374 | 2025-02-03 10:00 | 490901 | 10 | 10883
22000909 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3473.41 | 0 | 3497.8 | 0 | 51.89 | 0 | 0 | 139.03 | 1.147 | 1.147 | 0.003 | 243.59 | 242.85 | 240.46 | 0 | 4.65 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-02-02 11:00 | 3.536 | 2025-02-02 11:00 | 490973 | 10 | 7660
22000907 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 11662.41 | 0 | 11683.14 | 0 | 360.33 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 243.91 | 242.69 | 240.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484041 | 13 | 6870
22000902 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 8494.06 | 0 | 8629.17 | 0 | 176.37 | 0 | 0 | 684.8 | 2.44 | 2.44 | -0.017 | 243.64 | 243.67 | 240.48 | 9.11 | 1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491565 | 13 | 8788
22000831 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2498.51 | 0 | 2618.4 | 0 | 246.14 | 0 | 0 | 199.83 | 0.091 | 0.095 | -0.03 | 243.03 | 242.81 | 239.89 | 0.03 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-02-01 15:30 | 3.046 | 2025-02-01 15:30 | 499782 | 12 | 18088
22000832 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1463.36 | 0 | 1476.64 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 46.09 | 0.115 | 0.117 | -0.025 | 242.35 | 241.15 | 238.86 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500596 | 12 | 3548
22000834 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2724.18 | 0 | 2813.12 | 0 | 323.33 | 0 | 0 | 44.72 | 2.194 | 2.194 | 0.005 | 241.45 | 239.58 | 238.95 | 0.15 | 9.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.57 | 2025-02-03 09:30 | 1.57 | 2025-02-03 09:30 | 499750 | 11 | 8153
22000904 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4813.38 | 0 | 4998.76 | 0 | 394.64 | 0 | 0 | 178.97 | 0.061 | 0.064 | -0.022 | 242.1 | 242.01 | 235.34 | 0.02 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.194 | 2025-02-02 19:00 | 4.194 | 2025-02-02 19:00 | 491125 | 11 | 14017
22000837 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1060.64 | 0 | 1086.44 | 0 | 120.46 | 0 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 241.75 | 240.08 | 237.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500409 | 11 | 12885
22000836 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 14563.48 | 0 | 15000.7 | 0 | 1485.62 | 0 | 0 | 102.72 | 0 | 0 | 0 | 246.72 | 244.55 | 244.19 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.092 | 2025-02-02 15:30 | 3.092 | 2025-02-02 15:30 | 501280 | 9 | 33453
22001102 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 18490.94 | 0 | 19382.14 | 0 | 3261.31 | 0 | 0 | 109.68 | 1.063 | 1.558 | 1.14 | 246.59 | 245.96 | 244.64 | 0.44 | 4.54 | 2.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 18.416 | 2025-02-01 15:00 | 18.374 | 2025-02-01 15:00 | 885240 | 4 | 2443
22000266 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1448.54 | 0 | 3299.53 | 0 | 2836.83 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.04 | 254.4 | 252.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.562 | 2025-02-01 10:30 | 1175555 | 3 | 8902
22001109 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 155872.848 | 0 | 156240.336 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10571.09 | 10.657 | 10.699 | -0.954 | 250.98 | 249.12 | 251.86 | 14.23 | 19.21 | 9.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 16.49 | 2025-02-02 22:30 | 16.456 | 2025-02-02 22:30 | 1021867 | 3 | 782
22001108 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 25960.07 | 0 | 26201.29 | 0 | 501.45 | 0 | 0 | 1842.46 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.84 | 256.17 | 253.41 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884105 | 3 | 1559
22000903 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 11637.49 | 0 | 11691.27 | 0 | 234.59 | 0 | 0 | 260.87 | 0.05 | 0.052 | 0.016 | 255.9 | 255.81 | 253.36 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.66 | 2025-02-01 09:00 | 3.66 | 2025-02-01 09:00 | 493344 | 11 | 12914
22000728 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4769.18 | 0 | 4857.72 | 0 | 93.64 | 0 | 0 | 396.99 | 0.024 | 0.033 | -0.024 | 253.55 | 256.01 | 254.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480158 | 11 | 11406
22001083 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2714.07 | 0 | 2793.42 | 0 | 39.39 | 0 | 0 | 266.4 | 1.253 | 1.253 | 0.006 | 254.75 | 255.29 | 254.05 | 0 | 4.84 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.724 | 2025-02-02 21:30 | 2.724 | 2025-02-02 21:30 | 466301 | 10 | 9267
22001049 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3434.51 | 0 | 3600.33 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 518.59 | 1.325 | 1.326 | -0.054 | 255.82 | 256.86 | 255.86 | 0.16 | 4.84 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-02-01 23:00 | 2.296 | 2025-02-01 23:00 | 486130 | 9 | 10775
22000726 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4284.71 | 0 | 4431.17 | 0 | 402.8 | 0 | 0 | 109.87 | 0.773 | 0.773 | 0.009 | 255.86 | 257.29 | 256.59 | 0 | 0.08 | 2.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478230 | 13 | 45724
22000866 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 17537.7 | 0 | 17702.08 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2307.15 | 1.3 | 1.319 | -0.226 | 240.77 | 124.71 | 116.99 | 5.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.348 | 2025-02-01 09:00 | 5.334 | 2025-02-01 09:00 | 1027075 | 3 | 6930
22001045 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2401.12 | 0 | 2530.29 | 0 | 239.73 | 0 | 0 | 202.22 | 0.015 | 0.03 | -0.027 | 255.52 | 257.49 | 256.35 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.4 | 2025-02-02 14:30 | 1.398 | 2025-02-02 14:30 | 465641 | 10 | 18470
22000872 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4160.77 | 0 | 4316.12 | 0 | 799.03 | 0 | 0 | 19.56 | 0.12 | 0.14 | 0.074 | 259.29 | 255.83 | 255.77 | 0.55 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.146 | 2025-02-01 22:00 | 0.134 | 2025-02-01 21:30 | 799174 | 5 | 12178
22001043 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4346.33 | 0 | 4517.03 | 0 | 506.77 | 0 | 0 | 220.22 | 1.027 | 1.027 | 0.005 | 255.84 | 257.82 | 256.87 | 0.13 | 0 | 3.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464346 | 11 | 17276
22001089 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2567.44 | 0 | 2610.43 | 0 | 51.23 | 0 | 0 | 154.56 | 0.109 | 0.112 | -0.028 | 255.72 | 257.31 | 256.77 | 0.04 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.664 | 2025-02-02 13:30 | 2.664 | 2025-02-02 13:30 | 466006 | 13 | 5969
22000729 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.63 | 257.61 | 256.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462569 | 10 | 12742
22001081 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4205.03 | 0 | 4257.12 | 0 | 55.49 | 0 | 0 | 142.67 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 255.87 | 257.8 | 256.41 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.29 | 2025-02-02 02:30 | 1.288 | 2025-02-02 02:30 | 486878 | 10 | 5025
22001086 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3566.84 | 0 | 3766.58 | 0 | 580.97 | 0 | 0 | 50.12 | 0.032 | 0.056 | 0.046 | 255.96 | 257.84 | 256.67 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-02-02 21:30 | 2.306 | 2025-02-02 21:30 | 467080 | 10 | 16620
22001087 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1596.35 | 0 | 2121.53 | 0 | 937.87 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 255.93 | 257.61 | 256.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.31 | 2025-02-02 21:00 | 2.308 | 2025-02-02 21:00 | 466253 | 13 | 38140
22000724 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1114.61 | 0 | 1134.63 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 255.95 | 257.56 | 256.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.46 | 2025-02-01 09:00 | 1.458 | 2025-02-01 09:00 | 474229 | 15 | 3528
22001050 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1445.36 | 0 | 1457.01 | 0 | 27.87 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 256.04 | 257.72 | 256.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.444 | 2025-02-01 21:30 | 1.444 | 2025-02-01 21:30 | 486363 | 11 | 2225
22001042 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2940.75 | 0 | 3045.26 | 0 | 71.96 | 0 | 0 | 305.78 | 1.188 | 1.188 | 0.006 | 255.83 | 257.43 | 256.49 | 0 | 0.24 | 4.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.152 | 2025-02-02 | 2.152 | 2025-02-02 | 466738 | 11 | 12796
22000353 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 5278.48 | 0 | 5640.46 | 0 | 1223.05 | 0 | 0 | 166.94 | 0.132 | 0.133 | 0.018 | 253.11 | 257.12 | 253.47 | 0.12 | 0.32 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 1113146 | 3 | 9363
22001046 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1091.72 | 0 | 1162.53 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 198.43 | 0 | 0 | 0 | 255.89 | 257.54 | 256.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.102 | 2025-02-01 08:30 | 1.1 | 2025-02-01 08:30 | 467214 | 11 | 9878
22001107 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 58046.512 | 0 | 58325.44 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5581.05 | 3.799 | 3.836 | -0.533 | 252.69 | 258.35 | 67.38 | 10.27 | 4.93 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.664 | 2025-02-02 20:00 | 5.646 | 2025-02-02 20:00 | 1021776 | 3 | 1444
22001090 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 7899.84 | 0 | 8058.59 | 0 | 143.82 | 0 | 0 | 701.09 | 1.444 | 1.444 | 0 | 255.85 | 257.57 | 256.76 | 0 | 5.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.714 | 2025-02-02 14:30 | 3.714 | 2025-02-02 14:30 | 466292 | 11 | 11876
22000727 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 863.12 | 0 | 957.58 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 279.57 | 0.015 | 0.021 | -0.015 | 255.67 | 257.81 | 256.1 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480071 | 9 | 2697
22001103 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 15823 | 0 | 17146.46 | 0 | 4754.34 | 0 | 0 | 98.9 | 1.563 | 1.566 | 0.104 | 256.29 | 258.14 | 254.97 | 6.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875238 | 4 | 4742
22001104 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3182.34 | 0 | 3370.09 | 0 | 510.58 | 0 | 0 | 280.24 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 255.63 | 257.9 | 256.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.466 | 2025-02-01 11:00 | 0.37 | 2025-02-01 11:00 | 875256 | 3 | 4103
22000354 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.27 | 256.48 | 257.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107751 | 3 | 913
22000862 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 9925.36 | 0 | 10068.36 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1582.5 | 1.089 | 1.125 | -0.283 | 153.64 | 107.68 | 246.64 | 0 | 0 | 4.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-02-02 20:30 | 1.71 | 2025-02-02 20:30 | 1176736 | 2 | 7401
22000722 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2397.65 | 0 | 2478.02 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 342.27 | 0 | 0 | 0 | 255.48 | 257.32 | 255.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.558 | 2025-02-02 15:30 | 1.554 | 2025-02-02 15:30 | 455551 | 9 | 11090
22000725 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.61 | 257.79 | 255.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482563 | 9 | 11406
22001088 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 4583.77 | 0 | 4693 | 0 | 25.79 | 0 | 0 | 538.93 | 0.062 | 0.07 | -0.034 | 255.56 | 257.36 | 256.04 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.888 | 2025-02-01 14:30 | 2.882 | 2025-02-01 14:30 | 465740 | 10 | 11048
22000917 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 28736.66 | 0 | 30484.68 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8934.15 | 1.953 | 2.162 | -0.928 | 252.87 | 249.13 | 232.8 | 7.97 | 1.44 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.756 | 2025-02-01 18:30 | 2.654 | 2025-02-01 18:30 | 821395 | 11 | 47571
22000894 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 603.04 | 0 | 675.25 | 0 | 257.29 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 251.54 | 251.63 | 243.77 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-02-01 20:00 | 1.326 | 2025-02-01 20:00 | 1199900 | 3 | 1722
22000932 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 6219.26 | 0 | 6395.14 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1179.44 | 0.973 | 0.985 | -0.158 | 258.09 | 254.38 | 257.12 | 0 | 0 | 3.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.264 | 2025-02-01 18:30 | 1.254 | 2025-02-01 18:30 | 1055722 | 3 | 4244
22000938 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 5973.96 | 0 | 6359.37 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2066.34 | 0.979 | 1.036 | -0.341 | 257.92 | 258.5 | 260.64 | 1.43 | 1.17 | 1.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115156 | 8 | 4004
22001110 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 105849.072 | 0 | 105975.72 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4732.37 | 8.813 | 8.821 | -0.381 | 238.84 | 250.56 | 234.19 | 9.27 | 8.76 | 19.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024501 | 3 | 9870
22001047 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3670.17 | 0 | 3770.77 | 0 | 28.39 | 0 | 0 | 366.53 | 0.021 | 0.047 | -0.043 | 255.34 | 257.04 | 255.57 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.448 | 2025-02-01 13:30 | 2.448 | 2025-02-01 13:30 | 487543 | 12 | 13900
22000723 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2976.81 | 0 | 3007.08 | 0 | 57.61 | 0 | 0 | 89.96 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 255.36 | 257.26 | 255.87 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 474696 | 11 | 10872
22000480 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 33772.832 | 0 | 34457.7 | 0 | 1235.78 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 268.77 | 267.34 | 264.73 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935841 | 9 | 16348
22001101 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 257.42 | 256.32 | 254.58 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885678 | 3 | 553
22000721 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 2214.22 | 0 | 2366.12 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 534.54 | 0.051 | 0.056 | -0.024 | 255.28 | 257.06 | 255.7 | 0 | 0.09 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.784 | 2025-02-02 12:00 | 1.78 | 2025-02-02 12:00 | 475269 | 11 | 13313
22000730 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 3217.71 | 0 | 3317.64 | 0 | 268.95 | 0 | 0 | 95.26 | 1.609 | 1.609 | 0 | 255.1 | 257.16 | 255.31 | 1.67 | 0 | 4.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481278 | 11 | 20372
22001085 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1188.05 | 0 | 1275.39 | 0 | 265.06 | 0 | 0 | 91.09 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 254.51 | 256.75 | 254.97 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455295 | 10 | 6853
22000532 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 5938.89 | 0 | 5969.08 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 563.81 | 1.561 | 1.574 | -0.209 | 209.6 | 213.71 | 212.54 | 0 | 0 | 7.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1512784 | 4 | 7884
22001066 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 16201.53 | 0 | 16477.7 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 2867.21 | 1.644 | 1.66 | -0.231 | 234.55 | 239.65 | 234.13 | 0.19 | 0.17 | 6.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.474 | 2025-02-01 11:30 | 3.448 | 2025-02-01 11:30 | 1068925 | 3 | 8083
22001048 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 6750.4 | 0 | 6817.05 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 276.69 | 0.016 | 0.016 | 0 | 254.44 | 256.79 | 254.49 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487208 | 10 | 9475
22001044 | 03/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 1692.4 | 0 | 2240.44 | 0 | 1099.22 | 0 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 253.81 | 256.51 | 254.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.6 | 2025-02-01 10:30 | 1.558 | 2025-02-01 10:30 | 465867 | 12 | 32851