## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000480 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 33774.512 | 0 | 34460.7 | 0 | 1238.24 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 254.26 | 253.22 | 250.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935842 | 9 | 16385
22000730 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3254.83 | 0 | 3354.77 | 0 | 269.45 | 0 | 0 | 95.26 | 1.506 | 1.506 | 0 | 247.53 | 246.19 | 245.09 | 1.65 | 0 | 4.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481309 | 11 | 20383
22001082 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3632.6 | 0 | 3702.41 | 0 | 75.58 | 0 | 0 | 182.8 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 255.46 | 254.67 | 254.27 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.006 | 2025-02-03 11:30 | 3.004 | 2025-02-03 11:30 | 487189 | 11 | 10019
22001085 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1194.46 | 0 | 1281.88 | 0 | 265.23 | 0 | 0 | 91.36 | 0.042 | 0.043 | -0.01 | 255.41 | 254.78 | 255.14 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455326 | 10 | 6881
22000532 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 5975.51 | 0 | 6005.96 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 567.69 | 1.233 | 1.248 | -0.199 | 211.81 | 215.51 | 213.35 | 0 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1513190 | 4 | 7892
22000908 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 13667.1 | 0 | 13676.66 | 0 | 378.05 | 0 | 0 | 3.6 | 3.156 | 3.156 | 0 | 256.72 | 255.78 | 253.86 | 0.06 | 12.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.634 | 2025-02-01 09:00 | 5.634 | 2025-02-01 09:00 | 491353 | 10 | 8928
22001108 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 26017.31 | 0 | 26259.11 | 0 | 502.27 | 0 | 0 | 1845.9 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.5 | 257.49 | 253.92 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884105 | 3 | 1562
22000728 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4774.71 | 0 | 4863.33 | 0 | 93.69 | 0 | 0 | 397.59 | 0.063 | 0.069 | -0.03 | 255.74 | 255.31 | 255.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480189 | 11 | 11418
22000872 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4162.82 | 0 | 4318.3 | 0 | 799.56 | 0 | 0 | 19.61 | 0.055 | 0.055 | 0.005 | 259.11 | 252.25 | 254.84 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.252 | 2025-02-04 02:00 | 0.25 | 2025-02-04 02:00 | 799174 | 5 | 12193
22001049 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3457.18 | 0 | 3623.11 | 0 | 82.03 | 0 | 0 | 519.94 | 1.226 | 1.226 | -0.049 | 256.15 | 255.07 | 255.49 | 0.16 | 4.81 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-02-01 23:00 | 2.296 | 2025-02-01 23:00 | 486161 | 9 | 10785
22001043 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4375.77 | 0 | 4546.65 | 0 | 508.18 | 0 | 0 | 220.65 | 1.12 | 1.12 | 0.027 | 255.51 | 255.47 | 255.47 | 0.51 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464377 | 11 | 17295
22001084 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3566.64 | 0 | 3842.88 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 697.9 | 0.013 | 0.051 | -0.05 | 255.84 | 255.31 | 255.54 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.574 | 2025-02-01 09:00 | 2.572 | 2025-02-01 09:00 | 467665 | 10 | 30459
22000903 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 11663.34 | 0 | 11717.16 | 0 | 234.91 | 0 | 0 | 261.17 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 256.34 | 256.42 | 253.65 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493391 | 11 | 12933
22001102 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 18676.15 | 0 | 19572.43 | 0 | 3284.77 | 0 | 0 | 110.84 | 1.656 | 2.173 | 1.408 | 257.92 | 256.69 | 255.06 | 1.65 | 5.39 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885240 | 4 | 2450
22000729 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.51 | 255.04 | 255.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462600 | 10 | 12742
22000726 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4318.49 | 0 | 4464.97 | 0 | 403.26 | 0 | 0 | 110.04 | 0.775 | 0.775 | 0.007 | 255.88 | 255.29 | 255.17 | 0 | 0.11 | 2.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478261 | 13 | 45726
22001101 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 547.96 | 0 | 550.61 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 257.37 | 256.01 | 254.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-02-03 16:30 | 0.03 | 2025-02-03 16:30 | 885678 | 3 | 554
22000866 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 17574.84 | 0 | 17739.51 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2311.6 | 1.197 | 1.217 | -0.224 | 241.08 | 124.77 | 117.11 | 5.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.348 | 2025-02-01 09:00 | 5.334 | 2025-02-01 09:00 | 1027245 | 3 | 6942
22000721 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2217.96 | 0 | 2370.13 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 535.51 | 0.041 | 0.047 | -0.023 | 256.16 | 255.25 | 255.35 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475300 | 11 | 13344
22000906 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2833.93 | 0 | 2879.62 | 0 | 231.27 | 0 | 0 | 83.53 | 0.034 | 0.036 | 0.012 | 256.55 | 256.68 | 253.95 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 489981 | 9 | 13579
22001045 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2407.4 | 0 | 2536.8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 202.75 | 0.018 | 0.032 | -0.027 | 255.54 | 255.51 | 255.29 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.504 | 2025-02-03 18:30 | 1.502 | 2025-02-03 18:30 | 465672 | 10 | 18487
22001109 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 156186.448 | 0 | 156554.592 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10591.28 | 10.398 | 10.44 | -0.944 | 253.27 | 251.74 | 253.54 | 14.28 | 18.17 | 9.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 16.624 | 2025-02-03 22:00 | 16.594 | 2025-02-03 22:00 | 1021867 | 3 | 782
22000801 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 8762.62 | 0 | 10094.54 | 0 | 1873.08 | 0 | 0 | 1360.39 | 0.46 | 0.462 | -0.048 | 242.72 | 252.95 | 254.03 | 0 | 2.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.65 | 2025-02-03 13:30 | 1.26 | 2025-02-02 09:30 | 814976 | 10 | 35861
22001089 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2589.77 | 0 | 2632.81 | 0 | 51.47 | 0 | 0 | 155.05 | 0.089 | 0.092 | -0.025 | 256.1 | 254.83 | 254.93 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.024 | 2025-02-03 06:30 | 4.022 | 2025-02-03 06:30 | 466037 | 13 | 5981
22000835 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4036 | 0 | 4101.53 | 0 | 48.59 | 0 | 0 | 297.1 | 0 | 0 | 0 | 256.72 | 255.99 | 253.74 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-02-01 16:30 | 3.528 | 2025-02-01 16:30 | 501488 | 10 | 7382
22001041 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1827.91 | 0 | 1876.15 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 194.78 | 0.118 | 0.12 | -0.026 | 255.73 | 254.85 | 254.71 | 0 | 0.44 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 466329 | 11 | 6599
22000833 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 5188.69 | 0 | 5402.78 | 0 | 564.63 | 0 | 0 | 66.54 | 0.035 | 0.064 | 0.054 | 256.56 | 255.75 | 253.72 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500766 | 11 | 15829
22000836 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 14586.81 | 0 | 15024.25 | 0 | 1486.83 | 0 | 0 | 102.73 | 1.715 | 1.724 | 0.178 | 256.34 | 255.61 | 253.37 | 0 | 0.88 | 6.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.152 | 2025-02-03 23:00 | 4.15 | 2025-02-03 23:00 | 501323 | 9 | 33473
22000838 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 7613.93 | 0 | 7757.47 | 0 | 115.07 | 0 | 0 | 669.48 | 0.075 | 0.103 | -0.072 | 256.76 | 255.85 | 253.74 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.014 | 2025-02-03 09:30 | 5.014 | 2025-02-03 09:30 | 501746 | 13 | 9702
22000919 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 47728.072 | 0 | 47981.3 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4788.61 | 2.149 | 2.161 | -0.233 | 252.02 | 252.19 | 247.75 | 4.35 | 4.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.686 | 2025-02-01 18:30 | 3.68 | 2025-02-01 18:30 | 636323 | 9 | 3772
22001081 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4218.57 | 0 | 4270.72 | 0 | 55.69 | 0 | 0 | 142.68 | 1.226 | 1.226 | 0.006 | 256.07 | 254.88 | 254.64 | 0.02 | 0 | 4.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.572 | 2025-02-03 09:30 | 1.57 | 2025-02-03 09:30 | 486909 | 10 | 5031
22000353 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 5290.6 | 0 | 5652.62 | 0 | 1223.34 | 0 | 0 | 167.17 | 0.142 | 0.143 | -0.023 | 251.35 | 255.34 | 252.71 | 0.24 | 0.25 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 1113146 | 3 | 9371
22001086 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3574.41 | 0 | 3774.34 | 0 | 581.74 | 0 | 0 | 50.13 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 256.17 | 255.05 | 255.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-02-02 21:30 | 2.306 | 2025-02-02 21:30 | 467111 | 10 | 16655
22001050 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1450.92 | 0 | 1462.57 | 0 | 27.91 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 254.52 | 254.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 486394 | 11 | 2233
22000834 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2727.99 | 0 | 2816.95 | 0 | 323.48 | 0 | 0 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 255.97 | 255.2 | 253.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 499754 | 11 | 8159
22000840 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 11850.4 | 0 | 11930.95 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 608.93 | 0.028 | 0.035 | -0.021 | 256.31 | 257.8 | 248.51 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.548 | 2025-02-04 | 3.548 | 2025-02-04 | 566411 | 11 | 10023
22000724 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1115.15 | 0 | 1135.19 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 254.41 | 254.52 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.46 | 2025-02-01 09:00 | 1.458 | 2025-02-01 09:00 | 474260 | 15 | 3529
22000904 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4840.73 | 0 | 5026.19 | 0 | 395.01 | 0 | 0 | 179.11 | 0.023 | 0.03 | -0.02 | 255.39 | 255.58 | 252.77 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.25 | 2025-02-03 11:00 | 4.25 | 2025-02-03 11:00 | 491130 | 11 | 14029
22000909 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3475.22 | 0 | 3499.62 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 139.04 | 0 | 0 | 0 | 256.63 | 255.75 | 253.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-02-02 11:00 | 3.536 | 2025-02-02 11:00 | 490974 | 10 | 7662
22001046 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1093.12 | 0 | 1164.24 | 0 | 56.97 | 0 | 0 | 198.43 | 0.105 | 0.228 | 0.203 | 255.94 | 254.83 | 254.76 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.13 | 2025-02-03 09:00 | 1.1 | 2025-02-01 08:30 | 467245 | 11 | 9956
22001107 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 58161.472 | 0 | 58441.04 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5592.95 | 3.906 | 3.942 | -0.536 | 251 | 256.06 | 65.65 | 10.55 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.728 | 2025-02-03 21:30 | 5.708 | 2025-02-03 21:30 | 1021776 | 3 | 1444
22001090 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 7932.17 | 0 | 8090.93 | 0 | 144.19 | 0 | 0 | 701.24 | 1.404 | 1.404 | 0 | 255.69 | 254.49 | 254.68 | 0 | 5.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.714 | 2025-02-02 14:30 | 3.714 | 2025-02-02 14:30 | 466323 | 11 | 11881
22001103 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 15867.21 | 0 | 17191.48 | 0 | 4758.77 | 0 | 0 | 99.51 | 1.59 | 1.592 | 0.095 | 254.73 | 256 | 253.63 | 6.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875238 | 4 | 4744
22001104 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3184.26 | 0 | 3372.23 | 0 | 511.05 | 0 | 0 | 280.58 | 0.03 | 0.033 | -0.014 | 253.65 | 255.98 | 253.97 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.708 | 2025-02-03 22:30 | 0.524 | 2025-02-03 22:30 | 875256 | 3 | 4109
22000727 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 864.42 | 0 | 959 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 279.99 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 255.26 | 254.09 | 253.72 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480102 | 9 | 2699
22000722 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2402.29 | 0 | 2482.68 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 342.52 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 255.29 | 253.86 | 253.84 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455582 | 9 | 11105
22000901 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 10261.73 | 0 | 10325.37 | 0 | 268.48 | 0 | 0 | 138.24 | 1.372 | 1.372 | 0.007 | 255.24 | 255.76 | 251.93 | 0.03 | 0 | 5.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.062 | 2025-02-03 11:00 | 5.062 | 2025-02-03 11:00 | 492564 | 10 | 27585
22001087 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1604.1 | 0 | 2130.49 | 0 | 940.53 | 0 | 0 | 46.74 | 0.149 | 0.332 | 0.297 | 255.34 | 253.72 | 253.89 | 0 | 1.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.432 | 2025-02-03 21:30 | 2.418 | 2025-02-03 21:30 | 466284 | 13 | 38185
22000540 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 18917.61 | 0 | 19188.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3075.89 | 1.89 | 1.935 | -0.418 | 255.06 | 256.34 | 252.91 | 2.17 | 1.32 | 4.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264687 | 2 | 2296
22000910 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 8605.59 | 0 | 8620.33 | 0 | 159.19 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 255.04 | 252.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.506 | 2025-02-02 09:30 | 4.506 | 2025-02-02 09:30 | 482248 | 10 | 8217
22000905 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4346.48 | 0 | 4367.13 | 0 | 99.77 | 0 | 0 | 135.55 | 0.099 | 0.099 | 0.006 | 255.3 | 255.86 | 251.95 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.374 | 2025-02-03 10:00 | 2.374 | 2025-02-03 10:00 | 490902 | 10 | 10885
22000932 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 6242.24 | 0 | 6418.41 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1183.14 | 0.766 | 0.78 | -0.149 | 256.63 | 252.77 | 255.91 | 0.02 | 0.02 | 3.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.264 | 2025-02-01 18:30 | 1.254 | 2025-02-01 18:30 | 1055722 | 3 | 4244
22000354 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9 | 253.51 | 254.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107751 | 3 | 913
22000938 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 5997.41 | 0 | 6384.08 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2074.12 | 0.917 | 0.974 | -0.329 | 256.44 | 257.04 | 259.2 | 1.39 | 1.13 | 1.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115204 | 8 | 4017
22000266 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1454.8 | 0 | 3313.65 | 0 | 2848.92 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.39 | 251.58 | 254.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175555 | 3 | 8951
22000837 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1060.94 | 0 | 1086.75 | 0 | 120.52 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 254.86 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500419 | 11 | 12896
22000894 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 610.54 | 0 | 683.77 | 0 | 261.07 | 0 | 0 | 1.04 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 249.84 | 249.99 | 244.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-02-01 20:00 | 1.326 | 2025-02-01 20:00 | 1199937 | 3 | 1731
22000831 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2502.5 | 0 | 2622.45 | 0 | 246.16 | 0 | 0 | 200.35 | 0.119 | 0.123 | -0.033 | 255.48 | 254.69 | 252.3 | 0.09 | 0.27 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-02-01 15:30 | 3.046 | 2025-02-01 15:30 | 499783 | 12 | 18118
22000862 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 9958.56 | 0 | 10102.02 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1587.51 | 1.1 | 1.135 | -0.282 | 152 | 106.64 | 244.51 | 0 | 0 | 4.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177130 | 2 | 7407
22000907 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 11667.25 | 0 | 11687.98 | 0 | 360.58 | 0 | 0 | 44.68 | 1.246 | 1.247 | 0.064 | 255.17 | 254.28 | 252.03 | 0.14 | 4.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484042 | 13 | 6873
22001088 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 4603.85 | 0 | 4713.17 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 539.92 | 0.033 | 0.043 | -0.028 | 254.87 | 253.43 | 253.64 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 465771 | 10 | 11057
22000832 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1465.98 | 0 | 1479.31 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 46.52 | 0.107 | 0.109 | -0.023 | 254.97 | 254.15 | 251.8 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500600 | 12 | 3556
22000917 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 28781.99 | 0 | 30536 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8949.82 | 0 | 0.896 | -0.896 | 252.64 | 249.42 | 234.25 | 1.63 | 1.39 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.756 | 2025-02-01 18:30 | 2.654 | 2025-02-01 18:30 | 821395 | 11 | 48358
22001110 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 106089.768 | 0 | 106216.704 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4743.26 | 7.799 | 7.822 | -0.607 | 241.25 | 249.67 | 239.72 | 8.32 | 7.78 | 16.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024501 | 3 | 9881
22000725 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.02 | 253.78 | 253.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482594 | 9 | 11406
22000902 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 8522.97 | 0 | 8658.09 | 0 | 177.04 | 0 | 0 | 684.89 | 2.207 | 2.207 | 0.018 | 255.01 | 255.53 | 251.59 | 8.3 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491566 | 13 | 8814
22001047 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 3676.44 | 0 | 3777.38 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 367.57 | 0.051 | 0.063 | -0.037 | 255.21 | 253.71 | 253.65 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.544 | 2025-02-03 20:30 | 2.542 | 2025-02-03 20:30 | 487574 | 12 | 13920
22000723 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2982.88 | 0 | 3013.16 | 0 | 57.69 | 0 | 0 | 89.97 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 255.38 | 253.61 | 254.2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 1.782 | 2025-02-01 09:30 | 474727 | 11 | 10893
22000863 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 5265.39 | 0 | 5831.11 | 0 | 1759.29 | 0 | 0 | 218.93 | 0.11 | 0.113 | 0.026 | 253.07 | 250.26 | 252.38 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.484 | 2025-02-03 20:00 | 1.472 | 2025-02-03 20:00 | 981630 | 3 | 8972
22001042 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2962.1 | 0 | 3066.66 | 0 | 72.21 | 0 | 0 | 306.25 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 254.49 | 253.4 | 252.88 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.152 | 2025-02-02 | 2.152 | 2025-02-02 | 466769 | 11 | 12807
22001044 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 1694.36 | 0 | 2242.41 | 0 | 1099.28 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 254.41 | 253.28 | 252.77 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.6 | 2025-02-01 10:30 | 1.558 | 2025-02-01 10:30 | 465898 | 12 | 32858
22001083 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 2731.37 | 0 | 2810.72 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 266.49 | 1.241 | 1.241 | 0.004 | 254.55 | 253.04 | 253.28 | 0 | 4.8 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.08 | 2025-02-03 09:00 | 3.08 | 2025-02-03 09:00 | 466332 | 10 | 9303
22001066 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 16245.9 | 0 | 16522.79 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 2874.81 | 1.63 | 1.673 | -0.379 | 227.22 | 231.79 | 235.24 | 2.4 | 2.73 | 2.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-03 18:30 | 3.654 | 2025-02-03 18:30 | 1069095 | 3 | 8118
22001048 | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 6765.05 | 0 | 6831.73 | 0 | 103.04 | 0 | 0 | 276.84 | 0.016 | 0.016 | 0 | 254.87 | 253.23 | 253.23 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487239 | 10 | 9481