## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000728 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4788.8 | 0 | 4877.77 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 399.77 | 0.104 | 0.112 | -0.044 | 247.68 | 249.27 | 248.2 | 0 | 0.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480211 | 11 | 11477
22001082 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3650.78 | 0 | 3721.4 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 183.47 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 254.84 | 254.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 487211 | 11 | 10062
22001085 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1205.02 | 0 | 1292.74 | 0 | 265.63 | 0 | 0 | 92.25 | 0.04 | 0.041 | -0.01 | 252.96 | 255.16 | 254.08 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455348 | 10 | 6945
22000532 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 6098.17 | 0 | 6129.39 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 580.83 | 1.29 | 1.305 | -0.2 | 209.76 | 212.52 | 212.14 | 0 | 0 | 6.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1513370 | 4 | 7942
22001109 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 157205.36 | 0 | 157575.888 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10660.08 | 9.901 | 9.943 | -0.919 | 254.12 | 253.96 | 253.53 | 12.87 | 17.68 | 8.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 16.75 | 2025-02-04 22:00 | 16.72 | 2025-02-04 22:00 | 1021867 | 3 | 783
22000801 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 8802.14 | 0 | 10137.25 | 0 | 1879.22 | 0 | 0 | 1364.14 | 0.489 | 0.491 | -0.051 | 242.88 | 255.19 | 254.97 | 0 | 2.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.864 | 2025-02-06 14:00 | 2.698 | 2025-02-06 14:30 | 815218 | 10 | 35984
22000908 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 13800.12 | 0 | 13809.74 | 0 | 382 | 0 | 0 | 3.61 | 3.173 | 3.173 | 0 | 258.26 | 256.4 | 255.08 | 0.06 | 12.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 491354 | 10 | 8935
22001108 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 26194.47 | 0 | 26438.14 | 0 | 504.92 | 0 | 0 | 1856.65 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 256.06 | 257.84 | 254.21 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884106 | 3 | 1575
22001084 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3583.7 | 0 | 3861.92 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 701.42 | 0.009 | 0.051 | -0.051 | 255.34 | 257.17 | 256.36 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.706 | 2025-02-06 09:00 | 2.702 | 2025-02-06 09:00 | 467686 | 10 | 30643
22001049 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3527.71 | 0 | 3694.13 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 524.74 | 1.246 | 1.246 | 0 | 255.35 | 257.16 | 256.45 | 0 | 4.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486183 | 9 | 10830
22000726 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4417.65 | 0 | 4564.18 | 0 | 404.4 | 0 | 0 | 110.65 | 0.777 | 0.777 | 0.007 | 255.47 | 257.73 | 256.42 | 0 | 0.14 | 2.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478283 | 13 | 45743
22000866 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 17690.89 | 0 | 17856.5 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2325.91 | 1.225 | 1.245 | -0.227 | 242.89 | 125.87 | 117.81 | 5.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1027474 | 3 | 6993
22001045 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2421.6 | 0 | 2552.07 | 0 | 240.95 | 0 | 0 | 204.92 | 0.091 | 0.123 | 0.083 | 254.97 | 257.44 | 256.2 | 0.47 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.504 | 2025-02-03 18:30 | 1.502 | 2025-02-03 18:30 | 465693 | 10 | 18559
22000906 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2836.03 | 0 | 2882.16 | 0 | 232.21 | 0 | 0 | 83.53 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 258.39 | 257.44 | 254.98 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 489982 | 9 | 13769
22000872 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4174.62 | 0 | 4330.32 | 0 | 800.66 | 0 | 0 | 20.31 | 0.16 | 0.167 | 0.051 | 259.23 | 257.46 | 255.35 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 799275 | 5 | 12258
22001043 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4454.43 | 0 | 4625.98 | 0 | 512.39 | 0 | 0 | 221.73 | 1.023 | 1.023 | 0.002 | 255.46 | 257.77 | 256.98 | 0.1 | 0 | 3.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464399 | 11 | 17371
22000903 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 11731.51 | 0 | 11785.51 | 0 | 235.92 | 0 | 0 | 262.11 | 0.046 | 0.048 | 0.016 | 258.85 | 257.9 | 255.35 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493392 | 11 | 12970
22001102 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 19201.97 | 0 | 20118.01 | 0 | 3372.25 | 0 | 0 | 113.1 | 2.01 | 2.061 | 0.459 | 258.14 | 256.61 | 254.59 | 1.7 | 4.77 | 2.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885241 | 4 | 2466
22001089 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2637.22 | 0 | 2680.4 | 0 | 52.16 | 0 | 0 | 156.48 | 0.09 | 0.093 | -0.025 | 254.78 | 257.47 | 256.4 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466059 | 13 | 6029
22001081 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4255.01 | 0 | 4307.35 | 0 | 56.18 | 0 | 0 | 143.02 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 254.35 | 256.83 | 256.1 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.572 | 2025-02-03 09:30 | 1.57 | 2025-02-03 09:30 | 486931 | 10 | 5052
22000729 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.47 | 257.2 | 255.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462621 | 10 | 12742
22000724 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1120.06 | 0 | 1140.27 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 67.63 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 255.15 | 257.61 | 256.63 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474280 | 15 | 3541
22001083 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2808.39 | 0 | 2887.77 | 0 | 39.86 | 0 | 0 | 266.64 | 1.27 | 1.27 | 0.006 | 255.32 | 257.21 | 256.59 | 0 | 4.87 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-02-06 08:30 | 3.538 | 2025-02-06 08:30 | 466354 | 10 | 9408
22001042 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2998.23 | 0 | 3103.06 | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 307.87 | 0.023 | 0.029 | -0.018 | 254.87 | 256.93 | 256.11 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 466789 | 11 | 12849
22000904 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4945.75 | 0 | 5131.6 | 0 | 396.86 | 0 | 0 | 179.69 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 258.24 | 257.3 | 254.76 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.904 | 2025-02-05 15:00 | 4.902 | 2025-02-05 15:00 | 491131 | 11 | 14060
22001086 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3600.56 | 0 | 3801.09 | 0 | 584.3 | 0 | 0 | 50.13 | 0.034 | 0.056 | 0.045 | 254.95 | 257 | 256.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.452 | 2025-02-05 01:30 | 2.45 | 2025-02-05 01:30 | 467133 | 10 | 16735
22000836 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 14675.25 | 0 | 15113.72 | 0 | 1492.45 | 0 | 0 | 102.84 | 2.35 | 2.35 | 0 | 258.12 | 256.69 | 254.91 | 0 | 9.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 501350 | 9 | 33573
22001050 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1453 | 0 | 1464.65 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 254.77 | 257.01 | 256.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 486414 | 11 | 2237
22000834 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2747.33 | 0 | 2836.37 | 0 | 324.16 | 0 | 0 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 258.61 | 257.26 | 255.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 499755 | 11 | 8184
22000722 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2422.86 | 0 | 2503.43 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 343.64 | 0 | 0 | 0 | 255.55 | 258.16 | 257.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455604 | 9 | 11181
22000909 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3504.37 | 0 | 3528.83 | 0 | 52.46 | 0 | 0 | 139.49 | 0 | 0 | 0 | 258.87 | 257.47 | 255.58 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-02-05 15:30 | 4.174 | 2025-02-05 15:30 | 490975 | 10 | 7679
22000480 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 33778.392 | 0 | 34467.512 | 0 | 1243.74 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 269.09 | 267.6 | 264.67 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935861 | 9 | 16468
22001046 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1098.53 | 0 | 1170.61 | 0 | 58.81 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 257.72 | 256.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-02-06 20:00 | 1.136 | 2025-02-06 20:00 | 467267 | 11 | 10200
22001107 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 58510.08 | 0 | 58791.58 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5629.18 | 4.218 | 4.254 | -0.553 | 251.21 | 259.12 | 67.64 | 11.45 | 5.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.804 | 2025-02-04 21:30 | 5.782 | 2025-02-04 21:30 | 1021776 | 3 | 1444
22001090 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 8021.7 | 0 | 8180.59 | 0 | 145.85 | 0 | 0 | 701.51 | 0.819 | 0.819 | 0.001 | 254.94 | 257.55 | 256.41 | 0 | 3.16 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 466345 | 11 | 11903
22000910 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 8640.88 | 0 | 8655.65 | 0 | 159.52 | 0 | 0 | 13.53 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 258.21 | 256.58 | 254.95 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482249 | 10 | 8290
22001103 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 15999.96 | 0 | 17327.5 | 0 | 4775.87 | 0 | 0 | 100.61 | 1.593 | 1.595 | 0.094 | 255.67 | 257.8 | 254.4 | 6.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875239 | 4 | 4774
22001104 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3189.99 | 0 | 3378.35 | 0 | 511.69 | 0 | 0 | 281.71 | 0.045 | 0.048 | -0.017 | 254.74 | 257.85 | 255.44 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.708 | 2025-02-03 22:30 | 0.524 | 2025-02-03 22:30 | 875257 | 3 | 4115
22000901 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 10353.86 | 0 | 10417.64 | 0 | 270.01 | 0 | 0 | 138.29 | 1.398 | 1.398 | 0.007 | 257.75 | 256.78 | 254.3 | 0.03 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.226 | 2025-02-06 11:00 | 5.224 | 2025-02-06 11:00 | 492565 | 10 | 27782
22000905 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4387.72 | 0 | 4408.49 | 0 | 100.34 | 0 | 0 | 136.74 | 0.122 | 0.123 | -0.016 | 257.65 | 256.74 | 254.09 | 0.21 | 0 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490903 | 10 | 10940
22000730 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3337.16 | 0 | 3437.19 | 0 | 270.61 | 0 | 0 | 95.26 | 1.611 | 1.611 | 0 | 254.63 | 257.18 | 255.77 | 1.67 | 0 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481331 | 11 | 20405
22000837 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1062.11 | 0 | 1087.96 | 0 | 120.76 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 257.84 | 256.43 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500420 | 11 | 12946
22000932 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 6313.3 | 0 | 6490.32 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1193.94 | 0.785 | 0.799 | -0.15 | 258.48 | 254.9 | 256.59 | 0 | 0 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.322 | 2025-02-06 16:30 | 1.314 | 2025-02-06 16:30 | 1055766 | 3 | 4254
22000938 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 6067.2 | 0 | 6457.71 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2097.52 | 0.997 | 1.056 | -0.35 | 258.49 | 258.48 | 260.23 | 1.53 | 1.14 | 1.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115300 | 8 | 4055
22000862 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 10064.69 | 0 | 10210.18 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1607.88 | 1.094 | 1.129 | -0.282 | 153.96 | 108.1 | 247.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177252 | 2 | 7467
22001087 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1636.21 | 0 | 2165.47 | 0 | 946.76 | 0 | 0 | 46.74 | 0.024 | 0.027 | 0.014 | 254.88 | 257.19 | 256.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466306 | 13 | 38287
22000725 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.95 | 257.59 | 256.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482616 | 9 | 11406
22001101 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 548.06 | 0 | 550.7 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 257.73 | 256.36 | 254.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.184 | 2025-02-06 11:00 | 0.182 | 2025-02-06 11:00 | 885679 | 3 | 556
22000721 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2226.45 | 0 | 2379.29 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 538.06 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 254.91 | 257.16 | 256.08 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475322 | 11 | 13431
22000540 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 19071.86 | 0 | 19345.89 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3104.9 | 1.847 | 1.892 | -0.414 | 257.23 | 258.33 | 255.07 | 1.91 | 1.31 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264805 | 2 | 2304
22001110 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 106815.848 | 0 | 106943.616 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4776.64 | 8.775 | 8.794 | -0.591 | 239.85 | 252.01 | 237.87 | 9.27 | 8.67 | 18.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024501 | 3 | 9903
22000266 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1462.52 | 0 | 3330.18 | 0 | 2863.05 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 253.48 | 255.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175575 | 3 | 9063
22000832 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1478.39 | 0 | 1492.01 | 0 | 36.29 | 0 | 0 | 47.66 | 0.005 | 0.011 | -0.01 | 257.54 | 256.56 | 254.84 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500601 | 12 | 3592
22000894 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 623.59 | 0 | 698.69 | 0 | 267.32 | 0 | 0 | 1.08 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 252.48 | 252.54 | 245.58 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-02-01 20:00 | 1.326 | 2025-02-01 20:00 | 1200068 | 3 | 1766
22001047 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3697.91 | 0 | 3799.75 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 370.58 | 0.021 | 0.046 | -0.042 | 254.63 | 257.16 | 256.05 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.544 | 2025-02-03 20:30 | 2.542 | 2025-02-03 20:30 | 487594 | 12 | 13963
22000907 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 11717.14 | 0 | 11737.92 | 0 | 362.66 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 257.82 | 256.47 | 254.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484069 | 13 | 6877
22000831 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 2523.37 | 0 | 2643.89 | 0 | 247.62 | 0 | 0 | 202.31 | 0.135 | 0.139 | -0.034 | 257.89 | 256.75 | 254.47 | 0.09 | 0.23 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.198 | 2025-02-04 21:30 | 3.162 | 2025-02-04 21:30 | 499784 | 12 | 18233
22000354 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.71 | 254.68 | 256.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107817 | 3 | 913
22000917 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 28918.37 | 0 | 30690.34 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8996.44 | 0.016 | 0.909 | -0.909 | 254.04 | 249.48 | 233.39 | 1.66 | 1.42 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.756 | 2025-02-01 18:30 | 2.654 | 2025-02-01 18:30 | 821416 | 11 | 50608
22001088 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4634.31 | 0 | 4744.04 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 542.88 | 0.061 | 0.068 | -0.032 | 254.73 | 256.98 | 255.97 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 465793 | 10 | 11116
22000902 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 8616.65 | 0 | 8751.89 | 0 | 178.66 | 0 | 0 | 685.91 | 0.079 | 0.08 | 0.013 | 257.34 | 256.89 | 254.16 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491567 | 13 | 8890
22000723 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 3005.21 | 0 | 3035.49 | 0 | 57.93 | 0 | 0 | 90.01 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 254.68 | 256.87 | 255.78 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 474749 | 11 | 10937
22000833 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 5282.83 | 0 | 5498.07 | 0 | 569.12 | 0 | 0 | 67.03 | 1.715 | 1.716 | 0.072 | 257.42 | 256.37 | 254.6 | 6.25 | 0.41 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500767 | 11 | 15965
22000838 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 7674.63 | 0 | 7819.16 | 0 | 115.93 | 0 | 0 | 673.41 | 0.108 | 0.128 | -0.069 | 257.4 | 256.58 | 254.81 | 0.67 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.346 | 2025-02-04 09:30 | 6.346 | 2025-02-04 09:30 | 501773 | 13 | 9775
22000919 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 47921.152 | 0 | 48175.088 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4804.89 | 2.032 | 2.05 | -0.272 | 252.07 | 252.8 | 247.34 | 3.16 | 1.66 | 3.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.058 | 2025-02-04 14:00 | 5.052 | 2025-02-04 14:00 | 636427 | 9 | 3779
22001048 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 6843.6 | 0 | 6910.38 | 0 | 103.97 | 0 | 0 | 277.49 | 1.903 | 1.903 | 0.005 | 254.67 | 256.97 | 256.1 | 7.42 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487261 | 10 | 9530
22000353 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 5327.33 | 0 | 5689.53 | 0 | 1224.76 | 0 | 0 | 167.71 | 0.2 | 0.2 | -0.019 | 252 | 254.49 | 249.84 | 0.31 | 0.42 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 1113212 | 3 | 9399
22001044 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1705.74 | 0 | 2255.49 | 0 | 1102.65 | 0 | 0 | 16.4 | 0.085 | 0.215 | 0.198 | 254.34 | 256.6 | 255.29 | 0 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 465920 | 12 | 32939
22000840 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 11890.19 | 0 | 11970.95 | 0 | 155.29 | 0 | 0 | 609.86 | 0.03 | 0.037 | -0.022 | 256.85 | 258 | 249.18 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.548 | 2025-02-04 | 3.548 | 2025-02-04 | 566411 | 11 | 10054
22000863 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 5293.83 | 0 | 5861.47 | 0 | 1766.87 | 0 | 0 | 219.26 | 0.117 | 0.118 | 0.02 | 253.83 | 251.99 | 254.4 | 0.57 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.484 | 2025-02-03 20:00 | 1.472 | 2025-02-03 20:00 | 981873 | 3 | 9011
22001066 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 16377.87 | 0 | 16656.95 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2897.74 | 1.71 | 1.753 | -0.388 | 232.99 | 235.26 | 236.74 | 2.45 | 2.8 | 2.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-03 18:30 | 3.654 | 2025-02-03 18:30 | 1069527 | 3 | 8231
22000727 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 870.69 | 0 | 965.66 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 281.37 | 0.025 | 0.03 | -0.017 | 253.91 | 256.29 | 255 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480124 | 9 | 2711
22000835 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 4065.77 | 0 | 4131.36 | 0 | 48.85 | 0 | 0 | 297.5 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 256.76 | 255.62 | 253.58 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.83 | 2025-02-06 14:30 | 3.83 | 2025-02-06 14:30 | 501489 | 10 | 7398
22001041 | 07/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1831.38 | 0 | 1879.72 | 0 | 41.66 | 0 | 0 | 195.06 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.9 | 256.29 | 255.31 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 1.412 | 2025-02-02 09:30 | 466350 | 11 | 6605