## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000728 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4795.39 | 0 | 4884.63 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 401.39 | 0.1 | 0.1 | -0.013 | 254.17 | 256.84 | 255.12 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480211 | 11 | 11516
22000480 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 33781.328 | 0 | 34472.7 | 0 | 1247.97 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.009 | 0.013 | 0.01 | 268.92 | 267.67 | 264.57 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935864 | 9 | 16532
22001101 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 548.15 | 0 | 550.8 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 257.63 | 256.72 | 254.69 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.184 | 2025-02-06 11:00 | 0.182 | 2025-02-06 11:00 | 885686 | 3 | 559
22000721 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2234.06 | 0 | 2387.43 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 539.97 | 0.015 | 0.03 | -0.026 | 254.95 | 256.71 | 256.08 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475322 | 11 | 13472
22000730 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3387.82 | 0 | 3487.95 | 0 | 271.65 | 0 | 0 | 95.29 | 1.194 | 1.194 | 0.004 | 255.33 | 257.46 | 256.08 | 0.05 | 0 | 4.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481331 | 11 | 20431
22001085 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1213.7 | 0 | 1301.71 | 0 | 265.95 | 0 | 0 | 93.21 | 0.04 | 0.041 | -0.011 | 255.6 | 257.58 | 256.65 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455348 | 10 | 7000
22001082 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3663.61 | 0 | 3735.12 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 183.66 | 0.004 | 0.012 | -0.012 | 255.6 | 257.53 | 256.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 487211 | 11 | 10103
22000532 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 6177.31 | 0 | 6209.04 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 589.29 | 1.303 | 1.32 | -0.212 | 216.11 | 217.07 | 217.33 | 0 | 0 | 6.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1513516 | 4 | 7971
22000872 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4187.68 | 0 | 4343.5 | 0 | 801.54 | 0 | 0 | 20.51 | 0.152 | 0.152 | 0 | 258.62 | 253.73 | 254.35 | 0.59 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 799282 | 5 | 12281
22001043 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4501.23 | 0 | 4673.14 | 0 | 514.3 | 0 | 0 | 222.81 | 1.11 | 1.111 | 0.049 | 254.55 | 257.66 | 255.8 | 0.49 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464399 | 11 | 17412
22000903 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 11776.77 | 0 | 11830.87 | 0 | 236.69 | 0 | 0 | 262.66 | 0.031 | 0.035 | 0.017 | 257.6 | 257.18 | 254.64 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493392 | 11 | 12995
22001102 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 19553.46 | 0 | 20479.35 | 0 | 3421.29 | 0 | 0 | 115.37 | 1.048 | 1.833 | 1.504 | 257.26 | 256.62 | 254.88 | 1.69 | 5.15 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885248 | 4 | 2479
22001045 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2431.63 | 0 | 2562.65 | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 206.25 | 0.014 | 0.03 | -0.027 | 255.28 | 258.17 | 256.52 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.504 | 2025-02-03 18:30 | 1.502 | 2025-02-03 18:30 | 465693 | 10 | 18594
22000801 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 8821.17 | 0 | 10157.23 | 0 | 1881.01 | 0 | 0 | 1366.05 | 0.486 | 0.488 | -0.05 | 244.6 | 251.97 | 257.52 | 0 | 2.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.864 | 2025-02-06 14:00 | 2.698 | 2025-02-06 14:30 | 815416 | 10 | 36074
22001108 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 26322.02 | 0 | 26566.4 | 0 | 505.85 | 0 | 0 | 1863.46 | 0.04 | 0.084 | 0.074 | 256.6 | 257.58 | 254.91 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884113 | 3 | 1586
22001109 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 157868.96 | 0 | 158240.928 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10703.26 | 10.806 | 10.847 | -0.951 | 252.46 | 251.05 | 252.37 | 14.39 | 19.3 | 9.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 16.75 | 2025-02-04 22:00 | 16.72 | 2025-02-04 22:00 | 1021867 | 3 | 783
22000729 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 257.83 | 256.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462621 | 10 | 12742
22001081 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4275.57 | 0 | 4328.06 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 143.52 | 1.265 | 1.265 | -0.019 | 254.98 | 257.9 | 256.11 | 0.07 | 0 | 4.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-07 09:00 | 1.692 | 2025-02-07 09:00 | 486931 | 10 | 5063
22001083 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2856.96 | 0 | 2936.35 | 0 | 40.12 | 0 | 0 | 266.77 | 1.272 | 1.272 | 0.006 | 254.98 | 257.69 | 256.41 | 0 | 4.87 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466354 | 10 | 9451
22001086 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3607.88 | 0 | 3809.16 | 0 | 586.06 | 0 | 0 | 50.13 | 0.021 | 0.052 | 0.048 | 256.25 | 258.97 | 257.9 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.452 | 2025-02-05 01:30 | 2.45 | 2025-02-05 01:30 | 467133 | 10 | 16789
22001042 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3022.06 | 0 | 3127.09 | 0 | 73.13 | 0 | 0 | 309.11 | 0.042 | 0.043 | 0.013 | 255.87 | 258.76 | 257.58 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 466789 | 11 | 12876
22000834 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2757.71 | 0 | 2846.81 | 0 | 324.61 | 0 | 0 | 44.72 | 0.018 | 0.018 | 0.002 | 259.11 | 258.22 | 256.08 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 499755 | 11 | 8201
22000904 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4949.04 | 0 | 5135.22 | 0 | 397.71 | 0 | 0 | 179.86 | 0.043 | 0.044 | -0.01 | 259.07 | 258.22 | 255.91 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.904 | 2025-02-05 15:00 | 4.902 | 2025-02-05 15:00 | 491131 | 11 | 14087
22001050 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1453.23 | 0 | 1464.89 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 256.02 | 258.97 | 257.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 486414 | 11 | 2237
22000836 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 14721.81 | 0 | 15161.04 | 0 | 1496.18 | 0 | 0 | 102.86 | 0.036 | 0.039 | 0.015 | 259.29 | 258.38 | 256.3 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 501350 | 9 | 33635
22000724 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1121.65 | 0 | 1141.9 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 259.1 | 257.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474280 | 15 | 3546
22000838 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 7709.51 | 0 | 7854.62 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 676.17 | 0.074 | 0.103 | -0.072 | 259.11 | 258.16 | 255.8 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501773 | 13 | 9825
22000919 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 48057.128 | 0 | 48311.78 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4818.66 | 2.529 | 2.546 | -0.297 | 252.82 | 254.02 | 248.38 | 3.59 | 2.73 | 3.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.058 | 2025-02-04 14:00 | 5.052 | 2025-02-04 14:00 | 636457 | 9 | 3780
22000353 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 5355.82 | 0 | 5718.11 | 0 | 1225.34 | 0 | 0 | 168.3 | 0.161 | 0.163 | -0.026 | 254.98 | 256.68 | 253.48 | 0.37 | 0.29 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 1113517 | 3 | 9422
22000840 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 11919.28 | 0 | 12000.14 | 0 | 155.94 | 0 | 0 | 610.4 | 0.893 | 0.893 | 0.007 | 258.81 | 260.53 | 248.31 | 0.07 | 0 | 3.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.548 | 2025-02-04 | 3.548 | 2025-02-04 | 566411 | 11 | 10072
22000909 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3527.91 | 0 | 3552.43 | 0 | 52.78 | 0 | 0 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 259.1 | 258.5 | 255.7 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 490975 | 10 | 7698
22001046 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1099.21 | 0 | 1171.39 | 0 | 58.99 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 255.87 | 258.56 | 257.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-02-06 20:00 | 1.136 | 2025-02-06 20:00 | 467267 | 11 | 10225
22000540 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 19174.93 | 0 | 19450.22 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3120.76 | 1.925 | 1.95 | -0.316 | 257.29 | 259.19 | 256.33 | 7.53 | 0.46 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264816 | 2 | 2317
22001107 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 58755.74 | 0 | 59038.248 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 5650.72 | 4.758 | 4.778 | -0.445 | 251.64 | 258.26 | 67.19 | 13.38 | 5.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.15 | 2025-02-07 22:00 | 6.134 | 2025-02-07 22:00 | 1021776 | 3 | 1446
22001090 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 8072.09 | 0 | 8231.01 | 0 | 146.72 | 0 | 0 | 701.83 | 0.244 | 0.245 | -0.024 | 255.71 | 258.4 | 256.93 | 0 | 1.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 466345 | 11 | 11926
22001103 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 16068.49 | 0 | 17397.97 | 0 | 4785.94 | 0 | 0 | 101.29 | 0.26 | 0.26 | -0.014 | 257.26 | 258.05 | 255.66 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875246 | 4 | 4858
22001104 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3193.72 | 0 | 3382.31 | 0 | 512.19 | 0 | 0 | 282.3 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 256.43 | 258.49 | 256.92 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.708 | 2025-02-03 22:30 | 0.524 | 2025-02-03 22:30 | 875264 | 3 | 4132
22000905 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4408.67 | 0 | 4429.52 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 137.39 | 0.04 | 0.042 | 0.015 | 258.66 | 258.08 | 255.25 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490903 | 10 | 10978
22000727 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 875.41 | 0 | 970.61 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 282.21 | 0.015 | 0.021 | -0.016 | 255.73 | 258.52 | 256.65 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480124 | 9 | 2715
22000837 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1063.05 | 0 | 1088.93 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 258.84 | 257.75 | 255.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500420 | 11 | 12981
22000832 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1488.3 | 0 | 1502.16 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 48.39 | 0.005 | 0.01 | 0.009 | 258.49 | 257.49 | 255.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500601 | 12 | 3631
22000862 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 10132.71 | 0 | 10279.48 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1620.89 | 1.128 | 1.164 | -0.289 | 142.09 | 115.59 | 247.26 | 0 | 0 | 4.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177329 | 2 | 7509
22000722 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2424.66 | 0 | 2505.25 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 343.69 | 0 | 0 | 0 | 255.59 | 258.38 | 256.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455604 | 9 | 11186
22000910 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 8654.85 | 0 | 8669.65 | 0 | 159.65 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 258.64 | 257.66 | 255.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482249 | 10 | 8318
22000354 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.33 | 257.53 | 256.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107894 | 3 | 918
22000932 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 6363.52 | 0 | 6541.07 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1201.24 | 0.801 | 0.815 | -0.152 | 258.93 | 254.27 | 256.84 | 0 | 0 | 3.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.322 | 2025-02-06 16:30 | 1.314 | 2025-02-06 16:30 | 1055768 | 3 | 4255
22000901 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 10420.25 | 0 | 10484.1 | 0 | 271.14 | 0 | 0 | 138.34 | 1.413 | 1.413 | 0.007 | 258.78 | 257.96 | 255.17 | 0.03 | 0 | 5.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.226 | 2025-02-06 11:00 | 5.224 | 2025-02-06 11:00 | 492565 | 10 | 27844
22001110 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 107299.768 | 0 | 107428.096 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4798.58 | 9.163 | 9.171 | -0.387 | 242.26 | 250.03 | 239.5 | 9.65 | 9.07 | 19.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024501 | 3 | 9909
22000266 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1474.25 | 0 | 3353.43 | 0 | 2882.24 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 253.88 | 254.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175596 | 3 | 9176
22000917 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 29000.17 | 0 | 30787 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9028.52 | 0 | 0.967 | -0.967 | 254.61 | 259.61 | 231.48 | 1.68 | 1.56 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.422 | 2025-02-08 15:00 | 3.328 | 2025-02-08 15:00 | 821446 | 11 | 51926
22001087 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1645.95 | 0 | 2177.43 | 0 | 951.01 | 0 | 0 | 46.74 | 0.148 | 0.347 | 0.314 | 255.94 | 258.14 | 257.08 | 0 | 1.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466306 | 13 | 38347
22000725 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.98 | 258.44 | 256.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482616 | 9 | 11406
22000902 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 8650.26 | 0 | 8785.57 | 0 | 179.31 | 0 | 0 | 686.42 | 0.078 | 0.078 | 0.004 | 258.56 | 257.83 | 255.04 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491567 | 13 | 8918
22000938 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 6114.33 | 0 | 6507.38 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2113.17 | 0.973 | 1.031 | -0.342 | 258.51 | 258.72 | 260.46 | 1.43 | 1.15 | 1.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115372 | 8 | 4080
22001047 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3708.61 | 0 | 3811.26 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 372.52 | 0.02 | 0.042 | -0.038 | 255.4 | 258.22 | 256.4 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 487594 | 12 | 14001
22000894 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 634.92 | 0 | 711.5 | 0 | 272.78 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 251.66 | 253.66 | 246.57 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-02-01 20:00 | 1.326 | 2025-02-01 20:00 | 1200078 | 3 | 1793
22001088 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4642.72 | 0 | 4752.58 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 543.62 | 0 | 0 | 0 | 255.59 | 258.16 | 256.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 465793 | 10 | 11143
22000907 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 11717.14 | 0 | 11737.92 | 0 | 362.66 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 258.61 | 257.48 | 255.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484069 | 13 | 6877
22000831 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2542.46 | 0 | 2663.78 | 0 | 250.12 | 0 | 0 | 203.81 | 0.14 | 0.146 | -0.043 | 258.43 | 257.37 | 255.05 | 0.08 | 0.38 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.198 | 2025-02-04 21:30 | 3.162 | 2025-02-04 21:30 | 499784 | 12 | 18331
22000723 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3017.73 | 0 | 3048.03 | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 90.08 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 255.17 | 257.87 | 256.46 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 474749 | 11 | 10970
22001084 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3589.96 | 0 | 3869.52 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 703.58 | 0.009 | 0.051 | -0.051 | 254.77 | 257.15 | 255.97 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.706 | 2025-02-06 09:00 | 2.702 | 2025-02-06 09:00 | 467686 | 10 | 30735
22000908 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 13881.42 | 0 | 13891.09 | 0 | 384.7 | 0 | 0 | 3.61 | 3.196 | 3.196 | 0.002 | 257.75 | 256.71 | 254.78 | 0.06 | 12.36 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 491354 | 10 | 8940
22000833 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 5353.14 | 0 | 5569.09 | 0 | 572.16 | 0 | 0 | 67.45 | 3.067 | 3.067 | 0.052 | 257.18 | 256.62 | 254.56 | 11.76 | 0.19 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500767 | 11 | 16040
22001049 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 3548.92 | 0 | 3715.8 | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 527.06 | 0.103 | 0.104 | -0.015 | 254.3 | 257.21 | 255.22 | 0 | 0.09 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486183 | 9 | 10858
22000863 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 5308.3 | 0 | 5876.97 | 0 | 1770.5 | 0 | 0 | 219.59 | 0.126 | 0.128 | 0.026 | 254.32 | 252.33 | 254.8 | 0.53 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982071 | 3 | 9036
22000726 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4480.29 | 0 | 4626.84 | 0 | 405.17 | 0 | 0 | 111.12 | 0.795 | 0.795 | 0.006 | 254.14 | 256.91 | 255.01 | 0 | 0.21 | 2.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478283 | 13 | 45750
22000866 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 17762.76 | 0 | 17928.98 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2335.14 | 1.44 | 1.457 | -0.227 | 241.4 | 125.6 | 116.72 | 6.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1027498 | 3 | 7005
22001066 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 16468.24 | 0 | 16749.11 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2915.28 | 1.911 | 1.953 | -0.403 | 230.77 | 235.22 | 237.07 | 2.97 | 3.01 | 2.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-03 18:30 | 3.654 | 2025-02-03 18:30 | 1069550 | 3 | 8304
22000906 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2837.41 | 0 | 2883.81 | 0 | 232.79 | 0 | 0 | 83.53 | 0.085 | 0.085 | 0.012 | 257.42 | 256.42 | 253.82 | 0 | 0.04 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 489982 | 9 | 13886
22001089 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 2662.61 | 0 | 2705.92 | 0 | 52.45 | 0 | 0 | 157.65 | 0.122 | 0.124 | -0.026 | 254.06 | 256.66 | 255 | 0.18 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466059 | 13 | 6066
22001044 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1708.44 | 0 | 2259.06 | 0 | 1104.27 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 256.92 | 255.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 465920 | 12 | 32969
22000835 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 4096.61 | 0 | 4162.21 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 297.64 | 0 | 0 | 0 | 256.53 | 256.14 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.852 | 2025-02-07 18:30 | 3.852 | 2025-02-07 18:30 | 501489 | 10 | 7407
22001041 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 1837.35 | 0 | 1885.73 | 0 | 41.75 | 0 | 0 | 195.5 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 253.63 | 256.45 | 254.58 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466350 | 11 | 6615
22001048 | 09/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 6884.02 | 0 | 6950.88 | 0 | 104.65 | 0 | 0 | 277.88 | 0.091 | 0.099 | 0.041 | 253.77 | 256.5 | 254.83 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487261 | 10 | 9569