## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001103 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 16097.09 | 0 | 17427.8 | 0 | 4790.58 | 0 | 0 | 101.95 | 2.186 | 2.186 | 0 | 238.54 | 237.27 | 240.16 | 9.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.672 | 2025-02-01 20:30 | 3.664 | 2025-02-01 20:30 | 875262 | 4 | 4917
22000894 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 640.98 | 0 | 718.36 | 0 | 275.71 | 0 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 235.77 | 249.88 | 216.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.536 | 2025-02-09 21:00 | 1.444 | 2025-02-09 21:00 | 1200340 | 3 | 1808
22000901 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 10465.23 | 0 | 10529.13 | 0 | 272.05 | 0 | 0 | 138.38 | 0.3 | 0.301 | 0.029 | 245.42 | 246.06 | 243.71 | 0.69 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 5.226 | 2025-02-06 11:00 | 5.224 | 2025-02-06 11:00 | 492565 | 10 | 27882
22001104 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3197.45 | 0 | 3386.41 | 0 | 513.03 | 0 | 0 | 282.89 | 0.323 | 0.324 | -0.027 | 239.47 | 243.11 | 239.61 | 1.23 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.948 | 2025-02-10 08:30 | 0.838 | 2025-02-10 08:30 | 875280 | 3 | 4135
22001050 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1453.39 | 0 | 1465.05 | 0 | 27.98 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 243.93 | 245.28 | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 486414 | 11 | 2237
22001110 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 107667.96 | 0 | 107796.76 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4816.31 | 10.388 | 10.393 | -0.343 | 223.39 | 237.9 | 220.72 | 11.86 | 10.91 | 23.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 13.156 | 2025-02-01 15:00 | 13.15 | 2025-02-01 15:00 | 1024505 | 3 | 9910
22000902 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 8666.54 | 0 | 8801.9 | 0 | 179.55 | 0 | 0 | 686.91 | 0.075 | 0.075 | 0 | 247.38 | 247.11 | 244.7 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491567 | 13 | 8935
22000723 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3023.47 | 0 | 3053.78 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 90.12 | 0.825 | 0.825 | 0 | 247.89 | 249.54 | 249.3 | 0 | 0 | 3.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 474749 | 11 | 10987
22000730 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3423.48 | 0 | 3523.63 | 0 | 272.2 | 0 | 0 | 95.3 | 1.606 | 1.606 | 0 | 252.1 | 254.49 | 252.87 | 1.67 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481331 | 11 | 20442
22000872 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4194.97 | 0 | 4350.87 | 0 | 802.33 | 0 | 0 | 20.51 | 0.166 | 0.166 | 0 | 257.9 | 253.4 | 251.51 | 0.66 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 799302 | 5 | 12290
22000724 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1122.04 | 0 | 1142.3 | 0 | 40.55 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 255.16 | 256.9 | 256.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474280 | 15 | 3547
22001082 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3672.34 | 0 | 3743.94 | 0 | 81.52 | 0 | 0 | 183.87 | 0.036 | 0.036 | 0.008 | 255.34 | 257.56 | 256.31 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 3.01 | 2025-02-05 14:00 | 487211 | 11 | 10122
22001085 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1216.39 | 0 | 1304.53 | 0 | 266.09 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 255.23 | 257.46 | 256.64 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455348 | 10 | 7027
22000532 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 6217.96 | 0 | 6249.99 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 594.11 | 1.25 | 1.266 | -0.206 | 215.3 | 217.28 | 216.16 | 0 | 0 | 5.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1513516 | 4 | 7977
22000728 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4806.42 | 0 | 4895.72 | 0 | 93.93 | 0 | 0 | 402.03 | 0.045 | 0.055 | -0.033 | 255.63 | 257.93 | 256.53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480211 | 11 | 11537
22001084 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3597.55 | 0 | 3877.75 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 704.92 | 0.009 | 0.051 | -0.051 | 255.71 | 257.93 | 257.09 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.706 | 2025-02-06 09:00 | 2.702 | 2025-02-06 09:00 | 467686 | 10 | 30799
22000908 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 13950.38 | 0 | 13960.1 | 0 | 387.08 | 0 | 0 | 3.61 | 2.452 | 2.454 | 0.115 | 258.31 | 257.72 | 255.59 | 0.06 | 9.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 491354 | 10 | 8941
22001049 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3557.82 | 0 | 3725 | 0 | 82.99 | 0 | 0 | 528.31 | 0.09 | 0.091 | 0.014 | 255.56 | 258.13 | 256.77 | 0 | 0.07 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486183 | 9 | 10868
22001108 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 26331.1 | 0 | 26576.21 | 0 | 507.13 | 0 | 0 | 1863.74 | 0.04 | 0.085 | 0.075 | 257.45 | 257.64 | 255.46 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884129 | 3 | 1593
22001043 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4525.92 | 0 | 4697.93 | 0 | 514.95 | 0 | 0 | 223.43 | 0.019 | 0.023 | -0.014 | 255.82 | 258.16 | 257.4 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464399 | 11 | 17432
22000903 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 11795.74 | 0 | 11849.91 | 0 | 237.03 | 0 | 0 | 262.94 | 0.023 | 0.029 | 0.019 | 258.7 | 258.3 | 255.53 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493392 | 11 | 13006
22001102 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 19716.18 | 0 | 20650.29 | 0 | 3448.83 | 0 | 0 | 117.33 | 1.194 | 1.976 | 1.575 | 257.92 | 258.06 | 255.85 | 1.68 | 5.17 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885264 | 4 | 2482
22000726 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4511.24 | 0 | 4657.8 | 0 | 405.7 | 0 | 0 | 111.27 | 0.78 | 0.78 | 0.007 | 256 | 258.61 | 257.03 | 0 | 0.14 | 2.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478283 | 13 | 45756
22000866 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 17804.51 | 0 | 17971.11 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2340.5 | 1.316 | 1.336 | -0.231 | 243.41 | 126.14 | 118 | 5.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1027647 | 3 | 7014
22000906 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2838.18 | 0 | 2884.74 | 0 | 233.15 | 0 | 0 | 83.53 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 259.03 | 258.35 | 255.62 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 0.168 | 2025-02-03 22:00 | 489982 | 9 | 13955
22001045 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2433.93 | 0 | 2565.38 | 0 | 241.63 | 0 | 0 | 207.14 | 0.028 | 0.056 | -0.049 | 256.07 | 258.95 | 257.31 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.504 | 2025-02-03 18:30 | 1.502 | 2025-02-03 18:30 | 465693 | 10 | 18622
22001109 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 158213.376 | 0 | 158586.144 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10726.49 | 10.235 | 10.276 | -0.925 | 254.63 | 253.09 | 253.06 | 13.55 | 18.07 | 9.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 16.75 | 2025-02-04 22:00 | 16.72 | 2025-02-04 22:00 | 1021867 | 3 | 783
22000801 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 8835.32 | 0 | 10178.95 | 0 | 1891.57 | 0 | 0 | 1367.14 | 0.484 | 0.486 | -0.05 | 245.72 | 254.42 | 257.22 | 0 | 2.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.172 | 2025-02-09 17:00 | 2.698 | 2025-02-06 14:30 | 815416 | 10 | 36119
22000833 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 5394.37 | 0 | 5610.63 | 0 | 573.84 | 0 | 0 | 67.67 | 0.129 | 0.151 | 0.08 | 258.98 | 258.14 | 255.89 | 0.18 | 0.48 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500767 | 11 | 16065
22000729 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.96 | 258.49 | 257.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462621 | 10 | 12742
22001088 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4642.72 | 0 | 4752.58 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 543.62 | 0 | 0 | 0 | 256 | 258.36 | 257.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 3.454 | 2025-02-03 07:00 | 465793 | 10 | 11143
22001081 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4294 | 0 | 4346.54 | 0 | 56.48 | 0 | 0 | 143.85 | 1.251 | 1.251 | 0.006 | 256.23 | 258.84 | 257.32 | 0.02 | 0 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-07 09:00 | 1.692 | 2025-02-07 09:00 | 486931 | 10 | 5069
22000727 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 877.25 | 0 | 972.59 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 282.68 | 0.016 | 0.022 | -0.016 | 255.87 | 258.46 | 257.03 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480124 | 9 | 2716
22001086 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3608.5 | 0 | 3810.31 | 0 | 586.99 | 0 | 0 | 50.13 | 0.021 | 0.051 | 0.047 | 256 | 258.53 | 257.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.452 | 2025-02-05 01:30 | 2.45 | 2025-02-05 01:30 | 467133 | 10 | 16827
22000721 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2237.28 | 0 | 2390.85 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 540.78 | 0.021 | 0.034 | -0.027 | 255.8 | 258.63 | 257.05 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475322 | 11 | 13484
22000834 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2762.66 | 0 | 2851.8 | 0 | 324.82 | 0 | 0 | 44.72 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 258.91 | 258.03 | 255.94 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 2.42 | 2025-02-03 11:00 | 499755 | 11 | 8206
22000904 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4950.09 | 0 | 5136.4 | 0 | 398.09 | 0 | 0 | 179.89 | 0.031 | 0.031 | 0.002 | 258.88 | 258.09 | 255.5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.904 | 2025-02-05 15:00 | 4.902 | 2025-02-05 15:00 | 491131 | 11 | 14100
22000722 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2425.45 | 0 | 2506.05 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 255.46 | 258.09 | 256.77 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455604 | 9 | 11188
22000909 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3538.13 | 0 | 3562.66 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 139.85 | 0 | 0 | 0 | 258.84 | 258.09 | 255.84 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 490975 | 10 | 7704
22000540 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 19227.93 | 0 | 19503.79 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3128.43 | 1.695 | 1.722 | -0.305 | 257.09 | 259.05 | 256.2 | 6.63 | 0.46 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.214 | 2025-02-01 16:30 | 4.186 | 2025-02-01 16:30 | 1264816 | 2 | 2317
22001046 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1099.21 | 0 | 1171.39 | 0 | 58.99 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 255.71 | 258.26 | 256.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-02-06 20:00 | 1.136 | 2025-02-06 20:00 | 467267 | 11 | 10225
22001107 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 58884.88 | 0 | 59167.86 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 5660.96 | 4.6 | 4.621 | -0.441 | 251.47 | 258.51 | 67.06 | 13.02 | 5.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.166 | 2025-02-09 12:00 | 6.146 | 2025-02-09 12:00 | 1021776 | 3 | 1446
22001101 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 548.15 | 0 | 550.8 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 257.53 | 257.61 | 255.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.184 | 2025-02-06 11:00 | 0.182 | 2025-02-06 11:00 | 885702 | 3 | 559
22001090 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 8099.34 | 0 | 8258.28 | 0 | 147.09 | 0 | 0 | 701.93 | 0.115 | 0.115 | 0.012 | 255.71 | 258.35 | 256.99 | 0 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 466345 | 11 | 11930
22000910 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 8664.94 | 0 | 8679.74 | 0 | 159.69 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 258.22 | 257.72 | 255.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482249 | 10 | 8335
22000480 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 33782.5 | 0 | 34474.74 | 0 | 1249.61 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 268.78 | 267.18 | 264.46 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.184 | 2025-02-01 01:30 | 935883 | 9 | 16561
22000831 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2553.83 | 0 | 2675.3 | 0 | 250.3 | 0 | 0 | 204.73 | 0.106 | 0.114 | -0.044 | 258.29 | 257.86 | 255.59 | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.198 | 2025-02-04 21:30 | 3.162 | 2025-02-04 21:30 | 499784 | 12 | 18393
22000905 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4419.9 | 0 | 4440.8 | 0 | 100.94 | 0 | 0 | 137.67 | 0.103 | 0.103 | 0.009 | 258.4 | 258.03 | 255.2 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490903 | 10 | 11003
22000932 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 6388.3 | 0 | 6566.13 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1204.97 | 0.809 | 0.822 | -0.15 | 259.25 | 254.66 | 256.39 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.322 | 2025-02-06 16:30 | 1.314 | 2025-02-06 16:30 | 1055768 | 3 | 4255
22001048 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 6905.89 | 0 | 6972.8 | 0 | 104.97 | 0 | 0 | 278.17 | 0.019 | 0.019 | 0.004 | 255.36 | 258.32 | 256.43 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 4.34 | 2025-02-01 09:30 | 487261 | 10 | 9582
22000938 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 6137.83 | 0 | 6532.2 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2121.15 | 0.963 | 1.021 | -0.341 | 258.4 | 258.56 | 260.75 | 1.38 | 1.17 | 1.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115372 | 8 | 4094
22000907 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 11717.14 | 0 | 11737.92 | 0 | 362.66 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 258.39 | 257.81 | 255.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484069 | 13 | 6877
22001087 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1661.11 | 0 | 2193.42 | 0 | 953.06 | 0 | 0 | 46.74 | 0.02 | 0.021 | 0.008 | 255.55 | 258.14 | 256.79 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466306 | 13 | 38364
22000863 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 5314.87 | 0 | 5883.82 | 0 | 1771.75 | 0 | 0 | 219.74 | 0.142 | 0.143 | 0.023 | 254.84 | 252.34 | 255.53 | 0.61 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982071 | 3 | 9075
22000354 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.22 | 256.82 | 257.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107895 | 3 | 921
22000266 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1477.43 | 0 | 3360.09 | 0 | 2887.92 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.83 | 253.79 | 254.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175598 | 3 | 9254
22000837 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1063.46 | 0 | 1089.36 | 0 | 121.06 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 257.89 | 257.35 | 255.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500420 | 11 | 12998
22000917 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 29047.33 | 0 | 30840.64 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9044.01 | 3.328 | 3.377 | -0.578 | 250.85 | 109.14 | 151.04 | 13.41 | 0.51 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-02-09 22:00 | 3.33 | 2025-02-09 19:00 | 821446 | 11 | 52226
22001089 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2677.54 | 0 | 2720.91 | 0 | 52.65 | 0 | 0 | 158.12 | 0.09 | 0.094 | -0.029 | 255.49 | 257.96 | 256.3 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466059 | 13 | 6082
22001047 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3713.73 | 0 | 3816.79 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 373.47 | 0.027 | 0.05 | -0.043 | 255.53 | 258.11 | 256.14 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 487594 | 12 | 14013
22000862 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 10167.38 | 0 | 10314.87 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1627.91 | 1.198 | 1.234 | -0.296 | 151.83 | 110.05 | 247.22 | 0 | 0 | 5.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177329 | 2 | 7509
22001044 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1708.44 | 0 | 2259.06 | 0 | 1104.27 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 255.28 | 257.73 | 256.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 1.882 | 2025-02-04 09:00 | 465920 | 12 | 32969
22000725 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 258.05 | 256.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482616 | 9 | 11406
22000835 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 4096.61 | 0 | 4162.21 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 297.64 | 0 | 0 | 0 | 257.98 | 257.18 | 255.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.852 | 2025-02-07 18:30 | 3.852 | 2025-02-07 18:30 | 501489 | 10 | 7407
22001041 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1839.34 | 0 | 1887.76 | 0 | 41.78 | 0 | 0 | 195.85 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 255.28 | 257.94 | 256.15 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466350 | 11 | 6626
22000832 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 1491.32 | 0 | 1505.37 | 0 | 36.84 | 0 | 0 | 48.93 | 0.005 | 0.019 | -0.019 | 258.38 | 257.61 | 255.37 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500601 | 12 | 3643
22000353 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 5367.09 | 0 | 5729.4 | 0 | 1225.54 | 0 | 0 | 168.56 | 0.179 | 0.181 | -0.03 | 253.21 | 255.72 | 251.52 | 0.48 | 0.25 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 3.284 | 2025-02-02 16:00 | 1113518 | 3 | 9430
22001042 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 3031.72 | 0 | 3136.85 | 0 | 73.25 | 0 | 0 | 309.67 | 0.043 | 0.044 | 0.013 | 254.48 | 257.21 | 254.82 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 466789 | 11 | 12891
22000919 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 48121.44 | 0 | 48376.44 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4825.33 | 2.209 | 2.226 | -0.281 | 251.44 | 252.87 | 247.31 | 3.08 | 2.55 | 3.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.058 | 2025-02-04 14:00 | 5.052 | 2025-02-04 14:00 | 636457 | 9 | 3780
22000838 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 7729.84 | 0 | 7875.26 | 0 | 116.53 | 0 | 0 | 677.64 | 0.073 | 0.102 | -0.072 | 257.39 | 256.54 | 254.44 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501773 | 13 | 9848
22000836 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 14743.44 | 0 | 15182.94 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 102.89 | 1.649 | 1.649 | 0.012 | 257.33 | 256.7 | 254.39 | 0 | 0.34 | 6.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 501350 | 9 | 33658
22000840 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 11934.65 | 0 | 12015.55 | 0 | 156.31 | 0 | 0 | 610.63 | 0.919 | 0.919 | 0.008 | 256.74 | 258 | 248.46 | 0.07 | 0.05 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.548 | 2025-02-04 | 3.548 | 2025-02-04 | 566411 | 11 | 10080
22001083 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 2876.38 | 0 | 2955.78 | 0 | 40.22 | 0 | 0 | 266.87 | 1.283 | 1.283 | 0 | 254.5 | 256.2 | 255 | 0 | 4.84 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466354 | 10 | 9480
22001066 | 10/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 16511.83 | 0 | 16793.42 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2922.71 | 1.625 | 1.668 | -0.377 | 228.21 | 232.47 | 236.47 | 2.3 | 2.71 | 2.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.742 | 2025-02-09 19:30 | 3.722 | 2025-02-09 19:30 | 1069732 | 3 | 8338