## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3611.08 | 0 | 3779.65 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 535.41 | 0.007 | 0.016 | 0.015 | 247 | 249.06 | 248.2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486183 | 9 | 10943
22000726 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4678.1 | 0 | 4824.75 | 0 | 407.92 | 0 | 0 | 112.51 | 3.61 | 3.61 | 0 | 247.25 | 249.37 | 248.06 | 0 | 2.28 | 12.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478283 | 13 | 45784
22001084 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3631.11 | 0 | 3914.38 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 711.13 | 0.014 | 0.05 | -0.049 | 252.58 | 254.37 | 253.78 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.924 | 2025-02-11 09:00 | 2.92 | 2025-02-11 09:00 | 467686 | 10 | 31034
22001082 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3701.38 | 0 | 3773.33 | 0 | 82.57 | 0 | 0 | 184.71 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 252.38 | 254.99 | 254.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 487211 | 11 | 10224
22001085 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1218.25 | 0 | 1306.91 | 0 | 266.99 | 0 | 0 | 93.65 | 0.023 | 0.024 | 0.007 | 252.49 | 255.04 | 254.48 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455348 | 10 | 7032
22000728 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4826.14 | 0 | 4916.05 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 405.46 | 0.083 | 0.083 | 0.009 | 254.11 | 256.19 | 254.97 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 1.816 | 2025-02-01 15:30 | 480211 | 11 | 11644
22000532 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 6420.85 | 0 | 6454.2 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 616.57 | 1.325 | 1.339 | -0.198 | 212.33 | 210.67 | 208.56 | 0 | 0 | 6.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1513687 | 4 | 8038
22000908 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 14164.99 | 0 | 14174.83 | 0 | 393.94 | 0 | 0 | 3.62 | 3.148 | 3.148 | 0 | 256.59 | 255.2 | 253.75 | 0.06 | 12.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 6.144 | 2025-02-04 08:30 | 491356 | 10 | 8953
22001108 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 26636.95 | 0 | 26884.76 | 0 | 511.51 | 0 | 0 | 1881.09 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 255.97 | 256.97 | 254.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884129 | 3 | 1608
22000866 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 17985.24 | 0 | 18153.43 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2364.08 | 1.243 | 1.263 | -0.225 | 241.36 | 125.43 | 116.8 | 5.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1027810 | 3 | 7050
22000906 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2843.46 | 0 | 2890.74 | 0 | 234.91 | 0 | 0 | 83.56 | 0.237 | 0.241 | 0.045 | 257.41 | 256.57 | 254.21 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.47 | 2025-02-15 | 0.468 | 2025-02-15 | 489985 | 9 | 14257
22000872 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4235.56 | 0 | 4392.47 | 0 | 809.28 | 0 | 0 | 20.51 | 0.12 | 0.132 | 0.055 | 256.7 | 250.46 | 252.61 | 0.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 2.164 | 2025-02-04 17:00 | 799364 | 5 | 12317
22001043 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4649.51 | 0 | 4822.71 | 0 | 521.63 | 0 | 0 | 225.8 | 1.012 | 1.012 | 0.002 | 254.57 | 256.86 | 256.05 | 0.11 | 0 | 3.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4 | 2025-02-02 15:00 | 3.96 | 2025-02-02 15:00 | 464399 | 11 | 17539
22001045 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2461.48 | 0 | 2594.65 | 0 | 243.06 | 0 | 0 | 210.76 | 0.017 | 0.031 | -0.027 | 254.56 | 256.79 | 255.98 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-02-11 18:30 | 1.698 | 2025-02-11 18:30 | 465693 | 10 | 18750
22000903 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 11901.65 | 0 | 11956.13 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 264.66 | 0.045 | 0.047 | 0.016 | 257.15 | 256.36 | 254.48 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493398 | 11 | 13088
22001102 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 20497.07 | 0 | 21471.25 | 0 | 3603.89 | 0 | 0 | 117.44 | 1.157 | 1.666 | 1.2 | 257.21 | 256.46 | 254.64 | 0.45 | 5.36 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885264 | 4 | 2495
22001109 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 159896.608 | 0 | 160273.184 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10837.99 | 10.422 | 10.464 | -0.946 | 253.66 | 253.38 | 252.68 | 13.16 | 18.95 | 9.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.47 | 2025-02-10 15:00 | 18.442 | 2025-02-10 15:00 | 1021966 | 3 | 791
22000801 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 8894.32 | 0 | 10243.43 | 0 | 1900.14 | 0 | 0 | 1373.21 | 0.496 | 0.498 | -0.048 | 241.39 | 256.2 | 248.23 | 0 | 2.73 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.172 | 2025-02-09 17:00 | 2.698 | 2025-02-06 14:30 | 815471 | 10 | 36342
22000730 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3546.15 | 0 | 3646.48 | 0 | 274.26 | 0 | 0 | 95.39 | 1.194 | 1.194 | 0.007 | 255.28 | 257.46 | 256.06 | 0.06 | 0 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481331 | 11 | 20498
22001047 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3750.61 | 0 | 3855.32 | 0 | 28.77 | 0 | 0 | 378.71 | 0.059 | 0.073 | -0.043 | 255.41 | 257.4 | 256.43 | 0.08 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 2.886 | 2025-02-07 20:30 | 487594 | 12 | 14137
22001081 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4329.76 | 0 | 4382.78 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 145.08 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 254.89 | 257.2 | 256.17 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-07 09:00 | 1.692 | 2025-02-07 09:00 | 486931 | 10 | 5111
22000729 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.82 | 257.1 | 255.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462621 | 10 | 12742
22000904 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 5002.25 | 0 | 5189.09 | 0 | 400.21 | 0 | 0 | 180.19 | 0.032 | 0.032 | 0 | 257.71 | 256.74 | 254.92 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.904 | 2025-02-05 15:00 | 4.902 | 2025-02-05 15:00 | 491133 | 11 | 14175
22001083 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2972.95 | 0 | 3052.38 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 266.94 | 1.26 | 1.26 | 0.006 | 255.02 | 256.89 | 256.05 | 0 | 4.84 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466354 | 10 | 9583
22001086 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3611.83 | 0 | 3816.07 | 0 | 591.43 | 0 | 0 | 50.13 | 0.025 | 0.052 | 0.046 | 255.16 | 257.38 | 256.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.452 | 2025-02-05 01:30 | 2.45 | 2025-02-05 01:30 | 467133 | 10 | 16933
22000724 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1132.06 | 0 | 1152.56 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | 68.44 | 0.065 | 0.065 | 0.006 | 255.21 | 257.32 | 256.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474280 | 15 | 3565
22001050 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1453.89 | 0 | 1465.54 | 0 | 28.02 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 257.64 | 256.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 1.788 | 2025-02-03 10:00 | 486414 | 11 | 2237
22000834 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2813.95 | 0 | 2903.54 | 0 | 326.45 | 0 | 0 | 46.04 | 0.038 | 0.038 | 0.001 | 257.27 | 256.16 | 254.5 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.054 | 2025-02-14 12:30 | 3.054 | 2025-02-14 12:30 | 499757 | 11 | 8272
22000727 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 888.98 | 0 | 984.88 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 284.79 | 0.016 | 0.022 | -0.016 | 254.41 | 256.62 | 255.34 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480124 | 9 | 2744
22000722 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2436 | 0 | 2516.73 | 0 | 30.19 | 0 | 0 | 344.47 | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 256.99 | 256.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455604 | 9 | 11221
22000909 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3600.09 | 0 | 3624.9 | 0 | 53.86 | 0 | 0 | 141.67 | 0.033 | 0.033 | 0.003 | 257.45 | 256.44 | 254.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 490977 | 10 | 7773
22001046 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1108.82 | 0 | 1182.6 | 0 | 62.09 | 0 | 0 | 198.47 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 254.64 | 256.91 | 255.68 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-02-14 09:00 | 1.41 | 2025-02-14 09:00 | 467267 | 11 | 10628
22000901 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 10614.28 | 0 | 10678.44 | 0 | 274.61 | 0 | 0 | 138.56 | 1.183 | 1.183 | 0.007 | 257.17 | 256.41 | 253.85 | 0.04 | 0 | 4.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.67 | 2025-02-13 11:30 | 5.668 | 2025-02-13 11:30 | 492567 | 10 | 28202
22001107 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 59519.048 | 0 | 59804.18 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 5710.79 | 3.555 | 3.576 | -0.396 | 249.68 | 257.06 | 66.86 | 10.34 | 3.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.626 | 2025-02-10 14:00 | 7.61 | 2025-02-10 14:00 | 1021875 | 3 | 1470
22001090 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 8224.66 | 0 | 8383.66 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 702.42 | 0.755 | 0.755 | 0 | 254.54 | 256.6 | 255.65 | 0 | 2.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 4.302 | 2025-02-05 21:00 | 466345 | 11 | 11960
22001101 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 548.21 | 0 | 550.86 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 255.84 | 253.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.184 | 2025-02-06 11:00 | 0.182 | 2025-02-06 11:00 | 885702 | 3 | 561
22001103 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 16244.27 | 0 | 17578.37 | 0 | 4806.79 | 0 | 0 | 103.17 | 0.273 | 0.273 | -0.02 | 255.61 | 256.75 | 253.41 | 1.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.776 | 2025-02-14 18:00 | 3.768 | 2025-02-14 18:00 | 875262 | 4 | 5141
22001104 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3216.41 | 0 | 3406.63 | 0 | 515.97 | 0 | 0 | 285.3 | 0.052 | 0.055 | -0.02 | 254.55 | 256.99 | 254.9 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.948 | 2025-02-10 08:30 | 0.838 | 2025-02-10 08:30 | 875280 | 3 | 4149
22000905 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4464.89 | 0 | 4485.98 | 0 | 102.16 | 0 | 0 | 138.21 | 0.025 | 0.026 | 0.009 | 257.08 | 256.23 | 253.61 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490905 | 10 | 11135
22000910 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 8704.03 | 0 | 8718.88 | 0 | 160.04 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 257.09 | 255.8 | 253.9 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482251 | 10 | 8432
22000907 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 11791.35 | 0 | 11812.21 | 0 | 365.75 | 0 | 0 | 44.68 | 1.247 | 1.248 | 0.061 | 257.11 | 255.64 | 253.8 | 0 | 4.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.344 | 2025-02-01 11:00 | 4.342 | 2025-02-01 11:00 | 484075 | 13 | 6889
22000540 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 19482.73 | 0 | 19761.23 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3164.5 | 1.924 | 1.95 | -0.319 | 254.72 | 256.91 | 253.97 | 7.62 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.934 | 2025-02-10 18:30 | 5.918 | 2025-02-10 18:30 | 1265267 | 2 | 2330
22000837 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1065.19 | 0 | 1091.16 | 0 | 121.52 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 257.02 | 255.72 | 253.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500422 | 11 | 13081
22000721 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2250.51 | 0 | 2405.21 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 545.3 | 0.04 | 0.046 | -0.024 | 254.53 | 256.52 | 255.55 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475322 | 11 | 13596
22001087 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1702.24 | 0 | 2239.47 | 0 | 963.21 | 0 | 0 | 46.74 | 0.02 | 0.021 | 0.008 | 254.35 | 256.44 | 255.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466306 | 13 | 38569
22001110 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 108747.984 | 0 | 108877.904 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4862.74 | 8.929 | 8.937 | -0.379 | 237.46 | 251.31 | 232.41 | 9.44 | 8.72 | 19.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 14.17 | 2025-02-12 18:30 | 14.164 | 2025-02-12 18:30 | 1024565 | 3 | 9987
22000831 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2605.76 | 0 | 2729.07 | 0 | 256.09 | 0 | 0 | 208.58 | 0.083 | 0.085 | -0.019 | 257.01 | 255.75 | 253.77 | 0.09 | 0.41 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-02-11 11:30 | 4.178 | 2025-02-11 11:30 | 499786 | 12 | 18671
22000862 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 10343.98 | 0 | 10494.87 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1662.11 | 1.132 | 1.167 | -0.286 | 146.36 | 113.52 | 246.36 | 0 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177481 | 2 | 7581
22000932 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 6499.88 | 0 | 6678.86 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1220.59 | 0.898 | 0.911 | -0.158 | 258.79 | 254.18 | 254.89 | 0.03 | 0.03 | 3.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-02-11 10:30 | 4.166 | 2025-02-11 10:30 | 1055930 | 3 | 4285
22000266 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1492.57 | 0 | 3390.89 | 0 | 2913.73 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.1 | 255.6 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175707 | 3 | 9441
22000832 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1511.98 | 0 | 1526.73 | 0 | 37.53 | 0 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 257.89 | 256.55 | 254.43 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500603 | 12 | 3705
22000354 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.98 | 255.4 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107905 | 3 | 921
22000902 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 8770.61 | 0 | 8906.15 | 0 | 181.13 | 0 | 0 | 688.73 | 0.087 | 0.088 | -0.017 | 258.04 | 257.12 | 254.34 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491569 | 13 | 9015
22001088 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4737 | 0 | 4847.4 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 548.67 | 0.094 | 0.098 | -0.03 | 255.09 | 257.47 | 256.06 | 0 | 0 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.988 | 2025-02-11 08:30 | 3.986 | 2025-02-11 08:30 | 465793 | 10 | 11210
22000725 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 257.74 | 255.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482616 | 9 | 11406
22000917 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 29273.42 | 0 | 31092.24 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9113.58 | 1.148 | 1.27 | -0.545 | 251.55 | 102.58 | 153.38 | 4.93 | 0.5 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-02-09 22:00 | 3.336 | 2025-02-13 20:30 | 821862 | 11 | 55443
22000894 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 659.77 | 0 | 739.18 | 0 | 283.53 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 250.81 | 251.21 | 245.98 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.538 | 2025-02-11 20:30 | 1.444 | 2025-02-09 21:00 | 1200364 | 3 | 1864
22000938 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 6254.1 | 0 | 6654.88 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2160.12 | 1.077 | 1.133 | -0.353 | 258.1 | 258.19 | 259.35 | 1.52 | 1.41 | 1.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115522 | 8 | 4193
22000723 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3054.14 | 0 | 3084.46 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 90.13 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 254.76 | 257.05 | 255.71 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 474749 | 11 | 11053
22000833 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 5507.86 | 0 | 5725.92 | 0 | 582.13 | 0 | 0 | 67.72 | 0.054 | 0.091 | 0.074 | 257.67 | 256.22 | 254.43 | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500769 | 11 | 16166
22001048 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 7038.38 | 0 | 7105.52 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 279.87 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 257.18 | 255.64 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-02-12 10:00 | 4.482 | 2025-02-12 10:00 | 487261 | 10 | 9626
22000863 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 5356.43 | 0 | 5926.67 | 0 | 1777.2 | 0 | 0 | 221.42 | 0.298 | 0.298 | 0.003 | 252.97 | 250.01 | 253.84 | 1.17 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982127 | 3 | 9214
22001089 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 2757.98 | 0 | 2801.61 | 0 | 53.72 | 0 | 0 | 160.58 | 0.089 | 0.094 | -0.031 | 254.51 | 256.85 | 255.35 | 0.06 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466059 | 13 | 6185
22001042 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 3088.18 | 0 | 3193.75 | 0 | 74.06 | 0 | 0 | 312.76 | 0.035 | 0.038 | 0.015 | 254.62 | 257.28 | 255.26 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 466789 | 11 | 12961
22001066 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 16736.08 | 0 | 17019.93 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2951.33 | 1.49 | 1.5 | -0.174 | 130.53 | 239.91 | 112.11 | 0.13 | 6.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.742 | 2025-02-09 19:30 | 3.722 | 2025-02-09 19:30 | 1070240 | 3 | 8454
22000919 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 48463.5 | 0 | 48720.128 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4858.18 | 2.457 | 2.475 | -0.301 | 250.82 | 251 | 245.55 | 3.88 | 1.94 | 4.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 8.282 | 2025-02-13 16:30 | 8.272 | 2025-02-13 16:30 | 636868 | 9 | 3805
22001044 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1723 | 0 | 2274.12 | 0 | 1105.45 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 254.17 | 256.48 | 255.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.938 | 2025-02-13 09:30 | 1.936 | 2025-02-13 09:30 | 465920 | 12 | 33046
22000836 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 14864.39 | 0 | 15305.9 | 0 | 1507.25 | 0 | 0 | 102.96 | 1.63 | 1.63 | 0.011 | 257.01 | 255.89 | 253.79 | 0 | 0.32 | 6.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 501356 | 9 | 33852
22000353 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 5429.53 | 0 | 5792.06 | 0 | 1226.63 | 0 | 0 | 170.08 | 0.2 | 0.202 | -0.032 | 253.53 | 254.81 | 248.8 | 0.46 | 0.32 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-02-12 19:30 | 3.518 | 2025-02-12 19:30 | 1113528 | 3 | 9463
22000835 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 4171.74 | 0 | 4237.45 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 298.02 | 0 | 0 | 0 | 256.91 | 255.98 | 253.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.948 | 2025-02-12 08:30 | 4.948 | 2025-02-12 08:30 | 501491 | 10 | 7443
22001041 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 1845.25 | 0 | 1893.75 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 196.4 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 254.35 | 256.87 | 255.65 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466350 | 11 | 6639
22000838 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 7834.08 | 0 | 7981.16 | 0 | 117.85 | 0 | 0 | 684.95 | 0.126 | 0.142 | -0.066 | 256.94 | 256.1 | 253.87 | 0.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501779 | 13 | 9957
22000840 | 15/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 12025.79 | 0 | 12107.06 | 0 | 158.44 | 0 | 0 | 612.38 | 0.091 | 0.098 | -0.038 | 256.79 | 258.38 | 248.73 | 0.07 | 0.04 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.108 | 2025-02-12 10:00 | 4.108 | 2025-02-12 10:00 | 566411 | 11 | 10142