## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001081 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4374.56 | 0 | 4428.08 | 0 | 57.66 | 0 | 0 | 146.38 | 0 | 0 | 0 | 241.27 | 244.02 | 243.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-07 09:00 | 1.692 | 2025-02-07 09:00 | 487196 | 10 | 5163
22000730 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3740.85 | 0 | 3841.48 | 0 | 277.91 | 0 | 0 | 95.85 | 0.48 | 0.48 | -0.014 | 240.85 | 243.53 | 242.78 | 1.63 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481597 | 11 | 20600
22000724 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1147.06 | 0 | 1168.08 | 0 | 41.65 | 0 | 0 | 69.72 | 0.01 | 0.013 | 0.009 | 242.09 | 244.25 | 243.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474546 | 15 | 3606
22000904 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 5024.93 | 0 | 5211.88 | 0 | 401.64 | 0 | 0 | 180.28 | 2.123 | 2.123 | 0 | 244.26 | 245.01 | 240.46 | 0 | 0 | 8.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.904 | 2025-02-05 15:00 | 4.902 | 2025-02-05 15:00 | 491211 | 11 | 14182
22001109 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 162656.816 | 0 | 163039.696 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 11022.32 | 14.493 | 14.523 | -0.94 | 229.9 | 227.54 | 237.26 | 19.02 | 27.28 | 16.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 18.47 | 2025-02-10 15:00 | 18.442 | 2025-02-10 15:00 | 1021966 | 3 | 794
22000801 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 8990 | 0 | 10341.99 | 0 | 1906.82 | 0 | 0 | 1382.52 | 0.305 | 0.308 | -0.047 | 196.15 | 244.16 | 249.91 | 0 | 1.79 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.172 | 2025-02-09 17:00 | 2.824 | 2025-02-17 17:30 | 815591 | 10 | 36752
22001108 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 27056.64 | 0 | 27309.55 | 0 | 519.22 | 0 | 0 | 1904.47 | 0.036 | 0.068 | 0.058 | 245.12 | 246.58 | 243.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884141 | 3 | 1661
22001048 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 7228.08 | 0 | 7295.76 | 0 | 108.76 | 0 | 0 | 283.62 | 0.096 | 0.097 | -0.016 | 243.34 | 245.08 | 242.34 | 0 | 0.18 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-02-12 10:00 | 4.482 | 2025-02-12 10:00 | 487527 | 10 | 9733
22000863 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 5394.51 | 0 | 5968.94 | 0 | 1791.01 | 0 | 0 | 221.5 | 0.213 | 0.255 | 0.142 | 236.96 | 232.85 | 238.43 | 1.1 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982248 | 3 | 9367
22001043 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4853.9 | 0 | 5028.45 | 0 | 530.4 | 0 | 0 | 228.58 | 0.943 | 0.943 | 0.007 | 243.36 | 244.79 | 244.19 | 0.18 | 0 | 3.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 464665 | 11 | 17627
22001102 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 21804.87 | 0 | 22843.4 | 0 | 3852.32 | 0 | 0 | 118.85 | 1.027 | 1.637 | 1.276 | 246.22 | 245.27 | 243.43 | 1.43 | 4.51 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885276 | 4 | 2539
22000872 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4263.89 | 0 | 4422.84 | 0 | 818.22 | 0 | 0 | 20.67 | 0.037 | 0.037 | 0.005 | 242.96 | 242.19 | 240.31 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 799399 | 5 | 12438
22000903 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 12094.27 | 0 | 12149.23 | 0 | 241.74 | 0 | 0 | 267.33 | 0.66 | 0.66 | 0.008 | 245.66 | 245.66 | 241.6 | 2.65 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493487 | 11 | 13186
22000729 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 243.89 | 246.42 | 245.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462887 | 10 | 12742
22000721 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 2283.29 | 0 | 2439.8 | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 552.53 | 0.007 | 0.023 | -0.022 | 245 | 246.8 | 245.68 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475588 | 11 | 13764
22000834 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 2904.47 | 0 | 2994.61 | 0 | 329.42 | 0 | 0 | 47.38 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 247.6 | 246.22 | 244.22 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 499835 | 11 | 8390
22001050 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1497.76 | 0 | 1509.43 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 244.35 | 247.21 | 246.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.082 | 2025-02-19 08:30 | 2.082 | 2025-02-19 08:30 | 486680 | 11 | 2277
22000909 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3674.88 | 0 | 3699.92 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 143.22 | 0.024 | 0.024 | 0.003 | 255.01 | 254.44 | 251.77 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 491057 | 10 | 7880
22001066 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 17094.4 | 0 | 17379.71 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2981.69 | 1.355 | 1.365 | -0.172 | 142.06 | 236.65 | 103.95 | 0.15 | 5.72 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.742 | 2025-02-09 19:30 | 3.722 | 2025-02-09 19:30 | 1070619 | 3 | 8512
22001046 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1116.01 | 0 | 1191.55 | 0 | 65.28 | 0 | 0 | 198.49 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 254.93 | 253.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-02-14 09:00 | 1.41 | 2025-02-14 09:00 | 467533 | 11 | 11051
22001107 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 60536.728 | 0 | 60825.352 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 5794.25 | 4.831 | 4.85 | -0.44 | 246.74 | 254.84 | 66.92 | 13.97 | 5.76 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.626 | 2025-02-10 14:00 | 7.61 | 2025-02-10 14:00 | 1021875 | 3 | 1482
22001090 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 8435.66 | 0 | 8594.96 | 0 | 152.35 | 0 | 0 | 703.82 | 0.071 | 0.077 | 0.032 | 251.94 | 254.7 | 253.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 466611 | 11 | 12027
22001089 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 2852.05 | 0 | 2896.26 | 0 | 55.04 | 0 | 0 | 165.11 | 0.096 | 0.098 | -0.024 | 252.31 | 254.87 | 253.64 | 0.05 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466325 | 13 | 6308
22001044 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1741.4 | 0 | 2297.41 | 0 | 1115.13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 252.06 | 254.76 | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.938 | 2025-02-13 09:30 | 1.936 | 2025-02-13 09:30 | 466186 | 12 | 33240
22001103 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 16580.1 | 0 | 17922.44 | 0 | 4850.89 | 0 | 0 | 105.12 | 1.503 | 1.506 | 0.098 | 253.54 | 255.36 | 252.51 | 5.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.364 | 2025-02-18 20:30 | 4.354 | 2025-02-18 20:30 | 875274 | 4 | 5290
22001104 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3236.42 | 0 | 3428.97 | 0 | 520.48 | 0 | 0 | 288.53 | 0.463 | 0.762 | 0.606 | 252.77 | 255.24 | 252.97 | 0.27 | 0.1 | 2.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.948 | 2025-02-10 08:30 | 0.838 | 2025-02-10 08:30 | 875292 | 3 | 4169
22000837 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1068.31 | 0 | 1094.41 | 0 | 122.29 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 254.35 | 253.87 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-02-02 16:30 | 0.146 | 2025-02-02 16:30 | 500503 | 11 | 13206
22000905 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4534.03 | 0 | 4555.36 | 0 | 103.91 | 0 | 0 | 139.01 | 0.022 | 0.026 | 0.014 | 253.9 | 254.22 | 251.85 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490983 | 10 | 11366
22000835 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4224.07 | 0 | 4289.82 | 0 | 50.42 | 0 | 0 | 298.21 | 0 | 0 | 0 | 254.49 | 254.05 | 251.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.948 | 2025-02-12 08:30 | 4.948 | 2025-02-12 08:30 | 501574 | 10 | 7464
22001041 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1863.84 | 0 | 1912.6 | 0 | 42.87 | 0 | 0 | 198.07 | 0 | 0 | 0 | 252.27 | 255.06 | 253.54 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466616 | 11 | 6689
22000862 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 10626.62 | 0 | 10782.91 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1716.55 | 1.213 | 1.246 | -0.289 | 130.06 | 118.99 | 243.22 | 0 | 0 | 5.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-02-03 22:00 | 4.178 | 2025-02-03 22:00 | 1177765 | 2 | 7683
22000932 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 6690.63 | 0 | 6871.69 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1248.22 | 0.88 | 0.892 | -0.15 | 256.49 | 252.3 | 252.8 | 0 | 0 | 3.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-02-11 10:30 | 4.166 | 2025-02-11 10:30 | 1056049 | 3 | 4316
22000917 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 29637.87 | 0 | 31503.11 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9233.48 | 3.311 | 3.441 | -0.94 | 251.02 | 249.34 | 234.26 | 13.35 | 1.42 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.432 | 2025-02-19 15:30 | 3.352 | 2025-02-19 20:30 | 822231 | 11 | 60389
22000907 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 11958.69 | 0 | 11979.69 | 0 | 371.95 | 0 | 0 | 44.68 | 1.677 | 1.677 | 0.001 | 256.08 | 255.25 | 253.33 | 0.07 | 6.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 484166 | 13 | 6968
22000725 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.56 | 256.56 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482882 | 9 | 11406
22000831 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 2687.86 | 0 | 2813.94 | 0 | 265.75 | 0 | 0 | 213.82 | 0.118 | 0.123 | -0.035 | 255.85 | 255.11 | 253.08 | 0.17 | 0.49 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.33 | 2025-02-17 14:00 | 4.28 | 2025-02-17 14:00 | 499865 | 12 | 19129
22000266 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1530.07 | 0 | 3480.52 | 0 | 2991.88 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 258.46 | 254.6 | 253.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175850 | 3 | 9867
22000894 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 686.73 | 0 | 768.83 | 0 | 294.28 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 250.9 | 249.54 | 245.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-02-19 21:00 | 1.53 | 2025-02-19 21:00 | 1200516 | 3 | 1928
22000832 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 256.23 | 255.03 | 253.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500680 | 12 | 3766
22001087 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 1765.75 | 0 | 2310.71 | 0 | 980.15 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 252.84 | 256.34 | 254.64 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466572 | 13 | 38795
22000938 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 6438.9 | 0 | 6849.58 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2221.23 | 0.995 | 1.051 | -0.339 | 256.56 | 256.68 | 258.94 | 1.5 | 1.2 | 1.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1115902 | 8 | 4311
22000354 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2 | 252.38 | 256.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108517 | 3 | 922
22001088 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 4852.34 | 0 | 4963.76 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 556.15 | 0.033 | 0.043 | -0.028 | 252.91 | 256.52 | 254.82 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 466059 | 10 | 11343
22000902 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 8909.66 | 0 | 9045.8 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 692.25 | 0.093 | 0.099 | 0.035 | 256.05 | 255.09 | 252.87 | 0 | 0.43 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491647 | 13 | 9164
22001083 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3153.23 | 0 | 3232.74 | 0 | 42.09 | 0 | 0 | 267.03 | 0.019 | 0.02 | 0.007 | 252.77 | 256.35 | 254.54 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466620 | 10 | 9714
22001110 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 110642.384 | 0 | 110774.512 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4948.88 | 9.429 | 9.436 | -0.383 | 234.94 | 251.02 | 230.71 | 10.18 | 9.25 | 20.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 14.17 | 2025-02-12 18:30 | 14.164 | 2025-02-12 18:30 | 1024577 | 3 | 10106
22000723 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3104.82 | 0 | 3135.96 | 0 | 59.15 | 0 | 0 | 92.86 | 0.033 | 0.033 | 0.003 | 252.77 | 256.42 | 254.82 | 0 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 475015 | 11 | 11164
22001042 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 3163.67 | 0 | 3269.94 | 0 | 75.42 | 0 | 0 | 317.39 | 0.008 | 0.019 | -0.018 | 252.57 | 256.47 | 254.77 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 467055 | 11 | 13115
22000833 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 5711.33 | 0 | 5932.6 | 0 | 596.05 | 0 | 0 | 68.45 | 3.209 | 3.209 | 0.075 | 255.19 | 254.63 | 252.71 | 12.32 | 0.25 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 5.456 | 2025-02-01 19:00 | 500846 | 11 | 16452
22000727 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 911.98 | 0 | 1008.69 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 288.25 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 252.24 | 256.16 | 254.02 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480390 | 9 | 2783
22000919 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 49029.42 | 0 | 49288.728 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4912.58 | 2.745 | 2.762 | -0.309 | 249.89 | 251.19 | 245.01 | 3.54 | 3.61 | 4.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.304 | 2025-02-22 14:30 | 8.292 | 2025-02-22 14:30 | 637270 | 9 | 3812
22000722 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 2454.91 | 0 | 2535.89 | 0 | 30.36 | 0 | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0 | 251.66 | 255.25 | 253.61 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455870 | 9 | 11300
22000540 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 19888.61 | 0 | 20171.72 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3225.22 | 1.976 | 2 | -0.309 | 253.51 | 255.2 | 252.19 | 7.83 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.934 | 2025-02-10 18:30 | 5.918 | 2025-02-10 18:30 | 1265335 | 2 | 2348
22000901 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 10864.66 | 0 | 10929.18 | 0 | 279.05 | 0 | 0 | 138.8 | 0.309 | 0.309 | 0.022 | 254.88 | 253.78 | 251.76 | 0.03 | 0 | 1.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 492645 | 10 | 28787
22000836 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 15008.96 | 0 | 15453.72 | 0 | 1520.91 | 0 | 0 | 103.62 | 1.594 | 1.594 | 0.01 | 254.61 | 253.85 | 251.85 | 0 | 0.29 | 6.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 5.314 | 2025-02-04 09:30 | 501442 | 9 | 34149
22000353 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 5520.3 | 0 | 5883.21 | 0 | 1228.53 | 0 | 0 | 172.58 | 0.149 | 0.15 | -0.023 | 249.85 | 254.18 | 250.31 | 0.18 | 0.29 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-02-12 19:30 | 3.518 | 2025-02-12 19:30 | 1113609 | 3 | 9532
22000838 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 7987.29 | 0 | 8136.68 | 0 | 119.48 | 0 | 0 | 697.09 | 0.809 | 0.813 | -0.085 | 254.4 | 253.56 | 251.56 | 3.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501864 | 13 | 10151
22000840 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 12184.55 | 0 | 12266.5 | 0 | 161.33 | 0 | 0 | 615.91 | 0.935 | 0.935 | 0.006 | 254.23 | 255.74 | 245.75 | 0.07 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 566426 | 11 | 10232
22000910 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 8796.78 | 0 | 8812.1 | 0 | 161.43 | 0 | 0 | 14.33 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 253.93 | 252.94 | 251.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482329 | 10 | 8640
22001101 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 548.47 | 0 | 551.12 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 254.66 | 252.85 | 251.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 885714 | 3 | 564
22000480 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 33801.152 | 0 | 34507 | 0 | 1275.6 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.179 | 0.339 | 0.288 | 265.07 | 263.17 | 261.03 | 0.23 | 1.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-02-02 05:00 | 0.188 | 2025-02-13 05:30 | 936042 | 9 | 16943
22001106 | 23/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 127088.192 | 0 | 127361.984 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8123.95 | 4.755 | 4.772 | -0.411 | 0 | 244.16 | 240.56 | 0 | 8.82 | 11.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 6.902 | 2025-02-22 16:00 | 6.888 | 2025-02-22 16:00 | 1122244 | 4 | 21377