## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000721 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2296.25 | 0 | 2453.51 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 555.55 | 0.042 | 0.051 | -0.029 | 235.14 | 237.79 | 237.2 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475592 | 11 | 13836
22000480 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 33806.232 | 0 | 34515.952 | 0 | 1282.87 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.155 | 0.261 | 0.21 | 252.72 | 249.17 | 247.35 | 0.09 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-02-26 03:30 | 0.194 | 2025-02-26 03:30 | 936071 | 9 | 17043
22001101 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 548.47 | 0 | 551.12 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 245.62 | 244.17 | 243.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 885785 | 3 | 564
22000730 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3796.97 | 0 | 3897.73 | 0 | 279.07 | 0 | 0 | 96.03 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 241.62 | 244.39 | 241.79 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481602 | 11 | 20650
22000908 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 14637.72 | 0 | 14647.79 | 0 | 407.52 | 0 | 0 | 3.66 | 1.451 | 1.451 | 0 | 245.97 | 245.42 | 244.27 | 0.03 | 5.88 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.194 | 2025-02-16 08:30 | 6.192 | 2025-02-16 08:30 | 491440 | 10 | 9002
22001082 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3759.74 | 0 | 3832.53 | 0 | 84.53 | 0 | 0 | 186.81 | 0.013 | 0.018 | -0.013 | 252.57 | 255.18 | 253.86 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 487481 | 11 | 10406
22001085 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1247.62 | 0 | 1337.39 | 0 | 268.48 | 0 | 0 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 255.05 | 254.11 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455618 | 10 | 7207
22000532 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 6658.51 | 0 | 6693.35 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 641 | 1.28 | 1.294 | -0.195 | 196.07 | 215.52 | 212.33 | 0 | 0 | 6.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1521676 | 4 | 8119
22000728 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4922.12 | 0 | 5012.98 | 0 | 94.99 | 0 | 0 | 412.98 | 0.159 | 0.161 | -0.027 | 252.72 | 255.56 | 254.05 | 0 | 0.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.318 | 2025-02-22 11:00 | 2.318 | 2025-02-22 11:00 | 480481 | 11 | 11780
22001049 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3689.69 | 0 | 3861.73 | 0 | 84.78 | 0 | 0 | 550.77 | 0.089 | 0.106 | -0.058 | 252.95 | 255.77 | 254.53 | 0.16 | 0.07 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486454 | 9 | 11118
22001084 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3698.28 | 0 | 3986.16 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 720.6 | 0.013 | 0.051 | -0.05 | 252.98 | 255.58 | 254.47 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.924 | 2025-02-11 09:00 | 2.92 | 2025-02-11 09:00 | 467956 | 10 | 31833
22000722 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2458.48 | 0 | 2539.49 | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 256.01 | 254.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455874 | 9 | 11316
22000901 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 10965.33 | 0 | 11029.98 | 0 | 280.73 | 0 | 0 | 138.84 | 0.311 | 0.311 | 0.021 | 255.73 | 255.22 | 252.53 | 0.03 | 0 | 1.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 492655 | 10 | 28930
22001081 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4374.56 | 0 | 4428.08 | 0 | 57.66 | 0 | 0 | 146.38 | 0 | 0 | 0 | 253.51 | 256.18 | 254.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-02-07 09:00 | 1.692 | 2025-02-07 09:00 | 487200 | 10 | 5163
22000910 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 8822.38 | 0 | 8837.85 | 0 | 162 | 0 | 0 | 14.55 | 0.015 | 0.017 | 0.008 | 255.6 | 254.43 | 252.55 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482335 | 10 | 8707
22000540 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 20048.01 | 0 | 20332.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3248.5 | 1.519 | 1.549 | -0.304 | 255.79 | 257.27 | 254.28 | 6.03 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.934 | 2025-02-10 18:30 | 5.918 | 2025-02-10 18:30 | 1265382 | 2 | 2354
22001108 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 27166.53 | 0 | 27421.29 | 0 | 522.07 | 0 | 0 | 1911.73 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 255.16 | 256 | 253.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884173 | 3 | 1676
22000872 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4272.78 | 0 | 4432.15 | 0 | 820.24 | 0 | 0 | 20.78 | 0.092 | 0.094 | 0.023 | 258.48 | 249.49 | 253.51 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 799450 | 5 | 12493
22001102 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 22251.19 | 0 | 23309.19 | 0 | 3931.29 | 0 | 0 | 121.34 | 1.16 | 1.644 | 1.166 | 256.36 | 255.35 | 254.03 | 0.45 | 5.31 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885308 | 4 | 2560
22001043 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4927.2 | 0 | 5102.26 | 0 | 533.19 | 0 | 0 | 229.9 | 1.011 | 1.011 | 0.002 | 252.93 | 256.13 | 254.78 | 0.1 | 0 | 3.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 464669 | 11 | 17654
22000903 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 12155.18 | 0 | 12210.31 | 0 | 242.68 | 0 | 0 | 268.33 | 0.023 | 0.029 | 0.019 | 255.43 | 255.12 | 252.08 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493497 | 11 | 13209
22001066 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 17223.17 | 0 | 17508.99 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 2992.44 | 1.428 | 1.438 | -0.174 | 133.76 | 240.03 | 109.78 | 0.11 | 6 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.742 | 2025-02-09 19:30 | 3.722 | 2025-02-09 19:30 | 1071011 | 3 | 8554
22001089 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2888.68 | 0 | 2933.3 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | 168.34 | 0.003 | 0.032 | -0.032 | 253.17 | 256.17 | 254.92 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466329 | 13 | 6352
22001044 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1748.33 | 0 | 2304.37 | 0 | 1115.28 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 253.01 | 256.21 | 254.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.938 | 2025-02-13 09:30 | 1.936 | 2025-02-13 09:30 | 466190 | 12 | 33280
22001086 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3682.73 | 0 | 3889.62 | 0 | 599.46 | 0 | 0 | 50.15 | 0.033 | 0.055 | 0.044 | 253.26 | 256.23 | 254.9 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.87 | 2025-02-23 14:00 | 2.87 | 2025-02-23 14:00 | 467403 | 10 | 17276
22000835 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4272.86 | 0 | 4338.63 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 298.49 | 0.044 | 0.044 | 0.006 | 255.75 | 254.73 | 252.68 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.458 | 2025-02-25 09:30 | 5.458 | 2025-02-25 09:30 | 501585 | 10 | 7480
22000724 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1151.84 | 0 | 1173.04 | 0 | 41.86 | 0 | 0 | 70.25 | 0.012 | 0.016 | -0.011 | 253.33 | 256.29 | 254.87 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474550 | 15 | 3619
22001050 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1519.65 | 0 | 1531.32 | 0 | 28.77 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 256.33 | 254.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.148 | 2025-02-23 15:00 | 3.148 | 2025-02-23 15:00 | 486684 | 11 | 2298
22000834 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2926.55 | 0 | 3016.79 | 0 | 330.29 | 0 | 0 | 47.46 | 0.02 | 0.02 | 0 | 255.58 | 254.67 | 252.48 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 499841 | 11 | 8434
22001041 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 253.03 | 256.26 | 254.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466620 | 11 | 6708
22000725 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.22 | 256.25 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482886 | 9 | 11406
22000904 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 5128.67 | 0 | 5315.9 | 0 | 403.95 | 0 | 0 | 180.65 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 256.03 | 255.28 | 252.43 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-02-25 08:30 | 5.158 | 2025-02-25 08:30 | 491217 | 11 | 14242
22000832 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 255.96 | 254.9 | 252.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500686 | 12 | 3766
22001083 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3210.37 | 0 | 3290.04 | 0 | 42.69 | 0 | 0 | 267.12 | 0.017 | 0.022 | 0.014 | 253.05 | 256.07 | 254.86 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466624 | 10 | 9762
22000729 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.95 | 255.91 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462891 | 10 | 12742
22001042 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3189.07 | 0 | 3295.68 | 0 | 75.88 | 0 | 0 | 319.27 | 0.035 | 0.038 | 0.015 | 253.14 | 256.45 | 254.93 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 467059 | 11 | 13181
22000836 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 15103.67 | 0 | 15549.52 | 0 | 1526.74 | 0 | 0 | 103.99 | 2.587 | 2.592 | 0.17 | 255.97 | 254.57 | 253.03 | 0 | 10.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.288 | 2025-02-25 08:00 | 6.288 | 2025-02-25 08:00 | 501452 | 9 | 34235
22000838 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 8062.14 | 0 | 8212.3 | 0 | 120.55 | 0 | 0 | 701.51 | 0.106 | 0.123 | -0.064 | 255.97 | 254.92 | 252.69 | 0.67 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501874 | 13 | 10205
22000902 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 8967.33 | 0 | 9103.73 | 0 | 186.55 | 0 | 0 | 693.3 | 0.09 | 0.094 | 0.029 | 256.01 | 255.49 | 252.5 | 0.02 | 0.43 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491653 | 13 | 9205
22000919 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 49245.528 | 0 | 49505.92 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4934.04 | 2.732 | 2.748 | -0.298 | 250.9 | 251.78 | 246.59 | 3.58 | 3.61 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.304 | 2025-02-22 14:30 | 8.292 | 2025-02-22 14:30 | 637316 | 9 | 3823
22000353 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 5553 | 0 | 5916.08 | 0 | 1229.57 | 0 | 0 | 173.34 | 0.172 | 0.172 | 0.016 | 253.29 | 256.39 | 248.89 | 0.2 | 0.4 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.792 | 2025-02-25 17:30 | 4.79 | 2025-02-25 17:30 | 1113637 | 3 | 9570
22000909 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3707.95 | 0 | 3733.09 | 0 | 55.61 | 0 | 0 | 143.82 | 0 | 0 | 0 | 255.92 | 255.26 | 252.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 491063 | 10 | 7921
22001046 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1119.1 | 0 | 1195.17 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 198.51 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 256.27 | 255.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-02-14 09:00 | 1.41 | 2025-02-14 09:00 | 467537 | 11 | 11155
22001107 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 60921.968 | 0 | 61211.82 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 5824.85 | 4.738 | 4.757 | -0.433 | 250.8 | 257.45 | 67.49 | 13.37 | 5.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 11.87 | 2025-02-23 15:00 | 11.844 | 2025-02-23 15:00 | 1022037 | 3 | 1513
22000840 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 12245.39 | 0 | 12327.55 | 0 | 162.73 | 0 | 0 | 616.73 | 0.027 | 0.039 | -0.029 | 255.64 | 256.08 | 250.85 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 566430 | 11 | 10276
22001090 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 8524.76 | 0 | 8684.14 | 0 | 153.52 | 0 | 0 | 704.27 | 0.168 | 0.168 | -0.015 | 253.34 | 256.06 | 254.88 | 0 | 0.79 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 466615 | 11 | 12048
22001103 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 16716.21 | 0 | 18062.26 | 0 | 4869.09 | 0 | 0 | 105.78 | 2.208 | 2.439 | 1.038 | 254.71 | 256.23 | 254.32 | 9.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.44 | 2025-02-24 14:00 | 4.422 | 2025-02-24 14:00 | 875306 | 4 | 5301
22001104 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3245.88 | 0 | 3440.04 | 0 | 523.41 | 0 | 0 | 289.86 | 0.031 | 0.034 | -0.015 | 254.51 | 256.22 | 254.73 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.948 | 2025-02-10 08:30 | 0.838 | 2025-02-10 08:30 | 875324 | 3 | 4189
22000905 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4560.17 | 0 | 4581.65 | 0 | 104.76 | 0 | 0 | 139.35 | 0.092 | 0.093 | 0.015 | 255.39 | 255.29 | 252.12 | 0.1 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490989 | 10 | 11442
22000354 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.02 | 254.43 | 257.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108539 | 3 | 922
22000837 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1070.35 | 0 | 1096.5 | 0 | 122.57 | 0 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 255.33 | 254.63 | 252.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.578 | 2025-02-23 16:00 | 0.578 | 2025-02-23 16:00 | 500513 | 11 | 13267
22001088 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4888.43 | 0 | 5000.27 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 558.86 | 0.036 | 0.044 | -0.026 | 253.14 | 256.02 | 254.71 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 466063 | 10 | 11401
22000727 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 928.78 | 0 | 1025.78 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 289.66 | 0.066 | 0.067 | -0.016 | 254.43 | 257.16 | 255.79 | 0.12 | 0.02 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480394 | 9 | 2796
22000862 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 10734.39 | 0 | 10892.7 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1736.98 | 1.16 | 1.195 | -0.288 | 137.44 | 117.63 | 247.38 | 0 | 0 | 4.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.078 | 2025-02-23 15:30 | 5.056 | 2025-02-23 15:30 | 1177897 | 2 | 7758
22000917 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 29773.82 | 0 | 31654.31 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9277.14 | 3.307 | 3.438 | -0.941 | 250.98 | 249.43 | 234.69 | 13.33 | 1.42 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.446 | 2025-02-25 00:30 | 3.352 | 2025-02-19 20:30 | 822677 | 11 | 62244
22001110 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 111370.464 | 0 | 111503.368 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4980.41 | 8.492 | 8.512 | -0.584 | 242.37 | 252.44 | 237.35 | 8.75 | 8.27 | 18.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.17 | 2025-02-12 18:30 | 14.164 | 2025-02-12 18:30 | 1024674 | 3 | 10153
22000266 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1541.51 | 0 | 3506.38 | 0 | 3014.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.66 | 255.57 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175864 | 3 | 9978
22000932 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 6769.49 | 0 | 6951.34 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1259.3 | 0.82 | 0.832 | -0.145 | 258.6 | 253.89 | 253.07 | 0.02 | 0.02 | 3.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-02-11 10:30 | 4.166 | 2025-02-11 10:30 | 1056061 | 3 | 4320
22000907 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 12031.19 | 0 | 12052.23 | 0 | 374.22 | 0 | 0 | 44.68 | 1.238 | 1.239 | 0.062 | 256.49 | 255.79 | 253.23 | 0 | 4.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 484175 | 13 | 6991
22001087 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 1778.5 | 0 | 2326.65 | 0 | 986.56 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 254.17 | 256.98 | 255.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466576 | 13 | 38894
22000938 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 6508.42 | 0 | 6922.78 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2244.08 | 0.98 | 1.037 | -0.34 | 257.52 | 258.24 | 260.15 | 1.43 | 1.18 | 1.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1116059 | 8 | 4359
22000894 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 695.17 | 0 | 778.14 | 0 | 297.71 | 0 | 0 | 1.15 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 252.23 | 251.42 | 244.86 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-02-19 21:00 | 1.53 | 2025-02-19 21:00 | 1200642 | 3 | 1948
22000831 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2714.29 | 0 | 2841.24 | 0 | 267.76 | 0 | 0 | 216.17 | 0.127 | 0.131 | -0.033 | 256.56 | 256.08 | 253.26 | 0.19 | 0.33 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.33 | 2025-02-17 14:00 | 4.28 | 2025-02-17 14:00 | 499871 | 12 | 19298
22000726 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 4989.51 | 0 | 5136.34 | 0 | 412.5 | 0 | 0 | 114.61 | 0.789 | 0.789 | 0.004 | 254.08 | 256.83 | 255.45 | 0 | 0.26 | 2.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478553 | 13 | 45844
22000866 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 18388.76 | 0 | 18560.63 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2417.27 | 1.202 | 1.222 | -0.225 | 242.32 | 125.65 | 117.57 | 5.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1028370 | 3 | 7149
22000723 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3125.87 | 0 | 3157.25 | 0 | 59.39 | 0 | 0 | 93.66 | 0.014 | 0.014 | 0.001 | 254.2 | 257.09 | 255.77 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 475019 | 11 | 11210
22001047 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 3836.13 | 0 | 3944.08 | 0 | 29.13 | 0 | 0 | 389.84 | 0.024 | 0.049 | -0.043 | 254.15 | 257.03 | 255.67 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-02-15 20:00 | 3.25 | 2025-02-15 20:00 | 487864 | 12 | 14364
22000906 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2926.39 | 0 | 2973.99 | 0 | 237.16 | 0 | 0 | 87.42 | 0.818 | 0.818 | 0 | 256.15 | 255.95 | 252.82 | 0 | 0.05 | 3.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-02-17 11:00 | 2.306 | 2025-02-17 11:00 | 490069 | 9 | 14510
22000833 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 5780.52 | 0 | 6003.09 | 0 | 601.34 | 0 | 0 | 68.67 | 1.66 | 1.661 | 0.073 | 256.43 | 255.93 | 253.15 | 6.25 | 0.25 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.758 | 2025-02-23 13:00 | 5.756 | 2025-02-23 13:00 | 500852 | 11 | 16613
22001045 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 2523.63 | 0 | 2659.57 | 0 | 245.64 | 0 | 0 | 217.86 | 0.015 | 0.03 | -0.027 | 254.15 | 257.13 | 255.5 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.04 | 2025-02-24 16:30 | 2.04 | 2025-02-24 16:30 | 465963 | 10 | 18933
22001048 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 7305.75 | 0 | 7373.68 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 285.42 | 0 | 0 | 0 | 253.41 | 256.2 | 254.7 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.514 | 2025-02-23 11:30 | 4.514 | 2025-02-23 11:30 | 487531 | 10 | 9757
22001106 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 127452.848 | 0 | 127727.608 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8149.97 | 4.402 | 4.419 | -0.395 | 0 | 236.67 | 244.94 | 0 | 8.14 | 10.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.902 | 2025-02-22 16:00 | 6.888 | 2025-02-22 16:00 | 1122253 | 4 | 21449
22001109 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 163558.704 | 0 | 163943.472 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 11079.78 | 15.969 | 16.003 | -1.051 | 251.19 | 247.78 | 251.02 | 17.63 | 30.9 | 16.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 19.1 | 2025-02-23 16:00 | 19.072 | 2025-02-23 16:00 | 1022151 | 3 | 806
22000801 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 9017.98 | 0 | 10376.95 | 0 | 1917.07 | 0 | 0 | 1385.24 | 0.35 | 0.353 | -0.048 | 238.4 | 253.15 | 255.86 | 0 | 1.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.172 | 2025-02-09 17:00 | 2.824 | 2025-02-17 17:30 | 815682 | 10 | 36935
22000863 | 26/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 5415.37 | 0 | 5991.5 | 0 | 1797.41 | 0 | 0 | 221.5 | 0.108 | 0.109 | 0.02 | 253.48 | 250.5 | 252.95 | 0.52 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982339 | 3 | 9395