## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001087 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1784.29 | 0 | 2333.89 | 0 | 989.4 | 0 | 0 | 46.74 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 237.8 | 240.18 | 238.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-02-05 20:30 | 2.83 | 2025-02-05 20:30 | 466576 | 13 | 38948
22000721 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2299.82 | 0 | 2457.3 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 556.52 | 0.105 | 0.112 | -0.041 | 236.81 | 240.02 | 238.07 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 2.136 | 2025-02-03 09:30 | 475592 | 11 | 13858
22000836 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 15127.08 | 0 | 15573.43 | 0 | 1528.46 | 0 | 0 | 104.29 | 4.4 | 4.4 | 0 | 241.25 | 239.13 | 237.93 | 0 | 18.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 6.288 | 2025-02-25 08:00 | 6.288 | 2025-02-25 08:00 | 501452 | 9 | 34278
22000730 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3800.3 | 0 | 3901.18 | 0 | 279.45 | 0 | 0 | 96.1 | 3.238 | 3.238 | -0.019 | 243.22 | 243.84 | 243.76 | 0.1 | 13.1 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 4.446 | 2025-02-01 09:00 | 481602 | 11 | 20680
22000266 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1544.33 | 0 | 3512.41 | 0 | 3019.3 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 257.57 | 252.59 | 250.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.136 | 2025-02-01 10:30 | 1.744 | 2025-02-03 12:00 | 1175864 | 3 | 10025
22000872 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4277.61 | 0 | 4437.12 | 0 | 821.03 | 0 | 0 | 20.87 | 0.093 | 0.095 | 0.023 | 258.67 | 249.6 | 252.9 | 0.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 2.222 | 2025-02-19 20:00 | 799452 | 5 | 12513
22001085 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1248.79 | 0 | 1338.66 | 0 | 268.66 | 0 | 0 | 96.58 | 0 | 0 | 0 | 254.16 | 257.15 | 255.66 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-01 19:00 | 2.098 | 2025-02-01 19:00 | 455618 | 10 | 7218
22001082 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3765.76 | 0 | 3838.65 | 0 | 84.67 | 0 | 0 | 187.25 | 0.048 | 0.052 | -0.021 | 254.52 | 257.17 | 255.53 | 0.06 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 3.242 | 2025-02-10 22:30 | 487481 | 11 | 10419
22001049 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3696.33 | 0 | 3868.84 | 0 | 84.89 | 0 | 0 | 552.36 | 0.091 | 0.119 | -0.078 | 254.53 | 257 | 255.8 | 0.16 | 0.1 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.67 | 2025-02-04 19:30 | 2.666 | 2025-02-04 19:30 | 486454 | 9 | 11138
22000480 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 33807.592 | 0 | 34518.3 | 0 | 1284.75 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.184 | 0.348 | 0.296 | 268.38 | 266.2 | 263.78 | 0.23 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-02-26 03:30 | 0.194 | 2025-02-26 03:30 | 936071 | 9 | 17068
22001101 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 548.47 | 0 | 551.12 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 256.93 | 256.58 | 254.94 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 0.188 | 2025-02-20 11:30 | 885785 | 3 | 564
22001109 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 163936.976 | 0 | 164322.624 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 11105.07 | 10.051 | 10.094 | -0.94 | 253.01 | 253.82 | 254.26 | 13.44 | 17.75 | 8.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.1 | 2025-02-23 16:00 | 19.072 | 2025-02-23 16:00 | 1022154 | 3 | 809
22000801 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 9028.59 | 0 | 10391.84 | 0 | 1922.48 | 0 | 0 | 1386.51 | 0.335 | 0.337 | -0.044 | 240.76 | 255.3 | 254.88 | 0 | 1.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.172 | 2025-02-09 17:00 | 2.824 | 2025-02-17 17:30 | 815690 | 10 | 36979
22001108 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 27214.96 | 0 | 27470.36 | 0 | 522.94 | 0 | 0 | 1915.31 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 256.34 | 257.45 | 254.63 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.512 | 2025-02-01 20:00 | 8.506 | 2025-02-01 20:00 | 884173 | 3 | 1679
22000903 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 12176.72 | 0 | 12231.92 | 0 | 243 | 0 | 0 | 268.68 | 0.057 | 0.06 | 0.019 | 256.59 | 256.24 | 253.18 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 5.628 | 2025-02-03 10:00 | 493497 | 11 | 13219
22001102 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 22398.03 | 0 | 23463.51 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 121.38 | 1.446 | 2.394 | 1.909 | 256.71 | 255.68 | 254.99 | 1.64 | 7.42 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.112 | 2025-02-03 13:30 | 19.088 | 2025-02-03 13:30 | 885308 | 4 | 2566
22001043 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4950.47 | 0 | 5125.66 | 0 | 533.88 | 0 | 0 | 230.48 | 1.021 | 1.021 | -0.011 | 254.45 | 257.12 | 255.89 | 0.11 | 0 | 3.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 4.022 | 2025-02-16 23:30 | 464669 | 11 | 17660
22000540 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 20097.76 | 0 | 20383.17 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3255.88 | 1.56 | 1.589 | -0.307 | 256.34 | 258.11 | 255.08 | 6.16 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.934 | 2025-02-10 18:30 | 5.918 | 2025-02-10 18:30 | 1265382 | 2 | 2354
22000910 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 8828.73 | 0 | 8844.26 | 0 | 162.18 | 0 | 0 | 14.62 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 257.09 | 255.99 | 253.99 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 4.57 | 2025-02-04 08:30 | 482335 | 10 | 8720
22000901 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 10987.52 | 0 | 11052.21 | 0 | 281.16 | 0 | 0 | 138.85 | 0.297 | 0.298 | 0.025 | 256.83 | 256.41 | 253.59 | 0.03 | 0 | 1.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 5.962 | 2025-02-15 11:30 | 492655 | 10 | 28963
22001081 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4385.19 | 0 | 4438.76 | 0 | 57.73 | 0 | 0 | 146.57 | 1.237 | 1.237 | -0.019 | 254.76 | 257.42 | 255.87 | 0.07 | 0 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.254 | 2025-02-26 09:30 | 2.254 | 2025-02-26 09:30 | 487200 | 10 | 5168
22001086 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3686.58 | 0 | 3893.7 | 0 | 600.12 | 0 | 0 | 50.16 | 0.033 | 0.055 | 0.045 | 254.49 | 256.8 | 255.88 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.87 | 2025-02-23 14:00 | 2.87 | 2025-02-23 14:00 | 467403 | 10 | 17300
22001050 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1521.8 | 0 | 1533.48 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 254.46 | 257.02 | 255.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.148 | 2025-02-23 15:00 | 3.148 | 2025-02-23 15:00 | 486684 | 11 | 2301
22000834 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2940.7 | 0 | 3030.97 | 0 | 330.65 | 0 | 0 | 47.46 | 0.047 | 0.047 | 0.003 | 256.71 | 255.49 | 253.83 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 3.178 | 2025-02-15 08:00 | 499841 | 11 | 8444
22000863 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 5425.23 | 0 | 6002.19 | 0 | 1800.52 | 0 | 0 | 221.5 | 0.152 | 0.153 | 0.02 | 254.4 | 249.1 | 253.6 | 0.63 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-02-07 10:00 | 1.478 | 2025-02-07 10:00 | 982343 | 3 | 9410
22000724 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1153.16 | 0 | 1174.43 | 0 | 41.97 | 0 | 0 | 70.37 | 0.063 | 0.063 | 0.006 | 254.53 | 256.91 | 255.73 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 1.476 | 2025-02-05 09:00 | 474550 | 15 | 3623
22000904 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 5145.24 | 0 | 5332.6 | 0 | 404.45 | 0 | 0 | 180.75 | 0.028 | 0.029 | 0.008 | 256.9 | 256.12 | 253.71 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-02-25 08:30 | 5.158 | 2025-02-25 08:30 | 491217 | 11 | 14285
22001066 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 17268.73 | 0 | 17554.72 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 2996.21 | 1.468 | 1.478 | -0.176 | 130.55 | 241.25 | 114.44 | 0.21 | 6.16 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.742 | 2025-02-09 19:30 | 3.722 | 2025-02-09 19:30 | 1071024 | 3 | 8560
22001089 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2902.72 | 0 | 2947.52 | 0 | 55.34 | 0 | 0 | 169.47 | 0.028 | 0.045 | -0.036 | 254.97 | 257.47 | 256.04 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.356 | 2025-02-04 06:30 | 4.354 | 2025-02-04 06:30 | 466329 | 13 | 6369
22001044 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1751.42 | 0 | 2307.46 | 0 | 1115.36 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 254.38 | 257.37 | 255.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.938 | 2025-02-13 09:30 | 1.936 | 2025-02-13 09:30 | 466190 | 12 | 33301
22000835 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4291.47 | 0 | 4357.34 | 0 | 51.06 | 0 | 0 | 298.8 | 0.005 | 0.017 | -0.017 | 256.81 | 255.46 | 253.85 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.458 | 2025-02-25 09:30 | 5.458 | 2025-02-25 09:30 | 501585 | 10 | 7493
22001041 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 254.13 | 256.9 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.104 | 2025-02-07 14:30 | 2.102 | 2025-02-07 14:30 | 466620 | 11 | 6708
22000729 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.05 | 256.69 | 255.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462891 | 10 | 12742
22001047 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3843.3 | 0 | 3951.57 | 0 | 29.17 | 0 | 0 | 390.83 | 0.023 | 0.047 | -0.041 | 254.07 | 256.69 | 254.78 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-02-15 20:00 | 3.25 | 2025-02-15 20:00 | 487864 | 12 | 14398
22000909 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3720.7 | 0 | 3745.86 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 144.21 | 0.033 | 0.033 | 0.004 | 256.51 | 255.37 | 253.66 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 4.474 | 2025-02-08 16:30 | 491063 | 10 | 7932
22001046 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1121.28 | 0 | 1197.69 | 0 | 67.03 | 0 | 0 | 198.54 | 0.016 | 0.017 | 0.007 | 254.62 | 257.2 | 255.58 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-02-14 09:00 | 1.41 | 2025-02-14 09:00 | 467537 | 11 | 11233
22001107 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 61049.152 | 0 | 61339.4 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 5834.64 | 4.791 | 4.81 | -0.432 | 251.44 | 257.43 | 67.24 | 13.43 | 5.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 11.87 | 2025-02-23 15:00 | 11.844 | 2025-02-23 15:00 | 1022040 | 3 | 1537
22001090 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 8542.26 | 0 | 8701.68 | 0 | 153.62 | 0 | 0 | 704.92 | 1.449 | 1.449 | 0 | 254.53 | 256.89 | 255.64 | 0 | 5.63 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 4.716 | 2025-02-19 18:30 | 466615 | 11 | 12048
22001083 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3224.85 | 0 | 3304.54 | 0 | 42.84 | 0 | 0 | 267.14 | 0.021 | 0.021 | 0.003 | 254.13 | 256.83 | 255.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.53 | 2025-02-08 06:30 | 4.528 | 2025-02-08 06:30 | 466624 | 10 | 9782
22001103 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 16769.9 | 0 | 18117.16 | 0 | 4876.17 | 0 | 0 | 105.88 | 1.781 | 1.818 | 0.367 | 255.43 | 256.9 | 254.79 | 7.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.44 | 2025-02-24 14:00 | 4.422 | 2025-02-24 14:00 | 875306 | 4 | 5302
22001104 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3247.93 | 0 | 3442.25 | 0 | 523.69 | 0 | 0 | 290.23 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 254.97 | 256.65 | 254.24 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.948 | 2025-02-10 08:30 | 0.838 | 2025-02-10 08:30 | 875324 | 3 | 4196
22000725 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.03 | 256.78 | 255.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482886 | 9 | 11406
22001042 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3197.44 | 0 | 3304.13 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 319.88 | 0.034 | 0.037 | 0.015 | 253.95 | 256.66 | 254.68 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 2.592 | 2025-02-04 17:30 | 467059 | 11 | 13200
22000905 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4569.36 | 0 | 4590.89 | 0 | 105.04 | 0 | 0 | 139.47 | 0.098 | 0.098 | 0.014 | 255.72 | 255.21 | 252.53 | 0.1 | 0 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-02-06 09:30 | 3.224 | 2025-02-06 09:30 | 490989 | 10 | 11465
22000837 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1070.82 | 0 | 1096.99 | 0 | 122.67 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 255.83 | 254.58 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.578 | 2025-02-23 16:00 | 0.578 | 2025-02-23 16:00 | 500513 | 11 | 13289
22000831 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2724.94 | 0 | 2852.12 | 0 | 268.27 | 0 | 0 | 217.1 | 0.14 | 0.148 | -0.048 | 255.71 | 254.5 | 252.63 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.33 | 2025-02-17 14:00 | 4.28 | 2025-02-17 14:00 | 499871 | 12 | 19351
22000832 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 255.7 | 254.34 | 252.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-02-01 19:30 | 2.402 | 2025-02-01 19:30 | 500686 | 12 | 3766
22000862 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 10770.51 | 0 | 10929.51 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1743.98 | 1.396 | 1.43 | -0.311 | 134.91 | 117.39 | 245.96 | 0 | 0 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.078 | 2025-02-23 15:30 | 5.056 | 2025-02-23 15:30 | 1177906 | 2 | 7767
22000917 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 29822.09 | 0 | 31707.86 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9291.76 | 1.787 | 1.865 | -0.536 | 251.01 | 102.52 | 153.56 | 7.36 | 0.5 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.446 | 2025-02-25 00:30 | 3.352 | 2025-02-19 20:30 | 822690 | 11 | 62975
22000838 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 8082.45 | 0 | 8232.89 | 0 | 120.82 | 0 | 0 | 703.05 | 0.072 | 0.101 | -0.071 | 255.68 | 254.44 | 252.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 6.982 | 2025-02-07 08:30 | 501874 | 13 | 10223
22000938 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 6531.44 | 0 | 6947.05 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2251.75 | 0.978 | 1.033 | -0.335 | 251.58 | 257.22 | 258.16 | 1.43 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.114 | 2025-02-01 10:00 | 3.066 | 2025-02-01 10:00 | 1116059 | 8 | 4374
22001088 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4900.35 | 0 | 5012.31 | 0 | 26.48 | 0 | 0 | 559.81 | 0.065 | 0.071 | -0.029 | 253.71 | 256.37 | 254.63 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 4.16 | 2025-02-15 17:00 | 466063 | 10 | 11424
22000919 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 49313.78 | 0 | 49574.5 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4940.72 | 2.538 | 2.554 | -0.289 | 250.17 | 250.9 | 246.22 | 3.34 | 3.39 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 8.304 | 2025-02-22 14:30 | 8.292 | 2025-02-22 14:30 | 637329 | 9 | 3825
22000907 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 12056.54 | 0 | 12077.59 | 0 | 375.11 | 0 | 0 | 44.68 | 2.878 | 2.878 | 0.004 | 255.81 | 254.09 | 252.83 | 0.13 | 11.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 4.914 | 2025-02-17 09:00 | 484175 | 13 | 6996
22000353 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 5560.85 | 0 | 5923.96 | 0 | 1229.78 | 0 | 0 | 173.59 | 0.152 | 0.153 | -0.022 | 250.09 | 254.84 | 253.74 | 0.23 | 0.3 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.792 | 2025-02-25 17:30 | 4.79 | 2025-02-25 17:30 | 1113650 | 3 | 9583
22000932 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 6794.51 | 0 | 6976.61 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1262.87 | 0.904 | 0.916 | -0.151 | 256.79 | 253.15 | 255.1 | 0.02 | 0.02 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-02-11 10:30 | 4.166 | 2025-02-11 10:30 | 1056063 | 3 | 4321
22000894 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 698.56 | 0 | 781.95 | 0 | 299.15 | 0 | 0 | 1.29 | 0.072 | 0.072 | -0.011 | 251.32 | 250.87 | 243.85 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-02-19 21:00 | 1.53 | 2025-02-19 21:00 | 1200654 | 3 | 1965
22001110 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 111610.728 | 0 | 111743.912 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4991.03 | 9.075 | 9.083 | -0.389 | 239.6 | 253.51 | 234.56 | 9.37 | 8.73 | 19.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 14.17 | 2025-02-12 18:30 | 14.164 | 2025-02-12 18:30 | 1024676 | 3 | 10167
22000902 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 8984.55 | 0 | 9121.03 | 0 | 187.07 | 0 | 0 | 693.65 | 0.096 | 0.106 | 0.046 | 255.55 | 254.9 | 252.06 | 0 | 0.47 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 5.276 | 2025-02-01 07:00 | 491653 | 13 | 9219
22000354 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.78 | 252.44 | 255.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108548 | 3 | 922
22000840 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 12258.63 | 0 | 12340.89 | 0 | 162.94 | 0 | 0 | 617.24 | 0.027 | 0.033 | -0.02 | 255.89 | 255.93 | 250.78 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 4.628 | 2025-02-22 21:30 | 566430 | 11 | 10298
22000833 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 5797.46 | 0 | 6020.49 | 0 | 603.02 | 0 | 0 | 68.78 | 1.181 | 1.183 | 0.079 | 255.77 | 254.14 | 252.71 | 0.04 | 4.48 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.758 | 2025-02-23 13:00 | 5.756 | 2025-02-23 13:00 | 500852 | 11 | 16686
22000723 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3133.26 | 0 | 3164.65 | 0 | 59.49 | 0 | 0 | 93.67 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 253.26 | 256.42 | 254.38 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 2.144 | 2025-02-04 10:30 | 475019 | 11 | 11223
22000722 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2458.55 | 0 | 2539.55 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 346.08 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 253.49 | 256.5 | 254.38 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-02-03 08:00 | 2.294 | 2025-02-03 08:00 | 455874 | 9 | 11316
22000532 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 6694.45 | 0 | 6729.49 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 644.8 | 1.325 | 1.339 | -0.194 | 197.59 | 220.64 | 213.53 | 0 | 0 | 6.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 7.384 | 2025-02-01 17:30 | 7.376 | 2025-02-01 17:30 | 1521685 | 4 | 8136
22000728 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4927.79 | 0 | 5018.73 | 0 | 95.04 | 0 | 0 | 413.62 | 0.104 | 0.113 | -0.045 | 253.4 | 256.18 | 254.26 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.318 | 2025-02-22 11:00 | 2.318 | 2025-02-22 11:00 | 480481 | 11 | 11787
22000727 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 932.83 | 0 | 1029.92 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 290.09 | 0.041 | 0.043 | -0.015 | 253.33 | 255.98 | 254.1 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 2.656 | 2025-02-01 05:00 | 480394 | 9 | 2799
22000908 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 14662.42 | 0 | 14672.5 | 0 | 408.13 | 0 | 0 | 3.66 | 3.119 | 3.119 | 0 | 255.77 | 254.22 | 252.52 | 0.06 | 12.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 6.194 | 2025-02-16 08:30 | 6.192 | 2025-02-16 08:30 | 491440 | 10 | 9003
22001084 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 3703.54 | 0 | 3991.86 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 721.58 | 0.009 | 0.05 | -0.05 | 253.49 | 256.33 | 254.4 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.924 | 2025-02-11 09:00 | 2.92 | 2025-02-11 09:00 | 467956 | 10 | 31855
22000866 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 18426.02 | 0 | 18598.22 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2422.16 | 1.474 | 1.49 | -0.224 | 240.13 | 125.01 | 116.29 | 6.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-02-06 10:00 | 5.38 | 2025-02-06 10:00 | 1028382 | 3 | 7155
22000726 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 5015.04 | 0 | 5161.89 | 0 | 412.88 | 0 | 0 | 114.86 | 1.258 | 1.258 | 0 | 253.07 | 255.87 | 253.68 | 0 | 2.11 | 2.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 5.126 | 2025-02-02 09:00 | 478553 | 13 | 45848
22001045 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2530.2 | 0 | 2666.39 | 0 | 245.96 | 0 | 0 | 218.38 | 0.016 | 0.031 | -0.027 | 253.03 | 255.87 | 253.65 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.17 | 2025-02-26 16:30 | 2.17 | 2025-02-26 16:30 | 465963 | 10 | 18954
22000906 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2939.1 | 0 | 2986.73 | 0 | 237.53 | 0 | 0 | 87.69 | 0.807 | 0.807 | 0.007 | 255.31 | 253.96 | 251.18 | 0 | 0.06 | 3.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-02-17 11:00 | 2.306 | 2025-02-17 11:00 | 490069 | 9 | 14519
22001106 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 127571.112 | 0 | 127846.168 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8158.32 | 4.664 | 4.681 | -0.406 | 0 | 240.66 | 240.85 | 0 | 8.6 | 10.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 6.902 | 2025-02-22 16:00 | 6.888 | 2025-02-22 16:00 | 1122253 | 4 | 21485
22001048 | 27/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 7330.4 | 0 | 7398.38 | 0 | 109.77 | 0 | 0 | 285.86 | 0.015 | 0.018 | -0.011 | 253.12 | 256.01 | 253.79 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.514 | 2025-02-23 11:30 | 4.514 | 2025-02-23 11:30 | 487531 | 10 | 9767