## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001083 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2333.55 | 0 | 2412.5 | 0 | 35.27 | 0 | 0 | 266.04 | 0.513 | 0.513 | -0.012 | 238.38 | 240.04 | 239.01 | 1.63 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 3.416 | 2024-12-13 08:30 | 466030 | 10 | 8861
22000836 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 13789 | 0 | 14214.71 | 0 | 1427.96 | 0 | 0 | 98.94 | 0.041 | 0.046 | -0.022 | 239.8 | 239.33 | 237.52 | 0 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 7.39 | 2024-12-31 08:30 | 7.388 | 2024-12-31 08:30 | 501223 | 9 | 32639
22000540 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 17133.08 | 0 | 17377.71 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2772.12 | 2.258 | 2.279 | -0.314 | 243.93 | 247.33 | 243.62 | 9.37 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.56 | 2024-12-16 09:00 | 5.542 | 2024-12-16 09:00 | 1263805 | 2 | 2209
22000901 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 9259.63 | 0 | 9321.49 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 135.34 | 0.071 | 0.071 | -0.01 | 245.21 | 243.93 | 242 | 0.57 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.592 | 2024-12-12 09:30 | 6.59 | 2024-12-12 09:30 | 492497 | 10 | 25916
22000910 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 8280.14 | 0 | 8294.2 | 0 | 155.32 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 243.73 | 241.54 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 4.596 | 2024-12-24 09:00 | 482192 | 10 | 7357
22000480 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 33647.98 | 0 | 34300.42 | 0 | 1169.8 | 1984.24 | 0 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 255.42 | 251.69 | 251.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-12-10 19:30 | 2.04 | 2024-12-10 19:30 | 935681 | 9 | 15343
22000721 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 240.99 | 242.21 | 242.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 2.73 | 2024-12-02 17:30 | 474998 | 11 | 12853
22001085 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1077.01 | 0 | 1160.94 | 0 | 260.33 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 241.64 | 243.45 | 242.52 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-12-01 17:30 | 1.674 | 2024-12-01 17:30 | 455024 | 10 | 6279
22000532 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 5074.54 | 0 | 5099.45 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 474.33 | 1.737 | 1.749 | -0.206 | 212.03 | 213.62 | 205.41 | 0 | 0 | 8.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.336 | 2024-12-21 16:30 | 7.326 | 2024-12-21 16:30 | 1508510 | 4 | 7580
22001101 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 244.76 | 242.15 | 240.82 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.192 | 2024-12-15 13:00 | 0.19 | 2024-12-15 13:00 | 885416 | 3 | 544
22000730 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2384.02 | 0 | 2483.04 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 242.06 | 243.4 | 243.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 3.6 | 2024-12-16 09:00 | 480991 | 11 | 19953
22001082 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3471.73 | 0 | 3538.87 | 0 | 70.14 | 0 | 0 | 176.11 | 0.13 | 0.142 | -0.058 | 241.61 | 243.57 | 242.74 | 0.73 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 3.366 | 2024-12-22 15:30 | 486887 | 11 | 9541
22000728 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 4406.38 | 0 | 4493.03 | 0 | 87.67 | 0 | 0 | 381.77 | 0.862 | 0.863 | -0.049 | 241.95 | 244.21 | 242.74 | 0 | 3.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 3.6 | 2024-12-21 23:00 | 479887 | 11 | 10981
22000908 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 11808.49 | 0 | 11817.41 | 0 | 331.9 | 0 | 0 | 3.59 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 243.79 | 242.31 | 239.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.702 | 2024-12-21 08:30 | 6.7 | 2024-12-21 08:30 | 491297 | 10 | 8674
22001045 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2249.24 | 0 | 2367.76 | 0 | 231.36 | 0 | 0 | 180.77 | 0.023 | 0.033 | -0.025 | 238.88 | 241.31 | 240.38 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.178 | 2024-12-10 15:30 | 2.176 | 2024-12-10 15:30 | 465370 | 10 | 17782
22001084 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3408.37 | 0 | 3663.27 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 658.94 | 0.011 | 0.018 | -0.015 | 236.97 | 241.01 | 240.18 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.976 | 2024-12-12 06:30 | 2.974 | 2024-12-12 06:30 | 467351 | 10 | 27854
22001049 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2656.15 | 0 | 2816.52 | 0 | 77.68 | 0 | 0 | 475.78 | 0.091 | 0.104 | -0.052 | 237.2 | 241 | 240.07 | 0.15 | 0.38 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.992 | 2024-12-09 21:00 | 2.99 | 2024-12-09 21:00 | 485860 | 9 | 10302
22000726 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3165.76 | 0 | 3311.79 | 0 | 388.58 | 0 | 0 | 103.77 | 0.164 | 0.164 | -0.016 | 238.11 | 241.18 | 240.74 | 0 | 0.48 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 4.292 | 2024-12-08 08:30 | 477958 | 13 | 45588
22000866 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 16303.33 | 0 | 16456.5 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2145.83 | 1.665 | 1.677 | -0.204 | 228.28 | 118.66 | 112.36 | 7.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.632 | 2024-12-30 18:30 | 5.622 | 2024-12-30 18:30 | 1024653 | 3 | 6611
22000906 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2810.15 | 0 | 2850.79 | 0 | 220.56 | 0 | 0 | 83.48 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 242.48 | 241.52 | 238.47 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 2.572 | 2024-12-13 10:30 | 489925 | 9 | 11436
22001109 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 144826.096 | 0 | 145167.376 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9819.03 | 12.128 | 12.163 | -0.928 | 239.33 | 239.32 | 241.29 | 18.18 | 21.9 | 10.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 19.2 | 2024-12-11 22:00 | 19.172 | 2024-12-11 22:00 | 1021541 | 3 | 590
22000801 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 8127.91 | 0 | 9440.15 | 0 | 1835.57 | 0 | 0 | 1312.06 | 0.673 | 0.675 | -0.053 | 200.91 | 248.55 | 244.15 | 0 | 2.77 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.552 | 2024-12-27 17:30 | 3.516 | 2024-12-27 17:30 | 814295 | 10 | 34090
22001108 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 24085.15 | 0 | 24305.42 | 0 | 468.29 | 0 | 0 | 1746.54 | 0.039 | 0.079 | 0.069 | 252.96 | 255.36 | 251.7 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.844 | 2024-12-21 18:30 | 8.84 | 2024-12-21 18:30 | 883835 | 3 | 1419
22000872 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 4022.25 | 0 | 4173.45 | 0 | 776.45 | 0 | 0 | 17.83 | 0.112 | 0.134 | 0.074 | 256.4 | 250.53 | 252.94 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-12-16 10:00 | 2.632 | 2024-12-16 10:00 | 799062 | 5 | 11756
22001043 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3296.53 | 0 | 3460.82 | 0 | 461.23 | 0 | 0 | 204 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 250.07 | 252.72 | 251.58 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.876 | 2024-12-28 20:30 | 3.814 | 2024-12-28 20:30 | 464075 | 11 | 16617
22000903 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 11136.72 | 0 | 11187.97 | 0 | 221.35 | 0 | 0 | 254.48 | 0.048 | 0.05 | 0.016 | 256.1 | 254.06 | 252.42 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 5.72 | 2024-12-23 10:30 | 493306 | 11 | 12642
22001102 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 12857.88 | 0 | 13483.34 | 0 | 2287.77 | 0 | 0 | 75.02 | 1.178 | 1.9 | 1.491 | 255.87 | 254.11 | 252.52 | 1.64 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 20.146 | 2024-12-30 15:00 | 20.114 | 2024-12-30 15:00 | 884970 | 4 | 2247
22000729 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.28 | 255.29 | 253.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462298 | 10 | 12742
22001081 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3902.7 | 0 | 3951.23 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 252.54 | 254.62 | 253.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 3.398 | 2024-12-01 12:30 | 486606 | 10 | 4743
22001086 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3287.65 | 0 | 3479.29 | 0 | 552.74 | 0 | 0 | 50.06 | 0.02 | 0.048 | 0.044 | 253.17 | 255.36 | 254.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-12-12 | 3.282 | 2024-12-12 | 466808 | 10 | 15945
22000724 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 252.73 | 254.99 | 254.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 2.148 | 2024-12-22 21:30 | 473957 | 15 | 3406
22000904 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 4359.34 | 0 | 4534.82 | 0 | 375.4 | 0 | 0 | 170.29 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 257.67 | 256.3 | 254.37 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 6.474 | 2024-12-18 19:30 | 491074 | 11 | 13147
22000834 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2563.21 | 0 | 2650.9 | 0 | 315.74 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 259.65 | 257.66 | 256.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 5.484 | 2024-12-21 08:00 | 499694 | 11 | 7942
22001050 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1317.45 | 0 | 1329.02 | 0 | 26.17 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 256.46 | 255.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 3.14 | 2024-12-23 08:30 | 486092 | 11 | 2045
22000833 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3968.06 | 0 | 4171.06 | 0 | 499.27 | 0 | 0 | 63.88 | 1.684 | 1.684 | 0.055 | 259.11 | 256.82 | 256.09 | 6.22 | 0.19 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.576 | 2024-12-27 20:00 | 7.574 | 2024-12-27 20:00 | 500710 | 11 | 14620
22000905 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 4036.72 | 0 | 4055.88 | 0 | 92.04 | 0 | 0 | 126.11 | 0.03 | 0.031 | 0.008 | 259.09 | 257.78 | 255.89 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 3.072 | 2024-12-01 07:30 | 490846 | 10 | 10062
22000862 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 8752.33 | 0 | 8878.02 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1390.18 | 1.119 | 1.155 | -0.289 | 113.21 | 135.17 | 246.58 | 0 | 0 | 4.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.182 | 2024-12-18 20:00 | 4.174 | 2024-12-18 20:00 | 1175300 | 2 | 7103
22000837 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 258.56 | 256.69 | 255.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.072 | 2024-12-23 17:30 | 1.07 | 2024-12-23 17:30 | 500351 | 11 | 12659
22000266 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1330.59 | 0 | 3013.74 | 0 | 2586.97 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.05 | 253.37 | 255.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.868 | 2024-12-15 11:00 | 2.128 | 2024-12-15 11:00 | 1175384 | 3 | 7721
22000725 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.24 | 255.62 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 0.004 | 2024-12-21 19:30 | 482290 | 9 | 11406
22000832 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 1345.4 | 0 | 1354.05 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 31.96 | 0.005 | 0.02 | -0.02 | 258.72 | 256.44 | 255.61 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.906 | 2024-12-04 10:00 | 3.904 | 2024-12-04 10:00 | 500538 | 12 | 2995
22000902 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 7616.53 | 0 | 7750.03 | 0 | 158.79 | 0 | 0 | 677.46 | 0.102 | 0.102 | 0.005 | 258.51 | 257.37 | 255.02 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6 | 2024-12-26 23:30 | 5.998 | 2024-12-26 23:30 | 491511 | 13 | 8144
22001047 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 253.14 | 255.6 | 254.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 3.246 | 2024-12-14 22:00 | 487271 | 12 | 13306
22000723 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2792.43 | 0 | 2822.58 | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 89.57 | 0.042 | 0.042 | 0.005 | 253.41 | 255.47 | 254.37 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 2.47 | 2024-12-13 07:00 | 474425 | 11 | 10355
22000838 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 7338.05 | 0 | 7467.41 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 614.45 | 0.08 | 0.104 | -0.067 | 258.11 | 255.95 | 255.14 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.958 | 2024-12-21 09:00 | 5.956 | 2024-12-21 09:00 | 501667 | 13 | 8324
22000919 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 45327.912 | 0 | 45573.248 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4596.31 | 2.557 | 2.567 | -0.229 | 250.88 | 253.27 | 247.05 | 8.51 | 1.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.088 | 2024-12-14 19:00 | 9.078 | 2024-12-14 19:00 | 634738 | 9 | 3713
22000353 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 4925.37 | 0 | 5267.66 | 0 | 1165.36 | 0 | 0 | 161.47 | 0.189 | 0.323 | 0.263 | 253.03 | 256.42 | 251.65 | 1 | 0.31 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.288 | 2024-12-29 18:30 | 2.282 | 2024-12-29 18:30 | 1112912 | 3 | 9052
22000840 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 11412.04 | 0 | 11490.7 | 0 | 142.21 | 0 | 0 | 602.02 | 0.941 | 0.941 | 0.013 | 257.47 | 259.59 | 246.02 | 0.06 | 0.19 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-12-13 08:30 | 4.43 | 2024-12-13 08:30 | 566308 | 11 | 9708
22000727 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 715.06 | 0 | 801.72 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 253.07 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 252.42 | 254.66 | 253.69 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.478 | 2024-12-30 13:30 | 2.478 | 2024-12-30 13:30 | 479799 | 9 | 2343
22000722 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 2269.41 | 0 | 2348.35 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 252.38 | 254.64 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-12-23 07:30 | 3.004 | 2024-12-23 07:30 | 455278 | 9 | 10619