## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000480 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 33649.552 | 0 | 34303.152 | 0 | 1172.01 | 1984.24 | 0 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 255.68 | 252.43 | 250.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.206 | 2025-01-01 00:30 | 0.112 | 2025-01-01 00:30 | 935681 | 9 | 15376
22001101 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 244.97 | 241.94 | 239.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885420 | 3 | 544
22001085 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1077.26 | 0 | 1161.32 | 0 | 260.54 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 239.44 | 242.86 | 241.87 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.034 | 2025-01-01 00:30 | 0.032 | 2025-01-01 13:00 | 455024 | 10 | 6279
22000730 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2402.98 | 0 | 2502.03 | 0 | 256.61 | 0 | 0 | 94.35 | 1.257 | 1.259 | 0.072 | 239.11 | 242.39 | 241.11 | 4.83 | 0 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.292 | 2025-01-01 07:30 | 2.29 | 2025-01-01 07:30 | 480991 | 11 | 19977
22001082 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3477.94 | 0 | 3545.21 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 176.34 | 0 | 0 | 0 | 240.28 | 243.12 | 241.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486887 | 11 | 9548
22000532 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 5119.94 | 0 | 5145.13 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 479.27 | 1.906 | 1.912 | -0.157 | 177.52 | 181.4 | 179.13 | 0 | 0 | 10.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.934 | 2025-01-01 12:30 | 1.922 | 2025-01-01 12:30 | 1508511 | 4 | 7589
22000728 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 4427.37 | 0 | 4514.06 | 0 | 87.92 | 0 | 0 | 382.44 | 0.852 | 0.853 | -0.044 | 245.44 | 248.69 | 246.8 | 0 | 3.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.888 | 2025-01-01 01:00 | 0.886 | 2025-01-01 01:00 | 479887 | 11 | 10990
22000908 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 11847.53 | 0 | 11856.47 | 0 | 332.82 | 0 | 0 | 3.59 | 2.227 | 2.227 | 0.004 | 249.35 | 248.67 | 246.71 | 0.14 | 8.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.724 | 2025-01-01 08:00 | 3.724 | 2025-01-01 08:00 | 491297 | 10 | 8687
22000801 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 8152.81 | 0 | 9465.32 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 1314.21 | 0.777 | 0.781 | -0.084 | 211.05 | 253.53 | 255.57 | 0 | 3.39 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-01-01 08:00 | 2.064 | 2025-01-01 08:00 | 814295 | 10 | 34175
22001084 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3414.05 | 0 | 3669.47 | 0 | 20.32 | 0 | 0 | 660.09 | 1.08 | 1.08 | 0.009 | 244.78 | 247.25 | 246.43 | 0 | 4.28 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.828 | 2025-01-01 09:00 | 1.822 | 2025-01-01 09:00 | 467351 | 10 | 27890
22001049 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2673.08 | 0 | 2833.94 | 0 | 77.74 | 0 | 0 | 477.2 | 0.016 | 0.048 | -0.046 | 244.51 | 247.56 | 246.56 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.192 | 2025-01-01 02:00 | 2.19 | 2025-01-01 02:00 | 485860 | 9 | 10337
22001108 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 24144.84 | 0 | 24366.02 | 0 | 469.72 | 0 | 0 | 1749.89 | 0.037 | 0.072 | 0.062 | 248.09 | 249.83 | 246.97 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.084 | 2025-01-01 04:30 | 0.052 | 2025-01-01 05:30 | 883846 | 3 | 1425
22000906 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2810.91 | 0 | 2851.73 | 0 | 220.92 | 0 | 0 | 83.48 | 0.08 | 0.081 | 0.013 | 250.11 | 249.06 | 247.18 | 0 | 0.05 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.042 | 2025-01-01 08:30 | 0.036 | 2025-01-01 00:30 | 489925 | 9 | 11507
22000726 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3202.59 | 0 | 3348.64 | 0 | 389.13 | 0 | 0 | 104.01 | 1.016 | 1.016 | -0.027 | 244.97 | 247.8 | 246.68 | 0 | 0.68 | 3.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.742 | 2025-01-01 10:00 | 2.742 | 2025-01-01 10:00 | 477958 | 13 | 45594
22001043 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3328.12 | 0 | 3493.11 | 0 | 465.09 | 0 | 0 | 204.66 | 1.97 | 2.101 | 0.731 | 244.91 | 247.6 | 245.55 | 6.07 | 0.15 | 4.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.016 | 2025-01-01 13:30 | 2.014 | 2025-01-01 13:30 | 464076 | 11 | 16641
22001045 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2254.74 | 0 | 2373.54 | 0 | 231.64 | 0 | 0 | 181.37 | 0.108 | 0.13 | 0.074 | 244.99 | 247.43 | 245.59 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.462 | 2025-01-01 00:30 | 0.46 | 2025-01-01 00:30 | 465370 | 10 | 17798
22000866 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 16347.44 | 0 | 16500.99 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2151.53 | 1.783 | 1.797 | -0.224 | 238.96 | 124.23 | 116.08 | 7.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.708 | 2025-01-01 10:00 | 1.696 | 2025-01-01 10:00 | 1024673 | 3 | 6617
22000872 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 4024.14 | 0 | 4175.52 | 0 | 777.2 | 0 | 0 | 17.83 | 0.04 | 0.04 | 0.007 | 254.45 | 246.91 | 248.37 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.124 | 2025-01-01 03:00 | 0.104 | 2025-01-01 03:00 | 799099 | 5 | 11777
22001109 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 145229.312 | 0 | 145571.552 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9847.11 | 12.808 | 12.841 | -0.923 | 247.04 | 235.28 | 234.83 | 3.35 | 22.18 | 29.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 15.06 | 2025-01-01 01:00 | 15.024 | 2025-01-01 01:00 | 1021541 | 3 | 597
22000903 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 11149.37 | 0 | 11200.68 | 0 | 221.82 | 0 | 0 | 254.48 | 0.022 | 0.027 | 0.016 | 252.24 | 250.55 | 248.08 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.058 | 2025-01-01 00:30 | 0.054 | 2025-01-01 00:30 | 493306 | 11 | 12655
22001102 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 13054.53 | 0 | 13687.85 | 0 | 2318.71 | 0 | 0 | 75.37 | 1.162 | 1.759 | 1.321 | 251.04 | 249.78 | 248.48 | 1.52 | 4.74 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.784 | 2025-01-01 05:30 | 2.554 | 2025-01-01 05:30 | 884981 | 4 | 2254
22001050 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1321.23 | 0 | 1332.8 | 0 | 26.21 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 252.59 | 255.27 | 253.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.024 | 2025-01-01 02:30 | 0.022 | 2025-01-01 02:30 | 486093 | 11 | 2050
22000834 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2563.39 | 0 | 2651.11 | 0 | 315.85 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 257.57 | 256.54 | 254.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-01-01 03:30 | 0.044 | 2025-01-01 03:30 | 499694 | 11 | 7942
22001081 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3911.75 | 0 | 3960.34 | 0 | 52.01 | 0 | 0 | 133.11 | 1.214 | 1.214 | -0.019 | 252.52 | 255.18 | 253.05 | 0.07 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.224 | 2025-01-01 03:30 | 1.222 | 2025-01-01 03:30 | 486607 | 10 | 4754
22001086 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3297.9 | 0 | 3489.89 | 0 | 553.69 | 0 | 0 | 50.06 | 2.34 | 2.34 | 0.044 | 252.28 | 254.76 | 252.46 | 0 | 0.22 | 9.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.35 | 2025-01-01 03:00 | 2.348 | 2025-01-01 03:00 | 466809 | 10 | 15960
22000904 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 4359.69 | 0 | 4535.46 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 170.55 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 256.59 | 255.97 | 253.86 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.068 | 2025-01-01 02:30 | 0.038 | 2025-01-01 02:30 | 491074 | 11 | 13157
22000724 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 252 | 254.59 | 252.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 473958 | 15 | 3406
22000729 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.83 | 254.11 | 252.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000902 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 7648.6 | 0 | 7782.12 | 0 | 159.12 | 0 | 0 | 677.61 | 0.095 | 0.095 | 0 | 256.53 | 255.46 | 253.62 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.156 | 2025-01-01 00:30 | 0.156 | 2025-01-01 00:30 | 491511 | 13 | 8161
22001047 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 254.32 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 487272 | 12 | 13306
22000723 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2801.41 | 0 | 2831.56 | 0 | 55.31 | 0 | 0 | 89.58 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 251.31 | 253.72 | 252.36 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-01-01 00:30 | 0.02 | 2025-01-01 00:30 | 474426 | 11 | 10377
22000905 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 4043.4 | 0 | 4062.59 | 0 | 92.25 | 0 | 0 | 126.33 | 0.025 | 0.026 | 0.008 | 255.27 | 254.18 | 252.4 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.064 | 2025-01-01 00:30 | 0.062 | 2025-01-01 00:30 | 490846 | 10 | 10084
22000833 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 4010.14 | 0 | 4213.37 | 0 | 500.9 | 0 | 0 | 64 | 1.698 | 1.699 | 0.07 | 255.16 | 254.26 | 252.51 | 6.2 | 0.38 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.056 | 2025-01-01 00:30 | 2.052 | 2025-01-01 00:30 | 500710 | 11 | 14653
22000266 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1334.03 | 0 | 3021.32 | 0 | 2593.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 258.77 | 250.44 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1175385 | 3 | 7739
22000837 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 254.06 | 252.89 | 251.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500351 | 11 | 12659
22000862 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 8785.42 | 0 | 8911.8 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1396.91 | 1.631 | 1.66 | -0.314 | 111.35 | 132.07 | 240.93 | 0 | 0 | 6.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-01-01 00:30 | 1.438 | 2025-01-01 00:30 | 1175300 | 2 | 7103
22000725 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 252.21 | 249.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000832 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1347.69 | 0 | 1356.55 | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 32.35 | 0.106 | 0.111 | -0.033 | 253.63 | 252.17 | 250.7 | 0.05 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.126 | 2025-01-01 00:30 | 0.118 | 2025-01-01 00:30 | 500538 | 12 | 3017
22001066 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 14729.82 | 0 | 14982.38 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2616.95 | 2.454 | 2.487 | -0.407 | 225.94 | 231.09 | 227.07 | 3.52 | 3.45 | 3.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1065138 | 3 | 6964
22001089 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 2150.54 | 0 | 2190.66 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 144.76 | 1.87 | 1.87 | -0.012 | 249.53 | 251.5 | 250.63 | 1.65 | 5.29 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465734 | 13 | 5719
22001044 | 01/01/2025 00:00:00 | 01/01/2025 00:00:00 | 1597.68 | 0 | 2124.65 | 0 | 1059.04 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 249.48 | 251.43 | 249.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465595 | 12 | 32492