## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000726 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3241.42 | 0 | 3387.48 | 0 | 389.64 | 0 | 0 | 104.16 | 3.157 | 3.157 | 0 | 239.77 | 240.94 | 239.84 | 0 | 4.1 | 9.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-01-02 13:00 | 3.386 | 2025-01-02 13:00 | 477958 | 13 | 45602
22000727 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 728.2 | 0 | 815.48 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 255.31 | 0.066 | 0.072 | -0.029 | 238.33 | 239.61 | 239.91 | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.318 | 2025-01-01 11:00 | 2.316 | 2025-01-01 11:00 | 479800 | 9 | 2362
22001085 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1081.66 | 0 | 1165.85 | 0 | 260.73 | 0 | 0 | 81.93 | 0.062 | 0.063 | -0.013 | 238.53 | 240.22 | 239.81 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.058 | 2025-01-01 22:30 | 1.056 | 2025-01-01 22:30 | 455024 | 10 | 6299
22000532 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 5155.86 | 0 | 5181.29 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 483.37 | 1.892 | 1.904 | -0.221 | 215.9 | 206.04 | 203.39 | 0 | 0 | 9.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.934 | 2025-01-01 12:30 | 1.922 | 2025-01-01 12:30 | 1508515 | 4 | 7598
22000728 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 4443.46 | 0 | 4530.2 | 0 | 88.19 | 0 | 0 | 382.88 | 0.837 | 0.837 | 0 | 239.03 | 241.83 | 240.59 | 0 | 3.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.9 | 2025-01-01 19:00 | 0.9 | 2025-01-01 19:00 | 479887 | 11 | 10993
22001049 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2686.77 | 0 | 2847.9 | 0 | 77.87 | 0 | 0 | 478.05 | 0.84 | 0.841 | -0.045 | 238.94 | 241.81 | 240.44 | 3.29 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-01-02 01:00 | 2.204 | 2025-01-02 01:00 | 485860 | 9 | 10374
22001084 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3420.34 | 0 | 3676.41 | 0 | 20.37 | 0 | 0 | 661.25 | 0.009 | 0.045 | -0.045 | 239.3 | 241.9 | 240.32 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.174 | 2025-01-02 08:30 | 2.172 | 2025-01-02 08:30 | 467351 | 10 | 27934
22000866 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 16385.56 | 0 | 16539.48 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2156.68 | 1.561 | 1.575 | -0.21 | 230.98 | 120.26 | 113.02 | 6.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.836 | 2025-01-01 21:30 | 1.826 | 2025-01-01 20:30 | 1024684 | 3 | 6626
22000906 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2811.59 | 0 | 2852.55 | 0 | 221.23 | 0 | 0 | 83.48 | 0.173 | 0.173 | 0.006 | 243.28 | 243.23 | 241.35 | 0 | 0.05 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-01-01 19:00 | 0.092 | 2025-01-01 19:00 | 489925 | 9 | 11569
22000908 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 11883.66 | 0 | 11892.6 | 0 | 333.61 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 244.07 | 243.05 | 241.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.724 | 2025-01-01 08:00 | 3.724 | 2025-01-01 08:00 | 491297 | 10 | 8696
22001045 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2261.27 | 0 | 2380.34 | 0 | 231.94 | 0 | 0 | 181.92 | 0.026 | 0.036 | -0.026 | 238.36 | 240.57 | 239.87 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.73 | 14400 | Connect | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 465370 | 10 | 17824
22001109 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 145541.184 | 0 | 145884.272 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9869.76 | 12.664 | 12.693 | -0.868 | 240.97 | 230.6 | 226.6 | 2.71 | 22.67 | 30.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 15.172 | 2025-01-01 22:30 | 15.136 | 2025-01-01 22:30 | 1021541 | 3 | 601
22000801 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 8170.05 | 0 | 9482.66 | 0 | 1836.22 | 0 | 0 | 1315.79 | 0.466 | 0.467 | -0.042 | 200.08 | 247.27 | 250.24 | 0 | 1.34 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-01-01 08:00 | 2.064 | 2025-01-01 08:00 | 814298 | 10 | 34215
22001108 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 24166.4 | 0 | 24388.33 | 0 | 470.97 | 0 | 0 | 1751.04 | 6.566 | 6.575 | -0.346 | 236.91 | 243.99 | 238.17 | 25.74 | 0.68 | 2.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.492 | 2025-01-02 12:30 | 7.484 | 2025-01-02 12:30 | 883846 | 3 | 1430
22000872 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 4025.37 | 0 | 4176.86 | 0 | 777.69 | 0 | 0 | 17.83 | 0.1 | 0.12 | 0.067 | 248.8 | 243.67 | 241.32 | 0.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.124 | 2025-01-01 03:00 | 0.104 | 2025-01-01 03:00 | 799099 | 5 | 11790
22001043 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3341.9 | 0 | 3507.1 | 0 | 466.33 | 0 | 0 | 204.97 | 1.19 | 1.19 | 0.039 | 237.55 | 240.6 | 238.87 | 0.62 | 0.02 | 4.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.36 | 2025-01-01 15:00 | 2.272 | 2025-01-01 16:30 | 464076 | 11 | 16656
22000903 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 11167.43 | 0 | 11218.79 | 0 | 222.38 | 0 | 0 | 254.49 | 2.7 | 2.7 | 0 | 242.5 | 241.6 | 238.29 | 2.41 | 0 | 8.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 493306 | 11 | 12664
22001102 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 13241.81 | 0 | 13884.12 | 0 | 2351.93 | 0 | 0 | 75.94 | 1.349 | 1.728 | 1.081 | 242.26 | 238.36 | 240.03 | 1.35 | 5.33 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 884981 | 4 | 2257
22001081 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3929.71 | 0 | 3978.41 | 0 | 52.09 | 0 | 0 | 133.72 | 0.062 | 0.065 | -0.021 | 242.83 | 244.96 | 245.19 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4772
22001086 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3307.35 | 0 | 3499.73 | 0 | 554.81 | 0 | 0 | 50.06 | 0.024 | 0.037 | 0.029 | 242.35 | 244.65 | 245 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.366 | 2025-01-01 04:00 | 2.364 | 2025-01-01 04:00 | 466809 | 10 | 15976
22000904 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 4360.09 | 0 | 4536.21 | 0 | 375.97 | 0 | 0 | 170.88 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 247.65 | 246.98 | 244.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.082 | 2025-01-01 05:00 | 0.046 | 2025-01-01 05:00 | 491074 | 11 | 13168
22000724 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1029.69 | 0 | 1048.2 | 0 | 37.47 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 243.47 | 244.85 | 245.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 473958 | 15 | 3406
22000729 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.7 | 253.77 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2563.54 | 0 | 2651.3 | 0 | 315.95 | 0 | 0 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 257.67 | 256.03 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-01-01 07:00 | 0.044 | 2025-01-01 03:30 | 499694 | 11 | 7942
22001050 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1324.46 | 0 | 1336.03 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 254.23 | 253.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-01-01 22:30 | 1.474 | 2025-01-01 22:30 | 486093 | 11 | 2055
22000725 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.15 | 254.65 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000833 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 4065.68 | 0 | 4269.22 | 0 | 503.37 | 0 | 0 | 64 | 0.095 | 0.121 | 0.075 | 257.02 | 255.56 | 253.98 | 0.04 | 0.39 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500710 | 11 | 14710
22000832 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1349.49 | 0 | 1358.53 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 32.82 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 257.78 | 256.1 | 254.84 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.172 | 2025-01-01 19:00 | 0.162 | 2025-01-01 19:00 | 500538 | 12 | 3029
22000837 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 257.85 | 256.1 | 254.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500351 | 11 | 12659
22000862 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 8822.4 | 0 | 8949.58 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1404.59 | 1.091 | 1.128 | -0.288 | 113.15 | 134.91 | 246.32 | 0 | 0 | 4.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-01-01 18:30 | 1.676 | 2025-01-01 18:30 | 1175300 | 2 | 7106
22000905 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 4050.05 | 0 | 4069.31 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 126.58 | 0.053 | 0.054 | 0.013 | 257.71 | 256.06 | 254.83 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.836 | 2025-01-01 07:30 | 1.836 | 2025-01-01 07:30 | 490846 | 10 | 10102
22000266 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 1334.03 | 0 | 3021.32 | 0 | 2593.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.71 | 253 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1175385 | 3 | 7739
22000902 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 7691.51 | 0 | 7825.04 | 0 | 159.34 | 0 | 0 | 677.81 | 2.183 | 2.183 | 0 | 257.68 | 256.04 | 254.24 | 0 | 8.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 491511 | 13 | 8209
22001047 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 252.42 | 254.59 | 252.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 487272 | 12 | 13306
22000723 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2809.68 | 0 | 2839.84 | 0 | 55.42 | 0 | 0 | 89.59 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 252.21 | 254.42 | 253.24 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.486 | 2025-01-01 09:30 | 1.486 | 2025-01-01 09:30 | 474426 | 11 | 10391
22000722 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2269.44 | 0 | 2348.38 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 333.07 | 0 | 0 | 0 | 252.02 | 254.37 | 252.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-01-01 22:30 | 0.022 | 2025-01-01 22:30 | 455279 | 9 | 10619
22000540 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 17206.77 | 0 | 17452.17 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2782.81 | 1.69 | 1.718 | -0.31 | 254.1 | 256.88 | 253.55 | 6.74 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.526 | 2025-01-01 19:30 | 2.508 | 2025-01-01 19:30 | 1263805 | 2 | 2209
22000910 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 8292.93 | 0 | 8307.02 | 0 | 155.56 | 0 | 0 | 12.97 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 256.55 | 255.23 | 253.89 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-01-01 09:00 | 2.41 | 2025-01-01 09:00 | 482192 | 10 | 7384
22000901 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 9287.28 | 0 | 9349.19 | 0 | 252.1 | 0 | 0 | 135.37 | 1.454 | 1.454 | 0.005 | 256.69 | 255.31 | 253.41 | 0.49 | 0 | 5.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.988 | 2025-01-01 14:30 | 2.988 | 2025-01-01 14:30 | 492497 | 10 | 26002
22000480 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 33649.928 | 0 | 34303.808 | 0 | 1172.52 | 1984.24 | 0 | 28.92 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 267.34 | 264.33 | 262.85 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.206 | 2025-01-01 00:30 | 0.112 | 2025-01-01 00:30 | 935681 | 9 | 15385
22001101 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.1 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 255.97 | 254.33 | 252.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885420 | 3 | 544
22000721 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 251.63 | 253.79 | 252.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 474998 | 11 | 12853
22000730 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 2407.15 | 0 | 2506.22 | 0 | 256.7 | 0 | 0 | 94.35 | 1.253 | 1.253 | 0.001 | 251.95 | 253.85 | 252.51 | 4.94 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-01-01 19:00 | 2.294 | 2025-01-01 19:00 | 480991 | 11 | 19983
22001082 | 02/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 00:00:00 | 3479.22 | 0 | 3546.5 | 0 | 70.33 | 0 | 0 | 176.4 | 0.129 | 0.129 | 0 | 251.8 | 253.81 | 252.17 | 0.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486887 | 11 | 9556