## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000722 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2273.01 | 0 | 2351.97 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 333.23 | 0 | 0 | 0 | 242.63 | 244.71 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-01-03 01:30 | 1.54 | 2025-01-03 01:30 | 455279 | 9 | 10631
22000540 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 17283.78 | 0 | 17530.1 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2794.53 | 3.5 | 3.518 | -0.361 | 246.16 | 249.27 | 244.45 | 7.22 | 0.02 | 7.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263865 | 2 | 2212
22000910 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 8306.01 | 0 | 8320.13 | 0 | 155.73 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 247.59 | 245.9 | 244.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 482192 | 10 | 7417
22000901 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 9319.88 | 0 | 9381.88 | 0 | 252.81 | 0 | 0 | 135.42 | 0.072 | 0.072 | -0.012 | 247.53 | 246.26 | 243.73 | 0.57 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.988 | 2025-01-01 14:30 | 2.988 | 2025-01-01 14:30 | 492497 | 10 | 26061
22000480 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 33651.952 | 0 | 34307.368 | 0 | 1175.42 | 1984.24 | 0 | 28.92 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 258.01 | 254.21 | 253.36 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-01-02 01:30 | 0.188 | 2025-01-02 01:30 | 935710 | 9 | 15435
22000730 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2437.25 | 0 | 2536.36 | 0 | 257.12 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 243.15 | 245.15 | 243.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-01-01 19:00 | 2.294 | 2025-01-01 19:00 | 480991 | 11 | 20006
22001101 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.11 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 246.13 | 242.14 | 241.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 885420 | 3 | 545
22000721 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 242.76 | 244.18 | 243.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 474998 | 11 | 12853
22001082 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3486.2 | 0 | 3553.64 | 0 | 70.51 | 0 | 0 | 176.71 | 0.074 | 0.074 | 0 | 243.45 | 245.68 | 244.19 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486887 | 11 | 9582
22001085 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1084.49 | 0 | 1168.78 | 0 | 260.85 | 0 | 0 | 82.18 | 0.045 | 0.046 | -0.011 | 241.51 | 243.16 | 242.73 | 0 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.068 | 2025-01-03 08:30 | 1.058 | 2025-01-03 08:30 | 455024 | 10 | 6318
22000532 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 5190.15 | 0 | 5215.82 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 487.2 | 1.847 | 1.858 | -0.21 | 215.59 | 216.09 | 209.53 | 0 | 0 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.35 | 2025-01-02 17:30 | 2.346 | 2025-01-02 17:30 | 1508540 | 4 | 7609
22000728 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 4453.43 | 0 | 4540.21 | 0 | 88.39 | 0 | 0 | 383.24 | 0.673 | 0.673 | 0 | 238.63 | 239.7 | 238.51 | 0 | 2.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.932 | 2025-01-02 22:00 | 0.93 | 2025-01-02 22:00 | 479887 | 11 | 10998
22000866 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 16408.28 | 0 | 16562.41 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2159.71 | 4.729 | 4.748 | -0.427 | 229 | 121.31 | 112.07 | 20.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.836 | 2025-01-01 21:30 | 1.826 | 2025-01-01 20:30 | 1024774 | 3 | 6629
22000908 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 11921.21 | 0 | 11930.16 | 0 | 334.5 | 0 | 0 | 3.59 | 5.637 | 5.637 | 0.004 | 243.28 | 240.22 | 239.58 | 0.14 | 14.43 | 9.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 6.296 | 2025-01-03 08:30 | 6.296 | 2025-01-03 08:30 | 491297 | 10 | 8699
22001084 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3423.63 | 0 | 3680.19 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 662.13 | 0.017 | 0.049 | -0.046 | 239.44 | 241.02 | 241.42 | 0 | 0.16 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.174 | 2025-01-02 08:30 | 2.172 | 2025-01-02 08:30 | 467351 | 10 | 27966
22001049 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2704.18 | 0 | 2865.37 | 0 | 78 | 0 | 0 | 478.9 | 2.049 | 2.049 | -0.041 | 239.47 | 241.24 | 241.45 | 0.15 | 8.16 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-01-02 01:00 | 2.204 | 2025-01-02 01:00 | 485860 | 9 | 10380
22000726 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3254.42 | 0 | 3400.49 | 0 | 389.89 | 0 | 0 | 104.17 | 0.755 | 0.755 | 0.007 | 242.55 | 242.04 | 242.47 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-01-02 13:00 | 3.386 | 2025-01-02 13:00 | 477958 | 13 | 45602
22000906 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2812.06 | 0 | 2853.13 | 0 | 221.45 | 0 | 0 | 83.48 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 244.79 | 244.09 | 242.41 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-01-02 15:00 | 0.124 | 2025-01-02 15:00 | 489925 | 9 | 11612
22001045 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2266.08 | 0 | 2385.43 | 0 | 232.13 | 0 | 0 | 182.56 | 0.022 | 0.048 | -0.043 | 242.78 | 243.3 | 242.08 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 465370 | 10 | 17849
22001109 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 145756.032 | 0 | 146099.648 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9884.69 | 10.463 | 10.503 | -0.927 | 251.07 | 249.94 | 248.34 | 13.65 | 19.06 | 9.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 15.724 | 2025-01-02 22:30 | 15.69 | 2025-01-02 22:30 | 1021541 | 3 | 607
22000801 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 8180.56 | 0 | 9493.22 | 0 | 1836.23 | 0 | 0 | 1316.72 | 0.661 | 0.662 | -0.044 | 232.8 | 255.6 | 256.77 | 0 | 2.66 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-01-01 08:00 | 2.064 | 2025-01-01 08:00 | 814298 | 10 | 34233
22001108 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 24210.83 | 0 | 24433.19 | 0 | 471.59 | 0 | 0 | 1753.48 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 253.95 | 255.24 | 252.63 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 8.476 | 2025-01-02 19:30 | 8.47 | 2025-01-02 19:30 | 883846 | 3 | 1432
22000872 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 4026.26 | 0 | 4177.84 | 0 | 778.04 | 0 | 0 | 17.83 | 0.11 | 0.133 | 0.075 | 257.56 | 252.73 | 252.84 | 0.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.124 | 2025-01-01 03:00 | 0.118 | 2025-01-02 19:30 | 799099 | 5 | 11799
22001043 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3351.67 | 0 | 3517.08 | 0 | 467.71 | 0 | 0 | 205.05 | 0.019 | 0.019 | 0.003 | 252.56 | 254.81 | 254.36 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.792 | 2025-01-02 23:00 | 2.792 | 2025-01-02 23:00 | 464076 | 11 | 16668
22000903 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 11177.03 | 0 | 11228.43 | 0 | 222.66 | 0 | 0 | 254.62 | 0.022 | 0.028 | 0.018 | 257.97 | 256.47 | 254.36 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 493306 | 11 | 12673
22001102 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 13415.56 | 0 | 14062.23 | 0 | 2373.56 | 0 | 0 | 76.16 | 1.038 | 1.81 | 1.484 | 256.84 | 255.96 | 254.44 | 1.64 | 5.12 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 884981 | 4 | 2257
22001081 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3935.46 | 0 | 3984.25 | 0 | 52.16 | 0 | 0 | 133.96 | 0.029 | 0.036 | -0.022 | 253.15 | 254.56 | 254.63 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4777
22000724 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1031.04 | 0 | 1049.57 | 0 | 37.49 | 0 | 0 | 62.6 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 252.79 | 254.28 | 254.37 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.87 | 2025-01-02 22:30 | 0.87 | 2025-01-02 22:30 | 473958 | 15 | 3407
22000904 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 4360.47 | 0 | 4536.81 | 0 | 376.15 | 0 | 0 | 171.15 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 257.07 | 255.73 | 253.79 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.13 | 2025-01-02 13:30 | 0.11 | 2025-01-02 13:30 | 491074 | 11 | 13177
22001086 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3307.95 | 0 | 3500.59 | 0 | 555.39 | 0 | 0 | 50.06 | 0.025 | 0.045 | 0.038 | 252.33 | 254.3 | 254.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.366 | 2025-01-01 04:00 | 2.364 | 2025-01-01 04:00 | 466809 | 10 | 15976
22000729 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.24 | 254.6 | 254.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2563.68 | 0 | 2651.47 | 0 | 316.05 | 0 | 0 | 44.36 | 0.064 | 0.08 | 0.049 | 257.44 | 256.24 | 254.8 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-01-01 07:00 | 0.044 | 2025-01-01 03:30 | 499694 | 11 | 7942
22001050 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1326.41 | 0 | 1337.99 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 254.48 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-01-01 22:30 | 1.474 | 2025-01-01 22:30 | 486093 | 11 | 2060
22000723 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 2814.27 | 0 | 2844.43 | 0 | 55.48 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 252.96 | 254.79 | 254.82 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.486 | 2025-01-01 09:30 | 1.486 | 2025-01-01 09:30 | 474426 | 11 | 10408
22000905 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 4056.16 | 0 | 4075.46 | 0 | 92.79 | 0 | 0 | 126.7 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 257.23 | 256.38 | 254.25 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.836 | 2025-01-01 07:30 | 1.836 | 2025-01-01 07:30 | 490846 | 10 | 10125
22000833 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 4085.7 | 0 | 4289.62 | 0 | 504.95 | 0 | 0 | 64.11 | 1.719 | 1.72 | 0.082 | 257.5 | 255.7 | 254.61 | 6.25 | 0.25 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500710 | 11 | 14741
22000902 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 7708.54 | 0 | 7842.08 | 0 | 159.57 | 0 | 0 | 677.99 | 0.071 | 0.071 | 0.004 | 256.95 | 255.97 | 254.08 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 491511 | 13 | 8228
22000266 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1339.22 | 0 | 3032.35 | 0 | 2602.65 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 252.08 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.028 | 2025-01-02 12:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175385 | 3 | 7770
22001047 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 251.96 | 253.72 | 254.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 487272 | 12 | 13306
22000862 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 8854.56 | 0 | 8982.38 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1410.95 | 1.205 | 1.24 | -0.296 | 113.13 | 134.29 | 245.67 | 0 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.752 | 2025-01-02 19:30 | 1.732 | 2025-01-02 19:30 | 1175314 | 2 | 7121
22000725 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 254.12 | 254.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000832 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1351.45 | 0 | 1360.63 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 33.04 | 0.108 | 0.112 | -0.033 | 257.41 | 255.61 | 254.47 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.136 | 2025-01-02 10:30 | 1.134 | 2025-01-02 10:30 | 500538 | 12 | 3035
22000837 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 257.55 | 255.6 | 254.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500351 | 11 | 12659
22001044 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 1597.88 | 0 | 2124.86 | 0 | 1059.07 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 251.35 | 253.23 | 252.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.118 | 2025-01-02 20:30 | 0.116 | 2025-01-02 20:30 | 465595 | 12 | 32495
22000835 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 3708.91 | 0 | 3773.95 | 0 | 45.29 | 0 | 0 | 294.41 | 0 | 0 | 0 | 256.84 | 255.35 | 254.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.866 | 2025-01-01 19:30 | 3.866 | 2025-01-01 19:30 | 501421 | 10 | 7250