## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000840 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 11466.47 | 0 | 11545.28 | 0 | 144.32 | 0 | 0 | 602.03 | 0.085 | 0.086 | 0.018 | 242.82 | 245.3 | 234.84 | 0.05 | 0.2 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 1.108 | 2025-01-04 04:00 | 1.108 | 2025-01-04 04:00 | 566308 | 11 | 9739
22000727 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 739.93 | 0 | 827.97 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 257.71 | 0.054 | 0.061 | -0.03 | 241.18 | 242.56 | 241.16 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.318 | 2025-01-01 11:00 | 2.316 | 2025-01-01 11:00 | 479800 | 9 | 2383
22000722 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2277.49 | 0 | 2356.5 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 241.18 | 242.43 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.652 | 2025-01-04 07:30 | 1.652 | 2025-01-04 07:30 | 455279 | 9 | 10651
22001082 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3498.96 | 0 | 3566.63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 177.21 | 0.883 | 0.883 | -0.017 | 241.87 | 243.54 | 242.43 | 0.5 | 3.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486887 | 11 | 9600
22000532 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 5257.16 | 0 | 5283.18 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 211.12 | 104.48 | 118.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 7.316 | 2025-01-04 14:00 | 7.31 | 2025-01-04 14:00 | 1508875 | 4 | 7639
22000901 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 9360.9 | 0 | 9423.01 | 0 | 253.72 | 0 | 0 | 135.47 | 0.064 | 0.064 | 0.009 | 249.68 | 247.84 | 246.84 | 0.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-01-04 11:00 | 3.41 | 2025-01-04 11:00 | 492497 | 10 | 26151
22000910 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 8327.25 | 0 | 8341.43 | 0 | 156.02 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 247.33 | 246.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 482192 | 10 | 7471
22000480 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 33654.688 | 0 | 34312.12 | 0 | 1179.25 | 1984.24 | 0 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 261.46 | 257.6 | 257.78 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.342 | 2025-01-02 01:30 | 0.188 | 2025-01-02 01:30 | 935710 | 9 | 15494
22001101 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.11 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 250.07 | 247.71 | 245.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 885433 | 3 | 545
22000721 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 245.53 | 247.4 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 474998 | 11 | 12853
22000730 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2480.28 | 0 | 2579.45 | 0 | 257.83 | 0 | 0 | 94.37 | 1.235 | 1.235 | 0.006 | 246.2 | 247.14 | 247.97 | 4.91 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-01-04 09:00 | 4.084 | 2025-01-04 09:00 | 480991 | 11 | 20038
22001085 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1093.73 | 0 | 1178.25 | 0 | 261.13 | 0 | 0 | 82.89 | 0.538 | 0.538 | -0.032 | 246.26 | 247.83 | 247.77 | 2.15 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-01-03 19:00 | 1.178 | 2025-01-03 19:00 | 455024 | 10 | 6370
22000728 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 4480.37 | 0 | 4567.24 | 0 | 88.92 | 0 | 0 | 384.14 | 1.503 | 1.503 | 0 | 246.05 | 247.66 | 248.26 | 0 | 6.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.21 | 14400 | Connect | 1.424 | 2025-01-05 14:00 | 1.424 | 2025-01-05 14:00 | 479887 | 11 | 11022
22000908 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 12065.02 | 0 | 12074.01 | 0 | 337.57 | 0 | 0 | 3.6 | 2.159 | 2.159 | 0.004 | 247.98 | 244.57 | 243.73 | 0.14 | 8.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 6.318 | 2025-01-04 09:00 | 6.318 | 2025-01-04 09:00 | 491297 | 10 | 8714
22001084 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3433.42 | 0 | 3691.05 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 664.29 | 0.017 | 0.039 | -0.036 | 243.71 | 246.5 | 242.75 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.282 | 2025-01-04 08:30 | 2.274 | 2025-01-04 08:30 | 467351 | 10 | 28018
22001049 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2749.87 | 0 | 2911.52 | 0 | 78.26 | 0 | 0 | 481.77 | 0.007 | 0.041 | -0.041 | 243.18 | 246.56 | 243.11 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485860 | 9 | 10434
22000726 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3319.58 | 0 | 3465.68 | 0 | 390.79 | 0 | 0 | 104.6 | 2.665 | 2.665 | 0 | 242.07 | 244.26 | 242.72 | 0 | 3.73 | 7.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-01-02 13:00 | 3.386 | 2025-01-02 13:00 | 477958 | 13 | 45606
22000866 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 16490.91 | 0 | 16645.71 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2169.87 | 1.608 | 1.621 | -0.205 | 228.64 | 119.09 | 112.22 | 7.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1024928 | 3 | 6657
22000906 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2813.5 | 0 | 2854.87 | 0 | 222.09 | 0 | 0 | 83.49 | 0.083 | 0.084 | 0.013 | 245.63 | 243.77 | 241.02 | 0 | 0.05 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-01-02 15:00 | 0.124 | 2025-01-02 15:00 | 489925 | 9 | 11739
22001045 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2277.64 | 0 | 2397.65 | 0 | 232.69 | 0 | 0 | 184.02 | 0.083 | 0.087 | -0.027 | 241.85 | 243.94 | 242.24 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 1.552 | 2025-01-01 17:00 | 465370 | 10 | 17905
22000872 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 4029.11 | 0 | 4180.98 | 0 | 779.2 | 0 | 0 | 17.83 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 244.32 | 242.39 | 240.6 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.15 | 2025-01-04 18:30 | 0.148 | 2025-01-04 18:30 | 799102 | 5 | 11829
22001109 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 146382.864 | 0 | 146728.048 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9928.48 | 10.316 | 10.357 | -0.929 | 251.75 | 250.33 | 249.82 | 13.56 | 18.75 | 9.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 16.188 | 2025-01-03 23:00 | 16.154 | 2025-01-03 23:00 | 1021565 | 3 | 636
22000801 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 8219.43 | 0 | 9532.57 | 0 | 1837.31 | 0 | 0 | 1319.23 | 0.684 | 0.685 | -0.049 | 234.95 | 251.86 | 253.35 | 0 | 2.74 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.208 | 2025-01-04 22:30 | 2.206 | 2025-01-04 22:30 | 814349 | 10 | 34351
22001108 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 24339.91 | 0 | 24563.49 | 0 | 473.35 | 0 | 0 | 1760.56 | 0.038 | 0.078 | 0.069 | 253.58 | 255.65 | 251.9 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883859 | 3 | 1438
22000724 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1035.45 | 0 | 1054.13 | 0 | 37.61 | 0 | 0 | 63.08 | 0.01 | 0.014 | -0.01 | 251.51 | 253.13 | 252.91 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3414
22001043 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3400.04 | 0 | 3565.86 | 0 | 470.77 | 0 | 0 | 205.84 | 0.889 | 0.889 | 0.003 | 252.23 | 254.97 | 253.89 | 3.46 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.59 | 2025-01-04 18:00 | 3.514 | 2025-01-04 18:00 | 464076 | 11 | 16690
22000903 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 11197.26 | 0 | 11248.8 | 0 | 223.58 | 0 | 0 | 254.7 | 0.05 | 0.052 | 0.016 | 257.21 | 256.04 | 254.2 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 2.764 | 2025-01-01 11:00 | 493306 | 11 | 12708
22001102 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 13752.07 | 0 | 14414.13 | 0 | 2433.96 | 0 | 0 | 76.61 | 1.864 | 2.637 | 1.866 | 256.41 | 255.04 | 253.3 | 4.09 | 5.43 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 884994 | 4 | 2266
22001081 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3945.94 | 0 | 3994.95 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 134.6 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 252.56 | 254.93 | 254.13 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4792
22001086 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3317.51 | 0 | 3510.73 | 0 | 556.96 | 0 | 0 | 50.06 | 0.025 | 0.045 | 0.038 | 252.77 | 255.21 | 254.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 466809 | 10 | 15981
22000904 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 4361.18 | 0 | 4538.09 | 0 | 376.65 | 0 | 0 | 171.71 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 257.65 | 256.5 | 254.09 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.13 | 2025-01-02 13:30 | 0.11 | 2025-01-02 13:30 | 491074 | 11 | 13197
22000834 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2571.42 | 0 | 2659.29 | 0 | 316.53 | 0 | 0 | 44.39 | 0.028 | 0.028 | 0.004 | 257.64 | 255.68 | 254.78 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.292 | 2025-01-03 20:30 | 2.29 | 2025-01-03 20:30 | 499694 | 11 | 7958
22001050 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1335.99 | 0 | 1347.57 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 254.71 | 253.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 486093 | 11 | 2066
22000729 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 254.91 | 254.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000832 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1355.31 | 0 | 1364.85 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 33.93 | 0.006 | 0.02 | -0.02 | 257.26 | 255.29 | 254.27 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 500538 | 12 | 3061
22000862 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 8923.75 | 0 | 9052.97 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1424.64 | 1.343 | 1.378 | -0.309 | 113.27 | 134.19 | 245.32 | 0 | 0 | 5.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1175397 | 2 | 7151
22000725 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.91 | 254.37 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000905 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 4069.57 | 0 | 4088.98 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 127.14 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 257.19 | 255.97 | 253.49 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.054 | 2025-01-04 10:30 | 2.054 | 2025-01-04 10:30 | 490846 | 10 | 10165
22000266 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1344.27 | 0 | 3043.74 | 0 | 2612.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.23 | 254.85 | 252.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.028 | 2025-01-02 12:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175397 | 3 | 7822
22000902 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 7744.48 | 0 | 7878.05 | 0 | 159.98 | 0 | 0 | 678.29 | 0.08 | 0.08 | 0 | 257.13 | 255.59 | 253.35 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 491511 | 13 | 8263
22001047 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 3433.94 | 0 | 3526.29 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 254.01 | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 487272 | 12 | 13306
22000723 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 2829.67 | 0 | 2859.84 | 0 | 55.66 | 0 | 0 | 89.6 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 251.97 | 253.96 | 253.21 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 474426 | 11 | 10438
22000833 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 4131.12 | 0 | 4335.84 | 0 | 509.03 | 0 | 0 | 64.16 | 1.678 | 1.679 | 0.079 | 256.8 | 254.17 | 253.24 | 6.24 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500710 | 11 | 14788
22000837 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 1054.49 | 0 | 1080.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 256.59 | 254.12 | 253.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500351 | 11 | 12659
22001048 | 05/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 6460.64 | 0 | 6526.2 | 0 | 95.88 | 0 | 0 | 273.01 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 251.04 | 253.36 | 252.44 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.152 | 2025-01-03 18:30 | 3.152 | 2025-01-03 18:30 | 486936 | 10 | 9249