## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001101 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 547.46 | 0 | 550.11 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 237.64 | 239.96 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 0.006 | 2025-01-03 11:30 | 885433 | 3 | 545
22000721 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 242.32 | 244.55 | 242.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 474998 | 11 | 12853
22000730 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2512.36 | 0 | 2611.62 | 0 | 258.58 | 0 | 0 | 94.39 | 0.096 | 0.12 | 0.073 | 242.24 | 244.9 | 242.08 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-01-04 09:00 | 4.084 | 2025-01-04 09:00 | 480991 | 11 | 20089
22000532 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 5257.16 | 0 | 5283.18 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 214.28 | 104.66 | 120.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.316 | 2025-01-04 14:00 | 7.31 | 2025-01-04 14:00 | 1508907 | 4 | 7653
22001082 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3506.23 | 0 | 3574.07 | 0 | 71.19 | 0 | 0 | 177.53 | 0.042 | 0.043 | -0.011 | 242.34 | 244.67 | 243 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486887 | 11 | 9633
22000728 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 4508.84 | 0 | 4595.75 | 0 | 89.48 | 0 | 0 | 384.48 | 0.273 | 0.275 | -0.038 | 242.65 | 245.39 | 243.63 | 0 | 1.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.346 | 2025-01-07 11:00 | 2.346 | 2025-01-07 11:00 | 479887 | 11 | 11046
22001085 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1102.16 | 0 | 1186.9 | 0 | 261.35 | 0 | 0 | 83.63 | 0.043 | 0.044 | -0.01 | 242.64 | 245.34 | 243.75 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-01-03 19:00 | 1.178 | 2025-01-03 19:00 | 455024 | 10 | 6401
22000908 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 12188.47 | 0 | 12197.49 | 0 | 340.49 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 246.78 | 244.97 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.318 | 2025-01-04 09:00 | 6.318 | 2025-01-04 09:00 | 491297 | 10 | 8745
22001084 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3444.23 | 0 | 3703.1 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 666.53 | 0.009 | 0.046 | -0.046 | 240.29 | 242.94 | 240.01 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.282 | 2025-01-04 08:30 | 2.274 | 2025-01-04 08:30 | 467351 | 10 | 28120
22001049 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2805.9 | 0 | 2967.82 | 0 | 78.77 | 0 | 0 | 484.12 | 0.525 | 0.533 | 0.092 | 240.26 | 243.28 | 240.44 | 1.66 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485860 | 9 | 10463
22000726 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3375.67 | 0 | 3521.79 | 0 | 391.53 | 0 | 0 | 104.83 | 0.142 | 0.142 | -0.01 | 238.21 | 240.2 | 237.78 | 0 | 0.63 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-01-02 13:00 | 3.386 | 2025-01-02 13:00 | 477958 | 13 | 45631
22000866 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 16559.73 | 0 | 16715.11 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2178.45 | 1.616 | 1.629 | -0.213 | 232.58 | 121.04 | 113.52 | 7.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1025169 | 3 | 6672
22000906 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2814.8 | 0 | 2856.47 | 0 | 222.71 | 0 | 0 | 83.49 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 242.75 | 241.48 | 239.34 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-01-07 02:00 | 0.134 | 2025-01-07 02:00 | 489925 | 9 | 11860
22001045 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2288.96 | 0 | 2409.55 | 0 | 233.24 | 0 | 0 | 185.41 | 0.022 | 0.033 | -0.025 | 241.05 | 242.44 | 241.22 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465370 | 10 | 17947
22001109 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 147038.688 | 0 | 147385.536 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9974.73 | 12.714 | 12.745 | -0.899 | 236.21 | 233.11 | 235.19 | 16.6 | 25.41 | 12.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 16.632 | 2025-01-05 23:30 | 16.596 | 2025-01-05 23:30 | 1021572 | 3 | 648
22000801 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 8262.8 | 0 | 9577.86 | 0 | 1840.46 | 0 | 0 | 1322.44 | 2.206 | 2.206 | -0.057 | 184.04 | 248.7 | 245.26 | 0 | 2.7 | 7.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.832 | 2025-01-05 11:00 | 2.45 | 2025-01-05 15:00 | 814361 | 10 | 34459
22001108 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 24420.87 | 0 | 24645.74 | 0 | 475.42 | 0 | 0 | 1764.8 | 0.038 | 0.074 | 0.064 | 250.19 | 251.63 | 248.55 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883859 | 3 | 1447
22000872 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 4035.83 | 0 | 4187.93 | 0 | 780.25 | 0 | 0 | 17.98 | 0.117 | 0.118 | -0.017 | 252.12 | 245.69 | 247.78 | 0.49 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799102 | 5 | 11855
22001043 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3468.95 | 0 | 3634.99 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 206.97 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 251.04 | 253.8 | 252.15 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.59 | 2025-01-04 18:00 | 3.514 | 2025-01-04 18:00 | 464076 | 11 | 16709
22000903 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 11222.27 | 0 | 11273.93 | 0 | 224.45 | 0 | 0 | 254.83 | 0.048 | 0.05 | 0.016 | 256.84 | 254.73 | 253.11 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-01-06 12:30 | 2.986 | 2025-01-06 12:30 | 493306 | 11 | 12727
22001102 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 14112.41 | 0 | 14791.3 | 0 | 2496.79 | 0 | 0 | 78.48 | 1.875 | 2.617 | 1.826 | 255.77 | 254.44 | 252.78 | 4.04 | 5.4 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 884994 | 4 | 2276
22001081 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3961.61 | 0 | 4010.98 | 0 | 52.39 | 0 | 0 | 135.56 | 0.029 | 0.036 | -0.022 | 252.85 | 255.8 | 253.98 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4817
22001090 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 7150.1 | 0 | 7307.95 | 0 | 133.7 | 0 | 0 | 694.97 | 0.176 | 0.176 | 0 | 253.1 | 256.31 | 254.43 | 0 | 0.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.316 | 2025-01-03 22:30 | 3.314 | 2025-01-03 22:30 | 466022 | 11 | 11726
22001086 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3340.42 | 0 | 3534.08 | 0 | 558.62 | 0 | 0 | 50.06 | 0.074 | 0.084 | 0.041 | 253.09 | 255.65 | 254.04 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 466809 | 10 | 16021
22000724 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1045.26 | 0 | 1064.06 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 63.65 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 253.09 | 255.78 | 254.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3432
22000904 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 4386.56 | 0 | 4563.88 | 0 | 377.15 | 0 | 0 | 172.25 | 0.012 | 0.018 | -0.014 | 258.76 | 256.96 | 255.32 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.512 | 2025-01-06 18:00 | 4.512 | 2025-01-06 18:00 | 491074 | 11 | 13214
22001103 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 14609.54 | 0 | 15906.19 | 0 | 4619.19 | 0 | 0 | 90.58 | 1.716 | 1.716 | 0 | 256.25 | 258.03 | 254.91 | 6.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 874993 | 4 | 4537
22000729 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 256.18 | 254.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22001046 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1063.3 | 0 | 1128.59 | 0 | 46.14 | 0 | 0 | 198.32 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.53 | 256.36 | 254.55 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 466943 | 11 | 8632
22001107 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 54968.432 | 0 | 55230.048 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 5261.72 | 3.809 | 3.846 | -0.537 | 254.4 | 257.19 | 67.05 | 10.27 | 5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.84 | 2025-01-05 23:30 | 5.814 | 2025-01-05 23:30 | 1021481 | 3 | 1412
22000834 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2583.39 | 0 | 2671.34 | 0 | 317.13 | 0 | 0 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 258.77 | 256.48 | 255.48 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499694 | 11 | 7971
22001050 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1341.7 | 0 | 1353.27 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 255.91 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 486093 | 11 | 2071
22000723 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2842.96 | 0 | 2873.13 | 0 | 55.84 | 0 | 0 | 89.63 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 253.15 | 255.45 | 254.43 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 474426 | 11 | 10466
22000905 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 4085.3 | 0 | 4104.82 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 127.84 | 0.026 | 0.027 | 0.009 | 258 | 257.17 | 254.59 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.062 | 2025-01-06 09:30 | 2.062 | 2025-01-06 09:30 | 490846 | 10 | 10207
22000837 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1054.93 | 0 | 1080.51 | 0 | 119.15 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 256.37 | 255.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500351 | 11 | 12672
22000862 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 8992.68 | 0 | 9123.12 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1437.1 | 1.063 | 1.077 | -0.175 | 112.2 | 136.26 | 246.31 | 0 | 0 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1175419 | 2 | 7169
22000266 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1356.69 | 0 | 3081.04 | 0 | 2646.66 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.09 | 256.43 | 254.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.028 | 2025-01-02 12:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175397 | 3 | 7930
22000902 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 7793.25 | 0 | 7926.85 | 0 | 160.63 | 0 | 0 | 678.59 | 0.098 | 0.102 | -0.03 | 258.42 | 256.78 | 254.57 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 5.748 | 2025-01-01 17:30 | 491511 | 13 | 8297
22000725 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.04 | 255.84 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22001047 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 3447.28 | 0 | 3539.65 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 340.44 | 0.067 | 0.072 | -0.027 | 253.2 | 255.67 | 253.94 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13309
22000832 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 1358.5 | 0 | 1368.45 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 258.18 | 255.94 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 500538 | 12 | 3090
22000833 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 4204.44 | 0 | 4409.88 | 0 | 513.07 | 0 | 0 | 64.22 | 1.699 | 1.699 | 0.052 | 258.21 | 255.85 | 254.79 | 6.27 | 0.19 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500710 | 11 | 14846
22000840 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 11477.94 | 0 | 11556.78 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 602.03 | 0.943 | 0.943 | 0.013 | 256.59 | 258.06 | 246.48 | 0.05 | 0.19 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.124 | 2025-01-06 02:00 | 1.124 | 2025-01-06 02:00 | 566308 | 11 | 9748
22000727 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 743.82 | 0 | 832.21 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 258.77 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 252.85 | 255.32 | 252.52 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.318 | 2025-01-01 11:00 | 2.316 | 2025-01-01 11:00 | 479800 | 9 | 2392
22000722 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 2281.2 | 0 | 2360.27 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 333.83 | 0 | 0 | 0 | 252.62 | 254.92 | 252.48 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.652 | 2025-01-04 07:30 | 1.652 | 2025-01-04 07:30 | 455279 | 9 | 10664
22000540 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 17461 | 0 | 17709.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2821.12 | 1.952 | 1.978 | -0.321 | 254.96 | 256.54 | 251.55 | 0.52 | 0.02 | 7.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263878 | 2 | 2216
22000901 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 9391.63 | 0 | 9453.83 | 0 | 254.32 | 0 | 0 | 135.51 | 1.382 | 1.382 | 0.007 | 256.51 | 254.05 | 252.39 | 0.03 | 0 | 5.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-01-04 11:00 | 3.41 | 2025-01-04 11:00 | 492497 | 10 | 26231
22000910 | 07/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 8338.28 | 0 | 8352.48 | 0 | 156.16 | 0 | 0 | 13.1 | 0.04 | 0.04 | 0.007 | 256.64 | 253.38 | 252.84 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 482192 | 10 | 7507