## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000801 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 8288.34 | 0 | 9604.42 | 0 | 1842.32 | 0 | 0 | 1323.86 | 0.648 | 0.65 | 0.06 | 185.9 | 235.59 | 247.55 | 0 | 0.95 | 1.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.832 | 2025-01-05 11:00 | 2.45 | 2025-01-05 15:00 | 814486 | 10 | 34558
22001108 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 24506.99 | 0 | 24732.59 | 0 | 476.5 | 0 | 0 | 1769.07 | 4.591 | 4.604 | -0.356 | 236.86 | 242.37 | 238.85 | 17.93 | 0.6 | 2.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883859 | 3 | 1450
22000872 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 4041.64 | 0 | 4193.9 | 0 | 781.04 | 0 | 0 | 18.22 | 0.093 | 0.094 | -0.016 | 247.86 | 240.91 | 241.76 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799102 | 5 | 11871
22001043 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 3490.62 | 0 | 3656.95 | 0 | 474.61 | 0 | 0 | 207.53 | 2.037 | 2.11 | 0.553 | 237.64 | 238.78 | 238.46 | 8.95 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.59 | 2025-01-04 18:00 | 3.514 | 2025-01-04 18:00 | 464076 | 11 | 16734
22000903 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 11234.98 | 0 | 11286.73 | 0 | 224.94 | 0 | 0 | 254.88 | 0.039 | 0.041 | 0.014 | 242.53 | 240.72 | 237.32 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 493306 | 11 | 12743
22001102 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 14276.74 | 0 | 14965.34 | 0 | 2532.04 | 0 | 0 | 78.5 | 1.115 | 1.55 | 1.078 | 243.51 | 241.39 | 240.81 | 1.36 | 4.82 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 884994 | 4 | 2282
22001081 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 3967.34 | 0 | 4016.86 | 0 | 52.47 | 0 | 0 | 135.94 | 0.029 | 0.042 | -0.031 | 253.15 | 255.69 | 254.47 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4823
22001086 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 3348.82 | 0 | 3542.67 | 0 | 559.38 | 0 | 0 | 50.06 | 0.041 | 0.06 | 0.044 | 254.36 | 257.02 | 255.69 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 466809 | 10 | 16038
22000724 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1048.34 | 0 | 1067.18 | 0 | 37.79 | 0 | 0 | 63.79 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 253.9 | 256.93 | 255.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3436
22000904 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 4428.11 | 0 | 4605.52 | 0 | 377.94 | 0 | 0 | 172.49 | 2.367 | 2.367 | 0.001 | 259.2 | 258.33 | 254.87 | 0.04 | 0 | 9.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.512 | 2025-01-06 18:00 | 4.512 | 2025-01-06 18:00 | 491074 | 11 | 13227
22000729 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.04 | 257.1 | 255.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 2587.62 | 0 | 2675.6 | 0 | 317.35 | 0 | 0 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 259.44 | 257.8 | 256.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499694 | 11 | 7979
22001050 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1345.33 | 0 | 1356.91 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 254.18 | 256.77 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 1.76 | 2025-01-03 21:00 | 486093 | 11 | 2075
22000833 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 4235.41 | 0 | 4441.1 | 0 | 514.52 | 0 | 0 | 64.39 | 1.078 | 1.08 | 0.069 | 259.62 | 257.67 | 256.25 | 3.82 | 0.4 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500710 | 11 | 14870
22000905 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 4096.28 | 0 | 4115.84 | 0 | 93.92 | 0 | 0 | 128.25 | 0.026 | 0.027 | 0.009 | 259.07 | 258.17 | 254.72 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-01-07 07:30 | 2.428 | 2025-01-07 07:30 | 490846 | 10 | 10229
22000266 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1356.69 | 0 | 3081.04 | 0 | 2646.66 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.29 | 254.28 | 255.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.028 | 2025-01-02 12:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175397 | 3 | 7930
22000902 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 7830.07 | 0 | 7963.69 | 0 | 160.96 | 0 | 0 | 679.01 | 0.075 | 0.075 | 0 | 259.38 | 258.23 | 255.06 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.094 | 2025-01-07 07:30 | 6.094 | 2025-01-07 07:30 | 491511 | 13 | 8313
22000837 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1055.16 | 0 | 1080.76 | 0 | 119.22 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 259.21 | 256.95 | 255.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500351 | 11 | 12679
22001047 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 3458.08 | 0 | 3550.62 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 341.1 | 0.005 | 0.025 | -0.025 | 253.98 | 256.26 | 254.78 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13345
22000862 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 9026.39 | 0 | 9157.05 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1440.9 | 1.278 | 1.29 | -0.177 | 114.68 | 133.86 | 246.62 | 0 | 0 | 5.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1175445 | 2 | 7184
22000725 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.51 | 256.61 | 254.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000723 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 2849.07 | 0 | 2879.25 | 0 | 55.91 | 0 | 0 | 89.63 | 0.031 | 0.031 | 0.004 | 254.68 | 256.17 | 255.23 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 474426 | 11 | 10483
22000832 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 1359.42 | 0 | 1369.42 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 34.96 | 0.108 | 0.112 | -0.033 | 259 | 256.51 | 255.44 | 0.05 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 500538 | 12 | 3092
22001083 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 2484.84 | 0 | 2563.81 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 266.2 | 1.264 | 1.264 | 0 | 252.64 | 255.37 | 252.69 | 0 | 4.87 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 466030 | 10 | 8999