## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001109 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 148029.824 | 0 | 148378.944 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10040.84 | 13.64 | 13.667 | -0.863 | 233.83 | 226.24 | 222.64 | 4.88 | 25.8 | 30.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021810 | 3 | 676
22000801 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 8336.24 | 0 | 9652.88 | 0 | 1844.97 | 0 | 0 | 1326.59 | 0.643 | 0.645 | -0.054 | 204.32 | 240.16 | 248.18 | 0 | 2.61 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.832 | 2025-01-05 11:00 | 2.688 | 2025-01-09 16:30 | 814497 | 10 | 34670
22000872 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 4051.48 | 0 | 4203.96 | 0 | 782.18 | 0 | 0 | 18.52 | 0.092 | 0.093 | -0.016 | 245.07 | 242.59 | 241.21 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799105 | 5 | 11913
22001108 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 24628.17 | 0 | 24854.95 | 0 | 478.25 | 0 | 0 | 1775.48 | 0.034 | 0.062 | 0.052 | 239.42 | 240.74 | 238.47 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1460
22001043 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 3593.81 | 0 | 3760.53 | 0 | 478.55 | 0 | 0 | 208.46 | 2.111 | 2.111 | -0.044 | 238.51 | 239.35 | 238.51 | 0.19 | 6.34 | 2.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16744
22000903 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 11236.47 | 0 | 11288.46 | 0 | 225.75 | 0 | 0 | 254.88 | 0.036 | 0.038 | 0.014 | 239.99 | 240.07 | 238.21 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 493326 | 11 | 12747
22001102 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 14617.1 | 0 | 15321.26 | 0 | 2585.36 | 0 | 0 | 82.81 | 0.923 | 1.331 | 0.96 | 240.81 | 240.08 | 238.98 | 0.42 | 4.53 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 885027 | 4 | 2296
22001086 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 3377.84 | 0 | 3572.12 | 0 | 561.54 | 0 | 0 | 50.1 | 2.142 | 2.142 | 0.03 | 237.77 | 239.59 | 237.99 | 0 | 0.25 | 8.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 3.066 | 2025-01-04 23:00 | 466809 | 10 | 16088
22001081 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 3979.28 | 0 | 4029.02 | 0 | 52.72 | 0 | 0 | 136.39 | 0.029 | 0.03 | 0.009 | 250.32 | 252.98 | 251.02 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4834
22000724 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1061.46 | 0 | 1080.41 | 0 | 37.99 | 0 | 0 | 64.14 | 0.849 | 0.849 | 0 | 250.65 | 253.2 | 251.58 | 3.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3446
22000904 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 4475.59 | 0 | 4653.67 | 0 | 379.61 | 0 | 0 | 173.02 | 0.006 | 0.013 | -0.012 | 255.06 | 253.99 | 251.82 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 491094 | 11 | 13337
22000729 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 255.99 | 253.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000266 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1364.38 | 0 | 3098.49 | 0 | 2661.56 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.83 | 253.74 | 254.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175398 | 3 | 7976
22000725 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.01 | 255.46 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000834 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 2598.56 | 0 | 2686.62 | 0 | 317.89 | 0 | 0 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 257.33 | 255.68 | 254.72 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 7997
22001050 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1352.97 | 0 | 1364.55 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 253.03 | 255.33 | 253.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 486093 | 11 | 2083
22000862 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 9094.09 | 0 | 9225.14 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1447.84 | 1.08 | 1.094 | -0.18 | 114.38 | 136.26 | 248.84 | 0 | 0 | 4.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1175963 | 2 | 7205
22000837 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1055.42 | 0 | 1081.03 | 0 | 119.29 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 257.41 | 255.63 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500371 | 11 | 12691
22000832 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 1361.92 | 0 | 1372.06 | 0 | 31.89 | 0 | 0 | 35.3 | 0.986 | 1.097 | 0.481 | 257.51 | 255.62 | 254.25 | 0.05 | 0.04 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 500558 | 12 | 3098
22000905 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 4119.9 | 0 | 4139.56 | 0 | 94.31 | 0 | 0 | 129.45 | 0.025 | 0.026 | 0.009 | 256.95 | 256.22 | 253.87 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10283
22000902 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 7892.61 | 0 | 8026.26 | 0 | 161.84 | 0 | 0 | 679.33 | 0.073 | 0.073 | 0.011 | 256.58 | 255.26 | 252.96 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491531 | 13 | 8353
22001047 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 3482 | 0 | 3574.79 | 0 | 27.57 | 0 | 0 | 342.5 | 0.006 | 0.024 | -0.024 | 252.07 | 254.56 | 252.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13381
22000722 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 2290.25 | 0 | 2369.42 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 334.51 | 0.086 | 0.086 | 0.005 | 251.87 | 254.4 | 252.73 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.752 | 2025-01-07 21:00 | 1.748 | 2025-01-07 21:00 | 455279 | 9 | 10684
22000723 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 2862.4 | 0 | 2892.58 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 89.63 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 251.73 | 254.29 | 252.56 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 1.764 | 2025-01-04 07:30 | 474426 | 11 | 10520
22000833 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 4319.45 | 0 | 4525.61 | 0 | 517.77 | 0 | 0 | 64.57 | 1.646 | 1.647 | 0.07 | 256.25 | 254.07 | 253.42 | 6.23 | 0.25 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500730 | 11 | 15001
22000540 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 17614.77 | 0 | 17864.95 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2844.64 | 1.888 | 1.918 | -0.339 | 256.92 | 257.86 | 253.29 | 0.52 | 0.02 | 7.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263925 | 2 | 2228
22000901 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 9483.94 | 0 | 9546.39 | 0 | 255.42 | 0 | 0 | 137.27 | 1.418 | 1.418 | -0.05 | 256.58 | 254.85 | 253.01 | 0.19 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.488 | 2025-01-07 10:30 | 4.486 | 2025-01-07 10:30 | 492517 | 10 | 26393
22000910 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 8366.23 | 0 | 8380.46 | 0 | 156.42 | 0 | 0 | 13.16 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 256.74 | 253.97 | 253.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 4.396 | 2025-01-02 08:30 | 482212 | 10 | 7584
22000480 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 33691.608 | 0 | 34353.368 | 0 | 1188.87 | 1984.24 | 0 | 28.95 | 0.033 | 0.033 | 0.006 | 266.92 | 265.32 | 262.65 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.074 | 2025-01-09 | 2.062 | 2025-01-09 | 935714 | 9 | 15612
22000721 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 2117.31 | 0 | 2264.08 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 253.03 | 255.81 | 253.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 474998 | 11 | 12853
22001101 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 547.75 | 0 | 550.4 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 256.75 | 255.31 | 253.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885466 | 3 | 546
22000730 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 2580.54 | 0 | 2679.88 | 0 | 259.61 | 0 | 0 | 94.4 | 2.43 | 2.43 | 0 | 252.7 | 256.15 | 252.94 | 4.95 | 0 | 4.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 480991 | 11 | 20125