## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001045 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 2304.87 | 0 | 2426.94 | 0 | 234.18 | 0 | 0 | 188.01 | 0.057 | 0.063 | -0.028 | 241.25 | 242.88 | 241.7 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465370 | 10 | 18009
22001109 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 148309.088 | 0 | 148658.864 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10059.88 | 14.133 | 14.161 | -0.898 | 228.56 | 223.81 | 232.47 | 18.73 | 27.87 | 15.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021810 | 3 | 686
22000801 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 8353.68 | 0 | 9670.54 | 0 | 1845.97 | 0 | 0 | 1327.65 | 0.647 | 0.649 | -0.056 | 213.6 | 242.7 | 247.35 | 0 | 2.73 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.11 | 2025-01-10 17:00 | 2.904 | 2025-01-10 17:00 | 814501 | 10 | 34720
22001108 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 24692.75 | 0 | 24920.02 | 0 | 478.95 | 0 | 0 | 1778.83 | 0.037 | 0.073 | 0.063 | 248.81 | 250.31 | 247.98 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1464
22000872 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 4054.57 | 0 | 4207.13 | 0 | 782.68 | 0 | 0 | 18.65 | 0.103 | 0.105 | 0.022 | 250.86 | 243.22 | 241.33 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799107 | 5 | 11932
22001043 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 3626.7 | 0 | 3793.52 | 0 | 479.3 | 0 | 0 | 208.9 | 3.753 | 3.753 | 0.003 | 245.83 | 249.1 | 245.4 | 0.04 | 0 | 15.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16752
22000903 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 11237.05 | 0 | 11289.15 | 0 | 226.1 | 0 | 0 | 254.88 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 251.07 | 249.12 | 247.54 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 3.004 | 2025-01-08 07:00 | 493326 | 11 | 12747
22001102 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 14780.85 | 0 | 15490.55 | 0 | 2606.04 | 0 | 0 | 85.64 | 0.767 | 1.435 | 1.214 | 255.63 | 253.84 | 252.4 | 0.45 | 4.96 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.506 | 2025-01-01 18:00 | 19.47 | 2025-01-01 18:00 | 885027 | 4 | 2303
22000724 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1064.58 | 0 | 1083.55 | 0 | 38.13 | 0 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 252.92 | 255.31 | 253.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3446
22001081 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 3989.68 | 0 | 4039.48 | 0 | 52.81 | 0 | 0 | 136.59 | 1.246 | 1.246 | -0.019 | 252.64 | 254.69 | 253.01 | 0.23 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4840
22001086 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 3389.32 | 0 | 3583.69 | 0 | 562.04 | 0 | 0 | 50.1 | 0.024 | 0.05 | 0.044 | 253.03 | 255.18 | 253.83 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466809 | 10 | 16106
22000904 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 4476.32 | 0 | 4654.95 | 0 | 380.46 | 0 | 0 | 173.22 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 257.65 | 256.47 | 254.17 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 491094 | 11 | 13411
22001050 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1356.6 | 0 | 1368.18 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 254.02 | 255.91 | 254.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 486093 | 11 | 2089
22000729 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.63 | 255.68 | 253.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 2602.67 | 0 | 2690.79 | 0 | 318.16 | 0 | 0 | 44.46 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 257.88 | 256.06 | 254.88 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8004
22000833 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 4361 | 0 | 4567.41 | 0 | 519.85 | 0 | 0 | 64.6 | 1.662 | 1.662 | 0.043 | 257.67 | 255.63 | 254.63 | 6.26 | 0.19 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.784 | 2025-01-01 19:00 | 5.782 | 2025-01-01 19:00 | 500730 | 11 | 15063
22000905 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 4129.04 | 0 | 4148.74 | 0 | 94.49 | 0 | 0 | 129.77 | 0.122 | 0.122 | 0.005 | 257.53 | 256.45 | 253.79 | 0.19 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10308
22000266 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1364.38 | 0 | 3098.49 | 0 | 2661.56 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 258.89 | 255.29 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175404 | 3 | 7976
22000902 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 7917.39 | 0 | 8051.08 | 0 | 162.39 | 0 | 0 | 679.62 | 0.088 | 0.088 | 0.011 | 256.99 | 255.93 | 253.39 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491531 | 13 | 8368
22000837 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1055.42 | 0 | 1081.03 | 0 | 119.29 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 257.09 | 254.98 | 253.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500371 | 11 | 12691
22000862 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 9124.59 | 0 | 9255.82 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1451.12 | 1.301 | 1.312 | -0.173 | 111.3 | 134.96 | 243.76 | 0 | 0 | 5.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1176026 | 2 | 7229
22001047 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 3485.23 | 0 | 3578.31 | 0 | 27.63 | 0 | 0 | 343.06 | 0.004 | 0.025 | -0.025 | 252.76 | 255.31 | 252.89 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13408
22000832 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1363.28 | 0 | 1373.58 | 0 | 32.03 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 257.08 | 255.01 | 253.92 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 1.65 | 2025-01-04 11:30 | 500558 | 12 | 3109
22000723 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 2870.41 | 0 | 2900.59 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 89.63 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 252.41 | 254.79 | 252.83 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.206 | 2025-01-10 10:00 | 2.206 | 2025-01-10 10:00 | 474426 | 11 | 10536
22000725 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.19 | 254.81 | 252.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22001089 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 2291.71 | 0 | 2332.81 | 0 | 46.72 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 250.83 | 253.82 | 251.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465734 | 13 | 5756
22000835 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 3786.22 | 0 | 3851.36 | 0 | 45.94 | 0 | 0 | 295.3 | 0 | 0 | 0 | 255.87 | 253.72 | 252.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.012 | 2025-01-09 09:30 | 4.012 | 2025-01-09 09:30 | 501441 | 10 | 7275
22001041 | 11/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 1784.93 | 0 | 1832.83 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 193.17 | 0.028 | 0.028 | 0.002 | 250.75 | 253.59 | 251.18 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466027 | 11 | 6476