## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2972.06 | 0 | 3134.64 | 0 | 79.43 | 0 | 0 | 491.78 | 0.51 | 0.516 | -0.083 | 238.13 | 240.26 | 239.19 | 1.65 | 0.26 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485860 | 9 | 10529
22000902 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 7985.84 | 0 | 8119.61 | 0 | 163.48 | 0 | 0 | 680.33 | 0.098 | 0.103 | -0.032 | 241.43 | 241.51 | 238.39 | 0.14 | 0.46 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491531 | 13 | 8423
22000726 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 3571.64 | 0 | 3717.84 | 0 | 393.99 | 0 | 0 | 105.9 | 2.612 | 2.612 | 0 | 240.11 | 241.51 | 239.76 | 0 | 0.35 | 10.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 477958 | 13 | 45657
22000866 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 16775.78 | 0 | 16933.08 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2206.42 | 1.534 | 1.547 | -0.201 | 230.18 | 120.14 | 112.17 | 6.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1025726 | 3 | 6775
22000833 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 4458.63 | 0 | 4665.63 | 0 | 524.46 | 0 | 0 | 64.65 | 0.108 | 0.118 | 0.049 | 242 | 241.85 | 238.18 | 0.04 | 0.63 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500730 | 11 | 15182
22001045 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2310.43 | 0 | 2433.15 | 0 | 234.56 | 0 | 0 | 189.42 | 0.038 | 0.046 | -0.026 | 240.48 | 241.53 | 240.71 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465370 | 10 | 18027
22001109 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 148952.4 | 0 | 149303.712 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10103.89 | 13.056 | 13.087 | -0.913 | 233.49 | 232.88 | 233.55 | 18.56 | 25.24 | 12.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021810 | 3 | 707
22000801 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 8395.12 | 0 | 9712.16 | 0 | 1846.23 | 0 | 0 | 1330.77 | 0.605 | 0.607 | -0.059 | 225.25 | 242.46 | 239.31 | 0 | 2.62 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.11 | 2025-01-10 17:00 | 2.904 | 2025-01-10 17:00 | 814517 | 10 | 34833
22001108 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 24760.28 | 0 | 24989.02 | 0 | 481.35 | 0 | 0 | 1782.39 | 0.037 | 0.073 | 0.063 | 249.51 | 251.15 | 247.27 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1472
22000872 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 4066.27 | 0 | 4219.16 | 0 | 785.02 | 0 | 0 | 18.68 | 0.16 | 0.164 | 0.036 | 249.06 | 248.54 | 244.87 | 0.67 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799128 | 5 | 11940
22001043 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 3712.84 | 0 | 3880.11 | 0 | 482.99 | 0 | 0 | 210.02 | 1.439 | 1.439 | -0.014 | 247.67 | 250.98 | 248.52 | 0.23 | 0 | 5.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16833
22001102 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 15128.85 | 0 | 15855.06 | 0 | 2664.99 | 0 | 0 | 87.84 | 1.108 | 1.574 | 1.119 | 253.58 | 251.57 | 249.77 | 0.45 | 5.17 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885027 | 4 | 2310
22000724 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 1065.56 | 0 | 1084.58 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 252.86 | 255.23 | 253.78 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3447
22001081 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 4020.37 | 0 | 4070.41 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 137.69 | 1.27 | 1.27 | -0.02 | 254.95 | 257.05 | 255.16 | 0.27 | 0 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4862
22001086 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 3397.21 | 0 | 3592.35 | 0 | 563.77 | 0 | 0 | 50.1 | 0.065 | 0.077 | 0.042 | 254.47 | 256.63 | 255.02 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466809 | 10 | 16166
22000729 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 257.18 | 255.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2614.12 | 0 | 2702.31 | 0 | 318.6 | 0 | 0 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 258.89 | 256.96 | 255.76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8021
22001050 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 1374.52 | 0 | 1386.13 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 254.82 | 256.82 | 255.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 1.922 | 2025-01-09 09:00 | 486093 | 11 | 2133
22000723 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2879.88 | 0 | 2910.07 | 0 | 56.29 | 0 | 0 | 89.71 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 254.33 | 256.48 | 254.74 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.206 | 2025-01-10 10:00 | 2.206 | 2025-01-10 10:00 | 474426 | 11 | 10568
22000266 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 1371.48 | 0 | 3114.95 | 0 | 2675.69 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.91 | 254.2 | 255.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175421 | 3 | 8022
22001047 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 3508.37 | 0 | 3602 | 0 | 27.69 | 0 | 0 | 345.06 | 0.014 | 0.039 | -0.037 | 254.67 | 256.76 | 254.48 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13446
22000862 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 9192.97 | 0 | 9324.67 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1458.85 | 1.204 | 1.216 | -0.177 | 112.79 | 136.22 | 246.96 | 0 | 0 | 4.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1176061 | 2 | 7244
22000832 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 1372.41 | 0 | 1382.92 | 0 | 32.26 | 0 | 0 | 36.51 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 259.06 | 256.93 | 255.86 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500558 | 12 | 3149
22000725 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.65 | 257.46 | 255.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22001083 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2581.65 | 0 | 2660.64 | 0 | 36.79 | 0 | 0 | 266.27 | 1.288 | 1.288 | 0 | 253.97 | 255.39 | 254.22 | 0 | 4.86 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 466030 | 10 | 9096
22001042 | 13/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 2514.78 | 0 | 2617.53 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 293.31 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 253.69 | 255.97 | 253.74 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466403 | 11 | 12504