## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000872 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 4072.4 | 0 | 4225.44 | 0 | 785.86 | 0 | 0 | 18.8 | 0.095 | 0.098 | 0.027 | 245.23 | 239.92 | 241.7 | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799131 | 5 | 11957
22000801 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 8414.77 | 0 | 9734.23 | 0 | 1849.97 | 0 | 0 | 1331.91 | 0.632 | 0.634 | -0.057 | 187.72 | 246.32 | 251.06 | 0 | 2.71 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 2.904 | 2025-01-10 17:00 | 814524 | 10 | 34900
22000833 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 4513.41 | 0 | 4720.56 | 0 | 526.61 | 0 | 0 | 64.66 | 3.163 | 3.163 | 0.023 | 247.27 | 243.74 | 242.42 | 0.16 | 12.86 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500730 | 11 | 15199
22001108 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 24830 | 0 | 25059.39 | 0 | 482.33 | 0 | 0 | 1785.6 | 0.036 | 0.069 | 0.059 | 246.01 | 247.47 | 244.45 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1475
22001043 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 3744.56 | 0 | 3912.07 | 0 | 484.41 | 0 | 0 | 210.65 | 0.911 | 0.911 | 0 | 245.33 | 246.75 | 244.71 | 0 | 0 | 3.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16872
22001086 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 3410.55 | 0 | 3605.93 | 0 | 564.86 | 0 | 0 | 50.1 | 0.691 | 0.691 | 0 | 246.54 | 247.77 | 246.65 | 0 | 2.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466809 | 10 | 16186
22001102 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 15292.98 | 0 | 16027.28 | 0 | 2694.22 | 0 | 0 | 88.43 | 0.867 | 1.478 | 1.198 | 252.12 | 250.14 | 248.26 | 0.44 | 4.73 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885027 | 4 | 2314
22000724 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 1070.9 | 0 | 1089.95 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 64.32 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 251.74 | 254.11 | 252.22 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3448
22001081 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 4036.76 | 0 | 4086.86 | 0 | 53 | 0 | 0 | 138.07 | 1.229 | 1.229 | -0.019 | 254.65 | 256.33 | 254.84 | 0.07 | 0 | 4.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4867
22000729 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.05 | 257.39 | 255.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000834 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 2619.37 | 0 | 2707.62 | 0 | 318.98 | 0 | 0 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 259.67 | 257.33 | 256.56 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8026
22001050 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 1383.84 | 0 | 1395.47 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 255.06 | 257.27 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486093 | 11 | 2138
22000862 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 9227.74 | 0 | 9359.66 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1462.73 | 1.33 | 1.341 | -0.178 | 113.07 | 135.6 | 246.54 | 0 | 0 | 5.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1176115 | 2 | 7250
22000725 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.01 | 257.23 | 254.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000266 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 1378.72 | 0 | 3132.57 | 0 | 2691.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.12 | 257.21 | 254.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175423 | 3 | 8071
22000832 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 1375.9 | 0 | 1386.51 | 0 | 32.42 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 258.96 | 256.59 | 255.55 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500558 | 12 | 3171
22001047 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 3517.53 | 0 | 3611.47 | 0 | 27.76 | 0 | 0 | 346.13 | 0.022 | 0.049 | -0.044 | 255.01 | 257 | 255.09 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13469
22000723 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 2887.05 | 0 | 2917.25 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 89.72 | 0.042 | 0.042 | 0.005 | 254.82 | 256.82 | 254.7 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474426 | 11 | 10592
22000727 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 781.38 | 0 | 871.49 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 264.62 | 0.012 | 0.03 | -0.028 | 254.32 | 256.36 | 254.21 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.342 | 2025-01-12 10:30 | 2.336 | 2025-01-08 20:00 | 479800 | 9 | 2474
22000722 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 2304.98 | 0 | 2384.22 | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 335.2 | 0.088 | 0.088 | 0.005 | 254.5 | 256.46 | 254.58 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.752 | 2025-01-07 21:00 | 1.748 | 2025-01-07 21:00 | 455279 | 9 | 10735
22000540 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 17819.7 | 0 | 18072.24 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2875.52 | 1.965 | 1.992 | -0.327 | 257.02 | 258.5 | 253.18 | 0.52 | 0.02 | 7.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263957 | 2 | 2236
22001101 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 547.76 | 0 | 550.4 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 257.64 | 255.86 | 253.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885466 | 3 | 546
22000480 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 33721.168 | 0 | 34386.632 | 0 | 1197 | 1984.24 | 0 | 29.04 | 0.043 | 0.043 | 0.001 | 267.98 | 265.42 | 263.63 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935719 | 9 | 15724
22000721 | 14/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 2125.3 | 0 | 2272.34 | 0 | 28.02 | 0 | 0 | 515.91 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 253.59 | 255.73 | 253.51 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-01-13 09:00 | 1.536 | 2025-01-13 09:00 | 474998 | 11 | 12883