## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000872 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 4079.08 | 0 | 4232.25 | 0 | 786.77 | 0 | 0 | 18.85 | 0.161 | 0.161 | 0 | 249.53 | 247.78 | 244.34 | 0.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.006 | 2025-01-06 17:30 | 2.004 | 2025-01-06 17:30 | 799131 | 5 | 11964
22001109 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 149651.888 | 0 | 150004.816 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10150.67 | 14.573 | 14.599 | -0.885 | 229.8 | 225.64 | 222.33 | 15.6 | 29.34 | 20.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021837 | 3 | 729
22000801 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 8437.83 | 0 | 9757.37 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1333.62 | 0.264 | 0.264 | -0.013 | 194.43 | 235.43 | 245.38 | 0 | 0.6 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 2.904 | 2025-01-10 17:00 | 814535 | 10 | 34947
22001108 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 24906.02 | 0 | 25136.1 | 0 | 483.36 | 0 | 0 | 1789.43 | 7.969 | 7.969 | -0.071 | 234.43 | 239.9 | 237.6 | 31.95 | 0.61 | 2.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1478
22001102 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 15463.6 | 0 | 16207.81 | 0 | 2727.12 | 0 | 0 | 88.8 | 1.422 | 1.726 | 0.979 | 240.97 | 234.34 | 236.42 | 0.42 | 6.5 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885027 | 4 | 2318
22000833 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 4553.66 | 0 | 4761.22 | 0 | 528.67 | 0 | 0 | 64.72 | 3.048 | 3.048 | 0.018 | 242.55 | 240 | 237.59 | 0.04 | 12.66 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500730 | 11 | 15303
22001043 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 3796.93 | 0 | 3964.79 | 0 | 486.91 | 0 | 0 | 211.14 | 0.255 | 0.267 | -0.08 | 238.2 | 240.6 | 238.7 | 0.64 | 0 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16948
22001081 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 4046.61 | 0 | 4096.8 | 0 | 53.07 | 0 | 0 | 138.4 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 251.95 | 254.56 | 253.81 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4873
22001086 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 3419.96 | 0 | 3615.56 | 0 | 565.58 | 0 | 0 | 50.1 | 0.032 | 0.053 | 0.043 | 252.76 | 255.6 | 254.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466809 | 10 | 16198
22000724 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 1075.19 | 0 | 1094.31 | 0 | 38.52 | 0 | 0 | 64.58 | 0.022 | 0.025 | -0.013 | 252.02 | 255.44 | 254.08 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3453
22000904 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 4479.44 | 0 | 4660.48 | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 174.07 | 0.007 | 0.013 | -0.012 | 258.05 | 255.89 | 254.26 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 4.576 | 2025-01-09 14:30 | 491094 | 11 | 13636
22000729 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.74 | 255.73 | 254.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22000723 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 2892.66 | 0 | 2922.86 | 0 | 56.42 | 0 | 0 | 89.73 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 252.88 | 256.1 | 254.28 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474426 | 11 | 10609
22000834 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 2626.66 | 0 | 2714.94 | 0 | 319.18 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 259.81 | 257.95 | 256.99 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8029
22001050 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 1388.71 | 0 | 1400.33 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 255 | 257.87 | 256.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486093 | 11 | 2142
22000266 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 1378.72 | 0 | 3132.57 | 0 | 2691.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.46 | 255.5 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175425 | 3 | 8071
22000832 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 1382.38 | 0 | 1393.06 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 37.3 | 0.005 | 0.011 | -0.01 | 259.91 | 257.39 | 256.17 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500558 | 12 | 3184
22001047 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 3527.45 | 0 | 3621.71 | 0 | 27.76 | 0 | 0 | 347.18 | 0.021 | 0.046 | -0.041 | 253.42 | 256.37 | 254.67 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13490
22000862 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 9261.96 | 0 | 9394.1 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1466.6 | 1.114 | 1.127 | -0.176 | 112.96 | 135.61 | 246.53 | 0 | 0 | 4.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1176119 | 2 | 7253
22000725 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 256.65 | 254.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22001083 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 2625.51 | 0 | 2704.51 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 266.31 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | 253.21 | 256.17 | 254.37 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 466030 | 10 | 9152
22000905 | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 4172.81 | 0 | 4192.72 | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 131.88 | 0.121 | 0.121 | 0.004 | 257.08 | 255.34 | 252.94 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10404