## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000837 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1055.42 | 0 | 1081.03 | 0 | 119.29 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 243.16 | 241.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500371 | 11 | 12691
22000834 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2644.47 | 0 | 2732.87 | 0 | 319.92 | 0 | 0 | 44.56 | 1.613 | 1.699 | 0.535 | 243.13 | 242.74 | 240.62 | 7.12 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8051
22000906 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2822.37 | 0 | 2865.66 | 0 | 226.16 | 0 | 0 | 83.49 | 0.046 | 0.047 | 0.011 | 243.12 | 243.19 | 239.11 | 0 | 0.04 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489945 | 9 | 12530
22000833 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4660.79 | 0 | 4869.34 | 0 | 534.81 | 0 | 0 | 64.78 | 0.062 | 0.081 | 0.053 | 243.15 | 241.83 | 239.36 | 0.04 | 0.36 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500730 | 11 | 15445
22000902 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 8109.42 | 0 | 8243.68 | 0 | 167.69 | 0 | 0 | 681.79 | 0.188 | 0.192 | -0.042 | 243.11 | 242.64 | 238.35 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491531 | 13 | 8508
22000905 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4202.8 | 0 | 4222.87 | 0 | 95.95 | 0 | 0 | 133.08 | 0.036 | 0.037 | 0.012 | 243.76 | 242.93 | 239.63 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10480
22000831 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2341.5 | 0 | 2458.97 | 0 | 241.64 | 0 | 0 | 188.61 | 0.035 | 0.035 | 0.008 | 244.73 | 242.45 | 242.09 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499747 | 12 | 17383
22001103 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 15127.16 | 0 | 16433.08 | 0 | 4667.2 | 0 | 0 | 94.77 | 2.004 | 2.008 | -0.138 | 245.58 | 246.89 | 244.91 | 8.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875026 | 4 | 4644
22000872 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4097.28 | 0 | 4250.82 | 0 | 789.2 | 0 | 0 | 18.88 | 0.034 | 0.034 | 0.006 | 245.68 | 245.12 | 241.87 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.124 | 2025-01-17 09:30 | 2.122 | 2025-01-17 09:30 | 799136 | 5 | 11980
22001048 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 6507.07 | 0 | 6573.03 | 0 | 98.23 | 0 | 0 | 273.33 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 245.41 | 248.44 | 246.04 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 486936 | 10 | 9279
22001042 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2629.49 | 0 | 2732.68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 296.15 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 247.25 | 249.77 | 248.23 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466403 | 11 | 12572
22000863 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 5113.24 | 0 | 5665.98 | 0 | 1711.66 | 0 | 0 | 217.31 | 0.076 | 0.078 | 0.02 | 251.79 | 248.41 | 249.59 | 0.46 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-01-17 10:30 | 1.87 | 2025-01-17 10:30 | 981075 | 3 | 8774
22001066 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 15488.73 | 0 | 15752.5 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2739.23 | 1.705 | 1.747 | -0.384 | 228.37 | 234.5 | 229.35 | 2.69 | 2.67 | 2.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067589 | 3 | 7519
22001089 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2292.91 | 0 | 2335.17 | 0 | 48.23 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 251.89 | 253.68 | 252.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465734 | 13 | 5760
22001044 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1647.31 | 0 | 2188.45 | 0 | 1083.76 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 251.49 | 253.66 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465595 | 12 | 32706
22000532 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 5315.8 | 0 | 5342.18 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 499.37 | 0 | 0 | 0 | 110.86 | 0 | 118.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 7.316 | 2025-01-04 14:00 | 7.31 | 2025-01-04 14:00 | 1511576 | 4 | 7711
22001041 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1798.99 | 0 | 1847.04 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 193.89 | 0.027 | 0.027 | 0.003 | 251.08 | 253.41 | 252.12 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466027 | 11 | 6522
22000723 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2903.82 | 0 | 2934.03 | 0 | 56.55 | 0 | 0 | 89.75 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 251.53 | 253.78 | 252.37 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474426 | 11 | 10648
22001083 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2689.02 | 0 | 2768.04 | 0 | 37.39 | 0 | 0 | 266.39 | 0 | 0 | 0 | 252.77 | 255.31 | 253.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 3.768 | 2025-01-01 17:30 | 466030 | 10 | 9249
22000840 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 11583.42 | 0 | 11662.54 | 0 | 148.62 | 0 | 0 | 602.07 | 0.932 | 0.932 | 0.013 | 257.46 | 259.35 | 246.51 | 0.06 | 0.19 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.124 | 2025-01-06 02:00 | 1.124 | 2025-01-06 02:00 | 566308 | 11 | 9815
22000836 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 14208.82 | 0 | 14640.18 | 0 | 1458.78 | 0 | 0 | 100.97 | 0 | 0 | 0 | 258.35 | 256.5 | 255.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501247 | 9 | 33036
22001102 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 15899.12 | 0 | 16665.54 | 0 | 2812.35 | 0 | 0 | 88.86 | 1.45 | 2.028 | 1.418 | 257.69 | 255.59 | 254.39 | 1.68 | 5.41 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885027 | 4 | 2334
22000919 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 46575.152 | 0 | 46824.66 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 4697.14 | 2.539 | 2.549 | -0.234 | 251.41 | 254.03 | 248.46 | 8.57 | 1.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 635467 | 9 | 3736
22000353 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 5094.65 | 0 | 5455.81 | 0 | 1216.86 | 0 | 0 | 163.51 | 0.161 | 0.164 | 0.036 | 251.08 | 256.84 | 252.12 | 0.2 | 0.39 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113096 | 3 | 9224
22001043 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3888.91 | 0 | 4057.02 | 0 | 489.31 | 0 | 0 | 212.5 | 0.997 | 0.997 | 0.003 | 252.77 | 254.9 | 253.63 | 0.11 | 0 | 3.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464076 | 11 | 16971
22000727 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 798.23 | 0 | 889.41 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 267.92 | 0.019 | 0.033 | -0.028 | 252.4 | 254.67 | 253.16 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.342 | 2025-01-12 10:30 | 2.336 | 2025-01-08 20:00 | 479800 | 9 | 2532
22000721 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2149.98 | 0 | 2297.92 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 519.86 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 253.52 | 254.98 | 254.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-01-14 12:00 | 2.058 | 2025-01-14 12:00 | 474998 | 11 | 12956
22000730 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2798.79 | 0 | 2898.32 | 0 | 262.4 | 0 | 0 | 94.65 | 0.433 | 0.433 | 0.001 | 253.81 | 255.77 | 254.35 | 1.67 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 480991 | 11 | 20227
22000480 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 33743.7 | 0 | 34413.14 | 0 | 1205.73 | 1984.24 | 0 | 29.19 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 268.75 | 266.33 | 264.16 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935740 | 9 | 15843
22001050 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1404.04 | 0 | 1415.67 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 253.96 | 255.71 | 254.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486093 | 11 | 2157
22001101 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 547.8 | 0 | 550.45 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 257.75 | 256.25 | 255.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885466 | 3 | 548
22000801 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 8499.53 | 0 | 9819.67 | 0 | 1852.31 | 0 | 0 | 1337.53 | 0.628 | 0.631 | -0.062 | 245.86 | 254.64 | 255.83 | 0 | 2.61 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 2.904 | 2025-01-10 17:00 | 814544 | 10 | 35062
22001109 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 150518.512 | 0 | 150873.488 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10209.74 | 10.49 | 10.533 | -0.954 | 253.41 | 253.83 | 249.31 | 13.51 | 18.88 | 9.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021837 | 3 | 759
22001108 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 25102.16 | 0 | 25333.18 | 0 | 485.42 | 0 | 0 | 1799.48 | 0.151 | 0.162 | 0.06 | 256.44 | 258.17 | 254.67 | 0.91 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1484
22000728 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4632.09 | 0 | 4719.37 | 0 | 92.08 | 0 | 0 | 387.3 | 0.222 | 0.223 | -0.023 | 253.4 | 256.03 | 254.47 | 0 | 0.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 479887 | 11 | 11195
22001084 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3482.74 | 0 | 3748.54 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 677.62 | 0.021 | 0.056 | -0.052 | 253.84 | 256.4 | 254.81 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.742 | 2025-01-14 21:30 | 2.738 | 2025-01-14 21:30 | 467351 | 10 | 29003
22001049 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3089.14 | 0 | 3252.18 | 0 | 79.83 | 0 | 0 | 498.28 | 1.251 | 1.252 | -0.053 | 253.8 | 256.18 | 254.81 | 0.16 | 4.83 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485860 | 9 | 10564
22000866 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 16944.48 | 0 | 17103.23 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2228.01 | 1.201 | 1.222 | -0.227 | 242.75 | 125.44 | 118.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026317 | 3 | 6814
22001045 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2323.13 | 0 | 2447.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 192.25 | 0.017 | 0.031 | -0.027 | 253.39 | 256.21 | 254.27 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465370 | 10 | 18143
22000726 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3735.03 | 0 | 3881.28 | 0 | 395.93 | 0 | 0 | 106.93 | 0.787 | 0.787 | 0.007 | 253.41 | 255.99 | 254.43 | 0 | 0.11 | 3.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 477958 | 13 | 45664
22000909 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3282.17 | 0 | 3306.01 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 258.57 | 257.24 | 255.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490938 | 10 | 7459
22001081 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4067.71 | 0 | 4118.23 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 138.99 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 253.49 | 255.69 | 254.45 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486607 | 10 | 4897
22001046 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1079.19 | 0 | 1147.09 | 0 | 51.06 | 0 | 0 | 198.41 | 0.096 | 0.224 | 0.203 | 253.4 | 255.7 | 254.32 | 0 | 0 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 466943 | 11 | 9225
22001107 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 56209.74 | 0 | 56478.4 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5389.9 | 4.682 | 4.716 | -0.567 | 252.37 | 256.41 | 66.48 | 12.65 | 6.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021746 | 3 | 1425
22001090 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 7456.31 | 0 | 7614.52 | 0 | 137.35 | 0 | 0 | 697.89 | 0.879 | 0.879 | 0 | 253.25 | 255.39 | 254.1 | 0 | 3.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466022 | 11 | 11773
22000266 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1384.33 | 0 | 3148.74 | 0 | 2705.85 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.12 | 256.03 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175439 | 3 | 8144
22000729 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.55 | 255.62 | 254.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462299 | 10 | 12742
22001104 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3144.5 | 0 | 3329.37 | 0 | 505.34 | 0 | 0 | 274.06 | 0.046 | 0.049 | -0.019 | 254.99 | 258.01 | 255.43 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875043 | 3 | 4026
22000354 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.83 | 255.01 | 256.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107702 | 3 | 910
22000932 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 5875.53 | 0 | 6047.05 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1126.54 | 0.777 | 0.791 | -0.149 | 257.25 | 253.4 | 256 | 0.02 | 0.02 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055318 | 3 | 4191
22001087 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1468.6 | 0 | 1980.65 | 0 | 908.16 | 0 | 0 | 46.2 | 0.069 | 0.069 | 0.007 | 253.67 | 256.32 | 253.74 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 465982 | 13 | 37618
22000938 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 5603.02 | 0 | 5966.41 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1938.33 | 1.064 | 1.139 | -0.409 | 257.63 | 258.09 | 260.27 | 2.22 | 2.4 | 3.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114041 | 8 | 3805
22001088 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 4370.29 | 0 | 4477.72 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 523.94 | 0.075 | 0.077 | -0.02 | 253.56 | 255.9 | 253.41 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465470 | 10 | 10820
22000862 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 9365.44 | 0 | 9498.27 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 1478.19 | 1.141 | 1.154 | -0.177 | 113.54 | 135.73 | 247.34 | 0 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.084 | 2025-01-04 13:00 | 3.07 | 2025-01-04 13:00 | 1176180 | 2 | 7289
22000894 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 504.36 | 0 | 563.3 | 0 | 209.49 | 0 | 0 | 1.02 | 0.064 | 0.064 | 0.008 | 252.6 | 253.76 | 245.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.556 | 2025-01-07 19:30 | 1.438 | 2025-01-07 19:30 | 1199327 | 3 | 1507
22000917 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 28004.16 | 0 | 29668.63 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8702.93 | 3.32 | 3.454 | -0.955 | 251.57 | 245.62 | 228.52 | 13.36 | 1.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.368 | 2025-01-10 18:30 | 3.346 | 2025-01-10 18:30 | 820088 | 11 | 37013
22001047 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3551.87 | 0 | 3647.09 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 350.19 | 0.03 | 0.051 | -0.042 | 253.92 | 256.01 | 253.96 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487272 | 12 | 13561
22001086 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 3451.11 | 0 | 3647.2 | 0 | 568.06 | 0 | 0 | 50.11 | 2.373 | 2.373 | 0.045 | 253.78 | 256.4 | 253.66 | 0 | 0.24 | 9.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466809 | 10 | 16254
22000724 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1086.4 | 0 | 1105.7 | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 65.25 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 253.8 | 256.18 | 253.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 473958 | 15 | 3469
22000725 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.73 | 256.22 | 253.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482291 | 9 | 11406
22000722 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 2316.59 | 0 | 2395.9 | 0 | 28.98 | 0 | 0 | 335.74 | 0.027 | 0.027 | 0.003 | 252.63 | 255.39 | 252.94 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 455279 | 9 | 10764
22000540 | 18/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 18022.12 | 0 | 18277.52 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2909.17 | 2.093 | 2.135 | -0.426 | 254.76 | 256.76 | 252.51 | 2.92 | 1.71 | 3.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263977 | 2 | 2249