## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000907 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 11134.48 | 0 | 11154.77 | 0 | 339.69 | 0 | 0 | 44.68 | 1.548 | 1.548 | 0 | 247.77 | 245.46 | 244.95 | 0 | 6.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.42 | 2025-01-13 09:30 | 4.42 | 2025-01-13 09:30 | 483965 | 13 | 6802
22000906 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2823.19 | 0 | 2866.65 | 0 | 226.53 | 0 | 0 | 83.49 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 246.71 | 245.75 | 243.19 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489945 | 9 | 12608
22000832 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1399.69 | 0 | 1410.93 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 39.03 | 2.453 | 2.453 | -0.057 | 246.61 | 245.6 | 242.55 | 0.36 | 0.49 | 9.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500558 | 12 | 3291
22000901 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 9813.85 | 0 | 9876.75 | 0 | 260.78 | 0 | 0 | 138.01 | 3.82 | 3.82 | 0.003 | 246.53 | 245.84 | 244.39 | 15.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 492517 | 10 | 26887
22000838 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 7481.49 | 0 | 7619.03 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 645.87 | 0.074 | 0.097 | -0.063 | 244.28 | 242.31 | 240.08 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501687 | 13 | 9187
22000834 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2646.36 | 0 | 2734.8 | 0 | 320.17 | 0 | 0 | 44.56 | 2.234 | 2.234 | 0.004 | 244.73 | 242.56 | 241.1 | 0.15 | 9.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8058
22001042 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2650.47 | 0 | 2753.73 | 0 | 68.26 | 0 | 0 | 296.72 | 0.842 | 0.845 | 0.082 | 241.88 | 242.85 | 242.8 | 1.84 | 1.35 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466472 | 11 | 12584
22001048 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 6523 | 0 | 6589.01 | 0 | 98.58 | 0 | 0 | 273.48 | 0.027 | 0.027 | 0.005 | 243.61 | 243.48 | 243.65 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 486979 | 10 | 9297
22000863 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 5122.43 | 0 | 5675.89 | 0 | 1714.43 | 0 | 0 | 217.41 | 0.115 | 0.115 | 0.012 | 240.76 | 236.28 | 239.22 | 0.57 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-01-17 10:30 | 1.87 | 2025-01-17 10:30 | 981075 | 3 | 8787
22001089 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2314.11 | 0 | 2356.43 | 0 | 48.44 | 0 | 0 | 147.31 | 0.907 | 0.907 | -0.024 | 244.14 | 244.58 | 244.38 | 0.06 | 3.59 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465777 | 13 | 5769
22000902 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 8125.66 | 0 | 8259.94 | 0 | 167.94 | 0 | 0 | 682.01 | 0.069 | 0.069 | 0 | 247.11 | 246.75 | 243.95 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491531 | 13 | 8521
22001066 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 15537.7 | 0 | 15802.37 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2748.36 | 1.927 | 1.959 | -0.354 | 214.33 | 219.86 | 216.12 | 2.96 | 3.04 | 3.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067591 | 3 | 7559
22001041 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1801.06 | 0 | 1849.11 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 244.32 | 245.8 | 245.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466069 | 11 | 6526
22001044 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1649.73 | 0 | 2190.87 | 0 | 1083.78 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 246.26 | 246.94 | 246.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465638 | 12 | 32712
22001083 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2697.24 | 0 | 2776.28 | 0 | 37.52 | 0 | 0 | 266.39 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 247.3 | 248.74 | 248.73 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466072 | 10 | 9259
22000904 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4578.54 | 0 | 4760.55 | 0 | 386.9 | 0 | 0 | 175.4 | 0.018 | 0.022 | -0.014 | 250.94 | 250.33 | 247.84 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 491094 | 11 | 13738
22001043 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3920.36 | 0 | 4088.51 | 0 | 489.9 | 0 | 0 | 212.72 | 0.973 | 0.973 | 0.005 | 249.04 | 250.91 | 249.99 | 0.12 | 0 | 3.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464118 | 11 | 16974
22000905 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4207.74 | 0 | 4227.86 | 0 | 96.16 | 0 | 0 | 133.23 | 0.107 | 0.107 | 0.008 | 255.37 | 254.62 | 251.84 | 0.1 | 0 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10500
22000836 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 14244.99 | 0 | 14676.66 | 0 | 1460.86 | 0 | 0 | 101.04 | 0.128 | 0.221 | 0.181 | 256.51 | 254.8 | 253.58 | 0 | 0.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501247 | 9 | 33057
22000840 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 11587.35 | 0 | 11666.54 | 0 | 148.72 | 0 | 0 | 602.36 | 0.089 | 0.092 | -0.025 | 255.38 | 255.64 | 250.34 | 0.06 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-01-18 18:00 | 1.47 | 2025-01-18 18:00 | 566334 | 11 | 9833
22000726 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3766.06 | 0 | 3912.33 | 0 | 396.4 | 0 | 0 | 107.16 | 0.059 | 0.059 | 0.006 | 253.14 | 254.52 | 254.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478001 | 13 | 45667
22000919 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 46646.46 | 0 | 46896.14 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4701.61 | 2.567 | 2.577 | -0.235 | 251.37 | 252.86 | 247.83 | 5.57 | 4.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 635823 | 9 | 3741
22000353 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 5107.49 | 0 | 5468.71 | 0 | 1217.27 | 0 | 0 | 163.82 | 0.17 | 0.172 | 0.032 | 248.59 | 256.32 | 253.56 | 0.22 | 0.38 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113105 | 3 | 9235
22000722 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2317.4 | 0 | 2396.71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 335.76 | 0 | 0 | 0 | 253.79 | 254.99 | 254.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 455322 | 9 | 10766
22001102 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 16071.22 | 0 | 16845.34 | 0 | 2841.21 | 0 | 0 | 90.1 | 1.029 | 1.533 | 1.137 | 257.21 | 255.7 | 254.58 | 0.45 | 5.39 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885027 | 4 | 2339
22000727 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 803.46 | 0 | 894.88 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 268.67 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 252.98 | 254.88 | 254.42 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 479842 | 9 | 2545
22001081 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4076.91 | 0 | 4127.5 | 0 | 53.64 | 0 | 0 | 139.25 | 0.029 | 0.036 | -0.022 | 253.07 | 254.74 | 254.21 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486649 | 10 | 4904
22000730 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2806.18 | 0 | 2905.75 | 0 | 262.68 | 0 | 0 | 94.66 | 0.429 | 0.429 | 0.001 | 252.62 | 254.2 | 254.29 | 1.67 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481041 | 11 | 20240
22000872 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4098.49 | 0 | 4252.15 | 0 | 789.71 | 0 | 0 | 18.88 | 0.041 | 0.041 | 0.008 | 258.46 | 253.15 | 254.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.124 | 2025-01-17 09:30 | 2.122 | 2025-01-17 09:30 | 799137 | 5 | 11993
22001084 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3489.31 | 0 | 3755.68 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 678.84 | 0.013 | 0.051 | -0.05 | 253.36 | 255.12 | 255.02 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.924 | 2025-01-18 09:00 | 2.924 | 2025-01-18 09:00 | 467394 | 10 | 29170
22001049 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3108.73 | 0 | 3272 | 0 | 79.92 | 0 | 0 | 499.72 | 1.315 | 1.315 | -0.051 | 253.07 | 254.68 | 254.69 | 0.16 | 4.84 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485902 | 9 | 10586
22000532 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 5345.68 | 0 | 5372.17 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 501.39 | 1.314 | 1.329 | -0.201 | 215.02 | 214.56 | 212.47 | 0 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.368 | 2025-01-18 15:30 | 7.362 | 2025-01-18 15:30 | 1511646 | 4 | 7731
22001050 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1407.8 | 0 | 1419.43 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 253.21 | 255.05 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486135 | 11 | 2161
22001045 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2326.16 | 0 | 2450.92 | 0 | 235.86 | 0 | 0 | 192.82 | 0.019 | 0.033 | -0.027 | 252.26 | 254.84 | 253.95 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465412 | 10 | 18163
22000801 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 8519.48 | 0 | 9839.9 | 0 | 1853.53 | 0 | 0 | 1338.87 | 0.626 | 0.628 | -0.052 | 242.32 | 253.31 | 252.56 | 0 | 2.61 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814544 | 10 | 35112
22000266 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1389.21 | 0 | 3162.45 | 0 | 2718.32 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 253.5 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175441 | 3 | 8209
22001108 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 25171.26 | 0 | 25402.66 | 0 | 486.17 | 0 | 0 | 1802.8 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 255.31 | 256.74 | 253.78 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883892 | 3 | 1489
22001109 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 150831.808 | 0 | 151187.536 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10231.01 | 11.216 | 11.257 | -0.965 | 252.31 | 252.53 | 248.48 | 14.87 | 20.09 | 10.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021837 | 3 | 769
22000723 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2905.15 | 0 | 2935.36 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 89.75 | 0.031 | 0.031 | 0.001 | 253.11 | 254.59 | 254.58 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474468 | 11 | 10655
22000909 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3301.13 | 0 | 3325.01 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 136.31 | 0 | 0 | 0 | 257.65 | 256.67 | 254.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490938 | 10 | 7466
22001046 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1080.06 | 0 | 1148.27 | 0 | 51.62 | 0 | 0 | 198.41 | 0.1 | 0.225 | 0.202 | 252.76 | 255.05 | 254.23 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 466985 | 11 | 9299
22001107 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 56326.088 | 0 | 56595.38 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5401.9 | 4.082 | 4.117 | -0.541 | 249.28 | 255.72 | 66.38 | 11.14 | 5.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021746 | 3 | 1425
22001090 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 7486.72 | 0 | 7644.94 | 0 | 137.73 | 0 | 0 | 697.94 | 0.866 | 0.866 | 0 | 253.04 | 254.81 | 254.45 | 0 | 3.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466064 | 11 | 11775
22001047 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3558.72 | 0 | 3654.25 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 351.2 | 0.022 | 0.048 | -0.043 | 253.04 | 254.87 | 254.25 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487314 | 12 | 13579
22001103 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 15164.19 | 0 | 16471.03 | 0 | 4671.57 | 0 | 0 | 95.24 | 1.584 | 1.586 | 0.095 | 255.55 | 256.8 | 253.86 | 6.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875026 | 4 | 4647
22001104 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3147.13 | 0 | 3332.19 | 0 | 505.69 | 0 | 0 | 274.46 | 0.031 | 0.034 | -0.016 | 254.05 | 256.43 | 254.75 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875043 | 3 | 4034
22001087 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1481.31 | 0 | 1994.19 | 0 | 910.25 | 0 | 0 | 46.24 | 0.197 | 0.354 | 0.295 | 253.2 | 254.84 | 254.06 | 0 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466024 | 13 | 37642
22000938 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 5626.32 | 0 | 5991.29 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1946.86 | 0.933 | 0.991 | -0.337 | 257.02 | 257.67 | 259.43 | 1.31 | 1.13 | 1.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114090 | 8 | 3813
22000894 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 511.64 | 0 | 571.35 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 1.02 | 0.054 | 0.054 | 0.007 | 249.6 | 253.04 | 243.06 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199382 | 3 | 1518
22000917 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 28040.71 | 0 | 29709.36 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8714.81 | 3.332 | 3.458 | -0.926 | 250.69 | 245.9 | 229.99 | 13.44 | 1.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 820444 | 11 | 37371
22000354 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.84 | 255.93 | 254.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107711 | 3 | 911
22000725 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 254.17 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482334 | 9 | 11406
22000932 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 5898.16 | 0 | 6069.96 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1130.12 | 0.893 | 0.906 | -0.155 | 257.05 | 252.55 | 255.07 | 0.02 | 0.02 | 3.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055318 | 3 | 4191
22001088 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 4391.81 | 0 | 4499.29 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 524.73 | 0.033 | 0.039 | -0.022 | 253.01 | 254.25 | 253.59 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465512 | 10 | 10826
22001086 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3459.31 | 0 | 3655.62 | 0 | 568.91 | 0 | 0 | 50.11 | 0.062 | 0.073 | 0.04 | 252.67 | 254.2 | 253.18 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466851 | 10 | 16278
22000724 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1087.93 | 0 | 1107.3 | 0 | 38.69 | 0 | 0 | 65.44 | 0.063 | 0.063 | 0.005 | 253.04 | 253.93 | 253.29 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474000 | 15 | 3472
22000729 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.02 | 253.43 | 252.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462341 | 10 | 12742
22000862 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 9393.77 | 0 | 9526.81 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1481.3 | 1.47 | 1.503 | -0.314 | 111.12 | 135.33 | 244.07 | 0 | 0 | 6.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176200 | 2 | 7297
22000540 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 18076.48 | 0 | 18332.86 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2919.49 | 2.168 | 2.209 | -0.428 | 253.88 | 255.45 | 251.98 | 2.57 | 1.57 | 4.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1263981 | 2 | 2250
22000721 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 2157.95 | 0 | 2306.04 | 0 | 28.04 | 0 | 0 | 520.68 | 0.064 | 0.069 | -0.028 | 251.81 | 253.03 | 252.1 | 0 | 0.2 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.27 | 2025-01-18 14:00 | 2.268 | 2025-01-18 14:00 | 475040 | 11 | 12969
22001085 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 1142.43 | 0 | 1228.28 | 0 | 263.18 | 0 | 0 | 86.24 | 0.044 | 0.044 | 0.009 | 251.69 | 253.21 | 252.1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.524 | 2025-01-14 17:30 | 1.524 | 2025-01-14 17:30 | 455066 | 10 | 6569
22001101 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 547.86 | 0 | 550.5 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 255.32 | 254.12 | 252.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885466 | 3 | 549
22001082 | 19/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 3573.67 | 0 | 3642.5 | 0 | 72.81 | 0 | 0 | 180.41 | 0.171 | 0.182 | -0.064 | 251.63 | 253.15 | 251.75 | 0.77 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486929 | 11 | 9822