## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000838 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 7486.08 | 0 | 7624.48 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 648.77 | 0.074 | 0.097 | -0.064 | 241.06 | 240.57 | 237.61 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501687 | 13 | 9274
22001048 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 6556.91 | 0 | 6622.99 | 0 | 99.12 | 0 | 0 | 273.87 | 2.242 | 2.242 | -0.018 | 239.66 | 242.74 | 241.42 | 8.77 | 0.26 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 486979 | 10 | 9328
22000863 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 5139.29 | 0 | 5694.68 | 0 | 1720.94 | 0 | 0 | 217.41 | 0.342 | 0.484 | 0.343 | 238.85 | 235.61 | 237.41 | 0.42 | 0.03 | 1.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-01-17 10:30 | 1.87 | 2025-01-17 10:30 | 981077 | 3 | 8821
22001089 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2351.5 | 0 | 2393.9 | 0 | 48.77 | 0 | 0 | 148.39 | 0.654 | 0.663 | -0.109 | 240.96 | 243.16 | 240.71 | 0.08 | 0 | 2.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465777 | 13 | 5787
22001066 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 15630.91 | 0 | 15897.31 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2765.84 | 2.023 | 2.051 | -0.34 | 205.93 | 219.41 | 208.22 | 3.11 | 3.56 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067627 | 3 | 7630
22001044 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1650.08 | 0 | 2191.27 | 0 | 1083.79 | 0 | 0 | 15.21 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 241.07 | 243.21 | 241.26 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465638 | 12 | 32715
22001041 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1804.92 | 0 | 1852.97 | 0 | 40.16 | 0 | 0 | 193.92 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 241.22 | 243.81 | 242.14 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466069 | 11 | 6537
22001081 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 4091.19 | 0 | 4142.04 | 0 | 53.86 | 0 | 0 | 139.96 | 0.028 | 0.034 | -0.02 | 241.15 | 243.09 | 241.36 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486649 | 10 | 4922
22000723 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2912.85 | 0 | 2943.07 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 89.75 | 0.025 | 0.025 | 0.005 | 241.82 | 243.34 | 241.84 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474468 | 11 | 10685
22001083 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2698.05 | 0 | 2777.12 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 266.39 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 242.32 | 243.68 | 241.97 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466072 | 10 | 9259
22000905 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 4221.54 | 0 | 4241.71 | 0 | 96.57 | 0 | 0 | 133.52 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 244.95 | 244.68 | 242.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10547
22001042 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2688.34 | 0 | 2791.8 | 0 | 68.64 | 0 | 0 | 298.12 | 0.031 | 0.033 | 0.012 | 243.55 | 246.25 | 243.16 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466472 | 11 | 12623
22000836 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 14282.53 | 0 | 14715 | 0 | 1464.25 | 0 | 0 | 101.26 | 0.119 | 0.205 | 0.168 | 247.19 | 245.84 | 245.15 | 0 | 0.84 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501247 | 9 | 33110
22000919 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 46789.672 | 0 | 47039.848 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4713.53 | 2.916 | 2.926 | -0.246 | 232.23 | 234.34 | 229.27 | 7.85 | 4.88 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 635823 | 9 | 3741
22000353 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 5127.56 | 0 | 5488.89 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 164.31 | 0.156 | 0.157 | 0.019 | 230.21 | 248.99 | 240.63 | 0.07 | 0.48 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113105 | 3 | 9247
22000727 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 812.64 | 0 | 904.53 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 270.39 | 0.015 | 0.031 | -0.028 | 250.78 | 253.52 | 251.02 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 479842 | 9 | 2571
22000722 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2317.42 | 0 | 2396.73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 335.76 | 0 | 0 | 0 | 250.65 | 252.96 | 250.77 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 1.764 | 2025-01-16 07:30 | 455322 | 9 | 10766
22001101 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 547.91 | 0 | 550.56 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 253.79 | 251.96 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885466 | 3 | 550
22000540 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 18191.61 | 0 | 18450.17 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2941.6 | 1.671 | 1.718 | -0.4 | 255.92 | 254.9 | 250.96 | 1.85 | 0.91 | 4.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1264004 | 2 | 2256
22000729 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 254.04 | 252.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462341 | 10 | 12742
22000721 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2169.12 | 0 | 2317.78 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 522.82 | 0.009 | 0.03 | -0.029 | 252.66 | 255.35 | 253.01 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.27 | 2025-01-18 14:00 | 2.268 | 2025-01-18 14:00 | 475040 | 11 | 13004
22000730 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2847.46 | 0 | 2947.08 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 94.68 | 1.582 | 1.582 | 0 | 252.82 | 255.46 | 252.83 | 1.67 | 0 | 4.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481041 | 11 | 20260
22001085 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1147.98 | 0 | 1234.06 | 0 | 263.46 | 0 | 0 | 86.94 | 0.039 | 0.04 | -0.011 | 252.94 | 255.83 | 253.69 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455066 | 10 | 6608
22000728 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 4659.17 | 0 | 4746.58 | 0 | 92.44 | 0 | 0 | 388.45 | 0.903 | 0.903 | 0 | 252.75 | 255.59 | 253.29 | 0 | 3.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 479929 | 11 | 11235
22001082 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3585.11 | 0 | 3654.13 | 0 | 73.16 | 0 | 0 | 180.88 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 253.14 | 255.86 | 253.94 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486929 | 11 | 9862
22000532 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 5427.99 | 0 | 5455.02 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 510.51 | 1.243 | 1.259 | -0.206 | 215.12 | 214.24 | 213.35 | 0 | 0 | 5.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.368 | 2025-01-18 15:30 | 7.362 | 2025-01-18 15:30 | 1511675 | 4 | 7757
22001084 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3500.71 | 0 | 3768.17 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 681.21 | 0.009 | 0.05 | -0.05 | 252.55 | 255.41 | 253.85 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-01-20 08:30 | 2.95 | 2025-01-20 08:30 | 467394 | 10 | 29404
22001049 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3144.57 | 0 | 3308.37 | 0 | 80.05 | 0 | 0 | 502.43 | 1.311 | 1.311 | -0.045 | 252.66 | 255.32 | 253.87 | 0.16 | 4.82 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485902 | 9 | 10618
22000726 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3825.04 | 0 | 3971.33 | 0 | 397.13 | 0 | 0 | 107.58 | 0.792 | 0.792 | 0.006 | 253.73 | 256.5 | 254.4 | 0 | 0.15 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478001 | 13 | 45679
22000866 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 17059.9 | 0 | 17219.7 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2243.22 | 1.192 | 1.213 | -0.227 | 242.83 | 125.56 | 117.98 | 5.01 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026355 | 3 | 6823
22001045 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 2335.74 | 0 | 2461.08 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 194.05 | 0.026 | 0.038 | -0.028 | 253.21 | 256.41 | 254.6 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465412 | 10 | 18205
22001109 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 151494.352 | 0 | 151851.68 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10276.7 | 11.087 | 11.13 | -0.986 | 254.51 | 252.1 | 253.05 | 14.79 | 19.81 | 9.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021839 | 3 | 774
22001047 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3580.94 | 0 | 3677.11 | 0 | 27.94 | 0 | 0 | 353.39 | 0.021 | 0.043 | -0.038 | 253.5 | 256.55 | 254.84 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487314 | 12 | 13619
22000266 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1394.55 | 0 | 3174.93 | 0 | 2729.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.48 | 254.17 | 254.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175443 | 3 | 8252
22000917 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 28139.15 | 0 | 29819.7 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8747.48 | 3.337 | 3.386 | -0.576 | 251.88 | 102.71 | 155.56 | 13.37 | 0.5 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 820444 | 11 | 38853
22000724 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1095.96 | 0 | 1115.47 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 65.93 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 253.26 | 255.67 | 254.63 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474000 | 15 | 3489
22001088 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 4420.05 | 0 | 4527.72 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 526.43 | 0.033 | 0.039 | -0.022 | 253.07 | 255.69 | 254.44 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465512 | 10 | 10857
22001086 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3470.84 | 0 | 3667.77 | 0 | 570.62 | 0 | 0 | 50.11 | 0.034 | 0.054 | 0.042 | 252.97 | 255.67 | 254.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466851 | 10 | 16324
22001087 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1502.76 | 0 | 2017.62 | 0 | 915.1 | 0 | 0 | 46.4 | 0.158 | 0.316 | 0.274 | 253.06 | 255.69 | 254.59 | 0 | 1.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466024 | 13 | 37686
22000725 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 255.76 | 254.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482334 | 9 | 11406
22000894 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 520.51 | 0 | 581.18 | 0 | 216.44 | 0 | 0 | 1.03 | 0.019 | 0.019 | 0.002 | 251.89 | 252.22 | 243.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199394 | 3 | 1545
22000862 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 9467.58 | 0 | 9602.08 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1495.85 | 1.225 | 1.26 | -0.299 | 113.04 | 135.73 | 246.81 | 0 | 0 | 5.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176227 | 2 | 7312
22000354 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.04 | 256.28 | 255.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107711 | 3 | 911
22000909 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3319.45 | 0 | 3343.41 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 136.76 | 0 | 0 | 0 | 258.21 | 257.13 | 255.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490938 | 10 | 7488
22001046 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1081.58 | 0 | 1150.51 | 0 | 52.85 | 0 | 0 | 198.41 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 256.39 | 254.84 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 466985 | 11 | 9455
22001107 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 56555.68 | 0 | 56826.288 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5426.13 | 3.879 | 3.915 | -0.537 | 252.45 | 257.7 | 66.19 | 10.54 | 5.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021748 | 3 | 1428
22001090 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 7535.47 | 0 | 7693.71 | 0 | 138.43 | 0 | 0 | 698.13 | 1.394 | 1.394 | 0 | 253.73 | 256.23 | 254.98 | 0 | 5.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466064 | 11 | 11788
22001050 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 1411.96 | 0 | 1423.6 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 253.91 | 256.11 | 254.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486135 | 11 | 2167
22001103 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 15242.23 | 0 | 16551.53 | 0 | 4682.66 | 0 | 0 | 96.09 | 1.81 | 1.846 | 0.364 | 255.65 | 257.56 | 254.36 | 7.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875026 | 4 | 4655
22001104 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 3152.42 | 0 | 3337.85 | 0 | 506.45 | 0 | 0 | 275.24 | 0.031 | 0.034 | -0.015 | 254.63 | 257.28 | 255.53 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875043 | 3 | 4041
22000938 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 5673.1 | 0 | 6041.08 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1963.71 | 0.985 | 1.078 | -0.439 | 257.86 | 258.1 | 260.35 | 3.02 | 3.12 | 1.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114128 | 8 | 3829
22000932 | 21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 5942.47 | 0 | 6114.82 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1137.1 | 0.745 | 0.759 | -0.146 | 257.72 | 253.42 | 255.89 | 0.02 | 0.02 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055463 | 3 | 4192